## Koptame
APSTIPRINU
________________________________________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
______. gada ____. _________________
Būvniecības koptāme
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība
Uzņēmējs:
Būves nosaukums:"”Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta" papildus būvdarbi”
Būves adrese: Praulienas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads
Iepirkuma identifikācijasNr. ______________
Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (Ls)
1 | 2 | 3
2 | "”Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta" papildus būvdarbi”
Kopā :
PVN (22 % )
Pavisam kopā:
Sastādīja ________________/
Sert. Nr.

## Kops._2.K.
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
"”Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta" papildus būvdarbi”
(darba veids vai konstruktīva elementa nosaukums)
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība
Uzņēmējs:
Būves nosaukums: "”Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta" papildus būvdarbi”
Objekta nosaukums: "”Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta" papildus būvdarbi”
Objekta adrese: Praulienas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads
Iepirkums: "”Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta" papildus būvdarbi” , identifikācijas numurs MNP2013/_____________ERAF
Par kopējo summu, Ls |  |  | _______
Kopējā darbietilpība, c/h |  |  | _______
|  | Tāme sastādīta | 2013.gada | _______
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba, vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Ls) | Tāmes vērtība Ls |  |  | Darb- ietilpība (c/st)
|  |  |  | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | P1 | Ūdensvads līdz pagasta pārvaldei. Projektējamais ūdensvads Ū1 no akas Ū1-1 (neieskaitot) līdz Ū1-19 (ieskaitot).
2 | P2 | Ūdensvada izbūve līdz mājai "Salaskalns" (Projektējamais ūdensvads Ū1 no akas Ū1-1 (neieskaitot) līdz dzīv. mājai.
3 | P3 | Ūdensvada rekonstrukcija līdz daudzdzīvokļu mājām Alejas ielā 3,4,5,6 (no Ū1-10 (neieskaitot) līdz mājām, un no ŪM-77 līdz ŪM-77b)
4 | P4 | Ūdensvada rekonstrukcija līdz daudzdzīvokļu mājām Alejas ielā 3,4,5,6 (no Ū1-10 (neieskaitot) līdz mājām, un no ŪM-77 līdz ŪM-77b)
5 | P5 | Kanalizācijas tīklu izbūve līdz dzīvojamai mājai „Salaskalns” (no K1-1 līdz K1-4 neieskaitot)
6 | P6 | Labiekārtošana un gruntsūdens pazemināšana. (Bojāto segumu atjaunošana, grunts nomaiņa).
Kopā:
Virsizdevumi ( ___% )
Peļņa ( ___% )
Darba devēja sociālais nodoklis 24,09 % no darba algas
Kopā:
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## p1
Lokālā tāme Nr. P1
Ūdensvads līdz pagasta pārvaldei. Projektējamais ūdensvads Ū1 no akas Ū1-2 (neieskaitot) līdz Ū1-1 (ieskaitot).
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: "”Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta" papildus būvdarbi”
Objekta nosaukums: "”Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta" papildus būvdarbi”
Objekta adrese: Praulienas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads
Uzņemējs:
Iepirkums: "”Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta" papildus būvdarbi” identifikācijas numurs MNP2013/______________ERAF
Tāmes kopējās izmaksas Ls:
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1.1. | 27-00000 | Ārējais ūdensvads
1.1.1. |  | Ūdensvada izbūve ar PE100 SDR17 materiāla cauruli De250x14.8 PN10 ("EVOPIPES" EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs) izmantojot caurdūruma metodi sausā būvgrāvī (dziļums 2.5-3.0 m) t. sk. darba un pieņemšanas būvbedres, atkarībā no caurdūruma tehnoloģijas | m | 23
1.1.2. |  | Ūdensvada caurules PE100 SDR17 PN10 De63 ("EVOPIPES" EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs) ievilkšana apvalkcaurulē De250, sausā būvgrāvī, dziļumā 2,5-3,0 m | m | 23
1.1.3. |  | Ūdensvada izbūve ar PE100 SDR17 materiāla caurdūruma cauruli De63 ("EVOPIPES" EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs) izmantojot caurdūruma metodi sausā būvgrāvī (dziļums 2.0 m) t. sk. darba un pieņemšanas būvbedres, atkarībā no caurdūruma tehnoloģijas | m | 105
1.1.4. |  | Ūdensvada izbūve ar PE100 SDR17 materiāla caurdūruma cauruli De63("EVOPIPES" EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs) izmantojot caurdūruma metodi sausā būvgrāvī (dziļums 2.5 m) t. sk. darba un pieņemšanas būvbedres, atkarībā no caurdūruma tehnoloģijas | m | 128
1.1.5. |  | Ūdensvada izbūve ar PE100 SDR17 materiāla caurdūruma cauruli De110 ("EVOPIPES" EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs) izmantojot caurdūruma metodi sausā būvgrāvī (dziļums 2.5 m) t. sk. darba un pieņemšanas būvbedres, atkarībā no caurdūruma tehnoloģijas | m | 102
Akas (grodi ar savienojuma blīvgumijām (SIA "SUNOR" ražojums vai analogs), ķeta lūkas ar enģēm.
1.1.6. |  | Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1500, ar dubultu hidroizolāciju, ķeta lūku (25 t), aku aprīkojumu, montāža sausā būvgrāvī, dziļumā līdz 2,5 m | gb. | 1
1.1.7. |  | Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar dubultu hidroizolāciju, ķeta lūku (25 tn), aku aprīkojumu, montāža sausā būvgrāvī, dziļumā līdz 3,5 m | gb. | 1
1.1.8. |  | Aizargčaulas montāža PE caurules De63 šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gb. | 4
1.1.9. |  | Atloku trejgabala ar nominālo diametru 100/50 mm montāža | gb. | 1
1.1.10. |  | PE trejgabals ar ārējo diemetru 63x50 mm montāža | gb. | 2
1.1.11. |  | PE līkuma 600 ar ārējo diemetru 110 mm montāža | gb. | 1
1.1.12. |  | PE līkuma 900 ar ārējo diemetru 63 mm montāža | gb. | 2
1.1.13. |  | PE EM dubultuzmavas De50 montāža | gb. | 1
1.1.14. |  | PE EM dubultuzmavas De63 montāža | gb. | 10
1.1.15. |  | PE EM dubultuzmavas De110 montāža | gb. | 2
1.1.16. |  | Čuguna oderēta atloka aizbīdņa ar nominālo diametru 50 mm uzstādīšana akā (Hawle vai analogs) | gb. | 2
1.1.17. |  | Glicerīna manometra 0-25 bar, komplektā ar ventili DN15 uzstādīšana ūdensvada akā Ū1-1 | gb. | 1
1.1.18. |  | Kaļamā ķeta sedlu uzmavas uzstādīšana ar cilindrisko vītni 25 mm pievienošanai PE caurulei: ārejais diametrs 63 mm | gb. | 1
1.1.19. |  | Pazemes tipa apkalpes ventiļa 50mm, ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi, abi gali ar noturīgu uz stiepi uzmavu PE-caurules 63mm pievienojumam (Hawle vai analogs) | gb. | 2
1.1.20. |  | Enkurojoša, izjaucama uzliekamā atloku adaptera PE caurulei 63 mm (nominālais diametrs 50 mm) montāža | gb. | 3
1.1.21. |  | PE EM dubultuzmavas - pārejas De110/De63 montāža | gb. | 2
1.1.22. |  | PE EM dubultuzmavas - pārejas De63/De50 montāža | gb. | 1
1.1.23. |  | Universālās dubultuzmavas montāža caurulei PE De63mm dažādu materiālu cauruļu savienošanai | gb. | 1
1.1.24. |  | Universālās dubultuzmavas montāža caurulei PE De110mm dažādu materiālu cauruļu savienošanai | gb. | 2
1.1.25. |  | Betona balsta ierīkošana cauruļvadu stiprinājumiem un armatūras paliktņiem | m3 | 1.5
1.1.26. |  | Pieslēgums esošam ūdensvadam d.50 -d.100 mm | vieta | 3
1.1.27. |  | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | 100m | 3.58
1.1.28. |  | Sistēmas hlorēšana, noregulēšana un nodošana ekspluatācijā | 100m | 3.58
1.1.29. | -"- | Palīgmateriāli | kpl. | 1
Uzskaites mezgli
1.1.30. |  | Siltinātas ūdens mērītāja akas DN400 uzstādīšana komplektā ar savienojuma caurulēm, saskrūvējamiem veidgabaliem, noslēgventiļiem DN25x20 - 2 gab., ūdensmērītāja Dn20 mezglu ar impulsa devēju un ķeta lūku 12.5t | gb. | 3
1.1.31. |  | Pieslēgums ūdens mērīšanas akai komplektā ar PE100 PN10 SDR17 cauruli De32 - 3m un savienojošo saskrūvējuma uzmavu DE40xDe32 - 2 gab. | kpl. | 1
1.1.32. |  | Pieslēgums ūdens mērīšanas akai komplektā ar PE100 PN10 SDR17 cauruli De32 - 3m un savienojošo saskrūvējuma uzmavu De63xDe32 - 2 gab. | kpl. | 2
1.1.33. |  | Informatīvās plāksnītes piestiprināšana pie mājas sienas | kpl. | 3
1.2. | 03-00000 | Šķērsojums ar esošām komunikācijām
1.2.1. |  | Šķērsojums ar esošiem kanalizācijas tīkliem (pašteces un spiediena) ar to aizsardzību būvdarbu laikā | vieta | 2
1.2.2. |  | Šķērsojums ar esošiem ūdensvadu tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā | vieta | 2
1.2.3. |  | Šķērsojums ar zemsprieguma kabeli ar tā aizsardzību būvdarbu laikā | vieta | 4
1.2.4. |  | Šķērsojums ar sakaru kabeļu tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā | vieta | 2
1.2.5. |  | Šķērsojums ar elektriskajiem apgaismojuma tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā | vieta | 5
1.3. | 02-0000 | Demontāžas darbi
1.3.1. |  | Koku ciršana un celmu raušana | gab | 4
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā
kopā
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## p2
Lokālā tāme Nr. P2
Ūdensvada izbūve līdz mājai "Salaskalns" (Projektējamais ūdensvads Ū1 no akas Ū1-1 (neieskaitot) līdz dzīv. Mājai.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: "”Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta" papildus būvdarbi”
Objekta nosaukums: "”Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta" papildus būvdarbi”
Objekta adrese: Praulienas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads
Uzņemējs:
Iepirkums: "”Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta" papildus būvdarbi” identifikācijas numurs MNP2013/______________ERAF
Tāmes kopējās izmaksas Ls:
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
2.1. | 27-00000 | Ārējais ūdensvads
2.1.1. |  | Ūdensvada izbūve ar PE100 SDR17 materiāla cauruli De250x14.8 PN10 ("EVOPIPES" EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs) izmantojot caurdūruma metodi sausā būvgrāvī (dziļums 2.5-3.0 m) t. sk. darba un pieņemšanas būvbedres, atkarībā no caurdūruma tehnoloģijas | m | 24.5
2.1.2. |  | Ūdensvada caurules PE100 SDR17 PN10 De63 ("EVOPIPES" EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs) ievilkšana apvalkcaurulē De250, sausā būvgrāvī, dziļumā 2,5-3,0 m | m | 24.5
2.1.3. |  | Ūdensvada izbūve ar PE100 SDR17 materiāla caurdūruma cauruli De63 ("EVOPIPES" EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs) izmantojot caurdūruma metodi sausā būvgrāvī (dziļums 2.0 m) t. sk. darba un pieņemšanas būvbedres, atkarībā no caurdūruma tehnoloģijas | m | 72
2.1.4. |  | Ūdensvada izbūve ar PE100 SDR17 materiāla caurdūruma cauruli De32 ("EVOPIPES" EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs) izmantojot caurdūruma metodi sausā būvgrāvī (dziļums 2.0 m) t. sk. darba un pieņemšanas būvbedres, atkarībā no caurdūruma tehnoloģijas | m | 13.5
2.1.5. |  | PE trejgabals ar ārējo diemetru 63/32 mm montāža | gb. | 1
2.1.6. |  | PE līkuma 900 ar ārējo diemetru 63 mm montāža | gb. | 2
2.1.7. |  | PE EM dubultuzmavas De63 montāža | gb. | 5
2.1.8. |  | PE EM dubultuzmavas De32 montāža | gb. | 1
2.1.9. |  | Pazemes tipa apkalpes ventiļa 25mm, ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi, abi gali ar noturīgu uz stiepi uzmavu PE-caurules 32mm pievienojumam | gb. | 1
2.1.10. |  | Gala noslēga De32 mm montāža | gb. | 1
2.1.11. |  | Gala noslēga De63 mm montāža | gb. | 1
2.1.12. |  | Betona balsta ierīkošana cauruļvadu stiprinājumiem un armatūras paliktņiem | m3 | 0.5
2.1.13. |  | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | 100m | 1.1
2.1.14. |  | Sistēmas hlorēšana, noregulēšana un nodošana ekspluatācijā | 100m | 1.1
2.1.15. | -"- | Palīgmateriāli | kpl. | 1
Uzskaites mezgli
2.1.16. |  | Siltinātas ūdens mērītāja akas DN400 uzstādīšana komplektā ar savienojuma caurulēm, saskrūvējamiem veidgabaliem, noslēgventiļiem DN25x15 - 2 gab., ūdensmērītāja Dn15 mezglu ar impulsa devēju un ķeta lūku 12.5t | gb. | 1
2.1.17. |  | Pieslēgums ūdens mērīšanas akai komplektā ar PE100 PN10 SDR17 cauruli De32 - 3m un savienojošo saskrūvējuma uzmavu De32 - 2 gab. | kpl. | 1
2.1.18. |  | Informatīvās plāksnītes piestiprināšana pie mājas sienas | kpl. | 1
2.2. | 03-00000 | Šķērsojums ar esošām komunikācijām
2.2.1. |  | Šķērsojums ar esošiem spiedvada kanalizācijas tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā | vieta | 1
2.2.2. |  | Šķērsojums ar zemsprieguma kabeli ar tā aizsardzību būvdarbu laikā | vieta | 1
2.2.3. |  | Šķērsojums ar elektriskajiem apgaismojuma tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā | vieta | 1
2.3. | 02-0000 | Demontāžas darbi
2.3.1. |  | Koku ciršana un celmu rakšana | gab | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā
kopā
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## p3
Lokālā tāme Nr. P3
Māju „Dārznieki” un „Namdari” pieslēgums. Projektējamais ūdensvads posmos ŪM-83-ŪM-85, ŪM-29 – ŪM-88.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: "”Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta" papildus būvdarbi”
Objekta nosaukums: "”Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta" papildus būvdarbi”
Objekta adrese: Praulienas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads
Uzņemējs:
Iepirkums: "”Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta" papildus būvdarbi” identifikācijas numurs MNP2013/______________ERAF
Tāmes kopējās izmaksas Ls:
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
3.1. | 27-00000 | Ārējais ūdensvads
3.1.1. |  | Ūdensvada izbūve ar PE100 SDR17 materiāla caurdūruma cauruli De32 ("EVOPIPES" EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs) izmantojot caurdūruma metodi slapjā būvgrāvī (dziļums 2.0 m) t. sk. darba un pieņemšanas būvbedres, atkarībā no caurdūruma tehnoloģijas | m | 129
3.1.2. |  | PE EM dubultuzmavas De32 montāža | gb. | 4
3.1.3. |  | Pazemes tipa apkalpes ventiļa 25mm, ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi, abi gali ar noturīgu uz stiepi uzmavu PE-caurules 32mm pievienojumam | gb. | 2
3.1.4. |  | PE EM dubultuzmavas - pārejas De63/De32 montāža | gb. | 1
3.1.5. |  | PE EM dubultuzmavas - pārejas De32/De20 montāža | gb. | 2
3.1.6. |  | Universālās dubultuzmavas montāža caurulei PE De32mm dažādu materiālu cauruļu savienošanai | gb. | 2
3.1.7. |  | Betona balsta ierīkošana cauruļvadu stiprinājumiem un armatūras paliktņiem | m3 | 0.5
3.1.8. |  | Pieslēgums esošam ūdensvadam d.20 mm | vieta | 2
3.1.9. |  | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | 100m | 1.29
3.1.11. |  | Sistēmas hlorēšana, noregulēšana un nodošana ekspluatācijā | 100m | 1.29
3.1.10. | -"- | Palīgmateriāli | kpl. | 1
Uzskaites mezgli
3.1.11. |  | Siltinātas ūdens mērītāja akas DN400 uzstādīšana komplektā ar savienojuma caurulēm, saskrūvējamiem veidgabaliem, noslēgventiļiem DN25x15 - 2 gab., ūdensmērītāja Dn15 mezglu ar impulsa devēju un ķeta lūku 12.5t | gb. | 2
3.1.12. |  | Pieslēgums ūdens mērīšanas akai komplektā ar PE100 PN10 SDR17 cauruli De32 - 3m un savienojošo saskrūvējuma uzmavu De32 - 2 gab. | kpl. | 2
3.1.13. |  | Informatīvās plāksnītes piestiprināšana pie mājas sienas | kpl. | 2
3.2. | 03-00000 | Šķērsojums ar esošām komunikācijām
3.2.1. |  | Šķērsojums ar sakaru kabeļu tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā | vieta | 5
3.2.2. |  | Aizsargčaulas uzstādīšana sakaru. kabeļu komunikāciju aizsardzībai | m | 2
3.2.3. |  | Šķērsojums ar elektriskajiem apgaismojuma tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā | vieta | 2
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā
kopā
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## p4
Lokālā tāme Nr. P4
Ūdensvada rekonstrukcija līdz daudzdzīvokļu mājām Alejas ielā 3,4,5,6 (no Ū1-10 (neieskaitot) līdz mājām, un no ŪM-77 līdz ŪM-77b)
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: "”Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta" papildus būvdarbi”
Objekta nosaukums: "”Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta" papildus būvdarbi”
Objekta adrese: Praulienas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads
Uzņemējs:
Iepirkums: "”Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta" papildus būvdarbi” identifikācijas numurs MNP2013/______________ERAF
Tāmes kopējās izmaksas Ls:
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
4.1. | 27-00000 | Ārējais ūdensvads
4.1.1. |  | Ūdensvada izbūve ar PE100 SDR17 materiāla caurdūruma cauruli De63 ("EVOPIPES" EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs) izmantojot caurdūruma metodi sausā būvgrāvī (dziļums 2.0 m) t. sk. darba un pieņemšanas būvbedres, atkarībā no caurdūruma tehnoloģijas | m | 168.5
4.1.2. |  | Aizargčaulas montāža PE caurules De63 šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gb. | 2
4.1.3. |  | PE EM dubultuzmavas De63 montāža | gb. | 2
4.1.4. |  | Enkurojoša, izjaucama uzliekamā atloku adaptera PE caurulei 63 mm (nominālais diametrs 50 mm) montāža | gb. | 2
4.1.5. |  | PE pārejas - uzmavas ar ārejo vītni De50 mm montāža | gb. | 2
4.1.6. |  | PE EM dubultuzmavas - pārejas De110/De63 montāža | gb. | 2
4.1.7. |  | Universālās dubultuzmavas montāža caurulei PE De63mm dažādu materiālu cauruļu savienošanai | gb. | 2
4.1.8. |  | Universālās dubultuzmavas montāža caurulei PE De110mm dažādu materiālu cauruļu savienošanai | gb. | 2
4.1.9. |  | Pazemes tipa apkalpes ventiļa 50mm, ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi, abi gali ar noturīgu uz stiepi uzmavu PE-caurules 63mm pievienojumam (Hawle vai analogs) | gb. | 2
4.1.10. |  | Pieslēgums esošam ūdensvadam d.63-110 mm | vieta | 4
4.1.11. |  | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | 100m | 1.69
4.1.12. |  | Sistēmas hlorēšana, noregulēšana un nodošana ekspluatācijā | 100m | 1.69
4.1.13. | -"- | Palīgmateriāli | kpl. | 1
Uzskaites mezgli
4.1.14. |  | Siltinātas ūdens mērītāja akas DN500 uzstādīšana komplektā ar savienojuma caurulēm, saskrūvējamiem veidgabaliem, noslēgventiļiem DN32x25 - 2 gab., ūdensmērītāja Dn25 mezglu ar impulsa devēju un ķeta lūku 12.5t | gb. | 4
4.1.15. |  | Pieslēgums ūdens mērīšanas akai komplektā ar PE100 PN10 SDR17 cauruli De40 - 3m un savienojošo saskrūvējuma uzmavām un De63xDe40 - 2 gab. | kpl. | 4
4.1.16. |  | Informatīvās plāksnītes piestiprināšana pie mājas sienas | kpl. | 4
4.2. | 03-00000 | Šķērsojums ar esošām komunikācijām
4.2.1. |  | Šķērsojums ar esošu caurteku, ar tās aizsardzību būvdarbu laikā | vieta | 1
4.2.2. |  | Šķērsojums ar esošu siltumtrasi, ar tās aizsardzību būvdarbu laikā | vieta | 2
4.2.3. |  | Šķērsojums ar sakaru kabeļu tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā | vieta | 2
4.2.4. |  | Šķērsojums ar elektriskajiem tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā | vieta | 5
4.3. | 02-0000 | Demontāžas darbi
4.3.1. |  | Esošo ūdensvada aku demontāža (H=2.5m), ar sekojošu būvgružu aizvešanu uz izgāztuvi un utilizāciju | gb. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā
kopā
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## p5
Lokālā tāme Nr. P5
Kanalizācijas tīklu izbūve līdz dzīvojamai mājai „Salaskalns” (no K1-1 līdz K1-4 neieskaitot)
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: "”Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta" papildus būvdarbi”
Objekta nosaukums: "”Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta" papildus būvdarbi”
Objekta adrese: Praulienas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads
Uzņemējs:
Iepirkums: "”Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta" papildus būvdarbi” identifikācijas numurs MNP2013/______________ERAF
Tāmes kopējās izmaksas Ls:
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
5.1. | 27-00000 | Ārējie kanalizācijas tīkli
5.1.1. |  | Sadzīves kanalizācijas izbūve ar PE100 SDR17 materiāla cauruli De200 PN10 ("EVOPIPES" EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs) izmantojot caurdūruma metodi sausā būvgrāvī (dziļums līdz 2.5 m) t. sk. darba un pieņemšanas būvbedres, atkarībā no caurdūruma tehnoloģijas | m | 24.5
5.1.2. |  | Sadzīves kanalizācijas PP SN8 (T8) cauruļu De160 izbūve sausā būvgrāvī, dziļumā līdz 2,0m | m | 15
5.1.3. |  | Sadzīves kanalizācijas PP SN8 (T8) cauruļu De200 izbūve sausā būvgrāvī, dziļumā līdz 2,5m | m | 55
Akas (grodi ar savienojuma blīvgumijām (SIA "SUNOR" ražojums vai analogs), ķeta lūkas
5.1.4. |  | Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar dubultu hidroizolāciju, ar peldošā tipa ķeta lūku (40 tn), aku aprīkojumu, montāža sausā būvgrāvī, dziļumā līdz 2,0 m | gb. | 2
5.1.5. |  | Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar dubultu hidroizolāciju, ķeta lūku (40 tn), aku aprīkojumu, montāža sausā būvgrāvī, dziļumā līdz 3,0 m | gb. | 1
5.1.6. |  | Cauruļvadu pamatojuma gultnes izveide b=0,15m un apbērums no augšas b=0,30m no vidēji rupjas smilts ar blīvēšanu pa kārtām tranšejā | m3 | 22.5
5.1.7. |  | Aizargčaulas montāža PP caurules De160 šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab | 1
5.1.8. |  | Aizargčaulas montāža PP caurules De200 šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab | 6
5.1.9. |  | Sistēmas sagatavošana, pārbaude atbilstoši Psūtītāja prasībām un nodošana ekspluatācijā | 100m | 0.95
5.1.10. | -"- | Palīgmateriāli | k-ts | 1
5.2. | 03-00000 | Šķērsojums ar esošām komunikācijām
5.2.1. |  | Šķērsojums ar zemsprieguma kabeli ar tā aizsardzību būvdarbu laikā | vieta | 1
5.2.2. |  | Aizsargčaulas uzstādīšana elektr. kabeļu komunikāciju aizsardzībai | m | 3
5.2.3. |  | Šķērsojums ar sakaru kabeļu tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā | vieta | 1
5.2.4. |  | Aizsargčaulas uzstādīšana sakaru. kabeļu komunikāciju aizsardzībai | m | 3
5.3. | 02-0000 | Demontāžas darbi
5.3.1. |  | Koku ciršana un celmu rakšana | gab | 2
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā
kopā
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## p6
Lokālā tāme Nr. P6
Labiekārtošana un gruntsūdens pazemināšana. (Bojāto segumu atjaunošana, grunts nomaiņa)
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: "”Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta" papildus būvdarbi”
Objekta nosaukums: "”Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta" papildus būvdarbi”
Objekta adrese: Praulienas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads
Uzņemējs:
Iepirkums: "”Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības II kārta" papildus būvdarbi” identifikācijas numurs MNP2013/______________ERAF
Tāmes kopējās izmaksas Ls:
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
6.1. | 35-00000 | Ūdensvads līdz pagasta pārvaldei (Projektējamais ūdensvads Ū1 no akas Ū1-2 (neiskaitot) līdz Ū1-1 (ieskaitot))
6.1.1. |  | Asfaltbetona seguma nojaukšana | 100m3 | 0.01
6.1.2. |  | Būvgružu iekraušana automašīnās | m3 | 1
6.1.3. |  | Būvgružu transportēšana uz izgāztuvi un utilizācija | m3 | 1
6.1.4. |  | Smilts pamatnes izlīdzināšana un blietēšana b=300mm (vidēji rupja smilts ar filtr. lielāku par 1 m/dnn) | m3 | 2.7
6.1.5. |  | Šķembu maisījuma segums 250 mm biezumā | m2 | 9
6.1.6. |  | A/bet.ceļa segums divās kārtās, apakšējā (AC22 base/bin) b=60mm, augšējā (AC11 surf a/bet) b=40mm | m2 | 9
6.1.7. |  | Augsnes sagatavošana zālājiem ar 15 cm biezu melnzemes kārtas iestrādi | 100m2 | 1.45
6.1.8. |  | Zālāju sēšana | m2 | 145
6.1.9. |  | Betona seguma atjaunošana | m2 | 9
6.2. | 35-00000 | Ūdensvada izbūve līdz mājai „Salaskalns” (Projektējamais ūdensvads Ū1 no akas Ū1-1 (neiskaitot) līdz dzīv. mājai) un kanalizācijas tīklu izbūve līdz dzīvojamai mājai „Salaskalns” (no K1-1 līdz K1-4 neieskaito
6.2.1. |  | Asfaltbetona seguma nojaukšana | 100m3 | 0.01
6.2.2. |  | Būvgružu iekraušana automašīnās | m3 | 1
6.2.3. |  | Būvgružu transportēšana uz izgāztuvi un utilizācija | m3 | 1
6.2.4. |  | Smilts pamatnes izlīdzināšana un blietēšana b=300mm (vidēji rupja smilts ar filtr. lielāku par 1 m/dnn) | m3 | 2.7
6.2.5. |  | Šķembu maisījuma segums 250 mm biezumā | m2 | 9
6.2.6. |  | A/bet.ceļa segums divās kārtās, apakšējā (AC22 base/bin) b=60mm, augšējā (AC11 surf a/bet) b=40mm | m2 | 9
6.2.7. |  | Augsnes sagatavošana zālājiem ar 15 cm biezu melnzemes kārtas iestrādi | 100m2 | 0.4
6.2.8. |  | Zālāju sēšana | m2 | 40
6.3. | 35-00000 | Māju „Dārznieki” un „Namdari” pieslēgums Projektējamais ūdensvads posmos ŪM-83-ŪM-85, ŪM-29 – ŪM-88
6.3.1. |  | Asfaltbetona seguma nojaukšana | 100m3 | 0.02
6.3.2. |  | Būvgružu iekraušana automašīnās | m3 | 2
6.3.3. |  | Būvgružu transportēšana uz izgāztuvi un utilizācija | m3 | 2
6.3.4. |  | Smilts pamatnes izlīdzināšana un blietēšana b=300mm (vidēji rupja smilts ar filtr. lielāku par 1 m/dnn) | m3 | 5.4
6.3.5. |  | Šķembu maisījuma segums 250 mm biezumā | m2 | 18
6.3.6. |  | A/bet.ceļa segums divās kārtās, apakšējā (AC22 base/bin) b=60mm, augšējā (AC11 surf a/bet) b=40mm | m2 | 18
6.3.7. |  | Augsnes sagatavošana zālājiem ar 15 cm biezu melnzemes kārtas iestrādi | 100m2 | 0.45
6.3.8. |  | Zālāju sēšana | m2 | 45
6.4. | 35-00000 | Ūdensvada rekonstrukcija līdz daudzdzīvokļu mājām Alejas ielā 3,4,5,6 (no Ū1-10 (neieskaitot) līdz mājām, un no ŪM-77 līdz ŪM-77b)
6.4.1. |  | Asfaltbetona seguma nojaukšana | 100m3 | 0.01
6.4.2. |  | Būvgružu iekraušana automašīnās | m3 | 1
6.4.3. |  | Būvgružu transportēšana uz izgāztuvi un utilizācija | m3 | 1
6.4.4. |  | Smilts pamatnes izlīdzināšana un blietēšana b=300mm (vidēji rupja smilts ar filtr. lielāku par 1 m/dnn) | m3 | 2.7
6.4.5. |  | Šķembu maisījuma segums 250 mm biezumā | m2 | 9
6.4.6. |  | A/bet.ceļa segums divās kārtās, apakšējā (AC22 base/bin) b=60mm, augšējā (AC11 surf a/bet) b=40mm | m2 | 9
6.4.7. |  | Augsnes sagatavošana zālājiem ar 15 cm biezu melnzemes kārtas iestrādi | 100m2 | 0.85
6.4.8. |  | Zālāju sēšana | m2 | 85
6.4.9. |  | Grants ceļa seguma atjaunošana izbūvējot pamatkārtu no rupjas smilts ar filtrācijas koeficientu > 1m/dnn 30 cm biezumā, otro kārtu ar minerālmateriālu maisījumu 0/63s 12 cm biezumā un virskārtu ar minerālmateriālu maisījumu 0/32s 8 cm biezumā | 100m2 | 0.09
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā
kopā
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.