## Koptame
Būvniecības koptāme
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība
Būves nosaukums: Ošupes pagasta saieta nama administratīvās ēkas fasādes un ventilācijas inženiertīklu vienkāršota renovācija
Objekta nosaukums: Ošupes pagasta saieta nama administratīvās ēkas fasādes un ventilācijas inženiertīklu vienkāršota renovācija
Objekta adrese: Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads
Iepirkums: "Ošupes pagasta saieta nama administratīvās ēkas fasādes un ventilācijas inženiertīklu vienkāršota renovācija", identifikācijas numurs MNP2013/39_KPFI
Uzņēmējs:
Tāme sastādīta 2013.gada____________
| N.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas /Ls/
| 1. | Ošupes pagasta saieta nama fasādes un ventilācijas inženiertīklu vienkāršota renovācija
Kopā :
PVN 21%
Pavisam kopā :
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķini darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Ošupes pagasta saieta nama administratīvās ēkas fasādes un ventilācijas inženiertīklu vienkāršota renovācija
(darba veids vai konstruktīva elementa nosaukums)
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība
Būves nosaukums: Ošupes pagasta saieta nama administratīvās ēkas fasādes un ventilācijas inženiertīklu vienkāršota renovācija
Objekta nosaukums: Ošupes pagasta saieta nama administratīvās ēkas fasādes un ventilācijas inženiertīklu vienkāršota renovācija
Objekta adrese: Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads
Iepirkums: "Ošupes pagasta saieta nama administratīvās ēkas fasādes un ventilācijas inženiertīklu vienkāršota renovācija", identifikācijas numurs MNP2013/39_KPFI
Uzņēmējs:
Par kopējo summu, Ls
Kopējā darbietilpība, c/h
| Tāme sastādīta | 2013 gada
Nr.p.k. | Daba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Ls) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls)
I Vispārceltnieciskie darbi
1 | Vispārceltnieciskie darbi
II Specializētie darbi
2 | Siltummehānika un vedināšana
Kopā:
Virsizdevumi (___%)
t.sk.darba aizsardzība
Peļņa (___%)
Darba devēja sociālais nodoklis 24.09%
Pavisam kopā:
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## VC
Lokālā tāme Nr.1
Vispārceltnieciskie darbi
Būves nosaukums: Ošupes pagasta saieta nama administratīvās ēkas fasādes un ventilācijas inženiertīklu vienkāršota renovācija
Objekta nosaukums: Ošupes pagasta saieta nama administratīvās ēkas fasādes un ventilācijas inženiertīklu vienkāršota renovācija
Objekta adrese: Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads
Iepirkums: "Ošupes pagasta saieta nama administratīvās ēkas fasādes un ventilācijas inženiertīklu vienkāršota renovācija", identifikācijas numurs MNP2013/39_KPFI
Uzņēmējs:
[8 empty] | Tāmes kopējās izmaksas: | [6 empty] | Ls
Tāme sastādīta 2013.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/c.h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Sagatavošanās darbi
1.1 |  | Objekta lielformāta informatīvais stends | gab | 1
1.2 |  | Mobilā žoga uzstādīšana, īre | obj. | 1
1.3 |  | Biotualetes piegāde, īre | gab | 1
1.4 |  | Dzīvojamā moduļa piegāde, īre | gab | 1
1.5 |  | Instrumentu moduļa piegāde, īre | gab | 1
1.6 |  | Pagaidu elektropieslēgums | obj. | 1
1.7 |  | Pagaidu ūdensapgāde | obj. | 1
1.8 |  | Sastatņu uzstādīšana un noma | obj. | 1
2 |  | Demontāžas darbi
2.1 |  | Esošā betona bruģakmens seguma laukuma (ietves) demontāža pie ieejas ēkā, B-500mm | m2 | 9.5
2.2 |  | Mūrētās malkas šahtas ar jumtiņa k-ciju demontāža pagrabstāvām | m2 | 2
2.3 |  | Lieveņu konstrukcijas demontāža | m3 | 3.1
2.4 |  | Esošo ūdens noteku sistēmas demontāža | m | 97.5
2.5 |  | Esošo izteku demontāža | gab. | 14
2.6 |  | Esošās zibensaizsardzības sistēmas demontāža | obj. | 1
2.7 |  | Esošo ārējo palodžu demontāža | m | 64.5
2.8 |  | Durvju ailes malu (max. 50 mm) apzāģēšana ar dimanta ripu, malu siltināšanai | m | 9
2.9 |  | Esošās ailes uz pagrabstāvu pacelšanu uz augšu, sienas posma demontāža virs esošās ailes | m3 | 0.1
2.10 |  | Mūra palodzes izvirzījuma demontāža fasādē | m | 68
2.11 |  | Koka ārdurvju bloku demontāža, 3 gab. | m2 | 6
2.12 |  | Informācijas koka loga bloku demontāža, 2 gab | m2 | 2.3
2.13 |  | Vēdkanālu koka bloku ar redelējumu demontāža, 4 gab | m2 | 3
2.14 |  | Esošo koka logu bloku demontāža, 2 gab | m2 | 4.9
2.15 |  | Metāla ugunsdzēsības kāpņu demontāža | gab | 1
2.16 |  | Esošā s-izolācijas slāņa virs ēkas priekšējo telpu daļas demontāža - fibrolīta plākšņu b-70mm un ģipsis | m2 | 216.5
2.17 |  | Esošā s-izolācijas slāņa virs ēkas zāles telpu daļas - stikla vates b-70mm demontāža | m2 | 316
2.18 |  | Būvgružu un materiālu iepakojuma izvākšana, utilizācija | m3 | 52
3 |  | Cokola siltināšana
3.1 |  | Grunts izstrāde ar rokām cokola siltināšanai ieskaitot komunikāciju saglabāšanu | m3 | 96
3.2 |  | Grunts atpakaļaizbēšana | m3 | 96
3.3 |  | Malkas šahtas ailes aizmūrēšana ar gāzbetona blokiem b-500mm | m3 | 0.4
3.4 |  | Centrālās apkures ievada šahtas pārmūrāšana | m2 | 0.7
3.5 |  | Centrālās apkures ievada šahtas siltināšana ar ekstrudētoto putupolistirolu EPS-150, b-100mm pa līmēšanas javu, stiprināmi ar dībeļiem (160g/m2, stiprība uz pārraušanu 2000 N/50mm) | m2 | 1
3.6 |  | Centrālās apkures ievada šahtas vāka remonts - siltināts koka karkasa vāks ar metāla apdari | m2 | 0.6
3.7 |  | Vertikālās hidroizolācijas ieklāšana - 2 kārtas bituma mastikas | m2 | 168.1
3.8 |  | Cokola siltināšana ar ekstrudētoto putupolistirolu EPS-150, b-100mm pa līmēšanas javu, stiprināmi ar dībeļiem (160g/m2, stiprība uz pārraušanu 2000 N/50mm) | m2 | 168.1
3.9 |  | Cokola apmetums ar armēšanas javu pa stiklašķiedras sietu 160g/m² | m2 | 26.4
3.10 |  | Cokola apmetums ar gatavo, tonēto akrila apmetumu 1,5mm pa zemapmetuma grunti | m2 | 26.4
3.11 |  | Fasādes daļu pie galvenās ieejas flīzēšana ar akmens masas flīzēm | m2 | 4.8
3.12 |  | Šķembu pamatne apmalei b-120mm | m3 | 8.3
3.13 |  | Betona apmales ierīkošana ap ēku (B20 F150), biezumā b=7cm un platumā B=70cm | m3 | 4.8
3.14 |  | Lietus ūdens novadīšanas renes uzstādīšana betona apmales daļā ap ēku, zem lietus ūdens notekām, elm. garums 1,6m | gab. | 14
4 |  | Fasādes siltināšana
4.1 |  | Cokola metāla profila b-150 montāža | m | 118
4.2 |  | Informācijas logu ailas aizmūrēšana ar gāzbetona blokiem b-500mm | m3 | 1
4.3 |  | Evukuācijas durvju ailas aizmūrēšana ar gāzbetona blokiem b-500mm | m3 | 0.8
4.4 |  | Logu ailas pacelšanu virs cokola līnijas, uzmūrēšana ar gāzbetona blokiem b-500mm | m3 | 0.5
4.5 |  | Esošo tērauda konstrukcijas ugunsdzēsības kāpņu remonts - esošās krāsas noņemšana, gruntēšana un krāsojums 2x (ieskaitot bojāto vietu remontu, bojāto elementu nomaiņu) | m2 | 13.5
4.6 |  | Esošās ailes uz pagrabstāvu pacelšanu virs cokola līnijas, uzmūrēšana ar silikātķieģeļiem b-250mm | m3 | 0.05
4.7 |  | Vēdināšanas lūkas ailas aizmūrēšana ar gāzbetona blokiem b-500mm | m3 | 0.8
4.8 |  | Vēdināšanas koka bloku kanālu ar redelējumu uzstādīšana fasādē, 2 gab | m2 | 0.8
4.9 |  | Sienas aizmūrējuma apmetums no iekšpuses | m2 | 4.9
4.10 |  | Sienas posma špaktelēšana no iekšpuses | m2 | 4.9
4.11 |  | Sienas posma gruntējums, krāsojums 2x no iekšpuses | m2 | 4.9
4.12 |  | Fasādes siltināšana (zonā līdz H=2.40 m) ar akmens vati FAS 4 (λ=0,038 W/mK), b-100+50mm pa līmēšans javu un stiprināmi ar dībeļiem (160g/m2, stiprība uz pārraušanu 2000 N/50mm) | m2 | 239
4.13 |  | Fasādes siltināšana ar akmens vati FAS B (λ=0,036 W/mK), b-100+50mm pa līmēšanas javu un stiprināmi ar dībeļiem (160g/m2, stiprība uz pārraušanu 2000 N/50mm) | m2 | 371.5
4.14 |  | Fasādes apdare ar dekoratīva augsta spiediena duraplasta lamināta plāksnēm (Krāsas tonis - 0160 Dark Afro), gaisa šķirkārta starp vertikālo latojumu 25x50mm solis-60cm, pretvēja izolācija (plēve) stiprināta ar vert. latojumu, koka brusas horizontāli 150x75mm solis-63,75cm un siltinājums ar akmens vati starp koka brusām - FAS B (λ=0,036 W/mK), b-100+50mm pa līmēšanas javu un stiprināmi ar dībeļiem (160g/m2, stiprība uz pārraušanu 2000 N/50mm) | m2 | 36.8
4.15 |  | Ailu malu siltināšana ar akmens vati FAS 3 (λ=0,037W/mK), b-30mm pa līmēšana javu | m2 | 80
4.16 |  | Palodzes siltināšana ar akmens vati FAS 3 (λ=0,037W/mK), b-80mm pa līmēšanas javu | m2 | 16.9
4.17 |  | Fasādes un ailu malu apmetums ar armēšanas javu pa stiklašķiedras sietu 160g/m² | m2 | 691.5
4.18 |  | Fasādes apmetums ar minerālo dekoratīvo apmetumu SBP 2mm pa zemapmetuma grunti | m2 | 691.5
4.19 |  | Fasādes un ailu malu gruntējums ar FNg un krāsojums 2 reizes ar skf tipa krāsojumu | m2 | 691.5
4.20 |  | Cinkotā skārda ārējo palodžu (b-300mm) montāža | m | 64.5
4.21 |  | PVC logu bloku uzstādīšana (U=1,3W/m²K) - 2 gab. | m2 | 4.94
4.22 |  | Iekšējo PVC palodžu (b-380mm) montāža | m | 2.6
4.23 |  | PVC ārdurvju bloku montāža (U=1,4 W/m²K) - 1 gab. | m2 | 2.1
4.24 |  | Lieveņa betonēšana b=80 mm (betons B15), iesk. stiegrošanu ar sietu A III Æ 8, acs solis 150x150 mm | m3 | 0.5
4.25 |  | Šķembu pamatne b=150 mm lievenim | m3 | 0.5
4.26 |  | Betona bruģakmens "Prizma" (200x100x80) seguma ieklāšana lievenim | m2 | 0.4
4.27 |  | Betona bruģakmens "Prizma" (200x100x60) seguma ieklāšana lievenim | m2 | 2.65
4.28 |  | Aco tipa kājslauķa ar gumijas virsmu 1000x500 uzstādīšana (4gb.) , pie ieejām | m2 | 2
5 |  | Jumta k-cijas renovācijas darbi
5.1 |  | Dzegas koka konstrukcijas demontāža | m2 | 80
5.2 |  | Dzegas koka konstrukcijas montāža, iesk. krāsojumu 2x | m2 | 80
5.3 |  | Siltumizolācija b=200 mm extra mīkstā akmens vate griestu konstr. (bēniņos) un drempeļa siltināšana no iekšpuses | m2 | 657.2
5.4 |  | Koka laipas b=600 mm, bēniņu telpai | m | 41.5
5.5 |  | Līmētā jumta segumu uzklāšana uzjumteņiem, ieskaitot esošā segumu demontāžu un jumtiņu bojājumu remontu | m2 | 12
5.6 |  | Skārda atloku montāža uzjumteņu un jumta sadurvietās ar sienu | m | 17
5.7 |  | Vertikālo ūdens noteku montāža | m | 97.5
5.8 |  | Izteku montāža | gab | 14
5.9 |  | Ieejas jumtiņa apakšas špaktelēšana, krāsošana 2x | m2 | 12
5.10 |  | Jumtiņa malu apdare ar skārdu pa karkasu | m | 16
5.11 |  | Zibensaizsardzības sistēmas montāža | obj. | 1
6 |  | Dažādi darbi
6.1 |  | Betona bruģakmens seguma laukuma (ietves) atjaunošana pie ieejas ēkā, B-500mm | m2 | 9.5
6.2 |  | Zālāja atjaunošana | m2 | 500
6.3 |  | Apgaismes elementu uzstādīšana fasādē pie ieejām, elements - LAMPA 240MM 2X40W E27 Jauda: 2x40W. Cokols: E27. Spriegums: 230V. Materiāls: alumīnijs, stikls. Aizsardzības klase IP44. | gab | 5
|  | KOPĀ: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā
kopā
Sastādīja |  |  |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## AVK
Lokālā tāme Nr.2
Siltummehānika un vēdināšana
Būves nosaukums: Ošupes pagasta saieta nama administratīvās ēkas fasādes un ventilācijas inženiertīklu vienkāršota renovācija
Objekta nosaukums: Ošupes pagasta saieta nama administratīvās ēkas fasādes un ventilācijas inženiertīklu vienkāršota renovācija
Objekta adrese: Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads
Iepirkums: "Ošupes pagasta saieta nama administratīvās ēkas fasādes un ventilācijas inženiertīklu vienkāršota renovācija", identifikācijas numurs MNP2013/39_KPFI
Uzņēmējs:
[8 empty] | Tāmes kopējās izmaksas: | [6 empty] | Ls
Tāme sastādīta 2013.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/c.h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. Sagatavošanas un demontāžas darbi
1.1 |  | Izveidot atvērumus sienās un griestu konstrukcijās Ølīdz 300mm inzenierkomunikāciju izbūvei | kmpl | 5
1.2 |  | Izveidot atvērumus sienās un griestu konstrukcijās līdz 0,3m2 inzenierkomunikāciju izbūvei | kmpl | 2
1.3 |  | Būvgružu savākšana, transportēšana un noglabāšana | m3 | 1
2. Siltummehānika
Cauruļvadu un veidgabalu montāža
2.1 |  | Iegriezšanās esošajā apkures sistēmā | kmpl | 1
2.2 |  | Tērauda metināmo cauruļu montāža (metinot, vītņu savienojumi), stiprināšana pie sienas konstrukcijas Ø≤50mm | m | 99
2.3 |  | Tērauda metināmās caurules Ø26,9x2,3 | m | 96
2.4 |  | Tērauda metināmās caurules Ø21,3x2,8 | m | 3
2.5 |  | Tērauda metināmie veidgabali un stiprinājumi | kmpl | 1
Iekārtu, armatūru iebūve cauruļvadu sistēmā
2.6 |  | Armatūras uzstādīšana cauruļvadu sistēmai Dn≤50mm | kmpl | 34
2.7 |  | Cirkulācijas sūknis alpha2 tipa L 25-40 130 G=0.28m3/h, H=1.1m, N=5...22W, 230V, DN25 | kmpl | 1
2.8 |  | Izplešanās trauks SD8.3,diskveida, piekarams, V=8L, 3bar. | kmpl | 1
2.9 |  | Drošības vārsts DVS 15-2.5h | kmpl | 1
2.10 |  | Ūdens filtrs Dn15 | kmpl | 1
2.11 |  | Ūdens filtrs Dn20 | kmpl | 1
2.12 |  | Manometrs | kmpl | 2
2.13 |  | Termometrs 0-130°C, metināms | kmpl | 2
2.14 |  | Automātiskais atgaisotājs | kmpl | 2
2.15 |  | Regulēšanas vārsts ar motoru VM2, DN15, Kvs=1.0m3/h , AMV10 (Danfoss) 220V | kmpl | 1
2.16 |  | SiltummainisXB 20-1 10 7kW, 0.09/0.09l/s ar siltumizolāciju | kmpl | 1
2.17 |  | Lodveida ventilis DN15 | gab | 9
2.18 |  | Lodveida ventilis DN20 | gab | 4
2.19 |  | Tukšošanas ventilis, DN15 | gab | 5
2.20 |  | Iegremdējamais sūknis sistēmas uzpildīšanai Qmin. 1m3/st, hmin.1,5 bar. 230V | gab | 1
2.21 |  | Veidgabali iekārtu, armatūru pievienošanai | kmpl | 1
2.22 |  | PVC tvertne ar vāku V=50L | kmpl | 1
Sistēmas siltināšana
2.23 |  | Ierīkot Cauruļvadu siltumizolāciju ar akmens vates čaulām, izolācijas biezums līdz 50mm, cauruļvadu nosacītais diametrs līdz 50mm. | m | 53
2.24 |  | akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula ar foliju DN20x40 | m | 50
2.25 |  | akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula ar foliju DN15x30 | m | 3
2.26 |  | Palīgmateriāli cauruļvadu siltināšanai | kmpl | 1
Vadības iekārtu uzstādīšana
2.27 |  | Laika apstākļu kompensatora 230V, Devēju, Kartes, vārstu motoru, sūkņu utt. Pieslēgšana vadības sistēmai, ieregulēšana, pārbaude un rakstveida lietošanas instrukcijas sagatavošana | kmpl | 1
2.28 |  | Laika apstākļu kompensators ECL 200 Comfort, 230V | kmpl | 1
2.29 |  | Kartes P30 ECL Comfort 200 | gab | 1
2.30 |  | Ūdens temperatūras sensors ESM-11 | kmpl | 2
2.31 |  | Ārgaisa sensors ESM-T | kmpl | 1
Elektroinstalācijas darbi SM un AVK sistēmu pievienošanai pie 0,4kV tīkla
2.32 |  | Virsapmetuma sadales skapja IP66 līdz 70kg uzstādīšana iepštelpās pie sienas | kmpl | 2
2.33 |  | Sadales skapis 16 vietām IP66 | kmpl | 1
2.34 |  | Elektrokabeļu uzstādīšana līdz 16mm2 iekštelpās vissapmetuma, šķērsojot sienu konstrukcijas un tos nostiprinot ar skavām, stiprinājumiem | tm. | 140
2.35 |  | PPJ 3 * 1,5 mm2 | tm. | 30
2.36 |  | PPJ 5 * 1,5 mm3 | tm. | 50
2.37 |  | PPJ 5 * 4 mm2 | tm. | 30
2.38 |  | kabelis OMY 3x0,5 | tm. | 30
2.39 |  | Aizsardzības automātu uzstādīšana sadalnes skapī | kmpl | 7
2.40 |  | automātiskais slēdzis 3B20A | gab | 1
2.41 |  | automātiskais slēdzis 3B10A | gab | 1
2.42 |  | automātiskais slēdzis 3B6A | gab | 1
2.43 |  | automātiskais slēdzis 1B6A | gab | 4
2.44 |  | Kabeļa galu apdare līdz 16mm2 un pievienošana pie iekārtām | gab | 30
Sistēmas sagatavošana darbam
2.45 |  | Apkures sistēmas Ø līdz 80mm uzpildīšana ar etilēnglikolu | 100m | 1
2.46 |  | Etilēnglikols 35,% | l | 35
2.47 |  | Apkures sistēmas loka hidrauliskā pārbaude, izpilddokumentācijas sagatavošana | kmpl | 1
2.48 |  | Elektroapgādes sistēmas pārbaude, testēšana izpilddokumentācijas sagatavošana | kmpl | 1
3. Ventilācijas sistēma
Ventilācijas iekārtu, gaisa vadu un armatūras uzstādīšana
3.1 |  | Pieplūdes-nosūces gaisa apstrādes iekārtas tips wbw bs-mini ar rotējošo siltummaini, ūdens sildītāju, ventilatoriem, gaisa filtriem, aizvariem, elastīgajam savienojumiem, frekvenču pārveidotāju, automātikas bloku un vadības paneli , komplektā: | kmpl | 1
3.2 |  | Montē cinkotu apaļo gaisa vadu un veidgabalus uzstāda stiprinājumus, savienojumus kniedē, hermetizē Ø līdz 300mm | tm. | 37
3.3 |  | Gaisa vads Ø200, tērauda, cinkots | tm. | 6
3.4 |  | Gaisa vads Ø250, tērauda, cinkots | tm. | 7
3.5 |  | Stiprinājums D160 | gab | 5
3.6 |  | Stiprinājums D200 | gab | 6
3.7 |  | Stiprinājums D250 | gab | 11
3.8 |  | Līkums Ø200 90˚, tērauda cinkots | gab | 1
3.9 |  | Sānu pievienojums 250/200, tērauda, cinkots | gab | 1
3.10 |  | Montē cinkotu apaļo gaisa vadu un veidgabalus uzstāda stiprinājumus, savienojumus kniedē, hermetizē no Ø300 līdz Ø500mm ieskaitot | tm. | 59
3.11 |  | Gaisa vads Ø315, tērauda, cinkots | tm. | 17
3.12 |  | Gaisa vads Ø400, tērauda, cinkots | tm. | 15
3.13 |  | Stiprinājums D315 | gab | 10
3.14 |  | Līkums Ø315 90˚, tērauda cinkots | gab | 7
3.15 |  | Līkums Ø400 90˚, tērauda cinkots | gab | 5
3.16 |  | Pāreja 315/250, tērauda, cinkota | gab | 1
3.17 |  | Sānu pievienojums 400/315, tērauda, cinkots | gab | 1
3.18 |  | Sānu pievienojums 400/200, tērauda, cinkots | gab | 2
3.19 |  | Sānu pievienojums 315/200, tērauda, cinkots | gab | 1
3.20 |  | Montē cinkotu kantaino gaisa vadu un veidgabalus uzstāda stiprinājumus, savienojumus kniedē, hermetizē ar S līdz 0,25m2 | m | 31
3.21 |  | Cinkots, tērauda kantainais gaisa vads 600x400 | m | 14
3.22 |  | Kantainais līkums 500x315 900, tērauda cinkots | gab | 2
3.23 |  | Kantainas līkums 600x400x600 900, tērauda cinkots | gab | 6
3.24 |  | Pāreja 400x400/Ø315, tērauda, cinkota | gab | 2
3.25 |  | Pāreja 400/315, tērauda, cinkota | gab | 1
3.26 |  | Pāreja 500x315/Ø315, tērauda, cinkota | gab | 2
3.27 |  | Pāreja 500x315/600x400, tērauda, cinkota | gab | 2
3.28 |  | Pāreja 600x600/600x400, tērauda, cinkota | gab | 2
3.29 |  | Gaisa padeves vārstu, motorizēto vārstu, regulējošo vārstu, klusinātāju uzstādīšana, kniedējot, hermetizējot Ølīdz 500mm ieskaitot | kmpl | 11
3.30 |  | Gaisa pieplūdes difuzors THB-200 | gab | 5
3.31 |  | Gaisa nosūces reste AHD 400x400 | gab | 2
3.32 |  | Droseļvārsts PRA-400 | gab | 1
3.33 |  | Droseļvārsts PRA-315 | gab | 1
3.34 |  | Droseļvārsts UTK 600x400, ar rokas vadību | gab | 2
3.35 |  | Palīgmateriāli gaisa vadu, vārstu, vaidgabalu, iekārtu savienošanai, stiprināšanai | kmpl | 1
3.36 |  | Pieplūdes, nosūces restu uzstādīšana tās nostiprinot un hermetizējot S≤0,5m2 | kmpl | 2
3.37 |  | Ārējā reste USS 600x600 | gab | 2
3.38 |  | Pretsvīšanas izolācijas (pārklāja) b≤50mm izbūve gaisa vadiem hermetizējot savienojumus | m2 | 80
3.39 |  | Pretsvīšanas izolācija akmens vates lamellas pārklājs mat AluCoat b=50mm | m2 | 80
3.40 |  | Palīgmateriāli izolācijas stiprināšanai, savienošanai | kmpl | 1
Sistēmas PN1 ūdens sildītāja siltumapgāde (mezgls "1")
3.41 |  | Cieto vara cauruļu uzstādīšana | m | 2
3.42 |  | Kapara caurule 22x1 | m | 2
3.43 |  | Palīgmateriāli, veidgabali cauruļu, armatūras montāžai | kmpl | 1
3.44 |  | Ierīkot siltumizolāciju cietajām kapara caurulēm ar Ølīdz 50mm to savienojot, hermetizējot un nostiprinot | m | 2
3.45 |  | Cauruļvadu siltumizolācija hvac section AluCoat T DN 20x40mm | m | 2
3.46 |  | Palīgmateriāli cauruļvadu siltumizolācijas uzstādīšanai | kmpl | 1
3.47 |  | Ūdens sajaukšanas mezgla izbūve ūdens kalorīferim ventilācijas agregāta sastāvā | kmpl | 1
3.48 |  | trīsvirzienu vārsts Kvs=0,63; DN15 ar izpildmehānismu, ~230V | kmpl | 1
3.49 |  | balansēšanas vārsts stad 10/09 | gab | 2
3.50 |  | cirkulācijas sūknis UPS 25-40 130, G=0.28 m3/h, H=0.65m, ~230V, 22W | kmpl | 1
3.51 |  | lodveida vārsts, DN20 | gab | 3
3.52 |  | lodveida vārsts, DN15 | gab | 4
3.53 |  | misiņa filtrs DN20 | gab | 1
3.54 |  | automātiskais atgaisotājs | gab | 2
3.55 |  | manometrs | gab | 4
3.56 |  | termometrs | gab | 2
3.57 |  | Montāžas palīgmateriāli un veidgabali | kmpl | 1
4. Kondicionāšanas sistēma
4.1 |  | Kondicionēšanas iekārtas Kondicionētājs UV36/NKD, atv.jauda 10,5kW, komplekta ar ārēju bloku LG UU36W/ED izbūve | kmpl | 2
4.2 |  | Kondensāta izvada izbūve L=līdz 10, 3/8" | kmpl | 2
4.3 |  | Montāžas palīgmateriāli un veidgabali | kmpl | 2
4.4 |  | Koka dekoratīvo restu demontāža skatuves fasādē, atvēruma izveidošana iekārtai 1,4x0,7 koka karkasa konstrukcijā | kmpl | 2
4.5 |  | Dekoratīvā koka dēļīšu apšuvuma atjaunošana, piedzīt krāsas, lakas toni, dēļīšu konfigurāciju | m2 | 4
4.6 |  | Dekoratīvās koka restes 1,4x0,7 izgatavošana, uzstādīšana vizuālais izskats atbilstoši esošajai | kmpl | 2
|  | KOPĀ: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā
kopā
Sastādīja |  |  |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.