## Būvnieka koptāme
APSTIPRINU
Z.v.
2014.gada _______________
Būvniecības koptāme (būvnieks)
Objekta nosaukums |  | Telpu pārbūve pirmskolas izglītības iestādes vajadzībām
Objekta adrese |  | Meža iela 23, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads
Pasūtītājs |  | Mārcienas pagasta pārvalde
Iepirkums |  | MNP2014/14
:
Piegādātājs:
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | [5 empty] | Objekta izmaksas €
1 | Telpu pārbūve pirmskolas izglītības iestādes vajadzībām
Pavisam būvniecības izmaksas
Kopā
PVN % | [5 empty] | 21%
Kopā
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķini par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Objekta nosaukums |  | Telpu pārbūve pirmskolas izglītības iestādes vajadzībām
Objekta adrese |  | Meža iela 23, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads
Pasūtītājs |  | Mārcienas pagasta pārvalde
Iepirkums |  | MNP2014/14
|  |  | Par kopējo summu, € |  |  | 0
|  |  | Kopējā darbietilpība, c/h |  |  | 0
Tāme sastādīta:
Piegādātājs:
Nr. P.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (€) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi (€)
1 | LT-1/04/2014 | Vispārceltnieciskie darbi
2 | LT-2/04/2014 | Apkure vēdināšana
3 | LT-3/04/2014 | Ūdensapgāde, kanalizācija iekšējie tīkli
4 | LT-4/04/2014 | Elektroapgāde iekšējie tīkli
|  | Kopā: | 0
Virsizdevumi |  | %
t.sk. Darba aizsardzība |  | %
Peļņa |  | %
Darba devēja sociālais nodoklis |  | %
Pavisam kopā
Sastādīja: |  | 0
0
Pārbaudīja:

## LT-1;Vispārceltnieciskie darbi
[5 empty] | 3.8 |  | Meh | 6%
LT-1/04/2014
Vispārceltnieciskie darbi
Objekta nosaukums |  | Telpu pārbūve pirmskolas izglītības iestādes vajadzībām
Objekta adrese |  | Meža iela 23, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads
Pasūtītājs |  | Mārcienas pagasta pārvalde
Iepirkums. |  | MNP/2014/14
[8 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 | €
Tāme sastādīta:
Piegādātājs:
Nr. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
|  |  |  | Laika norm.c/h | Darba samaksas likme (€/h) | Darba alga €/h | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā € | Darbietilpība (c/h) | Darba alga € | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā €
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. Vispārceltnieciskie darbi
Būvlaukuma sagatavošanas darbi
1.001 | Biotualetes piegāde, īre | gb. | 1
1.002 | Būvtāfele | gb. | 1
1.003 | Būvgružu savākšana, izvešana, konteinera īre | obj. | 1
Sagatavošanās un demontāžas darbi
1.004 | Demontēt esošo koka dēļu grīdas konstrukciju. | m2 | 136
1.005 | Iveidot atbalsta konstrukciju esošajai koka grīdai | tm | 2
1.006 | Demontēt esošo ventilācijas kanālu un izvadu, atjaunot koka pārseguma konstrukciju šķērsojuma vietā | kpl. | 4
1.007 | Demontēt esošos apkures radiatorus pārvietošanai citā vietā. Nodrošinot apkures sistēmas nepārtrauktu darbību | kpl. | 4
1.008 | Demontēt esošās sienas šahtas | tm | 4
1.009 | Demontēt esošo elektroinstalāciju telpās 140m2 platībā, nodrošinot nepārtraukt pārējā objekta elektroapgādi | kpl. | 1
1.010 | Grunts papildināšana/nomaiņa zemgrīdas konstrukcijai blietējot vid.h=0,3m | m2 | 136
1.011 | Esošo zemgrīdas šahtu pārbūve atbilstoši jaunajai grīdas konstrukcijai (šahtas sienas m) | tm | 3
Sienas, grīdas gristu konstrukcijas | Grīdas, sienu konstrukciju izbūve
Grīdas
1.012 | Betona siltināta grīdas konstrukcija uz grunts (siltumizolācija polistirols mitrumizturīgs ≤3%, spiedes izturība ≥150kPa b-100mm) konstrukcija GR1 (Lapa AR-3) | m2 | 47
1.013 | Betona siltināta grīdas konstrukcija uz grunts (siltumizolācija polistirols mitrumizturīgs ≤3%, spiedes izturība ≥150kPa b-100mm) konstrukcija GR2 (Lapa AR-3) | m2 | 87
1.014 | Izbūvēt flīžu grīdas konstrukcijā apkalpes lūku kanalizācijas tīrīšanai (lūkas konstr. Iestrādāta flīze) | kpl. | 3
1.015 | Šahtas lūkas laidums līdz 1m nesošās metāla konstrukcijas izbūve | m2 | 1
Sienas
1.016 | Šķērsienas konstrukcijas montāža b=100mm pildītu ar skaņas izolāciju (akmens vate 50mm) S-1 sk. Lapas AR2;3 | m2 | 18
1.017 | Šķērsienas konstrukcijas montāža b=150mm pildītu ar skaņas izolāciju (akmens vate 100mm) S-2 sk. Lapas AR2;3 | m2 | 53
1.018 | Šķērsienas konstrukcijas montāža b=150mm pildītu ar skaņas izolāciju (akmens vate 100mm) no vienas puses ugunsdrošais reģipsis S-3 sk. Lapas AR2;3 | m2 | 7
1.019 | Esošas koka šķērsienas konstrukcijas apšūšana ar ugunsdrošo reģipsi uz līmjavas S-4 sk.Lapas AR2;3 | m2 | 26
1.019a | Esošās koka konstrukcijas šķērssienas demontāža. Viektas izmaiņas pamatojoties uz iepirkuma saraksti (no 31.03.2014) | m2 | 87
1.020 | Izbūvēt reģipša konstrukcijas sienā apkalpes lūku 300x300 | kpl. | 3
1.021 | Izbūvēt reģipša 2kārtas kārbu inženierkimunikāciju nosegšanai 300x300 | tm | 12
Durvis
1.022 | Iekšdurvju bloku montāža līdz 3m2 t.sk. Uzstādīt aplīstojumu, furnitūru | kpl. | 4
1.023 | Koka konstrukcijas krāsots iekšdurvju bloks (t.sk. Aplīstojums un furnitūra) 900x2050 | kpl. | 3
1.024 | Koka konstrukcijas ugunsdrošs (EI-30) krāsots iekšdurvju bloks (t.sk. Aplīstojums un furnitūra) 900x2050 | kpl. | 1
Griesti
1.025 | Iekārto griestu konstrukcija: Rūpnieciski ražotas krāsotas metālā līstes, stiprinājumi, solis 600x600 (perimetrs 85m) | m2 | 134
1.026 | Minerālplākšnu 600x600 montāža griestu konstrukcijā | m2 | 134
1.027 | Plāksnes-minerāls b≥13mm 600x600 | m2 | 134
Apdares darbi
1.028 | Sienu virsmas remonts, plaisu, nelīdzenumu aizdrīvēšana apmetuma remonts (Logu durvju ailas iekļautas platībā) | m2 | 108
1.029 | Reģipša sienas virsmas sagatavošana krāsošanai (šuves, špaktelēšana, slīpēšana), (Logu durvju ailas iekļautas platībā) | m2 | 182
1.030 | Apmestas sienas virsmas sagatavošana krāsošanai (Logu durvju ailas iekļautas platībā) | m2 | 108
1.031 | Reģipša, apmestas sienas virsmas gruntēšana un krāsošana 2x | m2 | 290
1.032 | Akmens masas flīžu grīdas seguma konstrukcijas izbūve ieskaitot kājlīstes (perimetrs 50m) | m2 | 47
1.033 | Grīdas linoleja seguma ieklāšana (linolejs atbilstošs pirmskolas iestāžu higiēnas prasībām), ieskaitot kājlīstes (perimetrs 40m) | m2 | 87
1.034 | Dažādu grīdas segumu savienojumu līstu uzstādīšana (iestrādātas grīdas nesošajā konstrukcijā) | tm | 6
1.035 | Keramikas sienas flīžu apdares konstrukcijas izbūve (Stūros, nobeigumos izbūvējama dekoratīvē PE līste) Veiktas izmaiņas pamatojoties uz iepirkuma saraksti (no 31.03.2014) | m2 | 21
Kopā:
| Materiālu apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | %
Kopā:
Materiālu specifikāciju precizēt pirms montāžas darbu uzsākšanas.
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## LT-2;AVK
[5 empty] | 3.8 |  |  | 6%
LT-2/04/2014
Apkure vēdināšana
Objekta nosaukums |  | Telpu pārbūve pirmskolas izglītības iestādes vajadzībām
Objekta adrese |  | Meža iela 23, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads
Pasūtītājs |  | Mārcienas pagasta pārvalde
Iepirkums |  | MNP2014/14
[8 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 | €
[6 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | 0
Piegādātājs:
Nr. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
|  |  |  | Laika norm.c/h | Darba samaksas likme (€/h) | Darba alga €/h | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā € | Darbietilpība (c/h) | Darba alga € | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā €
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1.Demontāžas darbi
2.001 | Demontēt esošās apkures caurļvadus ( sk.demont.plānu ) | m | 10
2.002 | Izveidot atvērumus sienās un griestu konstrukcijās Ølīdz 250mm inzenierkomunikāciju izbūvei | kpl. | 11
2.003 | Būvgružu savākšana, transportēšana un noglabāšana | m3 | 0.5
2. Ventilācijas sistēmas izbūve
Gaisa nosūces sistēma N - 1
| Gaisa ventilatoru uzstādīšana tos stiprinot, atvēruma izveidošana sienas apdarē, hermetizēšana Ølīdz 250mm | kpl. | 1
| Aksiālais ventilators ar elektrodzinēju 8W, 2400 min-1, komplektā ar autom. pretspiedienu vārstu un regulējumu laika releju ( 20min.) | kpl. | 1
2.004 | Pieplūdes, nosūces restu uzstādīšana tās nostiprinot un hermetizējot S≤0,5m2 | gb | 1
2.005 | Ārējā reste Ø 100 | gb | 1
2.006 | Montē cinkotu apaļo gaisa vadu un veidgabalus uzstāda stiprinājumus, savienojumus kniedē, hermetizē Ø līdz 300mm | tm. | 9
2.007 | Gaisa vads Ø100, tērauda, cinkots | m | 9
2.008 | Līkums Ø100 900, tērauda cinkots | gb | 2
2.009 | Pretsvīšanas izolācijas (pārklāja) b≤50mm izbūve gaisa vadiem hermetizējot savienojumus | m2 | 3
2.010 | Pretsvīšanas izolācija akmens vates lamellas pārklājs ar alumīnuja foliju λ≤0,038 w/mk, ugunsreakcijas klase A1 b=30mm | m2 | 3
2.011 | Palīgmateriāli izolācijas stiprināšanai, savienošanai | kpl. | 1
2.012 | Sledža montāža iesk.kabeli PPJ 3x1,5mm2 L līdz 20m, montāžas kārbu ierīkošanu un pieslēgšanu elektības tīklam | kpl. | 1
Gaisa nosūces sistēma N - 2
2.013 | Gaisa ventilatoru uzstādīšana tos stiprinot, atvēruma izveidošana griestu apdarē, hermetizēšana Ølīdz 250mm | kpl. | 1
2.014 | Aksiālais ventilators ar elektrodzinēju 29W, 1700 min-1, komplektā ar autom. pretspiedienu vārstu un regulējumu laika releju ( 20min.) | kpl. | 1
2.015 | Pieplūdes, nosūces restu uzstādīšana tās nostiprinot un hermetizējot S≤0,5m2 | gb | 1
2.016 | Ārējā reste Ø 160 | gb | 1
2.017 | Montē cinkotu apaļo gaisa vadu un veidgabalus uzstāda stiprinājumus, savienojumus kniedē, hermetizē Ø līdz 300mm | tm. | 4
2.018 | Gaisa vads Ø160, tērauda, cinkots | m | 4
2.019 | Pretsvīšanas izolācijas (pārklāja) b≤50mm izbūve gaisa vadiem hermetizējot savienojumus | m2 | 2
2.020 | Pretsvīšanas izolācija akmens vates lamellas pārklājs ar alumīnuja foliju λ≤0,038 w/mk, ugunsreakcijas klase A1 b=30mm | m2 | 2
2.021 | Palīgmateriāli izolācijas stiprināšanai, savienošanai | kpl. | 1
2.022 | Sledža montāža iesk.kabeli PPJ 3x1,5mm2 L līdz 20m, montāžas kārbu ierīkošanu un pieslēgšanu elektības tīklam | kpl. | 1
Dabīga gaisa nosūces sistēma DN-1
2.023 | Gaisa nosūces restes uzstādīšana tos stiprinot, atvēruma izveidošana sienas, griestu apdarē, hermetizēšana Ølīdz 250mm | gb | 4
2.024 | Gaisa nosūces reste Ø 160 | gb | 1
2.025 | Gaisa nosūces reste Ø 200 | gb | 1
2.026 | Gaisa nosūces reste Ø 250 | gb | 2
2.027 | Montē cinkotu apaļo gaisa vadu un veidgabalus uzstāda stiprinājumus, savienojumus kniedē, hermetizē Ø līdz 300mm | tm. | 13
2.028 | Gaisa vads Ø160, tērauda, cinkots | m | 2
2.029 | Gaisa vads Ø200, tērauda, cinkots | m | 2
2.030 | Gaisa vads Ø250, tērauda, cinkots | m | 5
2.031 | Gaisa vads Ø400, tērauda, cinkots | m | 4
2.032 | Līkums Ø200 900, tērauda cinkots | gb | 2
2.033 | Līkums Ø250 900, tērauda cinkots | gb | 3
2.034 | Pāreja 400/160, tērauda, cinkota | gb | 1
2.035 | Sānu pievienojums 400/200 | gb | 2
2.036 | Sānu pievienojums 400/250 | gb | 1
2.037 | Pretsvīšanas izolācijas (pārklāja) b≤50mm izbūve gaisa vadiem hermetizējot savienojumus | m2 | 9
2.038 | Pretsvīšanas izolācija akmens vates lamellas pārklājs ar alumīnuja foliju λ≤0,038 w/mk, ugunsreakcijas klase A1 b=30mm | m2 | 9
2.039 | Palīgmateriāli izolācijas stiprināšanai, savienošanai | kpl. | 1
2.040 | Pieplūdes, nosūces jumtiņu, izvadu izbūve tos nostiprinot un hermetizējot S≤0,5m2 | kpl. | 1
2.041 | Ventilācijas izvads ar jumtiņu 520x520, komplektā ar jumta dekoratīvas kārbas H=400mm, jumtiņu, nosedzošajas plāksnei | kpl. | 1
2.042 | Montāžas palīgmateriāli | kpl. | 1
2.043 | Jumta izvada šķērsojuma konstrukcijas pretkondensāta izolācijas izveidošana un hermetizācija H= 1m | kpl. | 1
2.044 | Akmens vate Slodzes izturība ≥20 kPa pie 10% deform., λ≤0,038w/mk | m3 | 0.06
2.045 | Palīgmateriāli izolācijas stiprināšanai, hermetizācijas materiāli | kpl. | 1
Gaisa nosūces sistēmas WC telpas (3 kompl.)
2.046 | Esošo piekārto griestu konstrukcijas demontāža gaisa vadu izveidei un atpakļmontāža ar daļēju nomaiņu līdz 20% | m2 | 12
2.047 | Iekārto griestu plāksnes, mirtumnoturīgu virsmu | m2 | 2
2.048 | Esošas ventilatorus atvienošana un pievienošana pie jaunas gaisa vadu līnijas ar Ø≤300mm | kpl. | 2
2.049 | Palīgmateriāli pārvienojumu izveidošanai | kpl. | 2
2.050 | Gaisa ventilatoru uzstādīšana tos stiprinot, atvēruma izveidošana griestu apdarē, hermetizēšana Ølīdz 250mm | kpl. | 1
2.051 | Aksiālais ventilators SILENT 300 ar elektrodzinēju 29W, 1700 min-1, komplektā ar autom. pretspiedienu vārstu un regulējumu laika releju ( 20min.) | kpl. | 1
2.052 | Slēdža montāža iesk.kabeli PPJ 3x1,5mm2 L līdz 20m, montāžas kārbu ierīkošanu un pieslēgšanu elektības tīklam | kpl. | 1
2.053 | Montē cinkotu apaļo gaisa vadu un veidgabalus uzstāda stiprinājumus, savienojumus kniedē, hermetizē Ø līdz 300mm | tm. | 22
2.054 | Gaisa vads Ø160, tērauda, cinkots | m | 22
2.055 | Līkums Ø160 900, tērauda cinkots | gb | 6
2.056 | Jumta izvada šķērsojuma konstrukcijas pretkondensāta izolācijas izveidošana un hermetizācija H= 1m | kpl. | 1
2.057 | Akmens vate | m3 | 0.06
2.058 | Palīgmateriāli izolācijas stiprināšanai, savienošanai | kpl. | 1
2.059 | Pretsvīšanas izolācijas (pārklāja) b≤50mm izbūve gaisa vadiem hermetizējot savienojumus | m2 | 18
2.060 | Pretsvīšanas izolācija akmens vates lamellas pārklājs ar alumīnuja foliju λ≤0,038 w/mk, ugunsreakcijas klase A1 b=30mm | m2 | 18
2.061 | Palīgmateriāli izolācijas stiprināšanai, savienošanai | kpl. | 1
Dažādi darbi
2.062 | Fasādes apdares atjaunošana ventilācijas izvadu vietās līdz 1m2 | gb | 2
2.063 | Demontēto radiatoru atpakaļuzstādīšana t.sk. Jauni cauruļvadi līdz Ø40mm garums līdz 3m, veidgabali | kpl. | 4
2.064 | Tērauda ūdens-gāzes cauruļvadu uzstādīšana Ø līdz 40mm posmi līdz 5m | m | 10
2.065 | Veidgabali | kompl. | 1
2.066 | Stāvvadu posmu pieslēgšana pie esošajiem tīkliem (nodrošināt kopējās sistēmas nepārtrauktu darbību) | kpl. | 4
Kopā:
| Materiālu apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | %
Kopā:
Sastādīja
Pārbaudīja:
0

## LT-3; ūdensapg, kan iekšējie
[5 empty] | 3.8 |  |  | 6%
LT-3/04/2014
Ūdensapgāde, kanalizācija iekšējie tīkli
Objekta nosaukums |  | Telpu pārbūve pirmskolas izglītības iestādes vajadzībām
Objekta adrese |  | Meža iela 23, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads
Pasūtītājs |  | Mārcienas pagasta pārvalde
Iepirkums |  | MNP2014/14
[8 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 | €
[6 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | 0
Piegādātājs:
Nr. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
|  |  |  | Laika norm.c/h | Darba samaksas likme (€/h) | Darba alga €/h | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā € | Darbietilpība (c/h) | Darba alga € | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā €
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. Iekšējās kanalizācijas izbūve
Kanalizācijas izbūve iekštelpās
3.001 | Tranšeju rakšana un aizbēršana gruntī cauruļvadu iebūvei dzīļumā vidēji līdz 0,5m | tek.m | 37
3.002 | Smilšu spilvena un apbēruma izveide 15 cm ap cauruļvadu | tek.m | 37
3.003 | Smiltis max. frakc 15mm | m3 | 4,5
3.004 | Cauruļvadu izbūve tranšejā kā arī pievienojumu vietu izbūve līdz grīdas atzīmei ±0,00, ieskaitot cauruļvadu savienojošos veidgabalus | m | 43
3.005 | Caurule PVC De32mm, ieskaitot cauruļvadu savienojošos veidgabalus | m | 4
3.006 | Caurule PVC De50mm, ieskaitot cauruļvadu savienojošos veidgabalus | m | 2
3.007 | Caurule PVC De110mm, ieskaitot cauruļvadu savienojošos veidgabalus | m | 37
3.008 | Cauruļvadu izbūve ģipškartona sienā ieskaitot cauruļvadu savienojošos veidgabalus un stiprinājumus | m | 3
3.009 | Caurule PVC De50mm, ieskaitot cauruļvadu savienojošos veidgabalus un stiprinājumus | m | 3
3.010 | Cauruļvadu izbūve virs sienas ieskaitot cauruļvadu savienojošos veidgabalus un stiprinājumus | m | 7.5
3.011 | Caurule PVC De110mm, ieskaitot cauruļvadu savienojošos veidgabalus un stiprinājumus | m | 7.5
3.012 | Speciālo veidgabalu uzstādīšana |  | 5
3.013 | Revīzija PVC De100mm | gb | 1
3.014 | Traps PVC 100x100mm, ar vertikālo pievienojumu De110mm | gb | 1
3.015 | Aizbāznis PVC De110mm tīrīšanas vietai | gb | 3
3.016 | Sanitārtehnisko iekārtu uzstādīšana un pievienošana pie kanalizācijas sistēmas | gb | 10
3.017 | Roku mazgātne ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus tās pievienošanai pie kanalizācijas tīkliem (pievienojuma robeža ir grīdas atzīme ±0,00), kā arī stiprinājumi pie sienām, ja nepieciešams. | kompl | 1
3.018 | Roku mazgātne (bērnu) ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus tās pievienošanai pie kanalizācijas tīkliem (pievienojuma robeža ir grīdas atzīme ±0,00), kā arī stiprinājumi pie sienām, ja nepieciešams. | kompl | 4
3.019 | Klozetpods ar skalošanas tvertni (bērnu) ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus tās pievienošanai pie kanalizācijas tīkliem (pievienojuma robeža ir grīdas atzīme ±0,00) | kompl | 3
3.020 | Dušas vācele 900x900mm ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus tās pievienošanai pie kanalizācijas tīkliem (pievienojuma robeža ir grīdas atzīme ±0,00) | kompl | 1
3.021 | Trauku mazgātne ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus tās pievienošanai pie kanalizācijas tīkliem (pievienojuma robeža ir grīdas atzīme ±0,00) | kompl | 1
3.022 | Zem trauku mazgātnes uzstādāms tauku atdalītāja (AS FAKU MINI) vai analogs V≥0,7l/sec. ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus tās pievienošanai pie kanalizācijas tīkliem (pievienojuma robeža ir grīdas atzīme ±0,00) | kompl | 1
3.023 | Šķērsojuma vietas izveide pamatos, tajos iestrādājot aizsargčaulu De200mm, 500mm garumā un abos galos spraugu starp aizsargčaulu un cauruli aizdrīvējot ar mitrumizturīgu elastīgu materiālu | vieta | 1
3.024 | Aizsargčaula De200mm, L=500mm | gb | 1
3.025 | Mitrumizturīgs, elastīgs hermētiķis 450ml | gb | 1
3.026 | Šķērsojuma vietas Ø110mm izveide koka siju pārseguma konstrukcijā h~0,5m | vieta | 1
3.027 | Ārpus pārseguma montējamā ugunsdrošības manžete caurulei De110mm | gb | 1
3.028 | Hermētiskas šķērsojuma vietas izveide nesiltinātā Rannila Monterey jumta seguma konstrukcijā | vieta | 1
3.029 | Rannila Monterey jumta segumiem paredzēts rūpnieciski ražots ventilācijas izvads Dn100mm, h =0,5m ar visiem nepieciešamajiem papildmateriāliem (iebūvēt jumta korē) | kompl | 1
Kanalizācijas pieslēguma izbūve pie ārējiem tīkliem
3.030 | Asfaltbetona seguma demontāža. Asfalta pamatnes konstrukcija norokama atsevišķi uzlāšanai pēc tam attpakaļ. | m2 | 5
3.031 | Esošās pievienojuma vietas atšurfēšana, 2m dziļumā, 1x1m platumā, roku darbs, izmantojot aizsardzības mehānismus pret tranšejas sagrūšanu. | vieta | 1
3.032 | Tranšeju takšana 1m platumā, 1,0-1,5m dziļumā. | m | 4
3.033 | Tranšejas pamatnes (h=15cm smilts) sagatavošana blietējot | m2 | 5
3.034 | Smiltis max. frakc. 15mm | m3 | 0.75
3.035 | Cauruļvadu guldīšana gatavā tranšejā | m | 4.5
3.036 | Caurule PP De110mm, SN8 | m | 4.5
3.037 | Rūpnieciski ražotas plastmasas skatakas h=2,0m, Ø400mm uzstādīšana uz esošā cauruļvada (cauruļvada materiāls precizējams izbūves gaitā) | kompl | 1
3.038 | Rūpnieciski ražota plastmasas skataka Ø400mm, h=2.0m, caurejoša, ar Ø200 un Ø110 pievienojumiem, ar tekni, teleskopisko cauruli, rāmi, vāks ar nestspēju 40t iebūvei asfaltbetona segumā | kompl. | 1
3.039 | Termonosēdošās uzmavas caurulēm Ø200mm | gb | 2
3.040 | Cauruļu apbēršana ar smilti blietējot | m2 | 5
3.041 | Smiltis max. frakc. 15mm | m3 | 1.3
3.042 | Grunts atpakaļ aizbēršana blietējot, noblīvējot līdz 90% no max iespējāmā | m3 | 4
3.043 | Asfatbetona pamatnes atjaunošana izmantojot esošo materiālu | m2 | 5
3.044 | Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni līdz 2km | m3 | 2.1
3.045 | Asfaltbetona seguma atjaunošana | m2 | 5
3.046 | Asfaltbetons AC16 surf,AADTj, pievestā≤500, h=6cm | m2 | 5
2. Iekšējā ūdensvada izbūve
IEKŠĒJIE TĪKLI, AUKSTAIS ŪDENSVADS
3.047 | Cauruļvadu izbūve atklāti pie sienas ieskaitot cauruļvadu savienojošos veidgabalus un stiprinājumus | m | 19.5
3.048 | Caurule PPR, De16mm, PN16, ieskaitot cauruļvadu savienojošos veidgabalus un stiprinājumus | m | 3.5
3.049 | Caurule PPR, De25mm, PN16, ieskaitot cauruļvadu savienojošos veidgabalus un stiprinājumus | m | 16
3.050 | Pretkondensāta izolācija čaulā 9mm, caurulei De16mm | m | 3.5
3.051 | Pretkondensāta izolācija čaulā 9mm, caurulei De25mm | m | 16
3.052 | Cauruļvadu izbūve ģipškartona sienā ieskaitot cauruļvadu savienojošos veidgabalus un stiprinājumus | m | 29
3.053 | Caurule PPR, De16mm, PN16, ieskaitot cauruļvadu savienojošos veidgabalus un stiprinājumus | m | 13
3.054 | Caurule PPR, De20mm, PN16, ieskaitot cauruļvadu savienojošos veidgabalus un stiprinājumus | m | 10
3.055 | Caurule PPR, De25mm, PN16, ieskaitot cauruļvadu savienojošos veidgabalus un stiprinājumus | m | 6
3.056 | Pretkondensāta izolācija čaulā 9mm, caurulei De16mm | m | 13
3.057 | Pretkondensāta izolācija čaulā 9mm, caurulei De20mm | m | 10
3.058 | Pretkondensāta izolācija čaulā 9mm, caurulei De25mm | m | 6
3.059 | Cauruļvadu izbūve tos iefrēzējot mūra sienā kanālā 50x50mm | m | 2.5
3.060 | Caurule PPR, De16mm, PN16, ieskaitot cauruļvadu savienojošos veidgabalus un stiprinājumus | m | 2.5
3.061 | Pretkondensāta izolācija čaulā 9mm, caurulei De16mm | m | 2.5
3.062 | Caurumu Ø50mm urbšana esošajā mūra sienāb=150mm | vieta | 2
3.063 | Pievienojuma izveide pie esošā ūdensvada DN20 | vieta | 1
3.064 | Savienojošā uzmava DN20mm | gb | 1
3.065 | Veidgabalu uzstādīšana | vieta | 3
3.066 | Ventīlis DN15mm | gb | 1
3.067 | Ventīlis DN20mm | gb | 1
3.068 | Vienvirziena vārsts DN15mm | gb | 1
3.069 | Pievienojums pie termoregulatora | vieta | 2
3.070 | Pievienojums pie roku mazgātnes | vieta | 5
3.071 | Pievienojums pie klozetpoda | vieta | 3
3.072 | Pievienojums pie trauku mazgātnes | vieta | 2
3.073 | Pievienojums pie karstā ūdens sildītāja | vieta | 1
3.074 | Dušas jaucējkrāna un dušas sietiņa uzstādīšana pie ģipškartona sienas un pievienošana pie aukstā ūdensvada | vieta | 1
3.075 | Dušas jaucējkrāns un dušas sietiņš ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus tā pievienošanai pie aukstā un karstā ūdensvada | kompl | 1
IEKŠĒJIE TĪKLI, KARSTAIS ŪDENSVADS
3.076 | Cauruļvadu izbūve atklāti pie sienas ieskaitot cauruļvadu savienojošos veidgabalus un stiprinājumus | m | 3.5
3.077 | Caurule PPR, De16mm, PN16, ieskaitot cauruļvadu savienojošos veidgabalus un stiprinājumus | m | 3.5
3.078 | Pretkondensāta izolācija čaulā 9mm (aizsargčaula), caurulei De16mm | m | 3.5
3.079 | Cauruļvadu izbūve ģipškartona sienā ieskaitot cauruļvadu savienojošos veidgabalus un stiprinājumus | m | 22
3.080 | Caurule PPR, De16mm, PN16, ieskaitot cauruļvadu savienojošos veidgabalus un stiprinājumus | m | 18
3.081 | Caurule PPR, De20mm, PN16, ieskaitot cauruļvadu savienojošos veidgabalus un stiprinājumus | m | 4
3.082 | Pretkondensāta izolācija čaulā 9mm (aizsargčaula), caurulei De16mm | m | 18
3.083 | Pretkondensāta izolācija čaulā 9mm (aizsargčaula), caurulei De20mm | m | 4
3.084 | Cauruļvadu izbūve tos iefrēzējot mūra sienā kanālā 50x50mm | m | 2.5
3.085 | Caurule PPR, De16mm, PN16, ieskaitot cauruļvadu savienojošos veidgabalus un stiprinājumus | m | 2.5
3.086 | Pretkondensāta izolācija čaulā 9mm (aizsargčaula), caurulei De16mm | m | 2.5
3.087 | Veidgabalu uzstādīšana | vieta | 1
3.088 | Ventīlis DN15mm | gb | 1
3.089 | Termoregulatoru uzstādīšana ģipškartona sienās un pievienošana pie karstā ūdensvada | vieta | 2
3.090 | Termoregulatori, ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus tā pievienošanai pie karstā un aukstā ūdensvada | kompl | 2
3.091 | Pievienojums pie roku mazgātnes | vieta | 5
3.092 | Pievienojums pie trauku mazgātnes | vieta | 2
3.093 | Pievienojums pie dušas jaucējkrāna | vieta | 1
3.094 | Horizontālā tipa elektriskā ūdens sildītāja 150L uzstādīšana griestos pie ģipškartona sienas, ieskaitot stiprinājumu izveidošanu un pievienošanu pie karstā ūdensvada | vieta | 1
3.095 | Horizontālā tipa elektriskais ūdens sildītājs 150L, 2,2kW, ieskaitot stiprinājumus un visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus tā pievienošanai pie karstā un aukstā ūdensvada | kompl | 1
Kopā:
| Materiālu apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | %
Kopā:
Sastādīja
Pārbaudīja:

## LT-4; Elektroapgāde
[5 empty] | 3.8 |  |  | 6%
LT-4/04/2014
Elektroapgāde iekšējie tīkli
Objekta nosaukums |  | Telpu pārbūve pirmskolas izglītības iestādes vajadzībām
Objekta adrese |  | Meža iela 23, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads
Pasūtītājs |  | Mārcienas pagasta pārvalde
Iepirkums |  | MNP2014/14
[8 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 | €
Tāme sastādīta:
Piegādātājs:
Nr. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
|  |  |  | Laika norm.c/h | Darba samaksas likme (€/h) | Darba alga €/h | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā € | Darbietilpība (c/h) | Darba alga € | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā €
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. Demontāžas un sagatavošanās darbi
4.001 | Izveidot stiprinājuma vietas elektrosadalnes uzstādīšanai reģipša sienā | kpl | 1
4.002 | Izveidot mūra sienās zemapmetuma kārbu iefrēzējumus | kpl | 6
4.003 | Izbūvēt mūra sienās kanālus vadu kabeļu zemapmetuma iebūvei. | tm | 30
2. Iekšējās elektroinstalācijas montāžas darbi
| Uzstādīt zemapmetuma sadalni līdz 100 v. reģipša šķērsienas konstrukcijā | kpl | 1
| Sadale ar N un PE klemmi, S-1 zem apmetuma metāla ar slēdzeni (24 moduļu IP40 ) | kpl | 1
| Ievadslēdžu, automātu kopņu montāža un vadu, kabeļu galu apdare, pievienošana sadalnē 24v. | kpl | 13
| Ievada slēdzis (3/25A) | gb. | 1
| Grupu automāts B10 | gb. | 4
| t.p. C10 | gb. | 1
| t.p. B16 | gb. | 2
| Automātu savienojošā kopne (12mod. 400V) | gb. | 1
| Diferenciālā strāvas aizsardzība (1N/16/0,03) | gb. | 4
| Uzstādīt rozetes, slēdžus kabeļu galu apdare pievienošana tīklam | kpl | 21
| El.rozetes mehānisms I nom = 16 A , U = 230 V | gb. | 8
| El.rozetes divvietīgs rāmītis IP 20 | gb. | 4
| El.rozete zemapm IP 44 , I nom = 16 A , U = 230 V | gb. | 2
| El.slēdzis z/apm. IP 44 , I nom = 10 A , U = 230 V | gb. | 3
| El.slēdzis z/apm. IP 20 , I nom = 10 A , U = 230 V | gb. | 2
| El.slēdzis divtaust. z/apm. IP 44 , I nom = 10 A , U = 230 V | gb. | 2
| Uzstādīt nozarkārbas, kabeļu vadu savienošana kārbā | gb. | 41
| Nozarkārbas OBO80 IP54 | gb. | 20
| Montāžas zemapmetuma kārbas vienvietīgas IP 20 |  | 15
| Montāžas zemapmetuma kārbas divvietīgas IP 20 |  | 6
| Kabeļ dzīslu savienotāji TORIX6 | gb. | 100
| Kabeļu līdz 10 mm2 montāža | tm | 440
| Kabelis PPJ 5 * 4 mm2 | tm | 40
| Kabelis PPJ 3 * 2,5 mm2 | tm | 100
| Kabelis PPJ 3 * 1,5 mm2 | tm | 300
| Kabeļu aizsargcauruļu Ø līdz 50mm montāža | tm | 50
| Kabeļa aizsrgcaurule TXM-M20 | tm | 25
| Kabeļa aizsrgcaurule TXM-M25 | tm | 25
| Apgaismojuma ķermeņu montāža t.sk. pievienošana tīklam | kpl | 36
| Apgaismojuma ķermenis DOWNLIGHT ar spuldzi, iebūvēts IP 54 , 2x26W , U = 230 V | kpl | 8
| Apgaismojuma ķermenis pie ieejām ar spuldzēm pie sienas IP 54 , ECO25W , U = 230 V | kpl | 1
| Apgaismojuma ķermenis C30-RIT600 ar spuldzēm IP 20 , 4X24W , U = 230 V | kpl | 25
| Apgaismojuma ķermenis EXIT ar norādi, spuldzēm IP 54 , 13W , U = 230 V, 1h | kpl | 2
| Instalācijas kontrolaktēšana (izpildshēmas, mērījumi) | obj. | 1
Kopā:
| Materiālu apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | %
Kopā:
Sastādīja
Pārbaudīja: