## Koptame
Apstiprinu
| Pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums | z.v.
2014.gada " "
Būvniecības koptāme
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība
Objekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu
Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads
Iepirkuma procedūra "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu", identifikācijas numurs MNP2014/39
Tāme sastādīta 2014.gada
N.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1. | Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu
Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem - 3%
Kopā :
PVN 21%
Kopā :
Sastādīja:
Sertifikāta Nr.

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība
Objekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu
Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads
Iepirkuma procedūra "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu", identifikācijas numurs MNP2014/39
Par kopējo summu, euro
Kopējā darbietilpībs, c/h
Tāme sastādīta 2014.gada
Tāmes Nr.p.k. | Daba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā
|  |  | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Darbietilpība (c/h)
1 | PANSIONĀTA ĒKAS REKONSTRUKCIJA
2 | SAIMNIECĪBAS ĒKAS IZBŪVE
3 | LAPENES 4,0X4,0m IZBŪVE
4 | LAPENES 8,0X4,0m IZBŪVE
5 | PAGRABA REKONSTRUKCIJA
6 | TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
7 | IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS UN KANALIZĀCIJA
8 | APKURES SISTĒMAS REKONSTRUKCIJA
9 | VENTILĀCIJAS SISTĒMAS IZBŪVE
10 | ELEKTROINSTALĀCIJAS IZBŪVE
11 | UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS UN TRAUKSMES IEKĀRTA
12 | PUTEKĻUSŪCĒJA SISTĒMAS MONTĀŽA
13 | LIFTA MONTĀŽA
Kopā:
Virsizdevumi __%
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa __%
Darba devēja sociālais nodoklis 23,59%
Pavisam kopā:
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Pansionāta ēka
Lokālā tāme Nr. 1
PANSIONĀTA ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Būves nosaukums: Pansionāta ēkas rekonstrukcija
Objekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu
Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads
Iepirkuma procedūra "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu", identifikācijas numurs MNP2014/39
[11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 |  | euro
Tāme sastādīta 2014.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/c.h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Sagatavošanas darbi
1.1.-1 |  | Objekta lielformāta informatīvais stends | gab | 1
1.1.-2 |  | Mobilā žoga uzstādīšana, īre | obj. | 1
1.1.-3 |  | Biotualetes piegāde, īre | gab | 1
1.1.-4 |  | Dzīvojamā moduļa piegāde, īre | gab | 1
1.1.-5 |  | Instrumentu moduļa piegāde, īre | gab | 1
1.1.-6 |  | Pagaidu elektropieslēgums | obj. | 1
1.1.-7 |  | Pagaidu ūdensapgāde | obj. | 1
Kopā:
2 |  | Demontāžas darbi
1.2.-1 |  | Mūra starpsienu demontāža (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 06.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | m2 | 563
1.2.-2 |  | Mūra sienu demontāža | m3 | 8.2
1.2.-3 |  | Ailu paplašināšana un izveidošana, iesk. ventkanāla caurulēm mūra sienā | m3 | 33.84
1.2.-4 |  | Esošās linolēja, parketa un koka grīdas seguma demontāža, iesk. pamatni | m2 | 1237.2
1.2.-5 |  | Flīžu seguma demontāža, iesk. pamatni (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 14.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | m2 | 373.9
1.2.-6 |  | Dz/betona pārseguma posmu demontāža liftam un vēdināšanas caurulēm | m3 | 9.15
1.2.-7 |  | Apmetuma nodauzīšana vietām | m2 | 60
1.2.-8 |  | Flīžu seguma demontāža sienām (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 14.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | m2 | 304
1.2.-9 |  | Esošo sienu tīrīšana | m2 | 3455
1.2.-10 |  | Griestu pašuvuma demontāža | m2 | 220
1.2.-11 |  | Durvju bloku demontāža (57 gb.) | m2 | 114
1.2.-12 |  | Betona lieveņu demontāža | m3 | 17.82
1.2.-13 |  | Būvgružu izvākšana, utilizācija | m3 | 242.65
Kopā:
3 |  | Lifta šahta
1.3.-1 |  | Grunts izstrāde, roku darbs | m3 | 22.71
1.3.-2 |  | Grunts atpakaļaizbēšana | m3 | 1.85
1.3.-3 |  | Šķembu pamatne b-100mm | m3 | 0.66
1.3.-4 |  | Šahtas betona B20 pamatu betonēšana, iesk. veidņošanu (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | m3 | 9.84
1.3.-5 |  | Pamatu stiegrošana | kg | 247.23
1.3.-6 |  | Horizontālās hidroizolācijas izveide - 2 kārtas ruberoīda bituma mastikā | m2 | 0.63
1.3.-7 |  | Horizontālās hidroizolācijas izveide - ziežamā hidroizolācija | m2 | 5.96
1.3.-8 |  | Vertikālās hidroizolācijas ieklāšana - 2 kārtas bituma mastikas | m2 | 7.15
1.3.-9 |  | Metālla kolonnas 150x150x5 montāža | kg | 155.88
1.3.-10 |  | Stiegrotas kieģeļu sienas mūrēšana b-120mm | m3 | 0.92
1.3.-11 |  | Ķieģeļu sienas mūrēšana b-250mm | m3 | 0.28
1.3.-12 |  | Metāla pārsedžu HEA120 montāža esošājā sienā, iesk. apmetumu pa sietu (L-5,4m) | kg | 107.46
1.3.-13 |  | Metāla sijas IPE 200 montāža (3gb.) | kg | 313.82
1.3.-14 |  | Monolītā dz/betona pārseguma betonēšana B20 | m3 | 0.65
1.3.-15 |  | Pārseguma stiegrošana AIII ø8 | kg | 26.15
1.3.-16 |  | Šahtas iekšpuses sienu virsmas apmetums | m2 | 111.24
Kopā:
4 |  | Pamati
1.4.-1 |  | Grunts izstrāde pamatiem | m3 | 2
1.4.-2 |  | Grunts atpakaļazibēršana | m3 | 0.5
1.4.-3 |  | Lentveida pamatu betonēšana B20, iesk. veidņošanu (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | m3 | 1.5
1.4.-4 |  | Horizontālās hidroizolācijas izveide - 2 kārtas ruberoīda bituma mastikā | m2 | 1.8
Kopā:
5 |  | Sienas
1.5.-1 |  | Ailu aizmūrēšana ar Fibo blokiem b-300mm ārsienā | m3 | 2.2
1.5.-2 |  | Fasādes siltināšana ar putupolistirolu EPS-60 b-100mm, iesk. apmetumu pa sietu, dekoratīvo apmetumu un krāsošanu 2x | m2 | 7.35
1.5.-3 |  | Ailas samazināšana ar ķieģeļu mūri | m3 | 3.2
1.5.-4 |  | Ailu aizmūrēšana ar gāzbetona lokiem b-380mm | m3 | 12.1
1.5.-5 |  | Jaunās gāzbetona mūra sienas b-250mm izbūve | m3 | 10
1.5.-6 |  | Gāzbetona pārsedzes 250x200x1600 montāža jaunajā sienā | gab | 4
1.5.-7 |  | Gāzbetona pārsedzes 250x200x2000 montāža jaunajā sienā | gab | 2
1.5.-8 |  | Metāla pārsedžu U16 montāža esošājā sienā, iesk. bultskrūves un apmetumu pa sietu (L-164,6m) | kg | 2337.32
1.5.-9 |  | Metāla pārsedžu U20 montāža esošājā sienā, iesk. bultskrūves un apmetumu pa sietu (L-4,2m) | kg | 77.28
1.5.-10 |  | Metāla pārsedžu U24 montāža esošājā sienā, iesk. bultskrūves un apmetumu pa sietu (L-5,8m) | kg | 139.2
1.5.-11 |  | Metāla konstrukcijas montāža ventkanāliem sienā | kg | 190.38
1.5.-12 |  | Pabetonējumu izveidošana B20 ventkanāliem sienā | m3 | 0.06
1.5.-13 |  | Pabetonējumu stiegrošana AIII ø10 | kg | 7.18
1.5.-14 |  | Metāla karkasa starpsienas (W112) b-150mm ar vates (l-0,036W/mK) pildījumu b-75mm un dubulto abpusējo ģipškartona lokšņu (GKB) apšuvumu | m2 | 727
1.5.-15 |  | Metāla karkasa starpsienas (W112) b-125mm ar vates (l-0,036W/mK) pildījumu b-75mm un vienkāršo abpusējo ģipškartona lokšņu (GKB) apšuvumu | m2 | 63
1.5.-16 |  | Vertikālo vēdināšanas kanālu aizšūšana ar dubulto ugunsdrošo ģipškartona loksni (20+12,5mm) pa dubulto karkasu, iesk. ugunsdrošu vates izolāciju b-50mmm | m2 | 50
1.5.-17 |  | Caurumus aizdare nesošajās kontrukcijas ar ugunsizturīgo hermetizējošo materiālu | gab | 104
Sienu virsmas apdare
1.5.-18 |  | Sienu virsmas apmetums, apmetuma remonts | m2 | 329
1.5.-19 |  | Sienu gruntēšana, špaktelēšana (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 14.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | m2 | 4821.2
1.5.-20 |  | Sienu gruntēšana, krāsošana 2x - mitrumizturīgā, antibakteriāla krāsā "Luja" vai analoga (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 14.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | m2 | 4821.2
1.5.-21 |  | Sienu virsmas flīzēšana ar 1.šķiras glazētām māla flīzēm (250x500mm), iesk. šuvošanu | m2 | 706.2
1.5.-22 |  | Sienu virsmas tīrīšana no esošās krāsas (Jauna pozīcija, kas apstiprināti ar 14.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | m2 | 142
1.5.-23 |  | Skatuves virsmas tīrīšana, špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana 2x (Jauna pozīcija, kas apstiprināti ar 14.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | m2 | 9
1.5.-24 |  | Metāla režģa krāsošana pie skatuves (Jauna pozīcija, kas apstiprināti ar 14.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | m2 | 6
1.5.-25 |  | Skatuves vairoga gruntēšana, krāsošana (Jauna pozīcija, kas apstiprināti ar 14.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | m2 | 7.5
Kopā:
6 |  | Pārsegums
1.6.-1 |  | Metāla siju U22 montāža | kg | 743.4
1.6.-2 |  | Dz/betona pārseguma betonēšana B20, iesk. veidņošanu (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | m3 | 1.53
1.6.-3 |  | Pārseguma stiegrošana AIII ø8 | kg | 149.19
1.6.-4 |  | Metāla rāmja montāža ventkanāliem | kg | 528.55
1.6.-5 |  | Pabetonējumu izveidošana B20 ventkanāliem, iesk. veidņošanu (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | m3 | 0.12
1.6.-6 |  | Pabetonējumu stiegrošana AIII ø10 | kg | 14.73
Griestu virsmas apdare
1.6.-7 |  | Griestu pašuvums ar ģipškartona loksnēm pa karkasu (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 14.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | m2 | 1307.55
1.6.-8 |  | Piekārto moduļgriestu KNAUF "Belgravia Globe" montāža metāla profilos vai analogs materiāls | m2 | 157.4
1.6.-9 |  | Piekārto moduļgriestu KNAUF Danoline "Tiles" montāža metāla profilos vai analogs materiāls | m2 | 109.5
1.6.-10 |  | Griestu virsmas gruntēšana, špaktelēšana (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 14.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | m2 | 1432.92
1.6.-11 |  | Griestu virsmas gruntēšana, krāsošana 2x - mitrumizturīgā, antibakteriāla krāsā "Luja" vai analogs (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 14.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | m2 | 1432.92
1.6.-12 |  | Griestu virsmas tīrīšana (Jauna pozīcija, kas apstiprināti ar 14.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | m2 | 97.3
Kopā:
7 |  | Grīda
1.7.-1 |  | Grunts izstrāde grīdai b~300mm (1.stāvs) | m3 | 118
1.7.-2 |  | Smilts pabērums b~200mm (1.stāvs) | m3 | 79
1.7.-3 |  | Šķembu pamatne b-100mm (1.stāvs) (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 14.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | m3 | 40.52
1.7.-4 |  | Hidroizolācijas ieklāšana - plēve 0,2mm virs šķembām (1.stāvs) (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 14.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | m2 | 340.9
1.7.-5 |  | Putupolistirola EPS-150, b-100mm ieklāšana (1.stāvs) (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 14.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | m2 | 340.9
1.7.-6 |  | Stiegrota betona pamatnes ieklāšana b-80mm, stiegras Bp-I ø3, s-200x200 (1.stāvs) (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 14.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | m2 | 345.6
1.7.-7 |  | Skaņas izolācijas PAROX SSB 2t ieklāšana b-50mm (2. un 3.stāvs) | m2 | 1101.85
1.7.-8 |  | Izolācijas plēves b-0,2mm ieklāšana (2. un 3.stāvs) virs skaņas izolācijas | m2 | 1101.85
1.7.-9 |  | Stiegrota betona pamatnes ieklāšana b-50mm, stiegras Bp-I ø3, s-200x200 (2. un 3.stāvs) | m2 | 1118.55
1.7.-10 |  | Betona pamatnes izlīdzināšana ar grīdas izlīdinošo sastāvu SAKRET BAM b~10mm | m2 | 1712.02
1.7.-11 |  | Ziežama hidroizolācija sanmezglos | m2 | 281.2
Grīdas virsmas apdare
1.7.-12 |  | Heterogēns PVC linolejs b-2,0mm, 34/43 klase, antibakteriāls, nodilumizturības grupa T≤0,08mm parklāts ar PUR , nodiluma slānņa biezums b-0,70mm trīra PVC, noturība uz slīdēšanu R10, elektrostatiskās īpašības R <109 Ω, izturība pret ķīmiskām vielām - laba vai analogs materiāls | m2 | 1226.02
1.7.-13 |  | Koka grīdlistes (h-120mm) montāža | m | 1394.2
1.7.-14 |  | Akmens masas grīdas flīzes 1.šķīras (pretslīdamība R-10) (500x500mm) (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 14.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | m2 | 323.6
1.7.-15 |  | Flīžu grīdlistes (h-80mm) montāža (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 14.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | m | 468.7
1.7.-16 |  | Pakāpienu apdare ar 2-komponentu poliuretāna sastāvu (Ritols) TU-10 ar krāsainam pārslām vai analogs | m2 | 101.2
Kopā:
8 |  | Ailas
1.8.-1 |  | Stiklotās koka durvis stiklotā vitrīnā | m2 | 9.6
1.8.-2 |  | Koka stiklotas durvis ar malējo stiklojumu | m2 | 2.52
1.8.-3 |  | Gludas laminētas koka durvis | m2 | 55.65
1.8.-4 |  | Gludas laminētas koka durvis ar augšejo stiklojumu | m2 | 7.2
1.8.-5 |  | Gludas laminētas koka durvis, iesk. nerusējoša tērauda aizsargelementu durvju vertnē | m2 | 6.93
1.8.-6 |  | Gludas laminētas koka durvis ar augšejo stiklojumu, iesk. nerusējoša tērauda aizsargelementu durvju vertnē | m2 | 5.28
1.8.-7 |  | Gludas laminētas koka durvis ar papildus horizontālo rokturi no iekšpuses, iesk. nerusējoša tērauda aizsargelementu durvju vertnē | m2 | 94.92
1.8.-8 |  | Gludas laminētas koka durvis ar augšejo stiklojumu un ar papildus horizontālo rokturi no iekšpuses, iesk. nerusējoša tērauda aizsargelementu durvju vertnē | m2 | 8.97
1.8.-9 |  | Ugunsdrošas EI-30, gludas laminētas koka durvis ar papildus horizontālo rokturi no iekšpuses, iesk. nerusējoša tērauda aizsargelementu durvju vertnē | m2 | 35.49
1.8.-10 |  | Ugunsdrošas EI-30, gludas laminētas koka durvis ar augšejo stiklojumu un ar papildus horizontālo rokturi no iekšpuses, iesk. nerusējoša tērauda aizsargelementu durvju vertnē | m2 | 34.32
1.8.-11 |  | Ugunsdrošas EI-30, koka pildiņu, stiklotas durvis ar kritošu slieksni un mehānisku aizvērēju (kāpņu telpā) | m2 | 18.6
1.8.-12 |  | Nerusējošā tērauda aizsargleņķa elementu uzstādīšana durvju ailām (hmin.=1,20m, L60x60x2mm) | aila | 68
1.8.-13 |  | Nerusējošā tērauda aizsargelementa (hmin.=1,20m, b-2mm) uzstādīšana durvju aplodei | aila | 68
1.8.-14 |  | Nerusējošā tērauda aizsargplāksnes h-300mm durvju vērtnes apakšai no abām pusēm | vērtne | 103
Kopā:
9 |  | Bēniņi
1.9.-1 |  | Vēdināšanas logu aizšuvuma demontāža | gab | 4
1.9.-2 |  | Jumta seguma, latojuma un spāru demontāža vedināšanas agregāta uzstādīšanai | m2 | 100.2
1.9.-3 |  | Centrālās ķieģeļu sienas posma demontāža | m3 | 1.92
1.9.-4 |  | Jumta krēsla posma demontāža | m3 | 2.63
1.9.-5 |  | Bēniņu lūkas demontāža | gab | 2
1.9.-6 |  | Dz/betona pamatne B22,5 zem vēdināšanas agregāta (stiegras AIII ø10, s-100x100mm) | m3 | 0.96
1.9.-7 |  | Metāla sijas HEA200 uzstādīšana vēdināšanas agregāta uzstādīšanai (L-, 2gb) | kg | 203.04
1.9.-8 |  | Jumta krēsla posma atjaunošana, iesk. pretuguns aizsardzību | m3 | 2.88
1.9.-9 |  | Spāres, latojuma un jumta seguma atjaunošana | m2 | 100.2
1.9.-10 |  | Koka žaluzijas uzstādīšana vēdināšanas logiem | gab | 4
1.9.-11 |  | Jaunas ugunsdrošas, siltinātas bēniņu lūkas uzstādīšana, iesk. izbūdamas kāpnes (FAKRO LSF-300 vai analogs) | gab | 2
1.9.-12 |  | Koka pārējas laipas izveide | m2 | 140
1.9.-13 |  | Drošības elelemnta - kores laipas uzstādīšana | m | 33
Kopā:
9 |  | Ieejas lieveņi
1.10.-1 |  | Asfaltbetona seguma demontāža | m2 | 20
1.10.-2 |  | Grunts izstrāde ieejas lievenim | m3 | 8.82
1.10.-3 |  | Smilts pamatnes b~200mm izveidošana | m3 | 7.35
1.10.-4 |  | Šķembu pamatnes b-150mm izveidošana | m3 | 2.94
1.10.-5 |  | Stiegrota betona lieveņa konstrukcijas betonēšana, iesk. veidņošanu. Betons B20; stiegras AIII d-6, s-100x100mm (257,10 kg) (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | m3 | 8.75
1.10.-6 |  | Betona bruģakmens 200x100x80+200x100x60 seguma ieklāšana | m2 | 27.3
1.10.-7 |  | Betona lieveņa virsmas apdare ar dekoratīvo apmetumu, iesk. krāsošanu 2x | m2 | 4
1.10.-8 |  | Metāla margu uzstādīšana, iesk. krāsošanu 2x | m | 8.35
1.10.-9 |  | Kājslauķu ieklāšana | m2 | 0.8
Kopā:
11 |  | Dažādi darbi
1.11.-1 |  | Sanmezglu piederumu uzstādīšana (koml. tualetes papīra turētājs, šķidro ziepju turētājs, dvieļu turētājs pie sienas, neliels dušas plauktiņš pie sienas mazgāšanās līdzekļiem, atkritumu urna – ietilpība 15l, materiāls plastikāts, kustīgs vāks. Spogulis pie izlietnes, izmēri: ne mazāk kā 600x800mm. Stiprinās pie sienas uz distanceriem (distanceru diametrs 40mm). Spogulis ar aizsargplēvi. (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 06.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | kmpl | 23
1.11.-2 |  | Invalīdu nolaižamais rokturis pie poda | kmpl | 11
1.11.-3 |  | Rokturis podam pie sienas | kmpl | 11
1.11.-4 |  | Rokturis duršai pie sienas | kmpl | 9
1.11.-5 |  | Rokturis vannai pie sienas | kmpl | 3
1.11.-6 |  | Koka rokturs gar sienu koridoros un kāpņu telpās | m | 243
1.11.-7 |  | Abrazīva, spilgta lenta uz pakāpieniem | m | 24
1.11.-8 |  | Informatīvas taktilās zīmes uzstādīšana (informatīvais stends un 10 zīmes) | kmpl | 1
1.11.-9 |  | Ieliekamai sēdeklis vannai | gab | 3
1.11.-10 |  | Dušas nolaižāmais sēdeklis - min.svars 120 kg (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 06.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | gab | 9
1.11.-11 |  | Ieejas jumtiņu montāža (analogs esošajiem ieejas jumtiņiem pagalma fasādē) | gab | 1
1.11.-12 |  | ugunsdzēšamie aparāti (pulvera) 4 kg | gab | 9
1.11.-13 |  | ugunsdzēšamais aparāts CO2 5 kg (virtuvē) | gab | 1
Kopā:
KOPĀ:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā:
Kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Saimniecības ēka
Lokālā tāme Nr. 2
SAIMNIECĪBAS ĒKAS IZBŪVE
Būves nosaukums: Pansionāta ēkas rekonstrukcija
Objekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu
Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads
Iepirkuma procedūra "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu", identifikācijas numurs MNP2014/39
[11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 |  | euro
Tāme sastādīta 2014.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/c.h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Zemes darbi
2.1.-1 |  | Augsnes virskārtas nostumšana pārvietojot rezervē, iesk. laukumus | m2 | 65
2.1.-2 |  | Grunts izstrāde pamatiem (roku darbs) | m3 | 15.36
2.1.-3 |  | Grunts atpakaļaizbēršana (roku darbs) | m3 | 8.96
Kopā:
2 |  | Pamati
2.2.-1 |  | Pabetonējums B3,5 zem pamatiem, b-100mm | m3 | 1.16
2.2.-2 |  | Monolītā betona lentveida pamatu betonēšana, iesk. veidņošanu. Betons B15; stiegras AIII d-8, s-200x200mm (140,62 kg) (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | m3 | 8.96
2.2.-3 |  | Horizontālā hidroizolācija - 2 kārtas ruberoīda bituma mastikā | m2 | 6.4
2.2.-4 |  | Betonēta apmale b-100mm ap ēku pa šķembu pamatni b-100mm | m2 | 20.97
Kopā:
3 |  | Koka karkasa izbūve
2.3.-1 |  | Koka karkasa izbūve ārsienām | m3 | 1.98
2.3.-2 |  | Ārsienu apšuvums ar koka ēvelētiem dēļiem b-25mm | m2 | 68.45
2.3.-3 |  | Koka karkasa konstrukcijas elementu noklāšana ar koka aizsardzības līdzekli "Pinotex Classic", iesk. grunti "Pinotex Base" vai analogs materiāls | m2 | 131.7
Kopā:
4 |  | Jumta konstrukcijas izbūve
2.4.-1 |  | Jumta koka nesošo konstrukciju montāža | m3 | 2.09
2.4.-2 |  | Antikondensāta plēves ieklāšana, iesk. fiksejošo latu | m2 | 63.6
2.4.-3 |  | Latojuma 100x32mm ieklāšana | m2 | 63.6
2.4.-4 |  | Tērauda profilēto lokšņu seguma Ruukki Classic (PURAL, RR-29) ieklāšana, iesk. veidgabalus vai analogs materiāls | m2 | 63.6
2.4.-5 |  | Horizontālās ūdens teknes montāža | m | 31
2.4.-6 |  | Konektoru montāža | gab | 4
2.4.-7 |  | Vertikālās ūdens notekas montāža | m | 9.6
2.4.-8 |  | Lejasgalu montāža | gab | 4
2.4.-9 |  | Dzegas pašuvums ar ēvelētiem dēļiem, iesk. krāsošanu | m2 | 26.75
2.4.-10 |  | Koka jumta konstrukcijas elementu noklāšana ar koka aizsardzības līdzekli "Pinotex Classic", iesk. grunti "Pinotex Base" vai analogs materiāls | m2 | 112.88
Kopā:
5 |  | Grīdas izveide
2.5.-1 |  | Šķembu pamatnes izveide b-150mm | m2 | 29.32
2.5.-2 |  | Stiegrota betona grīdas b-100mm | m2 | 29.32
Kopā:
6 |  | Ailas
2.6.-1 |  | Koka neveramu logu bloku montāža | m2 | 1.12
2.6.-2 |  | Koka durvju bloku montāža ar slēdzeni | m2 | 2.1
Kopā:
7 |  | Dažādi darbi
2.7.-1 |  | Būvgružu izvākšana, utilizācija | m3 | 2
Kopā:
KOPĀ:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā:
Kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Lapene 4x4
Lokālā tāme Nr. 3
LAPENES 4,0X4,0m IZBŪVE
Būves nosaukums: Pansionāta ēkas rekonstrukcija
Objekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu
Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads
Iepirkuma procedūra "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu", identifikācijas numurs MNP2014/39
[11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 |  | euro
Tāme sastādīta 2014.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/c.h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Zemes darbi
3.1.-1 |  | Augsnes virskārtas nostumšana pārvietojot rezervē, iesk. laukumus | m2 | 36
3.1.-2 |  | Grunts izstrāde pamatiem (roku darbs) | m3 | 9.31
3.1.-3 |  | Grunts atpakaļaizbēršana (roku darbs) | m3 | 5.24
Kopā:
2 |  | Pamati
3.2.-1 |  | Pabetonējums B3,5 zem pamatiem, b-100mm | m3 | 0.7
3.2.-2 |  | Monolītā betona lentveida pamatu betonēšana, iesk. veidņošanu. Betons B15; stiegras AIII d-8, s-200x200mm (83,40 kg) (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | m3 | 5.24
3.2.-3 |  | Horizontālā hidroizolācija - 2 kārtas ruberoīda bituma mastikā | m2 | 4
3.2.-4 |  | Betonēta apmale b-100mm ap ēku pa šķembu pamatni b-100mm | m2 | 11.56
Kopā:
3 |  | Koka karkasa izbūve
3.3.-1 |  | Evelēta koka karkasa izbūve ārsienām (iesk. antiseptizēšanu) | m3 | 1.3
3.3.-2 |  | Fasādes apšuvums ar laminēto saplāksni "Riga Smooth Mesh" b-21mm (brūns) | m2 | 14.18
3.3.-3 |  | Apdares dēļu 25x120mm uzstādīšana fasādē | m | 62.9
3.3.-4 |  | Koka solu montāža | m2 | 7
3.3.-5 |  | Ēvelēta koka dēļu 50x75 margas montāža, iesk. krāsošanu | m | 29
3.3.-6 |  | Koka konstrukcijas un elementi noklāti ar koka aizsardzības līdzekli (iekšpusē un ārpusē) "Pinotex Classic", iesk. grunti "Pinotex Base" vai analogs materiāls | m2 | 150.01
Kopā:
4 |  | Jumta konstrukcijas izbūve
3.4.-1 |  | Evelēta koka nesošās jumta konstrukcijas montāža (iesk. antiseptizēšanu) | m3 | 0.76
3.4.-2 |  | Evelēts dēļu klājs b-18mm | m2 | 36.51
3.4.-3 |  | Garenlatas montāža 50x25mm | m2 | 36.51
3.4.-4 |  | Antikondensāta plēves ieklāšana, iesk. fiksejošo latu | m2 | 36.51
3.4.-5 |  | Latojuma 100x32mm ieklāšana | m2 | 36.51
3.4.-6 |  | Tērauda profilēto lokšņu seguma Ruukki Classic (PURAL, RR-29) ieklāšana, iesk. veidgabalus vai analogs materiāls | m2 | 36.51
3.4.-7 |  | Dzegas elementu montāža | m | 22.2
Kopā:
5 |  | Grīdas izveide
3.5.-1 |  | Šķembu pamatnes izveide b-100mm | m3 | 1.32
3.5.-2 |  | Stiegrota betona pamatne b-80mm | m3 | 13.25
3.5.-3 |  | Hidroizolācijas zem lāgām | m2 | 2.54
3.5.-4 |  | Koka lāgu 75x75mm montāža (L-25,40m), iesk. antiseptizēšanu | m3 | 0.14
3.5.-5 |  | Terases dēļu b-29mm klāja ieklāšana | m2 | 16.3
3.5.-6 |  | Grīdlīstes montāža | m | 15.4
3.5.-7 |  | Dēļu noklāšana ar koka aizsardzības līdzekli | m2 | 16.3
Kopā:
6 |  | Ailas
3.6.-1 |  | Koka logu bloku montāža | m2 | 18.48
3.6.-2 |  | Ārējo skārda palodžu montāža | m | 11.55
3.6.-3 |  | Logus noklāt ar koka aizsardzības līdzekli | m2 | 18.48
Kopā:
7 |  | Dažādi darbi
3.7.-1 |  | Būvgružu izvākšana, utilizācija | m3 | 2
Kopā:
KOPĀ:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā:
Kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Lapene 8x4
Lokālā tāme Nr. 4
LAPENES 8,0X4,0m IZBŪVE
Būves nosaukums: Pansionāta ēkas rekonstrukcija
Objekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu
Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads
Iepirkuma procedūra "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu", identifikācijas numurs MNP2014/39
[11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 |  | euro
Tāme sastādīta 2014.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/c.h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Zemes darbi
4.1.-1 |  | Augsnes virskārtas nostumšana pārvietojot rezervē, iesk. laukumus | m2 | 60
4.1.-2 |  | Grunts izstrāde pamatiem (roku darbs) | m3 | 14.11
4.1.-3 |  | Grunts atpakaļaizbēršana (roku darbs) | m3 | 7.94
Kopā:
2 |  | Pamati
4.2.-1 |  | Pabetonējums B3,5 zem pamatiem, b-100mm | m3 | 1.06
4.2.-2 |  | Monolītā betona lentveida pamatu betonēšana, iesk. veidņošanu. Betons B15; stiegras AIII d-8, s-200x200mm (125,28 kg) (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 13.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | m3 | 7.94
4.2.-3 |  | Horizontālā hidroizolācija - 2 kārtas ruberoīda bituma mastikā | m2 | 5.88
4.2.-4 |  | Betonēta apmale b-100mm ap ēku pa šķembu pamatni b-100mm | m2 | 17.16
Kopā:
3 |  | Koka karkasa izbūve
4.3.-1 |  | Evelēta koka karkasa izbūve ārsienām | m3 | 1.3
4.3.-2 |  | Fasādes apšuvums ar laminēto saplāksni "Riga Smooth Mesh" b-21mm (brūns) | m2 | 14.18
4.3.-3 |  | Apdares dēļu 25x120mm uzstādīšana fasādē | m | 62.9
4.3.-4 |  | Koka solu montāža | m2 | 7
4.3.-5 |  | Ēvelēta koka dēļu 50x75 margas montāža, iesk. krāsošanu | m | 29
4.3.-6 |  | Koka konstrukcijas un elementi noklāti ar koka aizsardzības līdzekli (iekšpusē un ārpusē) "Pinotex Classic", iesk. grunti "Pinotex Base" vai analogs materiāls | m2 | 246.24
Kopā:
4 |  | Jumta konstrukcijas izbūve
4.4.-1 |  | Evelēta koka nesošās jumta konstrukcijas montāža | m3 | 1.22
4.4.-2 |  | Evelēts dēļu klājs b-18mm | m2 | 61.9
4.4.-3 |  | Garenlatas montāža 50x25mm | m2 | 61.9
4.4.-4 |  | Antikondensāta plēves ieklāšana, iesk. fiksejošo latu | m2 | 61.9
4.4.-5 |  | Latojuma 100x32mm ieklāšana | m2 | 61.9
4.4.-6 |  | Tērauda profilēto lokšņu seguma Ruukki Classic (PURAL, RR-29) ieklāšana, iesk. veidgabalus vai analogs materiāls | m2 | 61.9
4.4.-7 |  | Dzegas elementu montāža | m | 31
Kopā:
5 |  | Grīdas izveide
4.5.-1 |  | Šķembu pamatnes izveide b-100mm | m3 | 2.64
4.5.-2 |  | Stiegrota betona pamatne b-80mm | m3 | 2.12
4.5.-3 |  | Hidroizolācijas zem lāgām | m2 | 5.08
4.5.-4 |  | Koka lāgu 75x75mm montāža (L-50,80m), iesk. antiseptizēšanu | m3 | 0.28
4.5.-5 |  | Terases dēļu b-29mm klāja ieklāšana | m2 | 32.6
4.5.-6 |  | Grīdlīstes montāža | m | 23.4
4.5.-7 |  | Dēļu noklāšana ar koka aizsardzības līdzekli | m2 | 32.6
Kopā:
6 |  | Ailas
4.6.-1 |  | Koka logu bloku montāža | m2 | 23.52
4.6.-2 |  | Ārējo skārda palodžu montāža | m | 14.7
4.6.-3 |  | Logus noklāt ar koka aizsardzības līdzekli | m2 | 23.52
Kopā:
7 |  | Dažādi darbi
4.7.-1 |  | Būvgružu izvākšana, utilizācija | m3 | 3
Kopā:
KOPĀ:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā:
Kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Pagrabs
Lokālā tāme Nr. 5
PAGRABA REKONSTRUKCIJA
Būves nosaukums: Pansionāta ēkas rekonstrukcija
Objekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu
Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads
Iepirkuma procedūra "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu", identifikācijas numurs MNP2014/39
[11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 |  | euro
Tāme sastādīta 2014.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/c.h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Zemes darbi
5.1.-1 |  | Nogāzes noplānēšana ap pagrabu | m2 | 131.2
5.1.-2 |  | Grunts izstrāde pamatiem (roku darbs) | m3 | 2.72
5.1.-3 |  | Grunts atpakaļaizbēršana (roku darbs) | m3 | 2.2
Kopā:
2 |  | Demontāža
5.2.-1 |  | Esošā asbestcementa seguma demontāža | m2 | 41
5.2.-2 |  | Esošo jumta un sienu koka konstrukciju demontāža | m3 | 2.51
5.2.-3 |  | Būvgružu izvākšana, utilizācija | m3 | 6.56
Kopā:
3 |  | Pamati
5.3.-1 |  | Stanveida pamatu izveidošana no betona B15 zem paneļu izvirzījumiem | m3 | 1
Kopā:
4 |  | Jumta konstrukcijas izbūve
5.4.-1 |  | Koka jumta nesošo konstrukciju montāža | m3 | 1.68
5.4.-2 |  | Antikondensāta plēves ieklāšana, iesk. fiksejošo latu | m2 | 52.42
5.4.-3 |  | Latojuma 32x100mm ieklāšana | m2 | 52.42
5.4.-4 |  | Tērauda profilēto lokšņu seguma Ruukki Classic (PURAL, RR-29) ieklāšana, iesk. veidgabalus vai analogs materiāls | m2 | 52.42
5.4.-5 |  | Dzegas elementu montāža | m | 27.8
5.4.-6 |  | Jumta lūkas 600x600 montāža | gab | 1
5.4.-7 |  | Koka konstrukcijas un elementi noklāti ar koka aizsardzības līdzekli (iekšpusē un ārpusē) "Pinotex Classic", iesk. grunti "Pinotex Base" vai analogs materiāls | m2 | 60.28
5.4.-8 |  | Ieejas mezgla betonētās jumta plaknes izlidzināšana ar cementa javu (iesk. pamatnes sagatavošanu) | m2 | 3
5.4.-9 |  | Līmēta jumta seguma apakškārtas ieklāšana BIPOL EPP vai analogs materiāls | m2 | 3
5.4.-10 |  | Līmēta jumta seguma virskārtas ieklāšana BIPOL STANDART EPP vai analogs materiāls | m2 | 3
Kopā:
5 |  | Apdare
5.5.-1 |  | Ieejas mezgla atbalstsienas remonts | m2 | 7
5.5.-2 |  | Skārda atloku montāža virs ieejas | m2 | 1.98
5.5.-3 |  | Sienu virsmas apmetums pa sietu | m2 | 41.67
5.5.-4 |  | Sienu virsmas balsināšana | m2 | 41.67
5.5.-5 |  | Metāla siju pārklājums ar antikorozijas parklājumu | m2 | 0.5
5.5.-6 |  | Griestu virsmas apmetuma remonts pagrabā | m2 | 20.49
5.5.-7 |  | Griestu virsmas apmetums pa sietu priekštelpā | m2 | 1.36
5.5.-8 |  | Griestu virsmas balsināšana | m2 | 21.85
5.5.-9 |  | Ieejas lieveņa betonēšana | m2 | 2.21
Kopā:
6 |  | Ailas
5.6.-1 |  | Koka durvju bloku maiņa | m2 | 1.54
Kopā:
KOPĀ:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā:
Kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Lab
Lokālā tāme Nr. 6
TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Būves nosaukums: Pansionāta ēkas rekonstrukcija
Objekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu
Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads
Iepirkuma procedūra "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu", identifikācijas numurs MNP2014/39
[11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 |  | euro
Tāme sastādīta 2014.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/c.h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Demontāžas darbi
6.1.-1 |  | Esošo betona pamatu demontāža | m3 | 13
6.1.-2 |  | Esošās mūras ēkas demontāža | ēka | 1
6.1.-3 |  | Esošo pamatu virsmas slīpēšana līdz projekta atzīmei | m2 | 8
6.1.-4 |  | Esošā asfaltbetona seguma demontāža, iesk. pamatni | m2 | 350
6.1.-5 |  | Betona bordakmeņu demontāža | m | 50
6.1.-6 |  | Esošā betona bruģakmens seguma demontāža | m2 | 120
6.1.-7 |  | Esošo koku nociršana | gab | 2
6.1.-8 |  | Būvgružiu izvākšana, utilizācija | m3 | 135.05
Kopā:
2 |  | Atbalstsiena
6.2.-1 |  | Grunts izstrāde betona atbalstsienas izbūvei | m3 | 9.51
6.2.-2 |  | Grunts atpakaļaizbēršana | m3 | 4.82
6.2.-3 |  | Esošā laukakmeņu mūra posmu atjaunošana | m3 | 3
6.2.-4 |  | Laukakmeņu mūra virsmas izšuvošana | m2 | 48.44
6.2.-5 |  | Smilts pamatnes b-100mm izveidošana betona atbalstsienai | m3 | 0.8
6.2.-6 |  | Monolītā betona B20 atbalstsienas izbūve | m3 | 7.57
6.2.-7 |  | Atbalstsienas stiegrošana AIII ø10 | kg | 193.7
6.2.-8 |  | Plēsta laukakmeņu apdare atbalstsienai | m2 | 13.16
6.2.-9 |  | Betona nosegplātņu uzstādīšana | m | 28
Kopā:
3 |  | Ceļi un laukumi
6.3.-1 |  | Augsnes virskārtas nostumšana pārvietojot rezervē (ceļiem un laukumiem) | m2 | 1005
6.3.-2 |  | Virsmas planēšana ar rokām (ceļiem un laukumiem) | m2 | 670
6.3.-3 |  | Uzbēruma izveidošana celiņu un stāvlaukumu izbūvei ar pievestu grunti | m3 | 400
6.3.-4 |  | Ceļa bordes 100.30.15 (1000x150x300) montāža pa betona pamatni | m | 128
6.3.-5 |  | Radiālo ceļa bordes100.30.15R (800x150x300) montāža pa betona pamatni | m | 42
6.3.-6 |  | Slīpas ceļa bordes 100.30-22.15 (1000x150x300) montāža pa betona pamatni | m | 12
6.3.-7 |  | Sedinātas ceļa bordes 100.22.15 (1000x150x220) montāža pa betona pamatni | m | 19
6.3.-8 |  | Vidēji rupja smilts, filtr. koef. >1/mdnn, b-250mm | m3 | 112.5
6.3.-9 |  | Dolomita šķembas fr.0-45mm pamatne, b-210mm | m3 | 94.5
6.3.-10 |  | Asfaltbetona AC22 base/bin, ADDTj seguma apakškārtas b-60mm ieklāšana | m2 | 450
6.3.-11 |  | Asfaltbetona AC11 surf, ADDTj seguma aukškārtas b-40mm ieklāšana | m2 | 450
6.3.-12 |  | Esošo trotuāra apmales montāža pa betona pamatni | m | 50
6.3.-13 |  | Trotuāra apmales "Bord 100x200x70" montāža pa betona pamatni | m | 800
6.3.-14 |  | Vidēji rupja smilts, filtr. koef. >1/mdnn, b-300mm | m3 | 201
6.3.-15 |  | Dolomita šķembas fr.0-45mm pamatne, b-120mm | m3 | 80.4
6.3.-16 |  | Izlīdzinošs sīkšķembu fr.0-10mm slānis b-50mm | m3 | 33.5
6.3.-17 |  | Betona pamatnes b-100mm izveidošana kāpnēm | m2 | 12
6.3.-18 |  | Trotuāra bruģēšana ar betona bruģakmeni "Prizma 200x100x60" (pēlēks) | m2 | 406
6.3.-19 |  | Trotuāra bruģēšana ar betona bruģakmeni "Prizma 200x100x60" (krāsains) | m2 | 174
6.3.-20 |  | Trotuāra bruģēšana ar betona bruģakmeni "Prizma 200x100x80" stāvlaukumam (pēlēks) | m2 | 63
6.3.-21 |  | Trotuāra bruģēšana ar betona bruģakmeni "Prizma 200x100x80" stāvlaukumam (krāsains) | m2 | 27
6.3.-22 |  | Betona ūdens novadīšanas teknes montāža, iesk. pamatni un iestrāde betonēta apmalē | m | 26
6.3.-23 |  | Skaloto oļu seguma b-100mm izveide uz smilts pamatnes b-100mm | m2 | 25
Kopā:
4 |  | Labiekārtošana
6.4.-1 |  | Virsmas planēšana apzaļumošanai ar rokām | m2 | 3200
6.4.-2 |  | Zālāja sēšana ar melnzemes piedevu b-100mm | m2 | 3200
6.4.-3 |  | Dēļu viroga žoga h-1,60m uzstādīšana betona stabiņos (iesk. betona stabiņus 200x200, vārtu stabiņus, stūra stabiņus, pasētas 80x300x2825, koka žoga panelis) | m | 152
6.4.-4 |  | Metāla stiepļu paneļu zoga h-1,60m uzstādīšana metāla stabos ar PVC stiprinājumiem (panelis 2,50x1,53(h), tērauda stabs 40x60x200) | m | 181
6.4.-5 |  | Koka ieejas vārtu 1,0x1,4m montāža | gab | 1
6.4.-6 |  | Transporta koka vārtu 5,0x1,4m montāža | gab | 2
6.4.-7 |  | Atpūtas sola uzstādīšana (L-2,0m) | gab | 12
6.4.-8 |  | Kvadrātveida koka atkritumu urnas, 57L, uzstādīšana | gab | 11
6.4.-9 |  | Puķu dobes izveide (melnzeme b-300mm) | m2 | 138
6.4.-10 |  | Košumkrūmu stadīšana - spireja | gab | 40
Kopā:
5 |  | Dažādi darbi
6.5.-1 |  | Ceļa zīmju uzstādīšana (206-1gb., 532-2gb.) | gab | 3
6.5.-2 |  | Veloturetāja 2900x240x600(h) (5 vietīgs) uzstādīšana | kmpl | 1
Kopā:
KOPĀ:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā:
Kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## UK
Lokālā tāme Nr. 7
IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS UN KANALIZĀCIJA
Būves nosaukums: Pansionāta ēkas rekonstrukcija
Objekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu
Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads
Iepirkuma procedūra "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu", identifikācijas numurs MNP2014/39
[11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 |  | euro
Tāme sastādīta 2014.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/c.h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Iekšējais ūdensvads
7.1.-1 |  | PP-R caurules Dn40, PN16, ar formdaļām, montāža pie sienām, griestiem, savienojumus kausējot, ar stiprinājumiem | m | 19
7.1.-2 |  | PP-R caurules Dn32, PN16, ar formdaļām, montāža pie sienām, griestiem, savienojumus kausējot, ar stiprinājumiem | m | 65
7.1.-3 |  | PP-R caurules Dn25, PN16, ar formdaļām, montāža pie sienām, griestiem, savienojumus kausējot, ar stiprinājumiem | m | 38
7.1.-4 |  | PP-R caurules Dn20, PN16, ar formdaļām, montāža pie sienām, griestiem, savienojumus kausējot, ar stiprinājumiem | m | 137
7.1.-5 |  | PP-R caurules Dn15, PN16, ar formdaļām, montāža pie sienām, griestiem, savienojumus kausējot, ar stiprinājumiem | m | 625
7.1.-6 |  | Noslēgkrāna Dn40, uzstādīšana, stiprinot pie sienas | gab | 2
7.1.-7 |  | Noslēgkrāna Dn15, uzstādīšana, stiprinot pie sienas | gab | 5
7.1.-8 |  | Veļas mašīnas noslēgkrāna Dn15, uzstādīšana, stiprinot pie sienas | gab | 2
7.1.-9 |  | Eksventilis Dn15 | gab | 106
7.1.-10 |  | Izolācijas D54x9 montāža uz cauruļvadiem | m | 19
7.1.-11 |  | Izolācijas D42x9 montāža uz cauruļvadiem | m | 65
7.1.-12 |  | Izolācijas D35x9 montāža uz cauruļvadiem | m | 38
7.1.-13 |  | Izolācijas D28x9 montāža uz cauruļvadiem | m | 137
7.1.-14 |  | Izolācijas D22x9 montāža uz cauruļvadiem | m | 625
7.1.-15 |  | Noslēgkrāns saimnieciskām vajadzībām Dn15, uzstādīšana, stiprinot pie sienas | gab | 2
7.1.-16 |  | Klozetpoda noslēgkrāna Dn15, uzstādīšana, stiprinot pie sienas | gab | 27
7.1.-17 |  | Virtuves izlietnes maisitāja, ar pievadcaurulēm, uzstādīšana, pievienojot ūdensvadam | kmpl | 7
7.1.-18 |  | Fajansa izlietnes maisitāja, sviras, ar pievadcaurulēm, uzstādīšana, pievienojot ūdensvadam | kmpl | 46
7.1.-19 |  | Vannas jaucējkrāns ar dušas radziņu | gab | 3
7.1.-20 |  | Dušas jaucējkrāns, ar stieni, radziņu | gab | 27
7.1.-21 |  | Gružu filtra Dn32 montāža | gab | 1
7.1.-22 |  | Pretvārsta Dn 32 montāža | gab | 1
7.1.-23 |  | Ūdens mērītāja Dn40, Q=10,0 m3, montāža | kmpl | 1
7.1.-24 |  | Karstā ūdens recirkulācijas sūknis WILO Star-Z 20/4-3 | kmpl | 1
7.1.-25 |  | Montāžas caurumu izveide, aizdarīšana sienās, iebūvējot aizsargčaulu | viet | 44
7.1.-26 |  | Montāžas caurumu izveide, aizdarīšana grīdā, iebūvējot aizsargčaulu | viet | 8
7.1.-27 |  | Montāžas caurumu izveide, aizdarīšana pārsegumā, iebūvējot aizsargčaulu | viet | 15
7.1.-28 |  | Pieslēgšanās esošajam ūdensvadam | viet | 1
7.1.-29 |  | Izbūvētā ūdensvada sistēmas skalošana, hidrauliskā pārbaude | m | 411
7.1.-30 |  | Montāžas palīgmateriāli | kmpl | 1
7.1.-31 |  | Esošo cauruļvadu demontāža (Jauna pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 09.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | m | 159
Kopā:
2 |  | Iekšējais ūdensvads U2
7.2.-1 |  | Cinkotā ūdens gāzes caurule Dn50 | m | 51
7.2.-2 |  | Cinkotā ūdens gāzes caurule Dn80 | m | 11
7.2.-3 |  | Cinkotā ūdens gāzes caurules līkums Dn50 | gab | 11
7.2.-4 |  | Cinkotā ūdens gāzes caurules līkums Dn80 | gab | 1
7.2.-5 |  | Cinkotā ūdens gāzes caurules T-gabals Dn50/Dn50 | gab | 6
7.2.-6 |  | Cinkotā ūdens gāzes caurules T-gabals Dn80/Dn80/Dn50 | gab | 1
7.2.-7 |  | Izolācijas D54x9 montāža uz cauruļvadiem | m | 51
7.2.-8 |  | Izolācijas D89x9 montāža uz cauruļvadiem | m | 11
7.2.-9 |  | Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu skapis komplektā: rokas ugunsdzēsības stobrs , ugunsdzēsības šļūtene, L = 30 m | kpl | 6
7.2.-10 |  | Izbūvētā ūdensvada sistēmas skalošana, hidrauliskā pārbaude | m | 62
7.2.-11 |  | Montāžas palīgmateriāli | kmpl | 1
7.2.-12 |  | Esošo cauruļvadu demontāža (Jauna pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 09.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | m | 62
Kopā:
3 |  | Iekšējā kanalizācija K1
7.3.-1 |  | PVC D110 T4 kanalizācijas cauruļu, ar formdaļam, iebūve ēkā, stiprinot ar montažas skavām pie sienām | m | 270
7.3.-2 |  | PVC D175 T4 kanalizācijas cauruļu, ar formdaļam, iebūve ēkā, stiprinot ar montažas skavām pie sienām | m | 2
7.3.-3 |  | PVC D50 T4 kanalizācijas cauruļu, ar formdaļam, iebūve ēkā, stiprinot ar montažas skavām pie sienām | m | 137
7.3.-4 |  | PVC D110/D50 T4 kanalizācijas cauruļu formdaļu montāža uz caurulēm:
7.3.-5 |  | PVC kanalizācijas T gabals D110/110-450 | gab | 6
7.3.-6 |  | PVC kanalizācijas T gabals D110/110-900 | gab | 49
7.3.-7 |  | PVC kanalizācijas T gabals D110/75-900 | gab | 2
7.3.-8 |  | PVC kanalizācijas T gabals D110/50-900 | gab | 20
7.3.-9 |  | PVC kanalizācijas T gabals D110/50-600 | gab | 1
7.3.-10 |  | PVC kanalizācijas T gabals D110/50-450 | gab | 12
7.3.-11 |  | PVC kanalizācijas T gabals D75/50-450 | gab | 3
7.3.-12 |  | PVC kanalizācijas T gabals D50/50-900 | gab | 16
7.3.-13 |  | PVC kanalizācijas T gabals D50/50-450 | gab | 6
7.3.-14 |  | PVC kanalizācijas K gabals D110/110-450 | gab | 4
7.3.-15 |  | PVC kanalizācijas likums D110/450 | gab | 40
7.3.-16 |  | PVC kanalizācijas likums D110/900 | gab | 43
7.3.-17 |  | PVC kanalizācijas likums D75/450 | gab | 1
7.3.-18 |  | PVC kanalizācijas likums D50/900 | gab | 88
7.3.-19 |  | PVC kanalizācijas likums D50/450 | gab | 75
7.3.-20 |  | PVC pāreja D110/50 | gab | 8
7.3.-21 |  | PVC pāreja D110/75 | gab | 1
7.3.-22 |  | Tīrīšanas vietas montāža D110 | gab | 6
7.3.-23 |  | PVC kanalizācijas aizbīdņa D110 montāža | gab | 3
7.3.-24 |  | Revīzija D110 stāvadā | gab | 8
7.3.-25 |  | Revīzija D50 stāvadā | gab | 1
7.3.-26 |  | Fajansa klozetpoda ar skalojamo kasti, uzstadišana, stiprinot pie gridas ar dibeļskrūvēm, pievienojot kanalizācijai (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 09.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | kmpl | 16
7.3.-27 |  | Fajansa klozetpoda ar skalojamo kasti cilvekiem ar ipašām vajadzibām, uzstadišana, stiprinot pie gridas ar dibeļskrūvēm, pievienojot kanalizācijai | kmpl | 12
7.3.-28 |  | Fajansa izlietnes 50 cm, ar sifonu, uzstādišana, stiprinot pie sienas, pievienojot kanalizācijai | kmpl | 25
7.3.-29 |  | Metāla virtuves izlietne ar malu, ar sifonu, uzstadišana, stiprinot pie sienas, pievienojot kanalizācijai: Izlietne "Lay-ON L50x60S" 500x600 vai analogs - 2 gab. Izlietne "Lay-on REV L80x60S" 800x600 vai analogs -1 gab. (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 06.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | kmpl | 3
7.3.-30 |  | Fajansa izlietnes 65 cm cilvekiem ar ipašām vajadzibam, ar sifonu, uzstadišana, stiprinot pie sienas, pievienojot kanalizācijai | kmpl | 19
7.3.-31 |  | Klozetpoda roku balstu cilvekiem ar ipašām vajadzibām uzstadišana: rokturis podam pie sienas, nolaižams rokturis pie poda. Komplektā divi balsti. (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 06.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | kmpl | 12
7.3.-32 |  | Dušas roku balstu cilvekiem ar ipašām vajadzibām,stiprinājumiem | kpl | 8
7.3.-33 |  | Vanna, ar roku balstu cilvekiem ar ipašām vajadzibām, stiprinājumiem | kpl | 3
7.3.-34 |  | Tauku ķērājs SL-SG-500 Q=1,5 m/sek montāža | kpl | 1
7.3.-35 |  | Ugunsdrošības uzmava D110 montāža stāvados | viet | 30
7.3.-36 |  | K1 ventilāc. jumta izvada montāža | kpl | 10
7.3.-37 |  | Grīdas traps D110 montāža | gab | 5
7.3.-38 |  | Grīdas traps 400x600 montāža | gab | 2
7.3.-39 |  | Pieslēgšanās esošai kanalizācijai | viet | 5
7.3.-40 |  | Montāžas caurumu izveide, aizdarīšana sienās | viet | 49
7.3.-41 |  | Montāžas caurumu izveide, aizdarīšana pārsegumā | viet | 30
7.3.-42 |  | Aizsargčaula D110 | gab | 21
7.3.-43 |  | Montāžas palīgmateriāli | kmpl | 1
7.3.-44 |  | Esošā klozetpoda demontāža (Jauna pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 09.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | gab | 7
7.3.-45 |  | Esošās vannas demontāža (Jauna pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 09.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | gab | 1
7.3.-46 |  | Esošo cauruļu D110 demontāža (Jauna pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 09.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | m | 42
7.3.-47 |  | Esošo cauruļu D50 demontāža (Jauna pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 09.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | m | 30
7.3.-48 |  | Dušas grīdas traps D50 (jauna pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 09.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | gab | 27
Kopā:
4 |  | Kanalizācija K2
7.4.-1 |  | PVC D200 T8 kanalizācijas cauruļu izbūve tranšejā | m | 18
7.4.-2 |  | Tranšejas sagatavošana, atrakšana, smilts pamatnes blietēšana, aizbēršana, h=1-1,5 m | m | 18
7.4.-3 |  | STORM N lietus ūdens gūlija 200/400/R40K ar 40t četrkantīgu čuguna rāmi un nosēddaļu | gab | 1
Kopā:
KOPĀ:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā:
Kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## AVK
Lokālā tāme Nr. 8
APKURES SISTĒMAS REKONSTRUKCIJA
Būves nosaukums: Pansionāta ēkas rekonstrukcija
Objekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu
Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads
Iepirkuma procedūra "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu", identifikācijas numurs MNP2014/39
[11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 |  | euro
Tāme sastādīta 2014.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/c.h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Apkure
8.1.-1 |  | Carbon caurule D18x1,2 VSH | m | 341
8.1.-2 |  | Carbon caurule D22x1,5 VSH | m | 183
8.1.-3 |  | Carbon caurule D28x1,5 VSH | m | 129
8.1.-4 |  | Carbon caurule D35x1,5 VSH | m | 62
8.1.-5 |  | Carbon caurule D42x1,5 VSH | m | 125
8.1.-6 |  | Carbon caurule D54x1,5 VSH | m | 132
8.1.-7 |  | Carbon caurule D76,1x2 VSH | m | 2
8.1.-8 |  | Carbon caurule D88,9X2 VSH | m | 2
8.1.-9 |  | Līkums 90gr D18 VSH | gab. | 478
8.1.-10 |  | Līkums 90gr D22 VSH | gab. | 6
8.1.-11 |  | Līkums 90gr D28 VSH | gab. | 6
8.1.-12 |  | Līkums 90gr D42 VSH | gab. | 13
8.1.-13 |  | Līkums 90gr D54 VSH | gab. | 6
8.1.-14 |  | Līkums 90gr | gab. | 6
8.1.-15 |  | Trejgabals 90gr 18/18 | gab. | 14
8.1.-16 |  | Trejgabals 90gr 22/22/18 | gab. | 64
8.1.-17 |  | Trejgabals 90gr 22/22 | gab. | 3
8.1.-18 |  | Trejgabals 90gr 22/22/28 | gab. | 3
8.1.-19 |  | Trejgabals 90gr 22/22/35 | gab. | 34
8.1.-20 |  | Trejgabals 90gr 28/28/18 | gab. | 8
8.1.-21 |  | Trejgabals 90gr 28/28 | gab. | 3
8.1.-22 |  | Trejgabals 90gr 28/28/35 | gab. | 2
8.1.-23 |  | Trejgabals 90gr 35/35/18 | gab. | 10
8.1.-24 |  | Trejgabals 90gr 35/35/28 | gab. | 9
8.1.-25 |  | Trejgabals 90gr 35/35 | gab. | 4
8.1.-26 |  | Trejgabals 90gr 35/35/42 | gab. | 5
8.1.-27 |  | Trejgabals 90gr 42/42/18 | gab. | 4
8.1.-28 |  | Trejgabals 90gr 42/42/28 | gab. | 2
8.1.-29 |  | Trejgabals 90gr 54/54/18 | gab. | 30
8.1.-30 |  | Trejgabals 90gr 54/54/28 | gab. | 1
8.1.-31 |  | Trejgabals 90gr 54/54/35 | gab. | 2
8.1.-32 |  | Trejgabals 90gr 54/54/42 | gab. | 4
8.1.-33 |  | Trejgabals 90gr 54/54 | gab. | 6
8.1.-34 |  | Trejgabals 90gr 76/76/35 | gab. | 2
8.1.-35 |  | Trejgabals 90gr 76/76 | gab. | 4
8.1.-36 |  | Trejgabals 90gr 88/88/54 | gab. | 2
8.1.-37 |  | Apkures radiators C11-300-800 | gab. | 1
8.1.-38 |  | Apkures radiators C-1-400-1000 | gab. | 7
8.1.-39 |  | Apkures radiators C11-400-1100 | gab. | 1
8.1.-40 |  | Apkures radiators C11-400-1400 | gab. | 3
8.1.-41 |  | Apkures radiators C11-400-500 | gab. | 4
8.1.-42 |  | Apkures radiators C11-400-600 | gab. | 2
8.1.-43 |  | Apkures radiators C11-400-700 | gab. | 1
8.1.-44 |  | Apkures radiators C11-400-900 | gab. | 3
8.1.-45 |  | Apkures radiators C11-600-1400 | gab. | 1
8.1.-46 |  | Apkures radiators C22-400-1000 | gab. | 2
8.1.-47 |  | Apkures radiators C22-400-1100 | gab. | 11
8.1.-48 |  | Apkures radiators C22-400-1400 | gab. | 1
8.1.-49 |  | Apkures radiators C22-400-400 | gab. | 1
8.1.-50 |  | Apkures radiators C22-400-500 | gab. | 1
8.1.-51 |  | Apkures radiators C22-400-600 | gab. | 7
8.1.-52 |  | Apkures radiators C22-400-700 | gab. | 3
8.1.-53 |  | Apkures radiators C22-400-800 | gab. | 7
8.1.-54 |  | Apkures radiators C22-400-900 | gab. | 4
8.1.-55 |  | Apkures radiators C22-500-600 | gab. | 3
8.1.-56 |  | Apkures radiators C22-600-600 | gab. | 1
8.1.-57 |  | Apkures radiators PCV20-500-1000 | gab. | 1
8.1.-58 |  | Apkures radiators PCV20-500-1200 | gab. | 11
8.1.-59 |  | Apkures radiators PCV20-500-1400 | gab. | 3
8.1.-60 |  | Apkures radiators PCV20-500-600 | gab. | 2
8.1.-61 |  | Apkures radiators PCV20-500-700 | gab. | 2
8.1.-62 |  | Apkures radiators PCV20-500-900 | gab. | 11
8.1.-63 |  | Apkures radiators PCV20-600-700 | gab. | 1
8.1.-64 |  | Apkures radiators PCV20-600-800 | gab. | 2
8.1.-65 |  | Apkures radiators PCV30-600-800 | gab. | 2
8.1.-66 |  | Radiatora termoventilis ar termogalvu | gab. | 100
8.1.-67 |  | Radiatora bremze | gab. | 100
8.1.-68 |  | Apkures gaisa pūtējs Thermozone AD210W, sānu pieslēgums, Q=8000 W | gab. | 1
8.1.-69 |  | Lodveida ventīlis Dn15, ar saskrūvēm, tukšošanai | gab. | 12
8.1.-70 |  | Plūsmas mērītāja Q=10m3/h Dn40, montāža | kmpl | 1
8.1.-71 |  | Cirkulācijas sūknis Magna1 40-120F montāža | kmpl | 1
8.1.-72 |  | Vadības kontroles bloka, montāža | kmpl | 1
8.1.-73 |  | Āra temteratūras sensora ESMT montāža pie sienas | kmpl | 1
8.1.-74 |  | Esošo cauruļvadu demontāža | m | 628
8.1.-75 |  | Esošo apkures radiatoru demontāža | gab. | 85
8.1.-76 |  | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | m | 976
8.1.-77 |  | Montāžas materiāli siltummezglam | kmpl | 1
KOPĀ:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā:
Kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Vent
Lokālā tāme Nr. 9
VENTILĀCIJAS SISTĒMAS IZBŪVE
Būves nosaukums: Pansionāta ēkas rekonstrukcija
Objekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu
Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads
Iepirkuma procedūra "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu", identifikācijas numurs MNP2014/39
[11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 |  | euro
Tāme sastādīta 2014.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/c.h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Ventilācija |  |  |  |  | 0
9.1.-1 |  | Gaisa sagatavošanas agregāta ar ražību 3700 l/sek, ūdens kalorīferu, filtriem, automātikas bloku un vadības bloku montāža | kmpl | 1
9.1.-2 |  | Cinkotais skārda gaisvads 1800x800, uzstādīšana, montāža | m | 30
9.1.-3 |  | Cinkotais skārda gaisvads 800x600, uzstādīšana, montāža | m | 4.6
9.1.-4 |  | Cinkotais skārda gaisvads 600x600, uzstādīšana, montāža | m | 15.4
9.1.-5 |  | Cinkotais skārda gaisvads 600x500, uzstādīšana, montāža | m | 22.5
9.1.-6 |  | Cinkotais skārda gaisvads 500x500, uzstādīšana, montāža | m | 34.4
9.1.-7 |  | Cinkotais skārda gaisvads 500x400, uzstādīšana, montāža | m | 11.8
9.1.-8 |  | Cinkotais skārda gaisvads 400x400, uzstādīšana, montāža | m | 27.8
9.1.-9 |  | Cinkotais skārda gaisvads 400x300, uzstādīšana, montāža | m | 11
9.1.-10 |  | Cinkotais skārda gaisvads 400x200, uzstādīšana, montāža | m | 26.7
9.1.-11 |  | Cinkotais skārda gaisvads 300x300, uzstādīšana, montāža | m | 29.3
9.1.-12 |  | Cinkotais skārda gaisvads 300x250, uzstādīšana, montāža | m | 3.8
9.1.-13 |  | Cinkotais skārda gaisvads 300x200, uzstādīšana, montāža | m | 10.6
9.1.-14 |  | Cinkotais skārda gaisvads 250x250, uzstādīšana, montāža | m | 26.6
9.1.-15 |  | Cinkotais skārda gaisvads 250x200, uzstādīšana, montāža | m | 27.8
9.1.-16 |  | Cinkotais skārda gaisvads 250x150, uzstādīšana, montāža | m | 20.6
9.1.-17 |  | Cinkotais skārda gaisvads 200x200, uzstādīšana, montāža | m | 68.4
9.1.-18 |  | Cinkotais skārda gaisvads 200x150, uzstādīšana, montāža | m | 5.2
9.1.-19 |  | Cinkotais skārda gaisvads 200x100, uzstādīšana, montāža | m | 32
9.1.-20 |  | Cinkotais skārda gaisvads D315, uzstādīšana, montāža | m | 0.6
9.1.-21 |  | Cinkotais skārda gaisvads D250, uzstādīšana, montāža | m | 8.6
9.1.-22 |  | Cinkotais skārda gaisvads D200, uzstādīšana, montāža | m | 113.4
9.1.-23 |  | Cinkotais skārda gaisvads D160, uzstādīšana, montāža | m | 116.6
9.1.-24 |  | Cinkotais skārda gaisvads D125, uzstādīšana, montāža | m | 49.7
9.1.-25 |  | Cinkotais skārda gaisvads D100, uzstādīšana, montāža | m | 88.9
9.1.-26 |  | Cinkotā skārda formdaļu montāža uz caurulēm:
9.1.-27 |  | Līkums 200x200/900 | gab | 6
9.1.-28 |  | Līkums 200x400/900 | gab | 2
9.1.-29 |  | Līkums 250x150/900 | gab | 2
9.1.-30 |  | Līkums 250x250/900 | gab | 4
9.1.-31 |  | Līkums 300x200/900 | gab | 1
9.1.-32 |  | Līkums 300x250/900 | gab | 1
9.1.-33 |  | Līkums 300x300/900 | gab | 10
9.1.-34 |  | Līkums 400x200/900 | gab | 9
9.1.-35 |  | Līkums 400x300/900 | gab | 4
9.1.-36 |  | Līkums 400x400/900 | gab | 5
9.1.-37 |  | Līkums 500x400/900 | gab | 2
9.1.-38 |  | Līkums 500x500/900 | gab | 1
9.1.-39 |  | Līkums 600x500/900 | gab | 3
9.1.-40 |  | Līkums 600x600/900 | gab | 3
9.1.-41 |  | Līkums 600x800/900 | gab | 3
9.1.-42 |  | Līkums 800x1800/900 | gab | 5
9.1.-43 |  | Līkums D250/900 | gab | 29
9.1.-44 |  | Līkums D200/900 | gab | 12
9.1.-45 |  | Līkums D160/900 | gab | 17
9.1.-46 |  | Līkums D125/900 | gab | 14
9.1.-47 |  | Līkums D100/900 | gab | 5
9.1.-48 |  | Pāreja D315/D250 montāža | gab | 1
9.1.-49 |  | Pāreja D250/D200 montāža | gab | 2
9.1.-50 |  | Pāreja D200/D160 montāža | gab | 15
9.1.-51 |  | Pāreja D200/D125 montāža | gab | 5
9.1.-52 |  | Pāreja D200/D100 montāža | gab | 5
9.1.-53 |  | Pāreja D160/D125 montāža | gab | 6
9.1.-54 |  | Pāreja D160/D100 montāža | gab | 4
9.1.-55 |  | Pāreja D125/D100 montāža | gab | 5
9.1.-56 |  | Pāreja 200x150/200x100 montāža | gab | 1
9.1.-57 |  | Pāreja 200x200/200x100 montāža | gab | 5
9.1.-58 |  | Pāreja 200x200/200x150 montāža | gab | 1
9.1.-59 |  | Pāreja 250x200/250x150 montāža | gab | 13
9.1.-60 |  | Pāreja 250x200/200x150 montāža | gab | 1
9.1.-61 |  | Pāreja 200x200/200x250 montāža | gab | 1
9.1.-62 |  | Pāreja 200x200/250x200 montāža | gab | 4
9.1.-63 |  | Pāreja 250x250/200x100 montāža | gab | 1
9.1.-64 |  | Pāreja 250x250/200x200 montāža | gab | 3
9.1.-65 |  | Pāreja 200x200/300x200 montāža | gab | 1
9.1.-66 |  | Pāreja 300x200/250x150 montāža | gab | 1
9.1.-67 |  | Pāreja 200x250/200x300 montāža | gab | 3
9.1.-68 |  | Pāreja 250x250/300x250 montāža | gab | 1
9.1.-69 |  | Pāreja 300x300/300x250 montāža | gab | 1
9.1.-70 |  | Pāreja 300x300/250x150 montāža | gab | 2
9.1.-71 |  | Pāreja 300x300/200x250 montāža | gab | 1
9.1.-72 |  | Pāreja 300x300/250x250 montāža | gab | 1
9.1.-73 |  | Pāreja 200x200/400x200 montāža | gab | 1
9.1.-74 |  | Pāreja 250x200/400x200 montāža | gab | 1
9.1.-75 |  | Pāreja 250x250/400x200 montāža | gab | 1
9.1.-76 |  | Pāreja 200x400/400x200 montāža | gab | 2
9.1.-77 |  | Pāreja 400x250/400x200 montāža | gab | 1
9.1.-78 |  | Pāreja 400x400/200x400 montāža | gab | 1
9.1.-79 |  | Pāreja 400x400/400x200 montāža | gab | 2
9.1.-80 |  | Pāreja 400x300/200x200 montāža | gab | 1
9.1.-81 |  | Pāreja 400x400/300x400 montāža | gab | 2
9.1.-82 |  | Pāreja 400x400/400x300 montāža | gab | 1
9.1.-83 |  | Pāreja 400x400/400x500 montāža | gab | 1
9.1.-84 |  | Pāreja 500x500/400x400 montāža | gab | 3
9.1.-85 |  | Pāreja 300x300/300x600 montāža | gab | 2
9.1.-86 |  | Pāreja 500x600/400x500 montāža | gab | 1
9.1.-87 |  | Pāreja 500x500/600x500 montāža | gab | 1
9.1.-88 |  | Pāreja 600x500/500x500 montāža | gab | 1
9.1.-89 |  | Pāreja 600x600/500x600 montāža | gab | 1
9.1.-90 |  | Pāreja 600x600/600x500 montāža | gab | 1
9.1.-91 |  | Pāreja 500x500/500x800 montāža | gab | 1
9.1.-92 |  | Pāreja 600x600/800x600 montāža | gab | 1
9.1.-93 |  | Pāreja 600x800/800x600 montāža | gab | 1
9.1.-94 |  | Pāreja 1800x800/800x600 montāža | gab | 2
9.1.-95 |  | Pāreja 1800x1000/1800x800 montāža | gab | 1
9.1.-96 |  | Pāreja 200x200/100 montāža | gab | 1
9.1.-97 |  | Pāreja 200x200/200 montāža | gab | 2
9.1.-98 |  | Pāreja 200x250/160 montāža | gab | 5
9.1.-99 |  | Pāreja 250x200/200 montāža | gab | 1
9.1.-100 |  | Pāreja 300x300/200 montāža | gab | 1
9.1.-101 |  | Pāreja 400x200/125 montāža | gab | 1
9.1.-102 |  | Pāreja 400x200/200 montāža | gab | 1
9.1.-103 |  | Pāreja 400x250/250 montāža | gab | 1
9.1.-104 |  | Gala vāks 200x100 montāža | gab | 7
9.1.-105 |  | Gala vāks 200x115 montāža | gab | 1
9.1.-106 |  | Gala vāks 200x20 montāža | gab | 8
9.1.-107 |  | Gala vāks 250x150 montāža | gab | 4
9.1.-108 |  | Gala vāks 250x200 montāža | gab | 3
9.1.-109 |  | Gala vāks 250x250 montāža | gab | 1
9.1.-110 |  | Gala vāks 300x200 montāža | gab | 1
9.1.-111 |  | Āra reste 1800x1000 montāža | gab | 2
9.1.-112 |  | Pieplūdes metāla difuzori D200 montāža | gab | 9
9.1.-113 |  | Pieplūdes metāla difuzori D160 montāža | gab | 30
9.1.-114 |  | Pieplūdes metāla difuzori D125 montāža | gab | 10
9.1.-115 |  | Pieplūdes metāla difuzori D100 montāža (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 09.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | gab | 40
9.1.-116 |  | Nosūces metāla difuzori D200 montāža (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 09.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | gab | 7
9.1.-117 |  | Nosūces metāla difuzori D160 montāža (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 09.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | gab | 31
9.1.-118 |  | Nosūces metāla difuzori D125 montāža (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 09.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | gab | 12
9.1.-119 |  | Nosūces metāla difuzori D100 montāža (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 09.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | gab | 59
9.1.-120 |  | Regulēšanas vārsts 800x600 montāža | gab | 2
9.1.-121 |  | Regulēšanas vārsts D250 montāža | gab | 2
9.1.-122 |  | Regulēšanas vārsts D200 montāža | gab | 17
9.1.-123 |  | Regulēšanas vārsts D160 montāža | gab | 61
9.1.-124 |  | Regulēšanas vārsts D125 montāža | gab | 23
9.1.-125 |  | Regulēšanas vārsts D100 montāža | gab | 100
9.1.-126 |  | Uguns aizturošie vārsti apaļiem kanāliem D100, ar kūstošu elementu, El30 | gab | 2
9.1.-127 |  | Uguns aizturošie vārsti apaļiem kanāliem D160, ar kūstošu elementu, El30 | gab | 28
9.1.-128 |  | Uguns aizturošie vārsti apaļiem kanāliem D200, ar kūstošu elementu, El30 | gab | 20
9.1.-129 |  | Uguns aizturošie vārsti kantainiem kanāliem 200x200, ar kūstošu elementu, El30 | gab | 6
9.1.-130 |  | Uguns aizturošie vārsti kantainiem kanāliem 250x250, ar kūstošu elementu, El30 | gab | 2
9.1.-131 |  | Uguns aizturošie vārsti kantainiem kanāliem 300x300, ar kūstošu elementu, El30 | gab | 7
9.1.-132 |  | Uguns aizturošie vārsti kantainiem kanāliem 400x200, ar kūstošu elementu, El30 | gab | 4
9.1.-133 |  | Uguns aizturošie vārsti kantainiem kanāliem 400x400, ar kūstošu elementu, El30 | gab | 1
9.1.-134 |  | Uguns aizturošie vārsti kantainiem kanāliem 500x400, ar kūstošu elementu, El30 | gab | 1
9.1.-135 |  | Kanāla ventilātors, gaisa ražība 1596 m3/h montāža | gab | 1
9.1.-136 |  | Virtuves tvaika nosūcējs 1800x1800, ar tauku filtriem montāža | gab | 1
9.1.-137 |  | Virtuves tvaika nosūcējs 900x1000, ar tauku filtriem montāža | gab | 1
9.1.-138 |  | Klusinātājs ar blīvējumu 800x600, l=0,9m montāža | gab | 2
9.1.-139 |  | Gaisvadu stiprinājumi | kmpl | 1
9.1.-140 |  | Siltumizolācija (Paroc akmens vate b=50, bēniņu telpā) (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 09.10.2014.un 14.10.2014. iepirkumu komisijas lēmumu) | m2 | 403
9.1.-141 |  | Gaisa sagatavošanas agregāta ieregulēšana | gab | 1
9.1.-142 |  | Montāžas palīgmateriāli | kmpl | 1
KOPĀ:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā:
Kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## EL
Lokāla tāme Nr. 10
ELEKTROINSTALĀCIJAS IZBŪVE
Būves nosaukums: Pansionāta ēkas rekonstrukcija
Objekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu
Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads
Iepirkuma procedūra "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu", identifikācijas numurs MNP2014/39
[11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 |  | euro
Tāme sastādīta 2014.gada
Nr.p.k. | Kods | Iekārtu,materiālu,izstrādājumu nosaukums un tehniskais raksturojums | Iekārtu, materiālu, izstrādājumu marka, tips | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/c.h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | 2: Elektroinstalācija
10.1.-1 |  | 2: Sadale ar N un PE klemmi, GS virs apmetuma; 3: SS- IP40; 4: gab; 5: 1
10.1.-2 |  | 2: Sadale ar N un PE klemmi, S1 virs apmetuma ar slēdzeni; 3: 56 moduļu IP40; 4: gab; 5: 1
10.1.-3 |  | 2: Sadale ar N un PE klemmi, S3 zem apmetuma; 3: 42 moduļu IP20; 4: gab; 5: 1
10.1.-4 |  | 2: Sadale ar N un PE klemmi, S2, S4, S5, S6 zem apmetuma; 3: 36 moduļu IP20; 4: gab; 5: 4
10.1.-5 |  | 2: Ievada slēdzis; 3: 3/100A; 4: gab; 5: 1
10.1.-6 |  | 2: Ievada slēdzis; 3: 3/63A; 4: gab; 5: 1
10.1.-7 |  | 2: Ievada slēdzis; 3: 3/32A; 4: gab; 5: 5
10.1.-8 |  | 2: Grupu automāts; 3: 3C4; 4: gab; 5: 3
10.1.-9 |  | 2: Grupu automāts; 3: B10; 4: gab; 5: 28
10.1.-10 |  | 2: Grupu automāts; 3: B16; 4: gab; 5: 59
10.1.-11 |  | 2: Grupu automāts; 3: B20; 4: gab; 5: 1
10.1.-12 |  | 2: Grupu automāts; 3: 3C16; 4: gab; 5: 5
10.1.-13 |  | 2: Grupu automāts; 3: 3B20; 4: gab; 5: 5
10.1.-14 |  | 2: Grupu automāts; 3: 3C20; 4: gab; 5: 2
10.1.-15 |  | 2: Grupu automāts; 3: 3C25; 4: gab; 5: 1
10.1.-16 |  | 2: Grupu automāts; 3: 3B25; 4: gab; 5: 2
10.1.-17 |  | 2: Grupu automāts; 3: 3B32; 4: gab; 5: 1
10.1.-18 |  | 2: Grupu automāts; 3: 3C32; 4: gab; 5: 5
10.1.-19 |  | 2: Automātu savienojošā kopne; 3: 12mod. 400V; 4: gab; 5: 21
10.1.-20 |  | 2: Diferenciālā strāvas aizsardzība; 3: 1N/16/0,03; 4: gab; 5: 31
10.1.-21 |  | 2: El.rozete mehānisms+ PE; 3: I nom = 16 A , U = 230 V; 4: gab; 5: 258
10.1.-22 |  | 2: El.rozete virs apmetuma+PE; 3: IP 44 , I nom = 32 A , U = 420 V; 4: gab; 5: 4
10.1.-23 |  | 2: El.rozete virs apmetuma+PE; 3: IP 44 , I nom = 16 A , U = 420 V; 4: gab; 5: 3
10.1.-24 |  | 2: El.rozete virs apmetuma+PE, bēniņos, lapenēs; 3: IP 44 , I nom = 16 A , U = 230 V; 4: gab; 5: 3
10.1.-25 |  | 2: El.rozete zem apmetuma+PE; 3: IP 44 , I nom = 16 A , U = 230 V; 4: gab; 5: 40
10.1.-26 |  | 2: El.rozete zem apmetuma+PE; 3: IP 20 , I nom = 16 A , U = 230 V; 4: gab; 5: 6
10.1.-27 |  | 2: El.rozete rāmītis divvietīgs; 3: IP 44; 4: gab; 5: 2
10.1.-28 |  | 2: El.rozete rāmītis divvietīgs; 3: IP 20; 4: gab; 5: 122
10.1.-29 |  | 2: El.rozete rāmītis četrvvietīgs; 3: IP 20; 4: gab; 5: 6
10.1.-30 |  | 2: Nozarkārbas; 3: OBO80 IP54; 4: gab; 5: 100
10.1.-31 |  | 2: Montāžas kārbas; 3: vienvietīga d=68; 4: gab; 5: 220
10.1.-32 |  | 2: Montāžas kārbas; 3: divvietīga; 4: gab; 5: 124
10.1.-33 |  | 2: Montāžas kārbas; 3: četrvvietīga; 4: gab; 5: 6
10.1.-34 |  | 2: Kabeļ dzīslu savienotāji; 3: TORIX6; 4: gab; 5: 400
10.1.-35 |  | 2: Kabeļ dzīslu savienotāji; 3: TORIX16; 4: gab; 5: 100
10.1.-36 |  | 2: Kabelis; 3: AXMK 4 * 16 mm2; 4: m; 5: 80
10.1.-37 |  | 2: Kabelis; 3: PPJ 5 * 25 mm2; 4: m; 5: 4
10.1.-38 |  | 2: Kabelis; 3: NYM 5 * 10 mm2; 4: m; 5: 60
10.1.-39 |  | 2: Kabelis; 3: PPJ 5 * 2,5 mm2; 4: m; 5: 150
10.1.-40 |  | 2: Kabelis; 3: PPJ 5 * 4 mm2; 4: m; 5: 100
10.1.-41 |  | 2: Kabelis; 3: PPJ 5 * 6 mm2; 4: m; 5: 150
10.1.-42 |  | 2: Kabelis; 3: PPJ 3 * 4 mm2; 4: m; 5: 50
10.1.-43 |  | 2: Kabelis; 3: PPJ 3 * 2,5 mm2; 4: m; 5: 2400
10.1.-44 |  | 2: Kabelis (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 14.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu); 3: PPJ 3 * 1,5 mm2; 4: m; 5: 2650
10.1.-45 |  | 2: Kabelis; 3: NHXCH 3 * 1,5 mm2; 4: m; 5: 10
10.1.-46 |  | 2: Kabelis; 3: PPJ 4 * 1,5 mm3; 4: m; 5: 300
10.1.-47 |  | 2: Kabeļ aizsarg caurule; 3: TXM-M20; 4: m; 5: 300
10.1.-48 |  | 2: Kabeļ aizsarg caurule; 3: TXM-M25; 4: m; 5: 200
10.1.-49 |  | 2: Kabeļ aizsarg caurule; 3: TXM-M32; 4: m; 5: 150
10.1.-50 |  | 2: El.slēdzis z/apm.; 3: IP 44 , I nom = 10 A , U = 230 V; 4: gab; 5: 35
10.1.-51 |  | 2: El.slēdzis virs/apm. lapenē, pagrabā, nojumē; 3: IP 44 , I nom = 10 A , U = 230 V; 4: gab; 5: 4
10.1.-52 |  | 2: El.slēdzis pārsl z/apm.; 3: IP 20 , I nom = 10 A , U = 230 V; 4: gab; 5: 14
10.1.-53 |  | 2: El.slēdzis z/apm. (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 14.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu); 3: IP 20 , I nom = 10 A , U = 230 V; 4: gab; 5: 48
10.1.-54 |  | 2: El.slēdzis divtaust. z/apm.; 3: IP 20 , I nom = 10 A , U = 230 V; 4: gab; 5: 27
10.1.-55 |  | 2: Zemējuma stieņi; 3: 219/20 OMEX 20x1500mm; 4: gab; 5: 5
10.1.-56 |  | 2: Savienotāj klemme; 3: 2760/20 8-10/FL40 FT; 4: gab; 5: 1
10.1.-57 |  | 2: Stieņa spice; 3: TE 20; 4: gab; 5: 1
10.1.-58 |  | 2: Savienotāj klemme; 3: 237/N RD8-10; 4: gab; 5: 10
10.1.-59 |  | 2: Zemējuma vads; 3: Cu16; 4: m; 5: 3
10.1.-60 |  | 2: Apgaismojuma ķermenis LENA-PLAFON ar spuldzi (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 14.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu); 3: IP 44 , 75W , U = 230 V; 4: gab; 5: 57
10.1.-61 |  | 2: Apgaismojuma ķermenis LENA-PLAFON ar spuldzi pagrabam, nojumei, lapenēm; 3: IP 44 , 60W , U = 230 V; 4: gab; 5: 5
10.1.-62 |  | 2: Apgaismojuma ķermenis pie sienas ar slēdzi un spuldzēm, izmantojams pie gultas; 3: IP 20 , 50W , U = 230 V; 4: gab; 5: 61
10.1.-63 |  | 2: Apgaismojuma ķermenis luminiscentais ar spuldzēm pie griestiem; 3: IP 65 , 2X36W , U = 230 V; 4: gab; 5: 7
10.1.-64 |  | 2: Apgaismojuma ķermenis luminiscentais ar spuldzēm pie griestiem, ar polikarbonātu; 3: IP 20 , 2X28W , U = 230 V; 4: gab; 5: 76
10.1.-65 |  | 2: Apgaismojuma ķermenis luminiscentais ar spuldzēm pie griestiem, ar polikarbonātu (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 14.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu); 3: IP 20 , 4X14W , U = 230 V; 4: gab; 5: 19
10.1.-66 |  | 2: Apgaismojuma ķermenis luminiscentais ar spuldzēm, iebūvējams griestos; 3: IP 20 , 2X14W , U = 230 V; 4: gab; 5: 29
10.1.-67 |  | 2: Apgaismojuma ķermenis luminiscentais ar spuldzēm, iebūvējams griestos, autonomu barošanu; 3: IP 20 , 2X14W ,U = 230 V,3h; 4: gab; 5: 18
10.1.-68 |  | 2: Apgaismojuma ķermenis evakuācijas ar spuldzēm, pie griestiem; 3: IP 44 , 13W , U = 230 V; 4: gab; 5: 4
10.1.-69 |  | 2: Apgaismojuma ķermenis evakuācijas ar spuldzēm, pie sienas; 3: IP 44 , 13W , U = 230 V; 4: gab; 5: 14
10.1.-70 |  | 2: Apgaismojuma ķermenis SUN E27 ar spuldzēm,; 3: IP 20 , 75W , U = 230 V; 4: gab; 5: 14
10.1.-71 |  | 2: Apgaismojuma ķermenis GLASSE SQUARE ar Spuldzēm, (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 14.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu); 3: IP 20 , 2X60W , U = 230 V; 4: gab; 5: 9
10.1.-72 |  | 2: Apgaismojuma ķermenis MERIDIAN II E27 ar spuldzēm,; 3: IP 54 , 25W , U = 230 V; 4: gab; 5: 6
10.1.-73 |  | 2: Kontaktors ventilāc. iekārtu atslēgšanai; 3: 15kW , U = 230/400 V; 4: gab; 5: 1
10.1.-74 |  | 2: El.krēslas slēdzis teritorijas apgaismojuma vadībai; 3: IP 65 , 1000W , U = 230 V; 4: gab; 5: 1
10.1.-75 |  | 2: Sienas/griestu lampa pie griestiem ar baltu metāla malu un centrā balts metāla apaļš stikla turētājs ar stiprinājumu. Stikls balts matēts opāls. Diametrs 550 mm Augstums 115mm (Jauna pozīcija, kas apstiprināti ar 14.10.2014. iepirkumu komisijas lēmumu un grozīta ar un 17.10.2014. lēmumu); 3: 3x E27 60 w; 4: gab; 5: 11
Kopā:
2 |  | 2: Teritorijas apgaismojums
10.2.-2 |  | 2: Sadale ar N un PE klemmi, S7 uz pēdas P; 3: LSS-5 ar DIN IP43; 4: gab; 5: 1
10.2.-3 |  | 2: Ievada slēdzis; 3: 3/25A; 4: gab; 5: 1
10.2.-4 |  | 2: Grupu automāts; 3: B16; 4: gab; 5: 4
10.2.-5 |  | 2: Automātu savienojošā kopne; 3: 12mod. 400V; 4: gab; 5: 1
10.2.-6 |  | 2: Āra apgaismojuma laternas; 3: L=3m; 4: gab; 5: 19
10.2.-7 |  | 2: Tranzīt klemme; 4: gab; 5: 19
10.2.-8 |  | 2: Āra apgaismojuma laternas pēda; 4: gab; 5: 19
10.2.-9 |  | 2: Āra apgaismojuma armatūra; 3: IP 65 , 75W , U = 230 V; 4: gab; 5: 19
10.2.-10 |  | 2: Kabelis āra teritorijas apgaismojumam; 3: CYKY 5 * 4 mm2; 4: m; 5: 400
10.2.-11 |  | 2: Kabeļu aizsardzībai āra teritorijas apgaismojumam; 3: EVOCAB FLEX N450 D40; 4: m; 5: 300
10.2.-12 |  | 2: Kabelis laternu shēmošanai; 3: PPJ 3 * 1,5 mm2; 4: m; 5: 80
Kopā:
3 |  | 2: Videonovērošana
10.3.-1 |  | 2: IP Videokamera FD8134V IP, ārtipa (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 06.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu); 4: gab; 5: 1
10.3.-2 |  | 2: IP Videokamera CP-UNC-TY20FL2C, ārtipa; 4: gab; 5: 5
10.3.-3 |  | 2: Videokamera HD-HD-8154 IP, iekštipa-koridoros (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 06.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu); 4: gab; 5: 5
10.3.-4 |  | 2: Videoiekārta 16 kanālu ar ierakstu, datu saglabāšanu, monitoriem, UPS iekārtu, konektori, aksesuāri, kabeļi, filtri, izolatori, zibens aizsardzība, dalītāji, pagarinātāji, konvektori, modulatori.; 4: kmpl; 5: 1
10.3.-5 |  | 2: Datu kabelis videonovērošanai (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 06.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu); 3: RG59; 4: m; 5: 200
10.3.-5A |  | 2: Datu kabelis videonovērošanai (Jauna pozīcija, kas apstiprināti ar 06.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu); 3: UTP5CAT; 4: m; 5: 300
10.3.-6 |  | 2: El. kabelis videonovērošanai; 3: OMY 3x0,75; 4: m; 5: 400
10.3.-7 |  | 2: Palīgmateriāli; 4: kmpl; 5: 1
Kopā:
KOPĀ:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā:
Kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## UAS
Lokāla tāme Nr. 11
UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS UN TRAUKSMES IEKĀRTA
Būves nosaukums: Pansionāta ēkas rekonstrukcija
Objekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu
Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads
Iepirkuma procedūra "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu", identifikācijas numurs MNP2014/39
[11 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  |  | euro
Tāme sastādīta 2014.gada
Nr.p.k. | Kods | Iekārtu,materiālu,izstrādājumu nosaukums un tehniskais raksturojums | Iekārtu, materiālu, izstrādājumu marka, tips | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/c.h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | 2: Elektroinstalācija
11.1.-1 |  | 2: Signalizācijas panelis; 3: BENTEL J-424 - 8; 4: gab.; 5: 1
11.1.-2 |  | 2: Signalizācijas paneļa paplašinātājs; 3: BENTEL J-400 EXP - 8; 4: gab.; 5: 2
11.1.-3 |  | 2: Akumulators; 3: 12 A/h 12 V; 4: gab.; 5: 2
11.1.-4 |  | 2: Siltuma detektors; 3: NB-323-2; 4: gab.; 5: 1
11.1.-5 |  | 2: Kombinētais detektors; 3: EA - 318 - 2H; 4: gab.; 5: 131
11.1.-6 |  | 2: Dūmu detektors; 3: EA - 318 - 2; 4: gab.; 5: 36
11.1.-7 |  | 2: Rokas trauksmes poga; 3: FP/3RD CQR; 4: gab.; 5: 12
11.1.-8 |  | 2: Skaņas signāls(iekšējais); 3: LD-FS 100; 4: gab.; 5: 23
11.1.-9 |  | 2: Skaņas signāls(ārējais); 3: LD-210; 4: gab.; 5: 1
11.1.-10 |  | 2: Zonas noslēdzošais elements; 3: R3K9; 4: gab.; 5: 24
11.1.-11 |  | 2: Nozarkārba; 3: JB-701WH CQR; 4: gab.; 5: 10
11.1.-12 |  | 2: Signalizācijas kabelis (EI 30 min); 3: EUROSAFE 4x0,5; 4: m; 5: 240
11.1.-13 |  | 2: Trauksmes signalizācijas kabelis; 3: CQR UK 4x0.22; 4: m; 5: 420
11.1.-14 |  | 2: Kabelis (el. sadale - panelis); 3: EUROSAFE 3x1.5; 4: m; 5: 10
11.1.-15 |  | 2: Ievada elektro automāts; 3: ABB 1B10; 4: gab.; 5: 1
11.1.-16 |  | 2: PVH caurule; 3: FFKu-EL-F-HO-16; 4: m; 5: 50
11.1.-17 |  | 2: Iznesamā gaismas diode; 3: 1N 4002; 4: gab.; 5: 43
11.1.-18 |  | 2: Ventilācijas atslēgšanas relejs; 3: NR-8276; 4: gab.; 5: 1
11.1.-19 |  | 2: Montāžas komplekts; 4: gab.; 5: 1
KOPĀ:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā:
Kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Putēkļusūcejs
Lokālā tāme Nr. 12
PUTEKĻUSŪCĒJA SISTĒMAS MONTĀŽA
Būves nosaukums: Pansionāta ēkas rekonstrukcija
Objekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu
Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads
Iepirkuma procedūra "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu", identifikācijas numurs MNP2014/39
[11 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  |  | euro
Tāme sastādīta 2014.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/c.h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
12.1.-1 |  | Putēkļusucēju sistēmas montāža | kmpl | 1
12.1.-2 |  | Agregats: juda 700kv.m.- tīrīšana, 7 rozetes; Gaisa vadu garums 60m | gab | 3
12.1.-3 |  | Šļūtene ar slēdzi roktura ON/OFF 10m ar uzgaļu komplekts | gab | 3
12.1.-4 |  | 90° Trejgabals ar pagriezienu | gab | 20
12.1.-5 |  | Īsais izliekums 90*(tikai rozetei) | gab | 22
12.1.-6 |  | 90° Pagrieziens | gab | 20
12.1.-7 |  | 90° Pagrieziens spigot | gab | 25
12.1.-8 |  | 45° Pagrieziens spigot | gab | 4
12.1.-9 |  | 45° Pagrieziens spigot | gab | 4
12.1.-10 |  | Savienojuma mufta | gab | 100
12.1.-11 |  | Līme PVC (120ml) | gab | 6
12.1.-12 |  | Caurule (2") PVC (2.00m) | gab | 80
12.1.-13 |  | Cauruļu stiprinājums | gab | 60
12.1.-14 |  | Sprieguma vads 1m | m | 200
12.1.-15 |  | Gaisa izplūdes vačīņš | gab | 3
12.1.-16 |  | Ugunsdrošības cauruļu uzmava | gab | 6
12.1.-17 |  | Iesūkšanas rozetes pamatne | gab | 22
12.1.-18 |  | Rozete PVC (Balta, Bēša) | gab | 22
12.1.-19 |  | Palīgmateriāli | kmpl | 1
KOPĀ:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā:
Kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Lifts
Lokālā tāme Nr. 13
LIFTA MONTĀŽA
Būves nosaukums: Pansionāta ēkas rekonstrukcija
Objekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu
Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads
Iepirkuma procedūra "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu", identifikācijas numurs MNP2014/39
[11 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  |  | euro
Tāme sastādīta 2014.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/c.h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
13.1.-1 |  | Lifta 2400x1400mm (celtspēja 1600kg, ātrums 1m/s, pieturu skaits 4) montāža (specifikāciju skatīt paskaidrojuma rakstā). Gar sienām rokturis, nolaižams sēdeklis. | kmpl | 1
KOPĀ:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā:
Kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.