APSTIPRINĀTS

Madonas novada pašvaldības

iepirkumu komisijas sēdē

2016.gada 22.novembrī

Protokols Nr. MNP2016/45-1

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

________________________/Ā.Vilšķērsts/

## NOLIKUMS

## Izdots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 23.panta ceturto daļu

Iepirkumā

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

„Aprīkojuma piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”

Iepirkuma identifikācijas numurs: MNP2016/45

2016.gads

SATURA RĀDĪTĀJS

Vispārīga informācija

- Uzaicinājums	4

- Iepirkuma identifikācijas numurs	4

- Pasūtītāja kontaktpersona	4

- Piegādātāji	4

Informācija par iepirkuma līguma priekšmetu

- Īss iepirkuma līguma priekšmeta apraksts	4

- Informācija par iepirkuma līgumu	4

- Ieinteresēto piegādātāju sanāksme	5

- Iepirkuma līguma finansēšanas avots	5

- Informācijas konfidencialitāte	5

Piedāvājums un tā iesniegšana

- Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība	5

- Piedāvājuma nodrošinājums	5

- Piedāvājumu sagatavošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasības	6

- Piedāvājumu saņemšana.	7

Iepirkuma dokumentācija un informācijas apmaiņa

- Iepirkuma dokumentācija	7

- Iepirkuma dokumentācijas pieejamība	8

- Sarakste, informācijas sniegšana	8

Prasības pretendentam

- Prasības pretendentam	8

- Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti	9

- Pretendenta tiesības un pienākumi	9

Piedāvājumu vērtēšana un pretendentu pārbaude

- Piedāvājumu vērtēšana, pretendentu atlase un atbilstības pārbaude	10

- Lēmuma paziņošana	12

- Iepirkumu komisijas tiesības	13

- Iepirkumu komisijas pienākumi	13

# Nolikuma pielikumi

Pielikums Nr.1 “Finanšu piedāvājums” forma iepirkuma 1.daļai	14

Pielikums Nr.1 “Finanšu piedāvājums” forma iepirkuma 2.daļai	17

Pielikums Nr.1 “Finanšu piedāvājums” forma iepirkuma 3.daļai	20

Pielikums Nr.1 “Finanšu piedāvājums” forma iepirkuma 4.daļai	22

Pielikums Nr.1 “Finanšu piedāvājums” forma iepirkuma 5.daļai	26

Pielikums Nr.1 “Finanšu piedāvājums” forma iepirkuma 6.daļai	28

Pielikums Nr.1 “Finanšu piedāvājums” forma iepirkuma 7.daļai	31

Pielikums Nr.1 “Finanšu piedāvājums” forma iepirkuma 8.daļai	34

Pielikums Nr.1 “Finanšu piedāvājums” forma iepirkuma 9.daļai	36

Pielikums Nr.1 “Finanšu piedāvājums” forma iepirkuma 10.daļai	39

Pielikums Nr.2 “Tehniskais piedāvājums” forma iepirkuma 1.daļai	42

Pielikums Nr.2 “Tehniskais piedāvājums” forma iepirkuma 2.daļai	46

Pielikums Nr.2 “Tehniskais piedāvājums” forma iepirkuma 3.daļai	49

Pielikums Nr.2 “Tehniskais piedāvājums” forma iepirkuma 4.daļai	51

Pielikums Nr.2 “Tehniskais piedāvājums” forma iepirkuma 5.daļai	55

Pielikums Nr.2 “Tehniskais piedāvājums” forma iepirkuma 6.daļai	57

Pielikums Nr.2 “Tehniskais piedāvājums” forma iepirkuma 7.daļai	60

Pielikums Nr.2 “Tehniskais piedāvājums” forma iepirkuma 8.daļai	63

Pielikums Nr.2 “Tehniskais piedāvājums” forma iepirkuma 9.daļai	65

Pielikums Nr.2 “Tehniskais piedāvājums” forma iepirkuma 10.daļai	69

Pielikums Nr.3 Līguma projekts visām daļām	72

Līguma projekta pielikums Nr.1 “Tehniskā specifikācija” iepirkuma 1.daļas līgumam	77

Līguma projekta pielikums Nr.1 “Tehniskā specifikācija” iepirkuma 2.daļas līgumam	80

Līguma projekta pielikums Nr.1 “Tehniskā specifikācija” iepirkuma 3.daļas līgumam	82

Līguma projekta pielikums Nr.1 “Tehniskā specifikācija” iepirkuma 4.daļas līgumam	83

Līguma projekta pielikums Nr.1 “Tehniskā specifikācija” iepirkuma 5.daļas līgumam	85

Līguma projekta pielikums Nr.1 “Tehniskā specifikācija” iepirkuma 6.daļas līgumam	86

Līguma projekta pielikums Nr.1 “Tehniskā specifikācija” iepirkuma 7.daļas līgumam	89

Līguma projekta pielikums Nr.1 “Tehniskā specifikācija” iepirkuma 8.daļas līgumam	91

Līguma projekta pielikums Nr.1 “Tehniskā specifikācija” iepirkuma 9.daļas līgumam	93

Līguma projekta pielikums Nr.1 “Tehniskā specifikācija” iepirkuma 10.daļas līgumam	96

# Vispārīga informācija

- Uzaicinājums:

  - Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs: LV90000054572, Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, Tālrunis/fakss: tālr. 648060090, fakss: 648060079, e-pasts: dome@madona.lv, turpmāk tekstā Pasūtītājs, uzaicina Piegādātājus (termina skaidrojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā lietotajiem terminu skaidrojumiem) piedalīties  publiskā iepirkumā par viena vai vairāku līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu.

  - Pasūtītājs iepirkumu veic Madonas novada pašvaldības vajadzībām.

- Iepirkuma identifikācijas numurs: MNP2016/45.

- Pasūtītāja kontaktpersona:

Kontaktpersonas jautājumos par iepirkuma dokumentiem un iepirkuma sarakstē – Signe Arcimoviča, e-pasts signe.arcimovica@madona.lv , tālr.64860571 vai 29224056, fakss 64860079.

- Piegādātāji: iepirkumā var piedalīties Publisko iepirkumu likumā kā piegādātāji definētās personas, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesīgas veikt komercdarbību / saimniecisko darbību, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kam ir pieejami visi darbu izpildei nepieciešamie resursi, un kas spēj nodrošināt attiecīgā Līguma Darbu izpildi.

Informācija par iepirkuma līguma priekšmetu un līgumu

- Īss iepirkuma līguma priekšmeta apraksts:

  - Iepirkums tiek dalīts desmit daļās atbilstoši piegādājamo preču lietošanas mērķim:

    - 1.daļa “Instrumentu un uzglabāšanas trauku piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam” ;

    - 2.daļa “Ķirurģijas instrumenti un materiālu piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

    - 3.daļa “Instrumentu un materiālu anestēzijai piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

    - 4.daļa “Instrumentu un materiālu endodontijai piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

    - 5.daļa “Profilakses un higiēnas materiālu piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

    - 6.daļa “Rotējošo instrumentu piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

    - 7.daļa “Plombējamie materiāli, saites un oderes Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

    - 8.daļa “Vienreiz lietojamo piederumu piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

    - 9.daļa “Palīgmateriālu piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

    - 10.daļa “Sterilizācijas un dezinfekcijas materiālu piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

  - Iepirkuma līgumu priekšmets ir attiecīgajam lietošanas mērķim atbilstošu medicīnas preču (turpmāk tekstā arī – preces) piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām un atbilstoši iepirkuma dokumentu noteikumiem, viss kopā turpmāk tekstā arī – Darbi.

  - Iepirkums neietver vides aizsardzības prasības.

  - Piedāvājumu iepirkumā drīkst iesniegt par vienu vai abām iepirkuma daļām, tikai par visu attiecīgās daļas līguma priekšmetu.

  - Līguma Darbu izpildes vieta (preču piegādes vieta) ir Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinets, adrese: Parka iela 6, Madona, Madonas novads, LV-4801.

- Informācija par iepirkuma līgumu:

  - Pasūtītājs slēgs līgumu (saskaņā ar nolikuma pielikumu „Līguma projekts”, tā pielikumiem, pievienotajiem dokumentiem) ar Pretendentu, par kura piedāvājumu iepirkumu komisija būs pieņēmusi lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecīgajā iepirkuma daļā.

  - Līgumu ir plānots noslēgt uzreiz pēc iepirkuma beigām, aptuveni 2017.gada janvāra sākumā.

  - Līguma darbu izpildes termiņš (preču piegādes laiks) ir 2 (divas) nedēļas atbilstoši līguma projektā paredzētajam.

  - Pretendentam, kuram ir piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, ar pasūtītāju ir jāvienojas par konkrētu līguma slēgšanas dienu un parakstīšanas kārtību. Ja puses nevar par to vienoties, līguma slēgšanas dienu un parakstīšanas kārtību nosaka pasūtītājs, nosūtot uzaicinājumu konkrētā termiņā ierasties uz līguma slēgšanu pašvaldībā.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma Līgumu vai atbilstoši iepirkuma nolikuma 6.5.punktā paredzētajam Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkumu komisija rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 56.panta piektajā daļā noteiktajam.

  - Iepirkuma Līgumu slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma 3.pielikumam „Līguma projekts” un tā pielikumiem. Līgumam pievieno izraudzītā Pretendenta piedāvājumu, iepirkuma dokumentāciju, tai skaitā, iepirkuma laikā veikto saraksti. Iepirkuma nolikuma un tā pielikumu noteikumi ir spēkā un ir saistoši visā Līguma izpildes laikā, arī gadījumā, ja iepirkuma nolikums ar pielikumiem nav Līgumam pievienoti kā pielikums.

  - Līgumā var tikt veikti grozījumi, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantā un 68.pantā paredzēto, precizējumi vai papildinājumi, lai nodrošinātu līguma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi. Katrā līguma grozīšanas reizē pasūtītājs izvērtē grozījumu pamatotību un norāda atbilstību Publisko iepirkumu likuma attiecīgajai normai, iepirkuma dokumentiem.

  - Pasūtītājs izpildīto Darbu apmaksu veic Līguma projektā noteiktajā kārtībā.

  - Pasūtītājs var pārtraukt iepirkumu vai atteikties slēgt līgumu gadījumā, ja līgumcena ir lielāka nekā pieejamie finanšu līdzekļi vai kāda cita objektīva iemesla dēļ atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2panta vienpadsmitajai daļai.

- Ieinteresēto piegādātāju sanāksme:

  - Pasūtītājs nav plānojis organizēt ieinteresēto piegādātāju sanāksmi.

- Iepirkuma līguma finansēšanas avots:

  - Madonas novada pašvaldības finansējums.

- Informācijas konfidencialitāte:

  - Pasūtītājs nodrošina Publisko iepirkumu likumā paredzēto informācijas neizpaušanu, tai skaitā arī tās informācijas neizpaušanu, ko pretendents piedāvājumā ir norādījis kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju.

Piedāvājums un tā iesniegšana

- Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:

  - Piedāvājumus var iesniegt personīgi vai pa pastu:

iesniegšana personīgi – Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē (101.kabinets, 1.stāvs) pirmdien laikā no plkst. 8:00 līdz 18:00; otrdien, trešdien un ceturtdien laikā no plkst. 8:00 līdz 17:00; piektdien laikā no plkst.8:00 līdz 16:00.

iesniegšana, sūtot pa pastu - Madonas novada pašvaldībai, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801.

  - Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2016.gada 14.decembra plkst.10.00. Pa pastu sūtītais piedāvājums tiek uzskatīts par iesniegtu noteiktajā termiņā, ja tas Madonas pašvaldībā ir saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiņa beigām.

  - Piedāvājumu atvēršana notiks atklātā piedāvājumu atvēršanas sanāksmē 2016.gada 14.decembra plkst.10:00 Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, 2.stāva zālē. Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – Komisija), atverot piedāvājumu, nosauc Pretendenta nosaukumu, piedāvājuma saņemšanas laiku, piedāvājumā minētās skaitliskās vērtības, kas nolikumā ir noteiktas kā piedāvājumu vērtēšanas kritērijs.

- Piedāvājuma nodrošinājums:

  - Piedāvājuma nodrošinājums nav jāsniedz.

- Piedāvājumu sagatavošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasības:

  - Piedāvājumam ir jābūt sagatavotam datorrakstā. Piedāvājumu drīkst iesniegt sagatavotu papīra izdrukas formā vai elektroniskā formā, ja tas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (būtiski).

  - Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā aploksnē vai citā aizlīmētā iepakojumā (visus eksemplārus ievieto vienā aploksnē (iepakojumā)).

  - Piedāvājumam ir jābūt skaidri saprotamam, salasāmam.

  - Ja piedāvājumu iesniedz sagatavotu elektroniskā formā un ievietotu, piemēram, CD vai USB datu nesējā, - tam ir jābūt parakstītam kā dokumentu kopumam ar vienu elektronisko parakstu. Dokumenti, kurus tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams iesniegt elektroniskā formātā, piedāvājumam ir jāpievieno papīra formātā, to norādot piedāvājumā.

  - Ja piedāvājumu iesniedz sagatavotu papīra formā:

    - katram piedāvājuma eksemplāram ir jābūt cauršūtam ar auklu. Auklai ir jābūt aizsietai mezglā un galiem nostiprinātiem (pārlīmētiem ar papīra uzlīmi), cauršuvumam apliecinātam, norādot vismaz cauršūto lapu skaitu, pārstāvja amata nosaukumu, datumu, parakstu un atšifrējumu.

    - Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi numurētām.

    - Tas ir jāsagatavo vienā eksemplārā kā oriģināls un vienā eksemplārā kā kopija. Uz katra eksemplāra ir jābūt atbilstošam uzrakstam „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”.

  - Uz dokumentu kopijas apliecinājuma ir jānorāda vismaz amata nosaukums, datums, paraksts un atšifrējums.

  - Visi sarakstes un piedāvājuma dokumenti ir jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā tiek iekļauts dokuments vai tā atvasinājums svešvalodā, tam ir jāpievieno dokumenta tulkojums latviešu valodā. Par tulkojuma atbilstību dokumenta oriģinālam ir atbildīgs pretendents.

  - Visa nolikumā prasītā informācija (dokumenti) ir jāiesniedz atbilstoši nolikuma prasībām un nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām (formām). Iepirkuma nolikumā dotās formas nedrīkst pārsaukt, dzēst, papildināt vai kā citādi mainīt, izņemot gadījumu, kad iepirkuma procedūras sarakstes laikā iepirkumu komisija pasūtītāja mājaslapā ir publicējusi precizējumus. Tādā gadījumā, sagatavojot piedāvājumu, pretendentam ir pienākums aktualizēt vai izmantot pasūtītāja mājaslapā publicēto aktualizēto iepirkuma nolikuma formu, ja tāda ir publicēta.

  - Piedāvājuma dokumentus ir jābūt parakstījušai paraksttiesīgai personai. Visu prasīto papildus informāciju un skaidrojumus par piedāvājumu, arī iepirkumu komisijas veiktā kļūdu labojuma apstiprinājumu (ja tāds ir nepieciešams), ir jāparaksta paraksttiesīgai personai. Kopijas jāapliecina paraksttiesīgai personai.

  - Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība (nolikuma tekstā arī – pretendents), tad piedāvājumā norāda informāciju par katru personu apvienības dalībnieku.

  - Uz piedāvājuma titullapas ir jānorāda vismaz: iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs, pretendenta reģistrācijas numurs, pasta adrese (ar pasta indeksu), faksa numurs vai elektroniskā pasta  adrese, uz kuriem iepirkumu komisija nepieciešamības gadījumā sūta vēstuli ar jautājumiem vai, pēc lēmuma pieņemšanas, - paziņojumu par pieņemto lēmumu.

  - Sagatavojot piedāvājumu, pretendentiem pašiem ir jāizvērtē tehniskā specifikācija, izpildāmo Darbu pozīcijas, un ir jāparedz visu līguma Darbu izmaksu lielums, kas ir jāiekļauj piedāvājuma cenā.

  - Prasības finanšu piedāvājuma noformēšanai:

    - Piedāvājumā visas cenas ir jāizsaka euro, centos;

    - Cenas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata.

    - Finanšu piedāvājums ir jānoformē un jāiesniedz atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.1 „Finanšu piedāvājums” formai. Piedāvājumā ir jānorāda līgumcena (termina skaidrojums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 1.panta 9.punktam), par kādu Izpildītājs veiks Līguma Darbus. Līgumcenā ir jāietver visi nodokļi, nodevas u.c. maksājumi, un visas saprātīgi, profesionāli paredzamās ar Darbu izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN, ņemot vērā iepirkuma dokumentos noteiktās prasības.

    - Līguma izpilde (gan dokumentācija, gan komunikācija) ir jāparedz latviešu valodā. Gadījumā, ja pretendents līguma izpildē iesaista ārvalstu speciālistus, finanšu piedāvājumā ir jāiekļauj tulkošanas izmaksas dokumentācijai un komunikācijas nodrošināšanai ar Pasūtītāju latviešu valodā.

    - Ja iepirkuma sarakstes laikā iepirkumu komisija pasūtītāja mājaslapā ir publicējusi precizējumus (saraksti), pretendentam gatavojot piedāvājumu ir pienākums tos ņemt vērā.

    - Piedāvājumā norādītās vienības cenas tiek fiksētas uz visu Darbu izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot līguma projektā paredzētos gadījumus.

    - Finanšu piedāvājumā līgumcena ir jāaprēķina, secīgi reizinot vienības cenas ar daudzumiem un pēc tam summējot visas pozīcijas kopā.

    - Finanšu piedāvājumā nedrīkst pārsaukt, dzēst, papildināt ar nedefinētiem darbu apjomiem vai kā citādi mainīt doto darbu un daudzumu sarakstu, izņemot gadījumu, kad iepirkuma procedūras sarakstes laikā iepirkumu komisija pasūtītāja mājaslapā ir publicējusi precizējumus. Tādā gadījumā sagatavojot finanšu piedāvājumu pretendentam ir pienākums aktualizēt vai izmantot pasūtītāja mājaslapā publicēto aktualizēto darbu daudzumu sarakstu, ja tāds ir publicēts.

  - Piedāvājums nedrīkst saturēt grozījumus vai papildinājumus, kā arī neatrunātus labojumus.

  - Alternatīvi piedāvājumi (piedāvājumu varianti) nav pieļaujami.

  - Piedāvājumu sagatavo un iesniedz aizlīmētā aploksnē vai citā aizlīmētā iepakojumā (visus eksemplārus ievieto vienā aploksnē (iepakojumā)).

  - Piedāvājuma aploksnes noformējums:

    - Aploksni adresē Madonas novada pašvaldībai uz sekojošu adresi:

Saieta laukums – 1,

Madona, Madonas novads, LV-4801

un ar sekojošu norādi:

Piedāvājums iepirkumā

„Aprīkojuma piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”

identifikācijas numurs MNP2016/45

Aizliegts atvērt līdz 2016.gada 14.decembra plkst.10.00.

    - Uz aploksnes jābūt norādītam pretendenta nosaukumam un pasta adresei, lai gadījumā, ja piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir nokavēts, to neatvērtā veidā varētu nosūtīt atpakaļ.

- Piedāvājumu saņemšana

  - Piedāvājumus saņem un reģistrē Madonas novada pašvaldībā, Administratīvajā nodaļā (1.stāvs, 101.kabinets), Saieta laukumā 1, Madona, Madonas novads. Saņemot piedāvājumu, atbildīgā persona uz aploksnes (iepakojuma) norāda piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku. Ja piedāvājums ir saņemts pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, uz piedāvājuma aploksnes izdara atzīmi „NOKAVĒTS”. Piedāvājumus to iesniegšanas secībā reģistrē kopējā Madonas novada pašvaldībā saņemto/izsūtīto dokumentu elektroniskajā reģistrā, kur tiek norādīta šāda informācija:

    - Pretendenta nosaukums un adrese;

    - Faktiskais piedāvājuma reģistrēšanas datums.

  - Ja piedāvājums saņemts atvērtā vai bojātā iepakojumā, atbildīgā persona uz iepakojuma izdara atzīmi par konstatēto piedāvājuma noformējumu un nekavējoties piedāvājumu pārzīmogo un veic pasākumus, lai par to informētu pretendentu.

  - Atbildīgā persona pēc piedāvājuma saņemšanas nokopē piedāvājuma aploksnes (iepakojuma) pusi, kurā redzams piedāvājuma saņemšanas datums un laiks, un atdod to Pretendentam kā apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu konkrētajā laikā.

  - Saņemtie piedāvājumi tiek izsniegti vai atdoti atpakaļ pretendentiem tikai kādā no šiem gadījumiem:

    - Ja piedāvājums saņemts pēc noteiktā iesniegšanas termiņa beigām;

    - Ja pretendents to atsauc vai groza pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

    - Publisko iepirkumu likuma 55.panta 41.daļā noteiktajā gadījumā.

Iepirkuma dokumentācija un informācijas apmaiņa

- Iepirkuma dokumentācija:

  - Iepirkuma dokumentācija piedāvājuma sagatavošanai ir iepirkuma nolikums ar pielikumiem, būvprojekts un cita pasūtītāja mājaslapā internetā publicētā informācija (dokumenti) pie attiecīgā iepirkuma. Iepirkuma laikā veiktā sarakste (uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes, kā arī izdarītie precizējumi, labojumi), Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā publicētie paziņojumi arī ir iepirkuma dokumentācija.

- Iepirkuma dokumentācijas pieejamība:

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma dokumentiem Madonas novada pašvaldības mājaslapā: www.madona.lv , sadaļā PAŠVALDĪBA - Iepirkumi. Tur tiek publicēta arī iepirkuma laikā veiktā sarakste (uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes, kā arī izdarītie precizējumi, labojumi) ar ieinteresētajiem piegādātājiem.

  - Piegādātājiem ir nodrošināta iespēja iepazīties ar iepirkuma dokumentiem papīra formātā uz vietas Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, Madona, 2.stāvā pie juristes S.Arcimovičas pirmdien laikā no plkst. 8:00 līdz 18:00; otrdien, trešdien un ceturtdien laikā no plkst. 8:00 līdz 17:00; piektdien laikā no plkst.8:00 līdz 16:00. Pusdienas pārtraukums katru darba dienu ir no plkst.12:00 līdz 13:00.

  - Piegādātājiem ir nodrošināta iespēja iepirkuma dokumentāciju saņemt drukātā veidā uz vietas Madonas novada pašvaldībā vai lūdzot to nosūtīt uz piegādātāja norādīto adresi. Tādā gadījumā dokumentācijas saņēmējam ir jāsedz dokumentu pavairošanas izmaksas atbilstoši Madonas novada Domes lēmumam par kopētāja izmantošanas izmaksām un nosūtīšanas izmaksas atbilstoši faktiskajiem izdevumiem. Par tādu dokumentu izsniegšanu, kurus pasūtītājam ar saviem tehniskajiem līdzekļiem nav iespēju pavairot uz vietas (piemēram, liela izmēra lapas), pieprasītājam ir jāsedz visi faktiskie izdevumi, kas pasūtītājam rodas, pavairojot dokumentus.

- Sarakste, informācijas sniegšana:

  - Ikvienā sarakstes dokumentā ietver iepirkuma nosaukumu vai identifikācijas numuru.

  - Piegādātājam, kas vēlas saņemt atbildi uz jautājumu par iepirkuma dokumentiem vai skaidrojumu, kontaktpersonai (skatīt nolikuma 3.punktu) jautājumos par iepirkuma dokumentiem un iepirkuma sarakstē iesniedz vēstuli ar jautājumu, atsūtot to pa faksu 64860079, e-pastā Signe.arcimovica@madona.lv, pa pastu, vai arī personīgi iesniedzot Madonas novada pašvaldībā.

  - Vienlaicīgi ar atbilžu publicēšanu pasūtītāja mājaslapā internetā, iepirkumu komisija jautājumu iesniegušajam piegādātājam atbildes sniedz arī, nosūtot vēstuli uz attiecīgā pretendenta norādīto faksu vai e-pastu, vienlaicīgi izsūtot vēstuli arī pa pastu, vai arī elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

  - Iepirkumu komisija atbildes sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā divas darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Iepirkumu komisija, izdarot skaidrojumu, precizējumu vai nebūtisku labojumu iepirkuma dokumentos, informē visus ieinteresētos piegādātājus, ievietojot attiecīgu informāciju savā mājaslapā internetā ne vēlāk kā divas darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Ja iepirkumu komisija pieprasa papildus informāciju, dokumentus atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 45.pantam, pretendents atbildi sniedz iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā, atsūtot atbildi pa faksu un vienlaicīgi to izsūtot arī pa pastu, vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

Prasības pretendentam

- Prasības pretendentam:

  - Normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, lai būtu tiesīgs veikt attiecīgajā līgumā paredzētos darbus.

  - Ja pretendents, kuram ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ir personu apvienība, tad pretendentam pirms līguma slēgšanas 10 (desmit) dienu laikā no paziņojuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu saņemšanas dienas ir jānodrošina personālsabiedrības reģistrācija Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un rakstiski jāinformē pasūtītājs par reģistrācijas faktu.

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība (turpmāk tekstā arī – pretendents), visi tās dalībnieki savstarpēji noslēdz un piedāvājumā iekļauj sabiedrības līgumu atbilstoši Civillikuma 2241. – 2280.pantā noteiktajam, tā tekstā norādot arī sekojošo:

- nosacījumu, ka katrs apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par iepirkuma līguma noslēgšanu un izpildi, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības;

- norāda galveno dalībnieku un/vai personu, kas ir pilnvarota parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus personu apvienības dalībnieku vārdā, kārtot visus maksājumus, tai skaitā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja;

- norāda katra personu apvienības dalībnieka veicamos uzdevumus un to apjomu līguma izpildē;

- gadījumā, ja tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, nolikumā noteiktajā termiņā nodrošinās personālsabiedrības reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā, rakstiski informējot par to pasūtītāju, un veiks citas darbības, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām būtu tiesīgi veikt līgumā paredzētos darbus.

  - Pretendentam ir pieejami Darbu izpildei vajadzīgie materiālie, finanšu, darbaspēka un citi resursi, lai kvalitatīvi un noteiktajā termiņā pilnībā izpildītu paredzamo līgumu.

  - Pretendenta profesionālajām, saimnieciskajām un finansiālajām spējām ir jābūt tādām, lai pretendents spētu izpildīt darbus atbilstoši normatīvo aktu un iepirkuma dokumentu prasībām.

  - Ja pretendents balstās uz citas personas (t.sk. arī apakšuzņēmēja) iespējām, lai apliecinātu, ka kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, viņiem ir jānoslēdz savstarpēja vienošanās par apņemšanos nodot resursus un veikt Līguma darbus iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, norādot nododamos resursus un darbus (darbu daļas īss apraksts un % no piedāvājuma cenas).

  - Līguma izpildē norādīto personu (personāla un/vai apakšuzņēmēju) nomaiņa vai jaunu personu (personāla un/vai apakšuzņēmēju) iekļaušana Darbu izpildē tiek pieļauta tikai Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā, ievērojot arī Līguma projektā paredzēto.

  - Uz pretendentu (arī uz personu apvienības dalībnieku) neattiecas neviens no Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem.

  - Citas iepirkuma nolikumā un tā pielikumos noteiktās prasības.

- Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti (ieteicams ievērot šo secību):

  - Titullapa, kas noformēta atbilstoši nolikuma 12.11.punktā noteiktajam.

  - Aizpildīts un parakstīts piedāvājums saskaņā ar nolikuma pielikuma Nr.1 „Finanšu piedāvājums” formu attiecīgajai/ām iepirkuma daļai/ām.

  - Aizpildīta un parakstīta nolikuma pielikuma Nr.2 „Tehniskais piedāvājums” forma attiecīgajai/ām iepirkuma daļai/ām un pievienoti tajā prasītie piedāvājumā iekļaujamie dokumenti.

  - Vienošanās atbilstoši nolikuma 17.3.punktā noteiktajam, attiecināma personu apvienības gadījumā.

  - Vienošanās atbilstoši nolikuma 17.6.punktā noteiktajam, ja attiecināms.

  - Informācija par līguma izpildē paredzētajiem apakšuzņēmējiem, norādot tiem nododamos darbus (darbu daļas īss apraksts un % no piedāvājuma cenas), ja apakšuzņēmēji tiek paredzēti.

  - Uzņēmumu reģistra izziņas kopija vai cita dokumenta kopija par šobrīd esošajām paraksta tiesīgajām personām, kas ir parakstījušas piedāvājumu, nolikuma 17.3. un 17.6.punktā minēto vienošanos (ja attiecināms).

  - Ārvalstu pretendentiem/apakšuzņēmējiem – komersanta vai cita subjekta reģistrācijas apliecības vai cita dokumenta kopija, vai informācija par oficiālu publisku datu bāzi, kurā iespējams pārliecināties par to, ka pretendents/apakšuzņēmējs ir reģistrējis savu saimniecisko darbību.

  - Citi dokumenti, ko paredz nolikuma pielikumu formas, un citi dokumenti, kas izriet no nolikuma prasībām.

  - Dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu iekļaut piedāvājumā.

- Pretendenta tiesības un pienākumi:

  - Piedalīšanās iepirkumā ir pretendentu brīvas gribas izpausme. Iesniedzot piedāvājumu dalībai iepirkumā, pretendents pieņem un apņemas ievērot visus nolikuma noteikumus.

  - Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 41.panta trešajai daļai un 42.panta trešajai daļai pretendents, lai pierādītu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, var balstīties uz citu personu iespējām. Tādā gadījumā pretendentam attiecīgā persona konkrētajā jomā ir jāiesaista iepirkumā paredzētā līguma izpildē.

  - Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 20.pantam Pretendents var piesaistīt apakšuzņēmējus, norādot piedāvājumā par tiem informāciju atbilstoši iepirkum dokumentos noteiktajam.

  - Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums konkrētajā laikā ir saņemts (atbilstoši nolikuma 13.3.punktam).

  - Pretendentam ir tiesības pieprasīt un saņemt Publisko iepirkumu likumā noteikto informāciju (dokumentu atvasinājumus) noteiktajos termiņos, iesniedzot (atsūtot) par to atbilstošu pieprasījumu (iesniegumu).

  - Pretendentam līdz lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanai ir tiesības atsaukt piedāvājumu, iesniedzot iesniegumu par piedāvājuma atsaukšanu. Ja pretendents atsauc savu piedāvājumu pirms piedāvājumu atvēršanas, piedāvājums neatvērtā veidā tiek atgriezts pretendentam atbilstoši iepirkuma nolikuma 13.4.2.punktam.

  - Pretendentam ir pienākums pārliecināties, ka visi nolikumā prasītie dokumenti un informācija ir iekļauti piedāvājumā.

  - Pretendentam ir pienākums pieprasīt papildinformāciju vai nolikuma skaidrojumu, ja iepirkuma procedūras dokumenti nav skaidri saprotami un/vai ja iepirkuma dokumentu atsevišķās sadaļās iekļautās ziņas ir pretrunā vai ir nepietiekamas piedāvājuma sagatavošanai.

  - Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, ir pienākums pasūtītāja mājaslapā internetā pie attiecīgā iepirkuma dokumentiem iepazīties ar iepirkuma laikā veikto saraksti (saņemtajiem jautājumiem un atbildēm, kā arī citu publicēto informāciju).

  - Pretendentam ir pienākums sniegt patiesu informāciju (ziņas).

  - Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 45.pantā noteiktajam Pretendentam ir pienākums pēc pasūtītāja pieprasījuma izskaidrot savu piedāvājumu, noteiktajā laikā atbildot uz jautājumiem, uzrādot dokumentu oriģinālus, vai iesniedzot citu nepieciešamo informāciju, dokumentus.

  - Pretendentam ir pienākums segt visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

  - Pretendentam ir pienākums līguma darbus veikt atbilstoši iepirkuma dokumentu prasībām un piedāvājumā norādītajam. Atkāpes no piedāvājumā norādītā ir pieļaujamas tikai ar pasūtītāja piekrišanu, kurš izvērtē katru gadījumu atsevišķi, un ar pieņemto lēmumu nepasliktina savu stāvokli, un nemazina pretendentiem sākotnēji noteiktās prasības, kā arī nemaina ekonomisko līdzsvaru par labu izpildītājam.

  - Pretendentam ir citas iepirkuma dokumentos un Publisko iepirkumu likumā noteiktās tiesības un pienākumi.

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta astoņpadsmito daļu Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.

Piedāvājumu vērtēšana un pretendentu pārbaude

- Piedāvājumu vērtēšana, pretendentu atlase un atbilstības pārbaude

  - Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā piedāvājumu atvēršanas sanāksmē (skatīt nolikuma 10.3.punktu).

  - Piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši nolikumā noteiktajam izvēles kritērijam, tehnisko piedāvājumu vērtēšanu, pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi un noformējuma novērtēšanu, un lēmumu pieņemšanu slēgtās sēdēs veic Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – iepirkumu komisija).

  - Piedāvājumu vērtēšana notiek atbilstoši spēkā esošajām tiesību normām, saskaņā ar iepirkuma nolikuma un tā pielikumu noteikumiem.

  - Iepirkumu komisija uzskata, ka Pretendents iesniedzot piedāvājumu ir pilnībā iepazinies ar iepirkuma dokumentiem, sapratis un piekrīt izpildīt tajos noteiktās prasības un apņemas par piedāvāto līgumcenu izpildīt Līguma Darbus atbilstoši savam piedāvājumam.

  - Ja aploksne (piedāvājuma iesaiņojums) nav noformēta atbilstoši nolikuma prasībām, Pasūtītājs nav atbildīgs par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta vai tā atvēršanu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Priekšlaicīgi atvērtu piedāvājumu iepirkumu komisija turpmāk neizskata.

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko līgumcenu attiecīgajā iepirkuma daļā. Līguma slēgšanas tiesības piešķir pretendentam, kura piedāvājums ir ar zemāko līgumcenu attiecīgajā iepirkuma daļā un atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.

  - Ievērojot procesuālās ekonomijas principu, piedāvājumu pārbaudē, vērtēšanā veicamo darbību secību un apjomu iepirkumu komisija nosaka piedāvājumu vērtēšanas laikā, ņemot vērā attiecīgo situāciju, lai iespējami ātrāk varētu pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu:

    - Vispirms iepirkumu komisija pārbauda, vai vismaz pretendentam ar zemāko piedāvāto līgumcenu katrā daļā iepirkuma izsludināšanas dienā nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un pretendents nav izslēdzams no iepirkuma atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 2.un 3.punktam, septītajai un astotajai daļai.

    - Lai izvērtētu, kurš no piedāvājumiem ir ar zemāko līgumcenu, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 56.panta trešajai daļai iepirkumu komisija vispirms pārbauda, vai nevienā no piedāvājumiem nav aritmētisko kļūdu. Ja kādā piedāvājumā ir konstatētas aritmētiskās kļūdas vai acīmredzamas pārrakstīšanās kļūdas, komisija tās labo visās ailēs un pozīcijās, kurās kļūdas ir konstatētas.

      - Ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvājuma cenu, kas iegūta sareizinot vienības cenu ar apjomu vai attiecīgi summējot cenas, tad noteicošā ir norādītā mazākās vienības cena.

      - Ja ir konstatētas aritmētiskās kļūdas vai citas acīmredzamas pārrakstīšanās kļūdas, komisija par to paziņo attiecīgajam pretendentam. Ja pretendents nepiekrīt kļūdu labojumiem, viņam nekavējoties ir jāsniedz skaidrojums par iemesliem. Iepirkumu komisija var atkārtoti labot aritmētiskās kļūdas vai citas acīmredzamas pārrakstīšanās kļūdas, ja uzskata, ka tas ir nepieciešams.

      - Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas vai citas acīmredzamas pārrakstīšanās kļūdas, komisija ņem vērā tikai atbilstoši nolikuma un aritmētikas noteikumiem izlabotās cenas.

    - Pēc tam iepirkumu komisija sakārto pretendentus pēc piedāvātās līgumcenas, sākot ar pretendentu, kurš ir piedāvājis lētāko piedāvājumu;

    - Turpmāk iepirkumu komisija veic viena vai vairāku pretendentu (atkarībā no situācijas) ar zemāko piedāvāto līgumcenu Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma pārbaudi, kvalifikācijas pārbaudi, kā arī piedāvājuma noformējuma un iesniegto dokumentu satura pārbaudi.

    - Ja iepirkumu komisija piedāvājumu noraida kā neatbilstošu kādai no iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, tā sāk vērtēt piedāvājumu ar nākošo zemāko cenu.

    - Kad ir veiktas visas attiecīgā pretendenta pārbaudei un piedāvājuma vērtēšanai nepieciešamās darbības un konstatēts piedāvājums ar zemāko līgumcenu attiecīgajā iepirkuma daļā, kurš atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, iepirkumu komisija lēmuma pieņemšanas dienā pārbauda, vai attiecīgais pretendents nav izslēdzams no iepirkuma, pamatojot ar kādu no Publisko iepirkumu likuma Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektajā daļā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem.

  - Lai pārbaudītu vai uz pretendentu neattiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem, iepirkumu komisija veic iepriekšminētā likuma panta septītajā daļā noteiktās darbības, ievērojot astotajā daļā noteikto.

  - Iepirkumu komisija izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā, ja tā uzzina, ka pastāv kāds no Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem.

  - Iepirkumu komisija pretendenta finanšu un tehniskās spējas, un kvalifikāciju vērtē no piedāvājumā iekļautās un skaidrotās informācijas un uzskata, ka pretendents paredzamā līguma Darbus ir plānojis veikt atbilstoši piedāvājumā norādītajam.

  - Iepirkumu komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas prasītās izmaksas, un nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma dokumentos norādīto un līguma izpildē vajadzīgo tehnisko prasību līmenim. Pasūtītājs tehnisko piedāvājumu atzīst par atbilstošu, ja piedāvātā prece precīzi atbilst tehniskās specifikācijas visām prasībām vai ja piedāvātā prece ir labāka.

    - Par piedāvājumiem, kuros piedāvājums nav atbilstošs iepirkumu dokumentos noradīto un līguma izpildē vajadzīgo prasību līmenim vai arī darbu daudzumu saraksts būs papildināts ar nedefinētiem darbiem vai kā citādi neatļauti grozīts, iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu, vērtējot attiecīgo neatbilstību pēc būtības.

    - Par piedāvājumiem, kuros tehniskais piedāvājums nav atbilstošs iepirkuma dokumentos norādīto un līguma izpildē vajadzīgo tehnisko prasību līmenim vai kuros nebūs ietvertas visas paredzamās izmaksas, tai skaitā sarakstes laikā noteiktie precizējumi, iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu, vērtējot attiecīgo neatbilstību pēc būtības.

    - Ja iepirkumu komisija uzdod jautājumus par piedāvājumu vai plānoto līguma izpildi un pretendents ar piedāvājumu vai atbildēm uz iepirkumu komisijas uzdotajiem jautājumiem nepierāda spēju Līguma izpildes laikā nodrošināt iepirkuma dokumentos noteikto prasību izpildi atbilstoši iepirkuma dokumentu prasībām vai nepierāda spēju izpildīt Darbus, komisija pieņem lēmumu par pretendenta noraidīšanu.

    - Iepirkumu komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā var pieprasīt, lai pretendents iesniedz piedāvāto preču paraugus tām Tehniskās specifikācijas pozīcijām (precēm), kurām tas ir norādīts preces aprakstā, lai ekvivalences gadījumā iepirkumu komisija varētu pārliecināties par piedāvātās ekvivalentās preces atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām. Preces paraugs pretendentam tiks atgriezts pēc iepirkuma beigām.

  - Iepirkumu komisija vērtē, vai kāds no saņemtajiem piedāvājumiem nav nepamatoti lēts. Ja 
iepirkuma komisija uzskata, ka kāds no saņemtajiem piedāvājumiem ir nepamatoti lēts, tā rīkojas Publisko iepirkumu likuma 48.panta kārtībā, izņemot tā (11) daļu. Nepamatoti lētu piedāvājumu komisija noraida un turpmāk nevērtē.

  - Iepirkumu komisija pārbauda pretendentu kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām.

    - Ja pretendenta kvalifikācija nav atbilstoša nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

  - Iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājumi ir noformēti atbilstoši iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām un vai ir iesniegti visi prasītie dokumenti.

    - Ja dokumenti nav noformēti atbilstoši iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām vai nav iesniegti visi prasītie dokumenti, vai arī iesniegtais (piedāvājumā iekļautais) dokuments nesatur prasīto informāciju, iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu, vērtējot attiecīgo neatbilstību pēc būtības.

    - Dokumentu oriģināla un kopijas eksemplāros iekļautās informācijas nesakritību gadījumā par pareizu tiek uzskatīta oriģināla eksemplārā iekļautā informācija.

  - Ja pasūtītāja plānotā līgumcena vai attiecīgi pieejamie finanšu līdzekļi ir mazāki par piedāvāto līgumcenu, iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu vienā vai vairākās iepirkuma daļās. Šādu lēmumu iepirkumu komisija var pieņemt arī citu pamatotu iemeslu dēļ atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 38.panta otrajai daļai.

  - Ja iepirkumu komisija piedāvājumu atzīst par neatbilstošu kādai no iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām un pieņem lēmumu par pretendenta noraidīšanu, tā piedāvājumu turpmāk nevērtē.

  - Ja pretendents atsauc piedāvājumu, iepirkumu komisija viņa piedāvājumu turpmāk nevērtē.

  - Iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem var lūgt pretendentam, kura piedāvājums nav skaidrs, lai viņš atbild uz jautājumiem, skaidro vai papildina piedāvājuma dokumentos ietverto informāciju.

  - Ja iepirkumu komisija pieprasa, lai pretendents precizē informāciju vai paskaidro savu piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam ir jāsniedz atbilde.

  - Ja pretendents ar piedāvājuma skaidrojumiem groza piedāvājumā sākotnēji noteikto, tas ir uzskatāms par piedāvājuma grozījumu un iepirkumu komisija piedāvājumu vērtē, neņemot vērā pretendenta piedāvātos piedāvājuma grozījumus.

  - Iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem var pārbaudīt piedāvājumā iekļautās informācijas patiesumu, izmantojot publiski pieejamas datu bāzes, piemēram, Uzņēmumu reģistra datu bāze, mājaslapas u.c., vai lūdzot kompetentu institūciju atzinumu, vai izmantojot citu pieejamo informāciju.

  - Vērtējot piedāvājumus, iepirkumu komisija ņem vērā piedāvājumā iekļauto informāciju un citu iegūto informāciju, pretendentiem uzdotos jautājumus un saņemtās atbildes uz tiem. Ja pretendents noteiktajā laikā neatbild uz Iepirkumu komisijas lūgumu atbildēt uz jautājumiem, skaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju, sniegt papildus informāciju, iepirkumu komisija ir tiesīga vērtēt, ņemot vērā rīcībā esošo informāciju. Ja pretendents, atbildot uz iepirkumu komisijas uzdotajiem jautājumiem nenovērš šaubas par atbilstību prasībām, tad komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām saņemtu piedāvājumu iepirkumu komisija neatver un nosūta to atpakaļ pretendentam.

- Lēmuma paziņošana

  - Par pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumu komisija paziņo Publisko iepirkumu likuma 8.2panta desmitajā daļā noteiktajā kārtībā - pretendentiem trīs darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, nosūtot paziņojumu par pieņemto lēmumu pa faksu vai e-pastā, vienlaicīgi to izsūtot arī pa pastu, vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

  - Lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2panta devītajā daļā noteiktajam tiek ievietots pasūtītāja mājaslapā pie attiecīgā iepirkuma dokumentiem dienā, kad pretendentiem tiek paziņots par pieņemto lēmumu.

- Iepirkumu komisijas tiesības:

  - Apstiprināt iepirkuma nolikumu, veikt nebūtiskus labojumus, precizējumus, skaidrojumus iepirkuma dokumentos, ievietojot par tiem attiecīgu informāciju Pasūtītāja mājaslapā internetā pie attiecīgā iepirkuma nolikuma un sarakstes. Ja iepirkuma nolikumā ir veicami būtiski grozījumi, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu un Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicē attiecīgu paziņojumu.

  - Atbilstoši nolikumā noteiktajam saņemt, atvērt piedāvājumus, vērtēt tos un pieņemt lēmumu par piedāvājuma turpmāku vērtēšanu vai noraidīšanu. Pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vienam no piedāvājumus iesniegušajiem pretendentiem.

  - Ņemot vērā procesuālās ekonomijas principu un taupot pasūtītāja resursus, izvēlēties piedāvājumu vērtēšanā veicamo darbību secību un vērtēt piedāvājumus tiktāl, ciktāl tas ir vajadzīgs lēmuma pieņemšanai par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

  - Ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai, pieprasīt pretendentiem precizēt informāciju, iesniegt papildus informāciju, apliecināt piedāvājumā iekļautās informācijas pareizību, pieprasīt uzrādīt dokumenta oriģinālu, iesniegt piedāvātās preces paraugu, ja tas nav nesamērīgs apgrūtinājums, u.c. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 37., 45.un 48.pantiem, izņemot tā 48.panta (11) daļu.

  - Katrs iepirkumu komisijas loceklis ne vēlāk kā brīdī, kad tiek uzsākts iepirkums vai citā dienā, kad viņš sāk piedalīties attiecīgajā iepirkumā, paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā un nav ar to saistīts Publisko iepirkumu likuma 23.panta pirmās, otrās un trešās daļas izpratnē.

  - Pieaicināt komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām, kurš paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā un nav ar to saistīts Publisko iepirkumu likuma 23.panta pirmās, otrās un trešās daļas izpratnē.

  - Izbeigt vai pārtraukt iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta vienpadsmito daļu un 38.pantu.

  - Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem tiesību aktiem un šo nolikumu.

  - Pasūtītājs nesedz un nekompensē izdevumus par piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma norises un rezultāta.

- Iepirkumu komisijas pienākumi:

  - Atbilstoši nolikumā noteiktajam vērtēšanas kritērijam vērtēt visus noteiktajā laikā saņemtos pretendentu piedāvājumus, veicot visas darbības, kuras nepieciešamas lēmuma pieņemšanai par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, atbilstoši nolikuma noteikumiem un Publisko iepirkumu likumam.

  - Noteiktajā termiņā saskaņā ar nolikuma 16.4.un 16.5.punktiem pirms piedāvājumu iesniegšanas sniegt atbildes uz iepirkumā saņemtajiem jautājumiem.

  - Izsniegt vispārpieejamo informāciju saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

  - Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo nolikumu un citām spēkā esošām tiesību normām.

Nolikuma pielikums Nr.1 „Finanšu piedāvājums” forma

Iepirkuma 1.daļai

(Uz pretendenta veidlapas ar rekvizītiem)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Madonas novada pašvaldības iepirkuma

„Aprīkojuma piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”,

identifikācijas numurs MNP2016/45,

1.daļā “Instrumentu un uzglabāšanas trauku piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

Pilnībā iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem, kā arī ar pieejamo informāciju, mēs piedāvājam līgumā noteiktajos termiņos veikt iepirkumā izsludinātos Darbus – piegādāt preces Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām, ievērojot iepirkuma dokumentu noteikumus, par kopējo līgumcenu sekojoši:

| Nr.p.k. atbilstoši Tehniskajai specifikā- cijai | Preces nosaukums | Mērvienība | Dau- dzums | Vienības cena (vienas mērvienības izmaksas) euro bez PVN | Pozīcijas izmaksas kopā Euro Bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Metāla instrumentu šālīte, četrkantaina, izmērs 15cmx20cm, autoklavējama | gab | 15 |  |  |
|  | Nerūsējošā tērauda zobārstniecības zonde, vienpusēja | gab | 20 |  |  |
|  | Graduēta periodontoloģiskā zonde ar neasu galu, autoklavējama | gab | 3 |  |  |
|  | Nerūsējošā tērauda stomatoloģiskā pincete, darba galu iekšējā virsma rievota, autoklavējama | gab | 25 |  |  |
|  | Zobārstniecības spogulis bez palielinājuma | gab | 20 |  |  |
|  | Zobārstniecības spoguļa rokturis | gab | 20 |  |  |
|  | Failu turētājs. Metāla, cilindra formas | gab | 3 |  |  |
|  | Vates dispensers, metāla | gab | 1 |  |  |
|  | Lignīna rullīšu dispensers, plastmasas. Lignīnus izņem piespiežot dispensera augšējo daļu | gab | 1 |  |  |
|  | EndoBox, kastīte ar vāku failu glabāšanai. Metāla, ietilpība vismaz 48 failes | gab | 1 |  |  |
|  | Urbuļu glabāšanas kaste/statīvs ar vāku. Plastmasas, urbuļu plauktiņi dažādos līmeņos. | gab | 1 |  |  |
|  | Tvertne instrumentiem no nerūsējoša tērauda, ar vāku. Izmēri: 200 x 100 x 50 mm. | gab | 4 |  |  |
|  | Stikla paliktnis maisīšanai 9x7,5cm | gab | 5 |  |  |
|  | Stikla pudelīte medikamentu uzglabāšanai, ar vāku | gab | 3 |  |  |
|  | Plastmasas maisāmā špātele cementam un akrilam | gab | 3 |  |  |
|  | Nerūsējošā tērauda maisāmā špātele/lāpstiņa, dažādi izmēri. Plata 7mm, vidēja 6mm, šaura 5mm | gab | 6 |  |  |
|  | Blociņi materiālu maisīšanai, dažādi izmēri | gab | 2 |  |  |
|  | Šķēres, taisnas, asiem galiem | gab | 2 |  |  |
|  | Šķēres liektas uz sāniem, mazas | gab | 1 |  |  |
|  | Spirta lampiņa | gab | 1 |  |  |
|  | Amalgamas plombējamie instrumenti, blīvētāji, dažāda izmēra | gab | 10 |  |  |
|  | Amalgamas plombējamie instrumenti, naži, dažādu veidu | gab | 10 |  |  |
|  | Amalgamas plombējamie instrumenti fisūru veidošanai, dažādi veidi | gab | 10 |  |  |
|  | Amalgamas plombējamie instrumenti, lapiņa | gab | 10 |  |  |
|  | Plombēšanas instruments kompozītmateriāliem, metāla, divpusējs. Vienā galā bumbiņa, otrā galā lāpstiņa, dažādi izmēri | gab | 20 |  |  |
|  | Plombēšanas instruments kompozītmateriāliem, centrālo fisūru modelēšanai, metāla, divpusējs, apgriezta konusa forma, dažādi izmēri | gab | 6 |  |  |
|  | Plombēšanas instruments, metāla, divpusēja lāpstiņa, dažādi veidi | gab | 12 |  |  |
|  | Amalgamas nesēji, dažādi veidi | gab | 6 |  |  |
|  | Amalgamas trauciņš | gab | 3 |  |  |
|  | Metāla pacientu salvešu turētājs. Ķēdīte, abos galos knaģīši | gab | 1 |  |  |
|  | Asi ekskavatori (karotīte), dažāda izmēra | gab | 10 |  |  |
|  | Cilindra formas metāla vai stikla stabils trauks instrumentiem | gab | 2 |  |  |
|  | Universalā kirete McCall 17-18s | gab | 8 |  |  |
|  | Kirete Gracey 3-4 | gab | 3 |  |  |
|  | Kirete Gracey 5-6 | gab | 3 |  |  |
|  | Kirete Gracey 7-8 | gab | 2 |  |  |
|  | Kirete Gracey 9-10 | gab | 2 |  |  |
|  | Kirete Gracey 11-12 | gab | 3 |  |  |
|  | Kirete Gracey 13-14 | gab | 3 |  |  |
|  | Sirpis | gab | 6 |  |  |
|  | Instruments oderes ienesējs, divpusēja bumbiņa | gab | 5 |  |  |
|  | Līgumcena kopā euro bez PVN |  |
|  | Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) |  |
|  | Līguma summa (līgumcena kopā ar PVN) |  |

Apliecinām, ka:

- Līguma Darbu izpildi veiksim 2 (divu) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

- Esam iepazinušies un sapratuši iepirkuma dokumentu, tai skaitā līguma projekta, noteikumus un piekrītam izpildīt Darbus par piedāvājumā norādīto līgumcenu.

- Esam veikuši nolikuma 3.pielikuma „Līguma projekts” un tā 1.pielikuma Tehniskās specifikācijas detalizācijas pakāpes novērtēšanu. Esam apzinājuši darbus un aprēķinājuši to izmaksas, lai pilnībā izpildītu Darbus.

- Līguma Darbi tiks veikti atbilstoši iepirkuma dokumentu prasībām, Latvijas Republikā spēkā esošām tiesību normām.

- Līgumcenā ir iekļautas visas paredzamā Līguma Darbu izpildei nepieciešamās izmaksas un tajās ietvertas visas nodevas un nodokļi, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem jāmaksā Līguma izpildītājam.

- Mums ir pieejami Darbu izpildei vajadzīgie materiālie, finanšu, darbaspēka un citi resursi, lai kvalitatīvi un noteiktajā termiņā pilnībā izpildītu paredzamo līgumu.

- Līguma izpildē norādīto personu (personāla un/vai apakšuzņēmēju) nomaiņa vai jaunu personu (personāla un/vai apakšuzņēmēju) iekļaušana Darbu izpildē notiks tikai Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā, ievērojot arī Līguma projektā paredzēto.

- Mēs piekrītam visām prasībām, kas iepirkuma dokumentos ir izvirzītas.

- Kamēr oficiālā Vienošanās (līgums) tiek gatavota un noformēta, šis Piedāvājums kopā ar Jūsu piekrišanu noteiks saistības mūsu starpā.

Informācija, kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju atrodas pretendenta ________ piedāvājuma _____ lpp.

Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā no mūsu puses līgumu parakstīs pretendenta pārstāvis: pārstāvja amats, vārds uzvārds, kas pretendentu pārstāv uz (statūti, pilnvara vai cits – nosaukt atbilstošo) pamata.

Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālruņa Nr., faksa Nr., e-pasta adrese.

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, atšifrējums) |

Nolikuma pielikums Nr.1 „Finanšu piedāvājums” forma

Iepirkuma 2.daļai

(Uz pretendenta veidlapas ar rekvizītiem)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Madonas novada pašvaldības iepirkuma

„Aprīkojuma piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”,

identifikācijas numurs MNP2016/45,

2.daļā “Ķirurģijas instrumenti un materiālu piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

Pilnībā iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem, kā arī ar pieejamo informāciju, mēs piedāvājam līgumā noteiktajos termiņos veikt iepirkumā izsludinātos Darbus – piegādāt preces Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām, ievērojot iepirkuma dokumentu noteikumus, par kopējo līgumcenu sekojoši:

| Nr.p.k. atbilstoši Tehniskajai specifikā- cijai | Preces nosaukums | Mērvienība | Dau- dzums | Vienības cena (vienas mērvienības izmaksas) euro bez PVN | Darbu izmaksas kopā Euro Bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Taisnie cēlāji, dažādi izmēri/veidi | gab | 3 |  |  |
|  | Liektie cēlāji, dažādi izmēri/veidi (lingvālajai un bukālajai pusei) | gab | 4+4 |  |  |
|  | Taisnais cēlājs Luxator periotome L1S vai ekvivalents. | gab | 1 |  |  |
|  | Taisnais cēlājs Luxator periotome L2S vai ekvivalents. | gab | 1 |  |  |
|  | Taisnais cēlājs Luxator periotome L3C vai ekvivalents. | gab | 1 |  |  |
|  | Taisnais cēlājs Luxator periotome L5C vai ekvivalents. | gab | 1 |  |  |
|  | Taisnais cēlājs Luxator periotome S2C vai ekvivalents. | gab | 1 |  |  |
|  | Taisnais cēlājs Luxator periotome F32 vai ekvivalents. | gab | 1 |  |  |
|  | Taisnais cēlājs Luxator periotome L3CA vai ekvivalents. | gab | 1 |  |  |
|  | Taisnais cēlājs Luxator periotome S3CA vai ekvivalents. | gab | 1 |  |  |
|  | Taisnais cēlājs Luxator periotome F52 vai ekvivalents. | gab | 1 |  |  |
|  | Maigles augšžokļa priekšzobiem | gab | 1 |  |  |
|  | Maigles augšžokļa premolāriem | gab | 2 |  |  |
|  | Maigles augšžokļa labās puses molāriem | gab | 2 |  |  |
|  | Maigles augšžokļa kreisās puses molāriem | gab | 2 |  |  |
|  | Maigles augšžokļa trešajiem molāriem | gab | 1 |  |  |
|  | Maigles augšžokļa zobu saknēm, dažādi veidi | gab | 3 |  |  |
|  | Maigles apakšžokļa incisīviem | gab | 1 |  |  |
|  | Maigles apakšžokļa premolāriem | gab | 2 |  |  |
|  | Maigles apakšžokļa molāriem | gab | 2 |  |  |
|  | Maigles apakšžokļa trešajiem molāriem | gab | 1 |  |  |
|  | Maigles apakšžokļa zobu saknēm, dažādi veidi | gab | 2 |  |  |
|  | Piena zobu maigles augšžoklim, dažādi veidi | gab | 4 |  |  |
|  | Piena zobu maigles apakšžoklim, dažādi veidi | gab | 4 |  |  |
|  | Karotes brūces kiretāžai, dažādi izmēri | gab | 6 |  |  |
|  | Ķirurģiskā pincete | gab | 1 |  |  |
|  | Ķirurģiskās šķēres, grieznes taisnas, standarta | gab | 1 |  |  |
|  | Skalpelis ar rokturi, sterils, iepakojumā 10 gab., izmērs nr. 10 | iepakojums | 1 |  |  |
|  | Pašuzsūcošie diegi/šuves, izmēri 3/0 un4/0 | gab | 10 |  |  |
|  | Gelatamp N50 vai ekvivalents | iepakojums | 1 |  |  |
|  | Līgumcena kopā euro bez PVN |  |
|  | Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) |  |
|  | Līguma summa (līgumcena kopā ar PVN) |  |

Apliecinām, ka:

- Līguma Darbu izpildi veiksim 2 (divu) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

- Esam iepazinušies un sapratuši iepirkuma dokumentu, tai skaitā līguma projekta, noteikumus un piekrītam izpildīt Darbus par piedāvājumā norādīto līgumcenu.

- Esam veikuši nolikuma 3.pielikuma „Līguma projekts” un tā 1.pielikuma Tehniskās specifikācijas detalizācijas pakāpes novērtēšanu. Esam apzinājuši darbus un aprēķinājuši to izmaksas, lai pilnībā izpildītu Darbus.

- Līguma Darbi tiks veikti atbilstoši iepirkuma dokumentu prasībām, Latvijas Republikā spēkā esošām tiesību normām.

- Līgumcenā ir iekļautas visas paredzamā Līguma Darbu izpildei nepieciešamās izmaksas un tajās ietvertas visas nodevas un nodokļi, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem jāmaksā Līguma izpildītājam.

- Mums ir pieejami Darbu izpildei vajadzīgie materiālie, finanšu, darbaspēka un citi resursi, lai kvalitatīvi un noteiktajā termiņā pilnībā izpildītu paredzamo līgumu.

- Līguma izpildē norādīto personu (personāla un/vai apakšuzņēmēju) nomaiņa vai jaunu personu (personāla un/vai apakšuzņēmēju) iekļaušana Darbu izpildē notiks tikai Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā, ievērojot arī Līguma projektā paredzēto.

- Mēs piekrītam visām prasībām, kas iepirkuma dokumentos ir izvirzītas.

- Kamēr oficiālā Vienošanās (līgums) tiek gatavota un noformēta, šis Piedāvājums kopā ar Jūsu piekrišanu noteiks saistības mūsu starpā.

Informācija, kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju atrodas pretendenta ________ piedāvājuma _____ lpp.

Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā no mūsu puses līgumu parakstīs pretendenta pārstāvis: pārstāvja amats, vārds uzvārds, kas pretendentu pārstāv uz (statūti, pilnvara vai cits – nosaukt atbilstošo) pamata.

Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālruņa Nr., faksa Nr., e-pasta adrese.

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, atšifrējums) |

Nolikuma pielikums Nr.1 „Finanšu piedāvājums” forma

Iepirkuma 3.daļai

(Uz pretendenta veidlapas ar rekvizītiem)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Madonas novada pašvaldības iepirkuma

„Aprīkojuma piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”,

identifikācijas numurs MNP2016/45,

3.daļā “Instrumentu un materiālu anestēzijai piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

Pilnībā iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem, kā arī ar pieejamo informāciju, mēs piedāvājam līgumā noteiktajos termiņos veikt iepirkumā izsludinātos Darbus – piegādāt preces Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām, ievērojot iepirkuma dokumentu noteikumus, par kopējo līgumcenu sekojoši:

| Nr.p.k. atbilstoši Tehniskajai specifikā- cijai | Preces nosaukums | Mērvienība | Dau- dzums | Vienības cena (vienas mērvienības izmaksas) euro bez PVN | Darbu izmaksas kopā Euro Bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Adatas 35mm (100 gab kastītē) | iepakojums | 3 |  |  |
|  | Adatas 25mm (100 gab kastītē) | iepakojums | 3 |  |  |
|  | Injektors ar iespēju aspirēt, autoklavējams | gab | 3 |  |  |
|  | Gēls topikālas virsmas anestēzijai, dažādas garšas | gab | 2 |  |  |
|  | Anestēzijas līdzeklis ar adrenalīnu N50 Septanest 1:200 000 | iepakojums | 4 |  |  |
|  | Anestēzijas līdzeklis ar adrenalīnu N50 Septanest Forte 1:100 000 | iepakojums | 2 |  |  |
|  | Anestēzijas līdzeklis bez adrenalīna N50 Scandonest 2% | iepakojums | 2 |  |  |
|  | Līgumcena kopā euro bez PVN |  |
|  | Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) |  |
|  | Līguma summa (līgumcena kopā ar PVN) |  |

Apliecinām, ka:

- Līguma Darbu izpildi veiksim 2 (divu) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

- Esam iepazinušies un sapratuši iepirkuma dokumentu, tai skaitā līguma projekta, noteikumus un piekrītam izpildīt Darbus par piedāvājumā norādīto līgumcenu.

- Esam veikuši nolikuma 3.pielikuma „Līguma projekts” un tā 1.pielikuma Tehniskās specifikācijas detalizācijas pakāpes novērtēšanu. Esam apzinājuši darbus un aprēķinājuši to izmaksas, lai pilnībā izpildītu Darbus.

- Līguma Darbi tiks veikti atbilstoši iepirkuma dokumentu prasībām, Latvijas Republikā spēkā esošām tiesību normām.

- Līgumcenā ir iekļautas visas paredzamā Līguma Darbu izpildei nepieciešamās izmaksas un tajās ietvertas visas nodevas un nodokļi, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem jāmaksā Līguma izpildītājam.

- Mums ir pieejami Darbu izpildei vajadzīgie materiālie, finanšu, darbaspēka un citi resursi, lai kvalitatīvi un noteiktajā termiņā pilnībā izpildītu paredzamo līgumu.

- Līguma izpildē norādīto personu (personāla un/vai apakšuzņēmēju) nomaiņa vai jaunu personu (personāla un/vai apakšuzņēmēju) iekļaušana Darbu izpildē notiks tikai Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā, ievērojot arī Līguma projektā paredzēto.

- Mēs piekrītam visām prasībām, kas iepirkuma dokumentos ir izvirzītas.

- Kamēr oficiālā Vienošanās (līgums) tiek gatavota un noformēta, šis Piedāvājums kopā ar Jūsu piekrišanu noteiks saistības mūsu starpā.

Informācija, kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju atrodas pretendenta ________ piedāvājuma _____ lpp.

Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā no mūsu puses līgumu parakstīs pretendenta pārstāvis: pārstāvja amats, vārds uzvārds, kas pretendentu pārstāv uz (statūti, pilnvara vai cits – nosaukt atbilstošo) pamata.

Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālruņa Nr., faksa Nr., e-pasta adrese.

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, atšifrējums) |

Nolikuma pielikums Nr.1 „Finanšu piedāvājums” forma

Iepirkuma 4.daļai

(Uz pretendenta veidlapas ar rekvizītiem)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Madonas novada pašvaldības iepirkuma

„Aprīkojuma piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”,

identifikācijas numurs MNP2016/45,

4.daļā “Instrumentu un materiālu endodontijai piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

Pilnībā iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem, kā arī ar pieejamo informāciju, mēs piedāvājam līgumā noteiktajos termiņos veikt iepirkumā izsludinātos Darbus – piegādāt preces Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām, ievērojot iepirkuma dokumentu noteikumus, par kopējo līgumcenu sekojoši:

| Nr.p.k. atbilstoši Tehniskajai specifikā- cijai | Preces nosaukums | Mērvienība | Dau- dzums | Vienības cena (vienas mērvienības izmaksas) euro bez PVN | Darbu izmaksas kopā Euro Bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K failes ISO 25mm/06 | Iepakojums | 2 |  |  |
|  | K failes ISO 25mm/08 | iepakojums | 2 |  |  |
|  | K failes ISO 25mm/10 | Iepakojums | 3 |  |  |
|  | K failes ISO 25mm/15 | Iepakojums | 5 |  |  |
|  | K failes ISO 25mm/20 | Iepakojums | 5 |  |  |
|  | K failes ISO 25mm/25 | Iepakojums | 5 |  |  |
|  | K failes ISO 25mm/30 | Iepakojums | 4 |  |  |
|  | K failes ISO 25mm/35 | Iepakojums | 4 |  |  |
|  | K failes ISO 25mm/40 | Iepakojums | 4 |  |  |
|  | K failes ISO 25mm/45 | Iepakojums | 4 |  |  |
|  | K failes komplekts 6 gab ISO 24mm/45-80 | Iepakojums | 2 |  |  |
|  | K failes pagarinātās komplekts 6gab ISO 31mm/15-40 | Iepakojums | 3 |  |  |
|  | H failes ISO 25mm/08 | Iepakojums | 1 |  |  |
|  | H failes ISO 25mm/10 | Iepakojums | 1 |  |  |
|  | H failes ISO 25mm/15 | Iepakojums | 3 |  |  |
|  | H failes ISO 25mm/20 | Iepakojums | 3 |  |  |
|  | H failes ISO 25mm/25 | Iepakojums | 3 |  |  |
|  | H failes ISO 25mm/30 | Iepakojums | 3 |  |  |
|  | H failes ISO 25mm/35 | Iepakojums | 2 |  |  |
|  | H failes ISO 25mm/40 | Iepakojums | 2 |  |  |
|  | H failes ISO 25mm/45 | Iepakojums | 2 |  |  |
|  | Ekstirpatori | Iepakojums | 3 |  |  |
|  | Fingerspreaders, dažādi izmēri (ISO 015-030) | Iepakojums | 4 |  |  |
|  | Gates glidden kanāla paplašināšanai, rotējoši. Dažādi izmēri | iepakojums | 3 |  |  |
|  | Lentulo (fīleri) rotējoši. komplekts | iepakojums | 4 |  |  |
|  | Peeso rotējoši, dažādi izmēri | iepakojums | 4 |  |  |
|  | Adsorbenti, paper points ISO 015-040 | iepakojums | 4 |  |  |
|  | Adsorbenti, paper points ISO 045-080 | iepakojums | 2 |  |  |
|  | Adsorbenti paper points ISO 25 | iepakojums | 1 |  |  |
|  | Adsorbenti paper points ISO 30 | iepakojums | 1 |  |  |
|  | Adsorbenti paper points ISO 35 | iepakojums | 1 |  |  |
|  | Gutta Percha pamatkoni ISO 015-40 | iepakojums | 3 |  |  |
|  | Gutta Percha pamatkoni ISO 020 | iepakojums | 2 |  |  |
|  | Gutta Percha pamatkoni ISO 025 | iepakojums | 2 |  |  |
|  | Gutta Percha pamatkoni ISO 030 | iepakojums | 2 |  |  |
|  | Gutta Percha papildkoni ISO XXF | iepakojums | 2 |  |  |
|  | Gutta Percha papildkoni ISO XF | iepakojums | 3 |  |  |
|  | Gutta Percha papildkoni ISO F | iepakojums | 3 |  |  |
|  | AH Plus sīleris sakņu kanālu pildīšanai, komplekts (4ml +4ml) | Iepakojums | 1 |  |  |
|  | Kalcija hidroksīda pasta šļircē 3,5ml | iepakojums | 1 |  |  |
|  | Metapex kalcija hidroksīds ar jodoformu 2.2g šķirce | iepakojums | 1 |  |  |
|  | Toxavit pasta 2g | iepakojums | 1 |  |  |
|  | Ledermix pasta 5g | iepakojums | 2 |  |  |
|  | Gēls lubrikants Canal + 5g | iepakojums | 1 |  |  |
|  | Irigācijas adatas, neasas, uzskrūvējamas, kanālu skalošanai, komplektā 20gab | iepakojums | 2 |  |  |
|  | Šļirces kanālu skalošanai ar uzskrūvējamām adatām, dažādi tilpumi | gab | 30 |  |  |
|  | Plageri, dažāda izmēra | gab | 6 |  |  |
|  | EDTA šļirce, gēls 3ml sakņu kanālu paplašināšanai | Iepakojums | 1 |  |  |
|  | Endodontiskais lineāls, plastmasas | gab | 3 |  |  |
|  | Largal Ultra 13ml | iepakojums | 1 |  |  |
|  | Aukstuma tests. Aerosola veidā | iepakojums | 1 |  |  |
|  | Hlorheksidīna šķīdums irigācijām 0,2mg/ml (0,02%) pudelēs | litri | 2 |  |  |
|  | 2% Nātrija hipohlorīda šķīdums kanālu skalošanai pudelēs. | litri | 1 |  |  |
|  | Stiklašķiedras tapas, dažādi izmēri | iepakojums | 4 |  |  |
|  | Līgumcena kopā euro bez PVN |  |
|  | Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) |  |
|  | Līguma summa (līgumcena kopā ar PVN) |  |

Apliecinām, ka:

- Līguma Darbu izpildi veiksim 2 (divu) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

- Esam iepazinušies un sapratuši iepirkuma dokumentu, tai skaitā līguma projekta, noteikumus un piekrītam izpildīt Darbus par piedāvājumā norādīto līgumcenu.

- Esam veikuši nolikuma 3.pielikuma „Līguma projekts” un tā 1.pielikuma Tehniskās specifikācijas detalizācijas pakāpes novērtēšanu. Esam apzinājuši darbus un aprēķinājuši to izmaksas, lai pilnībā izpildītu Darbus.

- Līguma Darbi tiks veikti atbilstoši iepirkuma dokumentu prasībām, Latvijas Republikā spēkā esošām tiesību normām.

- Līgumcenā ir iekļautas visas paredzamā Līguma Darbu izpildei nepieciešamās izmaksas un tajās ietvertas visas nodevas un nodokļi, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem jāmaksā Līguma izpildītājam.

- Mums ir pieejami Darbu izpildei vajadzīgie materiālie, finanšu, darbaspēka un citi resursi, lai kvalitatīvi un noteiktajā termiņā pilnībā izpildītu paredzamo līgumu.

- Līguma izpildē norādīto personu (personāla un/vai apakšuzņēmēju) nomaiņa vai jaunu personu (personāla un/vai apakšuzņēmēju) iekļaušana Darbu izpildē notiks tikai Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā, ievērojot arī Līguma projektā paredzēto.

- Mēs piekrītam visām prasībām, kas iepirkuma dokumentos ir izvirzītas.

- Kamēr oficiālā Vienošanās (līgums) tiek gatavota un noformēta, šis Piedāvājums kopā ar Jūsu piekrišanu noteiks saistības mūsu starpā.

Informācija, kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju atrodas pretendenta ________ piedāvājuma _____ lpp.

Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā no mūsu puses līgumu parakstīs pretendenta pārstāvis: pārstāvja amats, vārds uzvārds, kas pretendentu pārstāv uz (statūti, pilnvara vai cits – nosaukt atbilstošo) pamata.

Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālruņa Nr., faksa Nr., e-pasta adrese.

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, atšifrējums) |

Nolikuma pielikums Nr.1 „Finanšu piedāvājums” forma

Iepirkuma 5.daļai

(Uz pretendenta veidlapas ar rekvizītiem)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Madonas novada pašvaldības iepirkuma

„Aprīkojuma piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”,

identifikācijas numurs MNP2016/45,

5.daļā “Profilakses un higiēnas materiālu piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

Pilnībā iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem, kā arī ar pieejamo informāciju, mēs piedāvājam līgumā noteiktajos termiņos veikt iepirkumā izsludinātos Darbus – piegādāt preces Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām, ievērojot iepirkuma dokumentu noteikumus, par kopējo līgumcenu sekojoši:

| Nr.p.k. atbilstoši Tehniskajai specifikā- cijai | Preces nosaukums | Mērvienība | Dau- dzums | Vienības cena (vienas mērvienības izmaksas) euro bez PVN | Darbu izmaksas kopā Euro Bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zobu diegs, vaskots | iepakojums | 5 |  |  |
|  | Tīrīšanas pasta RDA 120, | Iepakojums, tūbiņa | 1 |  |  |
|  | Tīrīšanas pasta RDA 250 | Iepakojums, tūbiņa | 1 |  |  |
|  | Fluora aplikācijas gēls 60 SECOND 450ml Mint, strawberry, Bubble gum | iepakojums | 3 |  |  |
|  | Šķidrums aplikuma noteikšanai 60ml | iepakojums | 1 |  |  |
|  | Eludril Classic mutes skalojamais līdzeklis, 500ml | iepakojums | 2 |  |  |
|  | Interdentālās birstītes GUM 6gab iepakojumā, dažādi izmēri | iepakojums | 3 |  |  |
|  | Asināšanas akmens kiretēm un sirpjiem | gab | 1 |  |  |
|  | Pulējamā lentīte rullī medium 10m epitex | gab | 1 |  |  |
|  | Līgumcena kopā euro bez PVN |  |
|  | Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) |  |
|  | Līguma summa (līgumcena kopā ar PVN) |  |

Apliecinām, ka:

- Līguma Darbu izpildi veiksim 2 (divu) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

- Esam iepazinušies un sapratuši iepirkuma dokumentu, tai skaitā līguma projekta, noteikumus un piekrītam izpildīt Darbus par piedāvājumā norādīto līgumcenu.

- Esam veikuši nolikuma 3.pielikuma „Līguma projekts” un tā 1.pielikuma Tehniskās specifikācijas detalizācijas pakāpes novērtēšanu. Esam apzinājuši darbus un aprēķinājuši to izmaksas, lai pilnībā izpildītu Darbus.

- Līguma Darbi tiks veikti atbilstoši iepirkuma dokumentu prasībām, Latvijas Republikā spēkā esošām tiesību normām.

- Līgumcenā ir iekļautas visas paredzamā Līguma Darbu izpildei nepieciešamās izmaksas un tajās ietvertas visas nodevas un nodokļi, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem jāmaksā Līguma izpildītājam.

- Mums ir pieejami Darbu izpildei vajadzīgie materiālie, finanšu, darbaspēka un citi resursi, lai kvalitatīvi un noteiktajā termiņā pilnībā izpildītu paredzamo līgumu.

- Līguma izpildē norādīto personu (personāla un/vai apakšuzņēmēju) nomaiņa vai jaunu personu (personāla un/vai apakšuzņēmēju) iekļaušana Darbu izpildē notiks tikai Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā, ievērojot arī Līguma projektā paredzēto.

- Mēs piekrītam visām prasībām, kas iepirkuma dokumentos ir izvirzītas.

- Kamēr oficiālā Vienošanās (līgums) tiek gatavota un noformēta, šis Piedāvājums kopā ar Jūsu piekrišanu noteiks saistības mūsu starpā.

Informācija, kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju atrodas pretendenta ________ piedāvājuma _____ lpp.

Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā no mūsu puses līgumu parakstīs pretendenta pārstāvis: pārstāvja amats, vārds uzvārds, kas pretendentu pārstāv uz (statūti, pilnvara vai cits – nosaukt atbilstošo) pamata.

Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālruņa Nr., faksa Nr., e-pasta adrese.

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, atšifrējums) |

Nolikuma pielikums Nr.1 „Finanšu piedāvājums” forma

Iepirkuma 6.daļai

(Uz pretendenta veidlapas ar rekvizītiem)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Madonas novada pašvaldības iepirkuma

„Aprīkojuma piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”,

identifikācijas numurs MNP2016/45,

6.daļā “Rotējošo instrumentu piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

Pilnībā iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem, kā arī ar pieejamo informāciju, mēs piedāvājam līgumā noteiktajos termiņos veikt iepirkumā izsludinātos Darbus – piegādāt preces Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām, ievērojot iepirkuma dokumentu noteikumus, par kopējo līgumcenu sekojoši:

| Nr.p.k. atbilstoši Tehniskajai specifikā- cijai | Preces nosaukums | Mērvienība | Dau- dzums | Vienības cena (vienas mērvienības izmaksas) euro bez PVN | Darbu izmaksas kopā Euro Bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pulēšanai, gumijas kausiņi. Rotējošie, mikromotoram, dažādi veidi | gab | 20 |  |  |
|  | Pulēšanas birstītes. Rotējošie mikromotoram, dažādi veidi, formas, cietības (taisnas ar pildītu vidu, taisnas ar tukšu vidu, spicas – liesmiņas formas) | gab | 30 |  |  |
|  | Pulējamo disku turētājs, apaļš | gab | 6 |  |  |
|  | Apaļi dimanta urbuļi turbīnai, dažādi izmēri | gab | 30 |  |  |
|  | Cilindra formas dimanta fisūras urbuļi turbīnai, dažādi izmēri | gab | 10 |  |  |
|  | Cilindra formas noapaļoti dimanta fisūras urbuļi turbīnai, dažādi izmēri | gab | 10 |  |  |
|  | Slīpēšanas dimanta urbuļi turbīnai liesmiņas forma, dažādi izmēri, dažāda abrazivitāte | gab | 10 |  |  |
|  | Dimanta urbuļi turbīnai, paplašinātas liesmiņas forma, dažādi izmēri, dažāda abrazivitāte | gab | 20 |  |  |
|  | Dimanta urbuļi turbīnai, olveida forma, dažādi izmēri, dažāda abrazivitāte | gab | 10 |  |  |
|  | Apaļi dimanta urbuļi turbīnai, dažādi izmēri, pagarinātie | gab | 10 |  |  |
|  | Cietsakausējuma(karbīda) urbuļi turbīnai, dažādas formas un izmēru | gab | 10 |  |  |
|  | Cietsakausējuma urbuļi mikromotoram, apaļi, dažāda izmēra | gab | 30 |  |  |
|  | Cietsakausējuma urbuļi mikromotoram, apaļi, dažāda izmēra, pagarinātie | gab | 10 |  |  |
|  | Sof-Lex pulējamie diski. Komplekts. Coarse, Medium, Fine, Extra fine.120 gb - Ø10 mm; 120 gb - Ø12 mm; turētājs. | iepkojums | 1 |  |  |
|  | Balti arkanzasas akmens urbuļi kompozīta pulēšanai, dažādas formas un izmēri | gab | 15 |  |  |
|  | Rotējošie instrumenti kompozīta pulēšanai no cietas gumijas, mikromotoram, dzelteni. Liesmiņas forma, kausiņa forma, apaļas formas | gab | 15 |  |  |
|  | Pulieri amalgamai, sarkani (nolīdzināšanai) dažādas formas | gab | 10 |  |  |
|  | Pulieri amalgamai, rozā (spīdumam) dažādas formas | gab | 6 |  |  |
|  | Līgumcena kopā euro bez PVN |  |
|  | Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) |  |
|  | Līguma summa (līgumcena kopā ar PVN) |  |

Apliecinām, ka:

- Līguma Darbu izpildi veiksim 2 (divu) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

- Esam iepazinušies un sapratuši iepirkuma dokumentu, tai skaitā līguma projekta, noteikumus un piekrītam izpildīt Darbus par piedāvājumā norādīto līgumcenu.

- Esam veikuši nolikuma 3.pielikuma „Līguma projekts” un tā 1.pielikuma Tehniskās specifikācijas detalizācijas pakāpes novērtēšanu. Esam apzinājuši darbus un aprēķinājuši to izmaksas, lai pilnībā izpildītu Darbus.

- Līguma Darbi tiks veikti atbilstoši iepirkuma dokumentu prasībām, Latvijas Republikā spēkā esošām tiesību normām.

- Līgumcenā ir iekļautas visas paredzamā Līguma Darbu izpildei nepieciešamās izmaksas un tajās ietvertas visas nodevas un nodokļi, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem jāmaksā Līguma izpildītājam.

- Mums ir pieejami Darbu izpildei vajadzīgie materiālie, finanšu, darbaspēka un citi resursi, lai kvalitatīvi un noteiktajā termiņā pilnībā izpildītu paredzamo līgumu.

- Līguma izpildē norādīto personu (personāla un/vai apakšuzņēmēju) nomaiņa vai jaunu personu (personāla un/vai apakšuzņēmēju) iekļaušana Darbu izpildē notiks tikai Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā, ievērojot arī Līguma projektā paredzēto.

- Mēs piekrītam visām prasībām, kas iepirkuma dokumentos ir izvirzītas.

- Kamēr oficiālā Vienošanās (līgums) tiek gatavota un noformēta, šis Piedāvājums kopā ar Jūsu piekrišanu noteiks saistības mūsu starpā.

Informācija, kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju atrodas pretendenta ________ piedāvājuma _____ lpp.

Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā no mūsu puses līgumu parakstīs pretendenta pārstāvis: pārstāvja amats, vārds uzvārds, kas pretendentu pārstāv uz (statūti, pilnvara vai cits – nosaukt atbilstošo) pamata.

Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālruņa Nr., faksa Nr., e-pasta adrese.

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, atšifrējums) |

Nolikuma pielikums Nr.1 „Finanšu piedāvājums” forma

Iepirkuma 7.daļai

(Uz pretendenta veidlapas ar rekvizītiem)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Madonas novada pašvaldības iepirkuma

„Aprīkojuma piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”,

identifikācijas numurs MNP2016/45,

7.daļā “Plombējamie materiāli, saites un oderes Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

Pilnībā iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem, kā arī ar pieejamo informāciju, mēs piedāvājam līgumā noteiktajos termiņos veikt iepirkumā izsludinātos Darbus – piegādāt preces Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām, ievērojot iepirkuma dokumentu noteikumus, par kopējo līgumcenu sekojoši:

| Nr.p.k. atbilstoši Tehniskajai specifikā- cijai | Preces nosaukums | Mērvienība | Dau- dzums | Vienības cena (vienas mērvienības izmaksas) euro bez PVN | Darbu izmaksas kopā Euro Bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Adhesor cinka fosfāta cements Pulveris 80gr + 55ml šķidrums | iepakojums | 1 |  |  |
|  | Vitrebond, Gaismā citējoša stikla jonomēra odere. Komplektā pulveris - 4.5 gr; šķīdums - 2.75 ml | iepakojums | 1 |  |  |
|  | Ionosit odere DMG, komplekts 6x1,5 | iepakojums | 1 |  |  |
|  | 37% fosforskābes gels, I-gel. Komplekts 4x4,3ml | iepakojums | 1 |  |  |
|  | G-bond GC, paškodinošā saite, 5ml | iepakojums | 1 |  |  |
|  | Tetric N Bond Ivoclar saite 6g | iepakojums | 1 |  |  |
|  | Tetric Evo Ceram Bulkfill, Ivoclar | šļirce | 1 |  |  |
|  | Tetric Eco Flow BulkFill, Ivoclar | šļirce | 2 |  |  |
|  | Tetric N-CeramIvoclar. Krāsas: A1, A2, A3, A3,5 | šļirce | 4 |  |  |
|  | Gradia direct posterior GC. Krāsas PA3, PA2 | šļirce | 2 |  |  |
|  | Gaenial Anterior GC, Krāsas: A2, A3, JE, AE | šļirce | 4 |  |  |
|  | Gradia direct LoFlo CG komplekts 13gx2 šļirces | iepakojums | 1 |  |  |
|  | GC Fuji IX stikla jonomērcements sānu zobu atjaunošanai pulveris + šķīdums, krāsa A3 | Iepakojums | 1 |  |  |
|  | Amalgama ANA 2000 Duett, komplekts 50 devas | iepakojums | 2 |  |  |
|  | Kompomērs Twinky Star voco, komplekts 40x0,25, krāsu skala. Krāsas: gold, silver, lemon, berry, orange, green, pink, blue | iepakojums | 1 |  |  |
|  | EverX posterior GC komplekts + kapsulu pistole | iepakojums | 1 |  |  |
|  | MD Temp, dentin pasta bez eigenola 40gr | iepakojums | 1 |  |  |
|  | Pagaidu plombējamais materiāls IRM Dentsply, Pulveris + šķīdums 40g +15ml | iepakojums | 1 |  |  |
|  | Cinka oksīda pulveris 50gr | iepakojums | 1 |  |  |
|  | Eugenola šķidrums 50ml | pudelīte | 1 |  |  |
|  | G cem LinkAce, GC, duāli cietējošs kompozītcements | Iepakojums 2 šļirces | 1 |  |  |
|  | Equia fil GC, iepakojumā 50 kapsulas | iepakojums | 1 |  |  |
|  | Equia ForteGC, iepakojumā 50 kapuslas | Iepakojums | 1 |  |  |
|  | Equia Forte Coat GC 4ml | pudelīte | 1 |  |  |
|  | GC capsule applier IV | gab | 1 |  |  |
|  | Līgumcena kopā euro bez PVN |  |
|  | Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) |  |
|  | Līguma summa (līgumcena kopā ar PVN) |  |

Apliecinām, ka:

- Līguma Darbu izpildi veiksim 2 (divu) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

- Esam iepazinušies un sapratuši iepirkuma dokumentu, tai skaitā līguma projekta, noteikumus un piekrītam izpildīt Darbus par piedāvājumā norādīto līgumcenu.

- Esam veikuši nolikuma 3.pielikuma „Līguma projekts” un tā 1.pielikuma Tehniskās specifikācijas detalizācijas pakāpes novērtēšanu. Esam apzinājuši darbus un aprēķinājuši to izmaksas, lai pilnībā izpildītu Darbus.

- Līguma Darbi tiks veikti atbilstoši iepirkuma dokumentu prasībām, Latvijas Republikā spēkā esošām tiesību normām.

- Līgumcenā ir iekļautas visas paredzamā Līguma Darbu izpildei nepieciešamās izmaksas un tajās ietvertas visas nodevas un nodokļi, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem jāmaksā Līguma izpildītājam.

- Mums ir pieejami Darbu izpildei vajadzīgie materiālie, finanšu, darbaspēka un citi resursi, lai kvalitatīvi un noteiktajā termiņā pilnībā izpildītu paredzamo līgumu.

- Līguma izpildē norādīto personu (personāla un/vai apakšuzņēmēju) nomaiņa vai jaunu personu (personāla un/vai apakšuzņēmēju) iekļaušana Darbu izpildē notiks tikai Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā, ievērojot arī Līguma projektā paredzēto.

- Mēs piekrītam visām prasībām, kas iepirkuma dokumentos ir izvirzītas.

- Kamēr oficiālā Vienošanās (līgums) tiek gatavota un noformēta, šis Piedāvājums kopā ar Jūsu piekrišanu noteiks saistības mūsu starpā.

Informācija, kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju atrodas pretendenta ________ piedāvājuma _____ lpp.

Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā no mūsu puses līgumu parakstīs pretendenta pārstāvis: pārstāvja amats, vārds uzvārds, kas pretendentu pārstāv uz (statūti, pilnvara vai cits – nosaukt atbilstošo) pamata.

Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālruņa Nr., faksa Nr., e-pasta adrese.

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, atšifrējums) |

Nolikuma pielikums Nr.1 „Finanšu piedāvājums” forma

Iepirkuma 8.daļai

(Uz pretendenta veidlapas ar rekvizītiem)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Madonas novada pašvaldības iepirkuma

„Aprīkojuma piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”,

identifikācijas numurs MNP2016/45,

8.daļā “Vienreiz lietojamo piederumu piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

Pilnībā iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem, kā arī ar pieejamo informāciju, mēs piedāvājam līgumā noteiktajos termiņos veikt iepirkumā izsludinātos Darbus – piegādāt preces Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām, ievērojot iepirkuma dokumentu noteikumus, par kopējo līgumcenu sekojoši:

| Nr.p.k. atbilstoši Tehniskajai specifikā- cijai | Preces nosaukums | Mērvienība | Dau- dzums | Vienības cena (vienas mērvienības izmaksas) euro bez PVN | Darbu izmaksas kopā Euro Bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pacienta salvetes, dažādas krāsas. Izgatavotas no 3 slāņiem 2 polietilēna kārtas, 1 papīra kārta | Iepakojums 100 gab | 4 |  |  |
|  | Plastmasas pacientu glāzītes, dažādas krāsas | Iepakojums 100 gab | 4 |  |  |
|  | Sejas maskas ar gumijas ausu cilpām, dažādas krāsas | Iepakojums 50gab | 3 |  |  |
|  | Mazie siekalu atsūcēji, lokāmi ar noņemamu galu, dažādas krāsas | Iepakojums 100 gab | 4 |  |  |
|  | Vienreizlietojamie siekalu atsūcēji lielie – aspiratori | Iepakojums 100 gab | 4 |  |  |
|  | Siekalu uzsūcošie spilventiņi lielie | Iepakojums 100 gab | 1 |  |  |
|  | Siekalu uzsūcošie spilventiņi mazie | Iepakojums 100 gab | 1 |  |  |
|  | Saites aplikatori, dažādi izmēri | Iepakojums 100 gab | 3 |  |  |
|  | Kokvilnas rullīši/ lignīni | iepakojums | 5 |  |  |
|  | Ķirurģiskie marles tupferi, dažādi izmēri | Iepakojums 100 gab | 2 |  |  |
|  | Gumijas cimdi bez pūdera lateksa izmēri: XS, S, M, dažādas krāsas | Kaste 100 gab | 5 (2x XS; 2x S; 1x M) |  |  |
|  | Gumijas cimdi bez pūdera nitrila, dažādas krāsas XS, S, M | Kaste 100 gab | 3 (1x XS; 1x S; 1x M) |  |  |
|  | Konteineri izlietotām adatām un citiem asiem priekšmetiem ar vāku, tilpums 2l | gab | 2 |  |  |
|  | 1x lietojamie siekalu nosūcēji gliemežveida. Atbilst ISO standartiem | Iepakojums 100 gab | 1 |  |  |
|  | Līgumcena kopā euro bez PVN |  |
|  | Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) |  |
|  | Līguma summa (līgumcena kopā ar PVN) |  |

Apliecinām, ka:

- Līguma Darbu izpildi veiksim 2 (divu) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

- Esam iepazinušies un sapratuši iepirkuma dokumentu, tai skaitā līguma projekta, noteikumus un piekrītam izpildīt Darbus par piedāvājumā norādīto līgumcenu.

- Esam veikuši nolikuma 3.pielikuma „Līguma projekts” un tā 1.pielikuma Tehniskās specifikācijas detalizācijas pakāpes novērtēšanu. Esam apzinājuši darbus un aprēķinājuši to izmaksas, lai pilnībā izpildītu Darbus.

- Līguma Darbi tiks veikti atbilstoši iepirkuma dokumentu prasībām, Latvijas Republikā spēkā esošām tiesību normām.

- Līgumcenā ir iekļautas visas paredzamā Līguma Darbu izpildei nepieciešamās izmaksas un tajās ietvertas visas nodevas un nodokļi, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem jāmaksā Līguma izpildītājam.

- Mums ir pieejami Darbu izpildei vajadzīgie materiālie, finanšu, darbaspēka un citi resursi, lai kvalitatīvi un noteiktajā termiņā pilnībā izpildītu paredzamo līgumu.

- Līguma izpildē norādīto personu (personāla un/vai apakšuzņēmēju) nomaiņa vai jaunu personu (personāla un/vai apakšuzņēmēju) iekļaušana Darbu izpildē notiks tikai Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā, ievērojot arī Līguma projektā paredzēto.

- Mēs piekrītam visām prasībām, kas iepirkuma dokumentos ir izvirzītas.

- Kamēr oficiālā Vienošanās (līgums) tiek gatavota un noformēta, šis Piedāvājums kopā ar Jūsu piekrišanu noteiks saistības mūsu starpā.

Informācija, kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju atrodas pretendenta ________ piedāvājuma _____ lpp.

Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā no mūsu puses līgumu parakstīs pretendenta pārstāvis: pārstāvja amats, vārds uzvārds, kas pretendentu pārstāv uz (statūti, pilnvara vai cits – nosaukt atbilstošo) pamata.

Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālruņa Nr., faksa Nr., e-pasta adrese.

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, atšifrējums) |

Nolikuma pielikums Nr.1 „Finanšu piedāvājums” forma

Iepirkuma 9.daļai

(Uz pretendenta veidlapas ar rekvizītiem)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Madonas novada pašvaldības iepirkuma

„Aprīkojuma piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”,

identifikācijas numurs MNP2016/45,

9.daļā “Palīgmateriālu piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

Pilnībā iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem, kā arī ar pieejamo informāciju, mēs piedāvājam līgumā noteiktajos termiņos veikt iepirkumā izsludinātos Darbus – piegādāt preces Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām, ievērojot iepirkuma dokumentu noteikumus, par kopējo līgumcenu sekojoši:

| Nr.p.k. atbilstoši Tehniskajai specifikā- cijai | Preces nosaukums | Mērvienība | Dau- dzums | Vienības cena (vienas mērvienības izmaksas) euro bez PVN | Darbu izmaksas kopā Euro Bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Koferdama klemju uzlikšanas instruments, Hager Werken vai ekvivalents. | gab | 1 |  |  |
|  | Koferdama gumijas caurumotājs, 5 dažādu izmēru caurumi, Hager Werken vai ekvivalents. | gab | 1 |  |  |
|  | Metāla koferdama rāmis, komplektā 2 dažādi izmēri, Hager Werken vai ekvivalents. | gab | 1 |  |  |
|  | Dažāda izmēra metāla koferdama klemmes ar spārniņiem (5 molāriem, 5 promolāriem, 2 priekšzobiem ), Hager Werken vai ekvivalents. | gab | 12 |  |  |
|  | Koferdama klemmju turētājs priekš 12 klemmēm, Hager Werken vai ekvivalents. | gab | 1 |  |  |
|  | Koferdama gumija, lateksa, bez piparmētru aromāta 5’’x5’’ | Iepakojums | 1 |  |  |
|  | Koferdama gumija, lateksa ar un bez piparmētru aromāta 6’’x6’’ | Iepakojums | 2 |  |  |
|  | Artikulācijas papīrs taisns. divpusējs sarkans-zils, 50µ un 80µ | iepakojums | 2 |  |  |
|  | Artikulācijas papīrs pakavveida, divpusējs sarkans – zils 50µ | Iepakojums | 1 |  |  |
|  | Universālais matricu turētājs, metāla Tofflemier tipa | gab | 6 |  |  |
|  | Metāla matricas universālas, taisnas | iepakojums | 1 |  |  |
|  | Metallic Matrix Strip nerūsējošā tērauda materice rullī 3m, 0,05mm biezums, platums 5mm | gab | 1 |  |  |
|  | Metallic Matrix Strip nerūsējošā tērauda materice rullī 3m, 0,05mm biezums, platums 7mm | gab | 1 |  |  |
|  | Universālas metāla matricas konturētas, komplekts: bez izliekuma, ar bilaterālu izliekumu, ar centra izliekumu pagarinātas, bilaterālas pagarinātas | Iepakojums | 4 (no katra veida pa vienam iepakojumam) |  |  |
|  | Konturētas metāla matrices, kuru malas izveidotas kā cilindriskas caurules, kur iestiprināt fiksācijas gredzenu, iepakojums: mazas, lielas, vidējas | iepakojums | 3 (pa vienam iepakojumam no katra veida) |  |  |
|  | Metāla matricu, kuru malas izveidotas kā cilindriskas caurules, fiksators lielais | Gab | 2 |  |  |
|  | Metāla matricu, kuru malas izveidotas kā cilindriskas caurules, fiksators mazais | gab | 2 |  |  |
|  | Caurspīdīga matrica rullī 15m, 8mm un 10mm platums, biezums 0,05mm, speciālā kastītē ar atveri un noplēšanas mehānismu | gab | 2 |  |  |
|  | Barman’s anatomiskie koka ķīlīši, komplektā 2 dažādi izmēri, 200 gab | iepakojums | 1 |  |  |
|  | Figurālie koka ķīlīši asortiments 100gab komplekts | iepakojums | 1 |  |  |
|  | Perforētas dimanta lentas formas piešķiršanai un beigu apstrādei. Darba virsmas garums 13cm platums 2,5mm un 3,7mm. Abrazivitāte: Medium (zila) , Fine (sarkana) , Ekstra fine (dzeltena) | gab | 18 ( no katra veida un platuma pa 3 gab) |  |  |
|  | Soft-Lex abrazīvas lentītes beigu pulēšanai ar alumīnija oksīdu. Izmērs: 177 mm X 3.9 mm, iepakojumā 150gab, 3M ESPE | iepakojums | 1 |  |  |
|  | Aizsargbrilles helio lampai oranžā krāsā | gab | 1 |  |  |
|  | Aizsargbrilles caurspīdīgas | gab | 1 |  |  |
|  | Caurspīdīgs sejas aizsargekrāns un tā rāmis, komplekts. Komplektā vairāki aizsargekrāni un viens rāmis | komplekts | 1 |  |  |
|  | Līgumcena kopā euro bez PVN |  |
|  | Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) |  |
|  | Līguma summa (līgumcena kopā ar PVN) |  |

Apliecinām, ka:

- Līguma Darbu izpildi veiksim 2 (divu) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

- Esam iepazinušies un sapratuši iepirkuma dokumentu, tai skaitā līguma projekta, noteikumus un piekrītam izpildīt Darbus par piedāvājumā norādīto līgumcenu.

- Esam veikuši nolikuma 3.pielikuma „Līguma projekts” un tā 1.pielikuma Tehniskās specifikācijas detalizācijas pakāpes novērtēšanu. Esam apzinājuši darbus un aprēķinājuši to izmaksas, lai pilnībā izpildītu Darbus.

- Līguma Darbi tiks veikti atbilstoši iepirkuma dokumentu prasībām, Latvijas Republikā spēkā esošām tiesību normām.

- Līgumcenā ir iekļautas visas paredzamā Līguma Darbu izpildei nepieciešamās izmaksas un tajās ietvertas visas nodevas un nodokļi, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem jāmaksā Līguma izpildītājam.

- Mums ir pieejami Darbu izpildei vajadzīgie materiālie, finanšu, darbaspēka un citi resursi, lai kvalitatīvi un noteiktajā termiņā pilnībā izpildītu paredzamo līgumu.

- Līguma izpildē norādīto personu (personāla un/vai apakšuzņēmēju) nomaiņa vai jaunu personu (personāla un/vai apakšuzņēmēju) iekļaušana Darbu izpildē notiks tikai Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā, ievērojot arī Līguma projektā paredzēto.

- Mēs piekrītam visām prasībām, kas iepirkuma dokumentos ir izvirzītas.

- Kamēr oficiālā Vienošanās (līgums) tiek gatavota un noformēta, šis Piedāvājums kopā ar Jūsu piekrišanu noteiks saistības mūsu starpā.

Informācija, kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju atrodas pretendenta ________ piedāvājuma _____ lpp.

Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā no mūsu puses līgumu parakstīs pretendenta pārstāvis: pārstāvja amats, vārds uzvārds, kas pretendentu pārstāv uz (statūti, pilnvara vai cits – nosaukt atbilstošo) pamata.

Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālruņa Nr., faksa Nr., e-pasta adrese.

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, atšifrējums) |

Nolikuma pielikums Nr.1 „Finanšu piedāvājums” forma

Iepirkuma 10.daļai

(Uz pretendenta veidlapas ar rekvizītiem)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Madonas novada pašvaldības iepirkuma

„Aprīkojuma piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”,

identifikācijas numurs MNP2016/45,

10.daļā “Sterilizācijas un dezinfekcijas materiālu piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

Pilnībā iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem, kā arī ar pieejamo informāciju, mēs piedāvājam līgumā noteiktajos termiņos veikt iepirkumā izsludinātos Darbus – piegādāt preces Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām, ievērojot iepirkuma dokumentu noteikumus, par kopējo līgumcenu sekojoši:

| Nr.p.k. atbilstoši Tehniskajai specifikā- cijai | Preces nosaukums | Mērvienība | Dau- dzums | Vienības cena (vienas mērvienības izmaksas) euro bez PVN | Darbu izmaksas kopā Euro Bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plastmasas sterilizācijas vanniņa 6l ar vāku | gab | 1 |  |  |
|  | Plastmasas sterilizācijas trauks ar vāku, aprīkots ar noņemamo filtrācijas sietiņu maziem priekšmetiem, 0,1l | gab | 2 |  |  |
|  | STER 3 PLUS Koncentrēts higiēnas līdzeklis, kas veic izplūdes sistēmu dezinfekciju un tīrīšanu 3l | kanna | 1 |  |  |
|  | STER 1 PLUS virsmu un polsterējumu dezinfekcijas šķīdums 1l | pudele | 1 |  |  |
|  | Rotējošo instrumentu dezinfekcijas šķidrums, līdzeklis cietmetāla urbuļiem, dimanta urbuļiem un pulieriem | Kanna/ pudele | 1 |  |  |
|  | DESCOSEPT AF salvetes medicīnisko iekārtu un virsmu ātrai dezinfekcijai | Bundža N120 | 1 |  |  |
|  | DESCOSEPT AF salvetes medicīnisko iekārtu un virsmu ātrai dezinfekcijai | Iepakojums - ieliktnīši N120 | 3 |  |  |
|  | DESCOSEPT AF šķīdums medicīnisko iekārtu un virsmu ātrai dezinfekcijai | Pudele 1l | 2 |  |  |
|  | Grīdu tīrīšanas un dezinfekcijas koncentrāts | Kanna | 1 |  |  |
|  | Dezinfekcijas koncentrāts zobārstniecības instrumentiem un endodontijas instrumentiem | Kanna | 1 |  |  |
|  | Roku dezinfekcijas šķidrums - alkoholu saturošs līdzeklis ātrai roku dezinfekcijai, iepakojums ar dozatoru | iepakojums | 2 |  |  |
|  | Šķidrās roku ziepes, kas šķīst ūdenī, 500ml iepakojums ar dozatoru | iepakojums | 2 |  |  |
|  | Autoklāva rullis. Papīra-plastmasas, 50mm x 200m | Iepakojums | 1 |  |  |
|  | Autoklāva rullis. Papīra-plastmasas, 75mm x 200m. | iepakojums | 1 |  |  |
|  | Autoklāva rullis. Papīra-plastmasas, 100mm x 200m. | iepakojums | 1 |  |  |
|  | 4a medical, class 6 emulating indicator, Sterilizācijas indikators 250gab | iepakojums | 1 |  |  |
|  | Līgumcena kopā euro bez PVN |  |
|  | Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) |  |
|  | Līguma summa (līgumcena kopā ar PVN) |  |

Apliecinām, ka:

- Līguma Darbu izpildi veiksim 2 (divu) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

- Esam iepazinušies un sapratuši iepirkuma dokumentu, tai skaitā līguma projekta, noteikumus un piekrītam izpildīt Darbus par piedāvājumā norādīto līgumcenu.

- Esam veikuši nolikuma 3.pielikuma „Līguma projekts” un tā 1.pielikuma Tehniskās specifikācijas detalizācijas pakāpes novērtēšanu. Esam apzinājuši darbus un aprēķinājuši to izmaksas, lai pilnībā izpildītu Darbus.

- Līguma Darbi tiks veikti atbilstoši iepirkuma dokumentu prasībām, Latvijas Republikā spēkā esošām tiesību normām.

- Līgumcenā ir iekļautas visas paredzamā Līguma Darbu izpildei nepieciešamās izmaksas un tajās ietvertas visas nodevas un nodokļi, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem jāmaksā Līguma izpildītājam.

- Mums ir pieejami Darbu izpildei vajadzīgie materiālie, finanšu, darbaspēka un citi resursi, lai kvalitatīvi un noteiktajā termiņā pilnībā izpildītu paredzamo līgumu.

- Līguma izpildē norādīto personu (personāla un/vai apakšuzņēmēju) nomaiņa vai jaunu personu (personāla un/vai apakšuzņēmēju) iekļaušana Darbu izpildē notiks tikai Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā, ievērojot arī Līguma projektā paredzēto.

- Mēs piekrītam visām prasībām, kas iepirkuma dokumentos ir izvirzītas.

- Kamēr oficiālā Vienošanās (līgums) tiek gatavota un noformēta, šis Piedāvājums kopā ar Jūsu piekrišanu noteiks saistības mūsu starpā.

Informācija, kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju atrodas pretendenta ________ piedāvājuma _____ lpp.

Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā no mūsu puses līgumu parakstīs pretendenta pārstāvis: pārstāvja amats, vārds uzvārds, kas pretendentu pārstāv uz (statūti, pilnvara vai cits – nosaukt atbilstošo) pamata.

Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālruņa Nr., faksa Nr., e-pasta adrese.

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, atšifrējums) |

Nolikuma pielikums Nr.1 „Tehniskais piedāvājums” forma

Iepirkuma 1.daļai

(Uz pretendenta veidlapas ar rekvizītiem)

Madonas novada pašvaldības iepirkuma

„Aprīkojuma piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”,

identifikācijas numurs MNP2016/45,

1.daļā “Instrumentu un uzglabāšanas trauku piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

| Nr. p.k. | Vispārīgās prasības precēm | TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS |
| --- | --- | --- |
|  |  | Jānorāda piedāvātās preces ražotājs un nosaukums, kā arī piedāvātā preces apraksts (var būt arī atsevišķā lapā piedāvājumā) vai saite uz ražotāja vai piegādātāja mājas lapu internetā, kur iepirkumu komisija var pārliecināties par preces atbilstību prasībām. Ja kādai precei tiek piedāvāts ekvivalents, tad Tehniskajā piedāvājumā ir jānorāda “Ekvivalenta prece”. |
|  | Visām precēm ir jābūt jaunām, ražotāja iepakojumā. |  |
|  | Visām precēm ir jābūt paredzētām profesionālai lietošanai medicīnā. |  |
|  | Visām precēm ir jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībās katrai precei norādītajiem izmēriem, pieļaujot izmaiņas +/- 5 % (plus vai mīnus piecu procentu) diapazonā. |  |
|  | Tām pozīcijām tehniskajā specifikācijā, kurām ir norādīts konkrēts preču zīmols vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu vai specifisku veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, kuras atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un atbilstošā līmenī nodrošina prasītajai precei paredzēto funkcionālo darbību. |  |
|  | Izvēloties preces pretendentiem ir jāņem vērā spēkā esošie normatīvie akti un valsts institūciju obligātās prasības attiecīgajā jomā. Precēm ir jābūt ar CE marķējumu, kas apliecina, ka ražojums ir novērtēts un atbilst ES drošuma, veselības un vides aizsardzības prasībām. |  |
|  | Visām precēm, kurām ir derīguma termiņš, preču piegādes brīdī derīguma termiņam ir jābūt vismaz ¾ no kopējā preces derīguma termiņa. |  |
|  | Visām precēm ir jābūt garantijai (nav attiecināma uz derīguma termiņu) - 2 (divi) gadi no piegādes dienas, ja attiecīgajai precei nav noteikts garāks garantijas termiņš. Ja ražotājs vai piegādātājs ir devis garāku garantijas termiņu nekā 2 gadi, tad spēkā ir garākais garantijas termiņš. |  |
| Prasītais preces nosaukums un īss apraksts | Mērvienība | Daudzums |  |
|  | Metāla instrumentu šālīte, četrkantaina, izmērs 15cmx20cm, autoklavējama | gab | 15 |  |
|  | Nerūsējošā tērauda zobārstniecības zonde, vienpusēja | gab | 20 |  |
|  | Graduēta periodontoloģiskā zonde ar neasu galu, autoklavējama | gab | 3 |  |
|  | Nerūsējošā tērauda stomatoloģiskā pincete, darba galu iekšējā virsma rievota, autoklavējama | gab | 25 |  |
|  | Zobārstniecības spogulis bez palielinājuma | gab | 20 |  |
|  | Zobārstniecības spoguļa rokturis | gab | 20 |  |
|  | Failu turētājs. Metāla, cilindra formas | gab | 3 |  |
|  | Vates dispensers, metāla | gab | 1 |  |
|  | Lignīna rullīšu dispensers, plastmasas. Lignīnus izņem piespiežot dispensera augšējo daļu | gab | 1 |  |
|  | EndoBox, kastīte ar vāku failu glabāšanai. Metāla, ietilpība vismaz 48 failes | gab | 1 |  |
|  | Urbuļu glabāšanas kaste/statīvs ar vāku. Plastmasas, urbuļu plauktiņi dažādos līmeņos. | gab | 1 |  |
|  | Tvertne instrumentiem no nerūsējoša tērauda, ar vāku. Izmēri: 200 x 100 x 50 mm. | gab | 4 |  |
|  | Stikla paliktnis maisīšanai 9x7,5cm | gab | 5 |  |
|  | Stikla pudelīte medikamentu uzglabāšanai, ar vāku | gab | 3 |  |
|  | Plastmasas maisāmā špātele cementam un akrilam | gab | 3 |  |
|  | Nerūsējošā tērauda maisāmā špātele/lāpstiņa, dažādi izmēri. Plata 7mm, vidēja 6mm, šaura 5mm | gab | 6 |  |
|  | Blociņi materiālu maisīšanai, dažādi izmēri | gab | 2 |  |
|  | Šķēres, taisnas, asiem galiem | gab | 2 |  |
|  | Šķēres liektas uz sāniem, mazas | gab | 1 |  |
|  | Spirta lampiņa | gab | 1 |  |
|  | Amalgamas plombējamie instrumenti, blīvētāji, dažāda izmēra | gab | 10 |  |
|  | Amalgamas plombējamie instrumenti, naži, dažādu veidu | gab | 10 |  |
|  | Amalgamas plombējamie instrumenti fisūru veidošanai, dažādi veidi | gab | 10 |  |
|  | Amalgamas plombējamie instrumenti, lapiņa | gab | 10 |  |
|  | Plombēšanas instruments kompozītmateriāliem, metāla, divpusējs. Vienā galā bumbiņa, otrā galā lāpstiņa, dažādi izmēri | gab | 20 |  |
|  | Plombēšanas instruments kompozītmateriāliem, centrālo fisūru modelēšanai, metāla, divpusējs, apgriezta konusa forma, dažādi izmēri | gab | 6 |  |
|  | Plombēšanas instruments, metāla, divpusēja lāpstiņa, dažādi veidi | gab | 12 |  |
|  | Amalgamas nesēji, dažādi veidi | gab | 6 |  |
|  | Amalgamas trauciņš | gab | 3 |  |
|  | Metāla pacientu salvešu turētājs. Ķēdīte, abos galos knaģīši | gab | 1 |  |
|  | Asi ekskavatori (karotīte), dažāda izmēra | gab | 10 |  |
|  | Cilindra formas metāla vai stikla stabils trauks instrumentiem | gab | 2 |  |
|  | Universalā kirete McCall 17-18s | gab | 8 |  |
|  | Kirete Gracey 3-4 | gab | 3 |  |
|  | Kirete Gracey 5-6 | gab | 3 |  |
|  | Kirete Gracey 7-8 | gab | 2 |  |
|  | Kirete Gracey 9-10 | gab | 2 |  |
|  | Kirete Gracey 11-12 | gab | 3 |  |
|  | Kirete Gracey 13-14 | gab | 3 |  |
|  | Sirpis | gab | 6 |  |
|  | Instruments oderes ienesējs, divpusēja bumbiņa | gab | 5 |  |
| Pretendenta pārstāvis |  |
|  | (amats, paraksts, atšifrējums) |

Nolikuma pielikums Nr.1 „Tehniskais piedāvājums” forma

Iepirkuma 2.daļai

(Uz pretendenta veidlapas ar rekvizītiem)

Madonas novada pašvaldības iepirkuma

„Aprīkojuma piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”,

identifikācijas numurs MNP2016/45,

2.daļā “Ķirurģijas instrumenti un materiālu piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

| Nr. p.k. | Vispārīgās prasības precēm | TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS |
| --- | --- | --- |
|  |  | Jānorāda piedāvātās preces ražotājs un nosaukums, kā arī piedāvātā preces apraksts (var būt arī atsevišķā lapā piedāvājumā) vai saite uz ražotāja vai piegādātāja mājas lapu internetā, kur iepirkumu komisija var pārliecināties par preces atbilstību prasībām. Ja kādai precei tiek piedāvāts ekvivalents, tad Tehniskajā piedāvājumā ir jānorāda “Ekvivalenta prece”. |
|  | Visām precēm ir jābūt jaunām, ražotāja iepakojumā. |  |
|  | Visām precēm ir jābūt paredzētām profesionālai lietošanai medicīnā. |  |
|  | Visām precēm ir jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībās katrai precei norādītajiem izmēriem, pieļaujot izmaiņas +/- 5 % (plus vai mīnus piecu procentu) diapazonā. |  |
|  | Tām pozīcijām tehniskajā specifikācijā, kurām ir norādīts konkrēts preču zīmols vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu vai specifisku veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, kuras atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un atbilstošā līmenī nodrošina prasītajai precei paredzēto funkcionālo darbību. |  |
|  | Izvēloties preces pretendentiem ir jāņem vērā spēkā esošie normatīvie akti un valsts institūciju obligātās prasības attiecīgajā jomā. Precēm ir jābūt ar CE marķējumu, kas apliecina, ka ražojums ir novērtēts un atbilst ES drošuma, veselības un vides aizsardzības prasībām. |  |
|  | Visām precēm, kurām ir derīguma termiņš, preču piegādes brīdī derīguma termiņam ir jābūt vismaz ¾ no kopējā preces derīguma termiņa. |  |
|  | Visām precēm ir jābūt garantijai (nav attiecināma uz derīguma termiņu) - 2 (divi) gadi no piegādes dienas, ja attiecīgajai precei nav noteikts garāks garantijas termiņš. Ja ražotājs vai piegādātājs ir devis garāku garantijas termiņu nekā 2 gadi, tad spēkā ir garākais garantijas termiņš. |  |
| Prasītais preces nosaukums un īss apraksts | Mērvienība | Daudzums |  |
|  | Taisnie cēlāji, dažādi izmēri/veidi | gab | 3 |  |
|  | Liektie cēlāji, dažādi izmēri/veidi (lingvālajai un bukālajai pusei) | gab | 4+4 |  |
|  | Taisnais cēlājs Luxator periotome L1S vai ekvivalents. | gab | 1 |  |
|  | Taisnais cēlājs Luxator periotome L2S vai ekvivalents. | gab | 1 |  |
|  | Taisnais cēlājs Luxator periotome L3C vai ekvivalents. | gab | 1 |  |
|  | Taisnais cēlājs Luxator periotome L5C vai ekvivalents. | gab | 1 |  |
|  | Taisnais cēlājs Luxator periotome S2C vai ekvivalents. | gab | 1 |  |
|  | Taisnais cēlājs Luxator periotome F32 vai ekvivalents. | gab | 1 |  |
|  | Taisnais cēlājs Luxator periotome L3CA vai ekvivalents. | gab | 1 |  |
|  | Taisnais cēlājs Luxator periotome S3CA vai ekvivalents. | gab | 1 |  |
|  | Taisnais cēlājs Luxator periotome F52 vai ekvivalents. | gab | 1 |  |
|  | Maigles augšžokļa priekšzobiem | gab | 1 |  |
|  | Maigles augšžokļa premolāriem | gab | 2 |  |
|  | Maigles augšžokļa labās puses molāriem | gab | 2 |  |
|  | Maigles augšžokļa kreisās puses molāriem | gab | 2 |  |
|  | Maigles augšžokļa trešajiem molāriem | gab | 1 |  |
|  | Maigles augšžokļa zobu saknēm, dažādi veidi | gab | 3 |  |
|  | Maigles apakšžokļa incisīviem | gab | 1 |  |
|  | Maigles apakšžokļa premolāriem | gab | 2 |  |
|  | Maigles apakšžokļa molāriem | gab | 2 |  |
|  | Maigles apakšžokļa trešajiem molāriem | gab | 1 |  |
|  | Maigles apakšžokļa zobu saknēm, dažādi veidi | gab | 2 |  |
|  | Piena zobu maigles augšžoklim, dažādi veidi | gab | 4 |  |
|  | Piena zobu maigles apakšžoklim, dažādi veidi | gab | 4 |  |
|  | Karotes brūces kiretāžai, dažādi izmēri | gab | 6 |  |
|  | Ķirurģiskā pincete | gab | 1 |  |
|  | Ķirurģiskās šķēres, grieznes taisnas, standarta | gab | 1 |  |
|  | Skalpelis ar rokturi, sterils, iepakojumā 10 gab., izmērs nr. 10 | iepakojums | 1 |  |
|  | Pašuzsūcošie diegi/šuves, izmēri 3/0 un4/0 | gab | 10 |  |
|  | Gelatamp N50 vai ekvivalents | iepakojums | 1 |  |
| Pretendenta pārstāvis |  |
|  | (amats, paraksts, atšifrējums) |

Nolikuma pielikums Nr.1 „Tehniskais piedāvājums” forma

Iepirkuma 3.daļai

(Uz pretendenta veidlapas ar rekvizītiem)

Madonas novada pašvaldības iepirkuma

„Aprīkojuma piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”,

identifikācijas numurs MNP2016/45,

3.daļā “Instrumentu un materiālu anestēzijai piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

| Nr. p.k. | Vispārīgās prasības precēm | TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS |
| --- | --- | --- |
|  |  | Jānorāda piedāvātās preces ražotājs un nosaukums, kā arī piedāvātā preces apraksts (var būt arī atsevišķā lapā piedāvājumā) vai saite uz ražotāja vai piegādātāja mājas lapu internetā, kur iepirkumu komisija var pārliecināties par preces atbilstību prasībām. Ja kādai precei tiek piedāvāts ekvivalents, tad Tehniskajā piedāvājumā ir jānorāda “Ekvivalenta prece”. |
|  | Visām precēm ir jābūt jaunām, ražotāja iepakojumā. |  |
|  | Visām precēm ir jābūt paredzētām profesionālai lietošanai medicīnā. |  |
|  | Visām precēm ir jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībās katrai precei norādītajiem izmēriem, pieļaujot izmaiņas +/- 5 % (plus vai mīnus piecu procentu) diapazonā. |  |
|  | Tām pozīcijām tehniskajā specifikācijā, kurām ir norādīts konkrēts preču zīmols vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu vai specifisku veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, kuras atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un atbilstošā līmenī nodrošina prasītajai precei paredzēto funkcionālo darbību. |  |
|  | Izvēloties preces pretendentiem ir jāņem vērā spēkā esošie normatīvie akti un valsts institūciju obligātās prasības attiecīgajā jomā. Precēm ir jābūt ar CE marķējumu, kas apliecina, ka ražojums ir novērtēts un atbilst ES drošuma, veselības un vides aizsardzības prasībām. |  |
|  | Visām precēm, kurām ir derīguma termiņš, preču piegādes brīdī derīguma termiņam ir jābūt vismaz ¾ no kopējā preces derīguma termiņa. |  |
|  | Visām precēm ir jābūt garantijai (nav attiecināma uz derīguma termiņu) - 2 (divi) gadi no piegādes dienas, ja attiecīgajai precei nav noteikts garāks garantijas termiņš. Ja ražotājs vai piegādātājs ir devis garāku garantijas termiņu nekā 2 gadi, tad spēkā ir garākais garantijas termiņš. |  |
| Prasītais preces nosaukums un īss apraksts | Mērvienība | Daudzums |  |
|  | Adatas 35mm (100 gab kastītē) | iepakojums | 3 |  |
|  | Adatas 25mm (100 gab kastītē) | iepakojums | 3 |  |
|  | Injektors ar iespēju aspirēt, autoklavējams | gab | 3 |  |
|  | Gēls topikālas virsmas anestēzijai, dažādas garšas | gab | 2 |  |
|  | Anestēzijas līdzeklis ar adrenalīnu N50 Septanest 1:200 000 | iepakojums | 4 |  |
|  | Anestēzijas līdzeklis ar adrenalīnu N50 Septanest Forte 1:100 000 | iepakojums | 2 |  |
|  | Anestēzijas līdzeklis bez adrenalīna N50 Scandonest 2% | iepakojums | 2 |  |
| Pretendenta pārstāvis |  |
|  | (amats, paraksts, atšifrējums) |

Nolikuma pielikums Nr.1 „Tehniskais piedāvājums” forma

Iepirkuma 4.daļai

(Uz pretendenta veidlapas ar rekvizītiem)

Madonas novada pašvaldības iepirkuma

„Aprīkojuma piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”,

identifikācijas numurs MNP2016/45,

4.daļā “Instrumentu un materiālu endodontijai piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

| Nr. p.k. | Vispārīgās prasības precēm | TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS |
| --- | --- | --- |
|  |  | Jānorāda piedāvātās preces ražotājs un nosaukums, kā arī piedāvātā preces apraksts (var būt arī atsevišķā lapā piedāvājumā) vai saite uz ražotāja vai piegādātāja mājas lapu internetā, kur iepirkumu komisija var pārliecināties par preces atbilstību prasībām. Ja kādai precei tiek piedāvāts ekvivalents, tad Tehniskajā piedāvājumā ir jānorāda “Ekvivalenta prece”. |
|  | Visām precēm ir jābūt jaunām, ražotāja iepakojumā. |  |
|  | Visām precēm ir jābūt paredzētām profesionālai lietošanai medicīnā. |  |
|  | Visām precēm ir jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībās katrai precei norādītajiem izmēriem, pieļaujot izmaiņas +/- 5 % (plus vai mīnus piecu procentu) diapazonā. |  |
|  | Tām pozīcijām tehniskajā specifikācijā, kurām ir norādīts konkrēts preču zīmols vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu vai specifisku veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, kuras atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un atbilstošā līmenī nodrošina prasītajai precei paredzēto funkcionālo darbību. |  |
|  | Izvēloties preces pretendentiem ir jāņem vērā spēkā esošie normatīvie akti un valsts institūciju obligātās prasības attiecīgajā jomā. Precēm ir jābūt ar CE marķējumu, kas apliecina, ka ražojums ir novērtēts un atbilst ES drošuma, veselības un vides aizsardzības prasībām. |  |
|  | Visām precēm, kurām ir derīguma termiņš, preču piegādes brīdī derīguma termiņam ir jābūt vismaz ¾ no kopējā preces derīguma termiņa. |  |
|  | Visām precēm ir jābūt garantijai (nav attiecināma uz derīguma termiņu) - 2 (divi) gadi no piegādes dienas, ja attiecīgajai precei nav noteikts garāks garantijas termiņš. Ja ražotājs vai piegādātājs ir devis garāku garantijas termiņu nekā 2 gadi, tad spēkā ir garākais garantijas termiņš. |  |
| Prasītais preces nosaukums un īss apraksts | Mērvienība | Daudzums |  |
|  | K failes ISO 25mm/06 | Iepakojums | 2 |  |
|  | K failes ISO 25mm/08 | iepakojums | 2 |  |
|  | K failes ISO 25mm/10 | Iepakojums | 3 |  |
|  | K failes ISO 25mm/15 | Iepakojums | 5 |  |
|  | K failes ISO 25mm/20 | Iepakojums | 5 |  |
|  | K failes ISO 25mm/25 | Iepakojums | 5 |  |
|  | K failes ISO 25mm/30 | Iepakojums | 4 |  |
|  | K failes ISO 25mm/35 | Iepakojums | 4 |  |
|  | K failes ISO 25mm/40 | Iepakojums | 4 |  |
|  | K failes ISO 25mm/45 | Iepakojums | 4 |  |
|  | K failes komplekts 6 gab ISO 24mm/45-80 | Iepakojums | 2 |  |
|  | K failes pagarinātās komplekts 6gab ISO 31mm/15-40 | Iepakojums | 3 |  |
|  | H failes ISO 25mm/08 | Iepakojums | 1 |  |
|  | H failes ISO 25mm/10 | Iepakojums | 1 |  |
|  | H failes ISO 25mm/15 | Iepakojums | 3 |  |
|  | H failes ISO 25mm/20 | Iepakojums | 3 |  |
|  | H failes ISO 25mm/25 | Iepakojums | 3 |  |
|  | H failes ISO 25mm/30 | Iepakojums | 3 |  |
|  | H failes ISO 25mm/35 | Iepakojums | 2 |  |
|  | H failes ISO 25mm/40 | Iepakojums | 2 |  |
|  | H failes ISO 25mm/45 | Iepakojums | 2 |  |
|  | Ekstirpatori | Iepakojums | 3 |  |
|  | Fingerspreaders, dažādi izmēri (ISO 015-030) | Iepakojums | 4 |  |
|  | Gates glidden kanāla paplašināšanai, rotējoši. Dažādi izmēri | iepakojums | 3 |  |
|  | Lentulo (fīleri) rotējoši. komplekts | iepakojums | 4 |  |
|  | Peeso rotējoši, dažādi izmēri | iepakojums | 4 |  |
|  | Adsorbenti, paper points ISO 015-040 | iepakojums | 4 |  |
|  | Adsorbenti, paper points ISO 045-080 | iepakojums | 2 |  |
|  | Adsorbenti paper points ISO 25 | iepakojums | 1 |  |
|  | Adsorbenti paper points ISO 30 | iepakojums | 1 |  |
|  | Adsorbenti paper points ISO 35 | iepakojums | 1 |  |
|  | Gutta Percha pamatkoni ISO 015-40 | iepakojums | 3 |  |
|  | Gutta Percha pamatkoni ISO 020 | iepakojums | 2 |  |
|  | Gutta Percha pamatkoni ISO 025 | iepakojums | 2 |  |
|  | Gutta Percha pamatkoni ISO 030 | iepakojums | 2 |  |
|  | Gutta Percha papildkoni ISO XXF | iepakojums | 2 |  |
|  | Gutta Percha papildkoni ISO XF | iepakojums | 3 |  |
|  | Gutta Percha papildkoni ISO F | iepakojums | 3 |  |
|  | AH Plus sīleris sakņu kanālu pildīšanai, komplekts (4ml +4ml) | Iepakojums | 1 |  |
|  | Kalcija hidroksīda pasta šļircē 3,5ml | iepakojums | 1 |  |
|  | Metapex kalcija hidroksīds ar jodoformu 2.2g šķirce | iepakojums | 1 |  |
|  | Toxavit pasta 2g | iepakojums | 1 |  |
|  | Ledermix pasta 5g | iepakojums | 2 |  |
|  | Gēls lubrikants Canal + 5g | iepakojums | 1 |  |
|  | Irigācijas adatas, neasas, uzskrūvējamas, kanālu skalošanai, komplektā 20gab | iepakojums | 2 |  |
|  | Šļirces kanālu skalošanai ar uzskrūvējamām adatām, dažādi tilpumi | gab | 30 |  |
|  | Plageri, dažāda izmēra | gab | 6 |  |
|  | EDTA šļirce, gēls 3ml sakņu kanālu paplašināšanai | Iepakojums | 1 |  |
|  | Endodontiskais lineāls, plastmasas | gab | 3 |  |
|  | Largal Ultra 13ml | iepakojums | 1 |  |
|  | Aukstuma tests. Aerosola veidā | iepakojums | 1 |  |
|  | Hlorheksidīna šķīdums irigācijām 0,2mg/ml (0,02%) pudelēs | litri | 2 |  |
|  | 2% Nātrija hipohlorīda šķīdums kanālu skalošanai pudelēs. | litri | 1 |  |
|  | Stiklašķiedras tapas, dažādi izmēri | iepakojums | 4 |  |
| Pretendenta pārstāvis |  |
|  | (amats, paraksts, atšifrējums) |

Nolikuma pielikums Nr.1 „Tehniskais piedāvājums” forma

Iepirkuma 5.daļai

(Uz pretendenta veidlapas ar rekvizītiem)

Madonas novada pašvaldības iepirkuma

„Aprīkojuma piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”,

identifikācijas numurs MNP2016/45,

5.daļā “Profilakses un higiēnas materiālu piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

| Nr. p.k. | Vispārīgās prasības precēm | TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS |
| --- | --- | --- |
|  |  | Jānorāda piedāvātās preces ražotājs un nosaukums, kā arī piedāvātā preces apraksts (var būt arī atsevišķā lapā piedāvājumā) vai saite uz ražotāja vai piegādātāja mājas lapu internetā, kur iepirkumu komisija var pārliecināties par preces atbilstību prasībām. Ja kādai precei tiek piedāvāts ekvivalents, tad Tehniskajā piedāvājumā ir jānorāda “Ekvivalenta prece”. |
|  | Visām precēm ir jābūt jaunām, ražotāja iepakojumā. |  |
|  | Visām precēm ir jābūt paredzētām profesionālai lietošanai medicīnā. |  |
|  | Visām precēm ir jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībās katrai precei norādītajiem izmēriem, pieļaujot izmaiņas +/- 5 % (plus vai mīnus piecu procentu) diapazonā. |  |
|  | Tām pozīcijām tehniskajā specifikācijā, kurām ir norādīts konkrēts preču zīmols vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu vai specifisku veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, kuras atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un atbilstošā līmenī nodrošina prasītajai precei paredzēto funkcionālo darbību. |  |
|  | Izvēloties preces pretendentiem ir jāņem vērā spēkā esošie normatīvie akti un valsts institūciju obligātās prasības attiecīgajā jomā. Precēm ir jābūt ar CE marķējumu, kas apliecina, ka ražojums ir novērtēts un atbilst ES drošuma, veselības un vides aizsardzības prasībām. |  |
|  | Visām precēm, kurām ir derīguma termiņš, preču piegādes brīdī derīguma termiņam ir jābūt vismaz ¾ no kopējā preces derīguma termiņa. |  |
|  | Visām precēm ir jābūt garantijai (nav attiecināma uz derīguma termiņu) - 2 (divi) gadi no piegādes dienas, ja attiecīgajai precei nav noteikts garāks garantijas termiņš. Ja ražotājs vai piegādātājs ir devis garāku garantijas termiņu nekā 2 gadi, tad spēkā ir garākais garantijas termiņš. |  |
| Prasītais preces nosaukums un īss apraksts | Mērvienība | Daudzums |  |
|  | Zobu diegs, vaskots | iepakojums | 5 |  |
|  | Tīrīšanas pasta RDA 120, | Iepakojums, tūbiņa | 1 |  |
|  | Tīrīšanas pasta RDA 250 | Iepakojums, tūbiņa | 1 |  |
|  | Fluora aplikācijas gēls 60 SECOND 450ml Mint, strawberry, Bubble gum | iepakojums | 3 |  |
|  | Šķidrums aplikuma noteikšanai 60ml | iepakojums | 1 |  |
|  | Eludril Classic mutes skalojamais līdzeklis, 500ml | iepakojums | 2 |  |
|  | Interdentālās birstītes GUM 6gab iepakojumā, dažādi izmēri | iepakojums | 3 |  |
|  | Asināšanas akmens kiretēm un sirpjiem | gab | 1 |  |
|  | Pulējamā lentīte rullī medium 10m epitex | gab | 1 |  |
| Pretendenta pārstāvis |  |
|  | (amats, paraksts, atšifrējums) |

Nolikuma pielikums Nr.1 „Tehniskais piedāvājums” forma

Iepirkuma 6.daļai

(Uz pretendenta veidlapas ar rekvizītiem)

Madonas novada pašvaldības iepirkuma

„Aprīkojuma piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”,

identifikācijas numurs MNP2016/45,

6.daļā “Rotējošo instrumentu piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

| Nr. p.k. | Vispārīgās prasības precēm | TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS |
| --- | --- | --- |
|  |  | Jānorāda piedāvātās preces ražotājs un nosaukums, kā arī piedāvātā preces apraksts (var būt arī atsevišķā lapā piedāvājumā) vai saite uz ražotāja vai piegādātāja mājas lapu internetā, kur iepirkumu komisija var pārliecināties par preces atbilstību prasībām. Ja kādai precei tiek piedāvāts ekvivalents, tad Tehniskajā piedāvājumā ir jānorāda “Ekvivalenta prece”. |
|  | Visām precēm ir jābūt jaunām, ražotāja iepakojumā. |  |
|  | Visām precēm ir jābūt paredzētām profesionālai lietošanai medicīnā. |  |
|  | Visām precēm ir jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībās katrai precei norādītajiem izmēriem, pieļaujot izmaiņas +/- 5 % (plus vai mīnus piecu procentu) diapazonā. |  |
|  | Tām pozīcijām tehniskajā specifikācijā, kurām ir norādīts konkrēts preču zīmols vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu vai specifisku veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, kuras atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un atbilstošā līmenī nodrošina prasītajai precei paredzēto funkcionālo darbību. |  |
|  | Izvēloties preces pretendentiem ir jāņem vērā spēkā esošie normatīvie akti un valsts institūciju obligātās prasības attiecīgajā jomā. Precēm ir jābūt ar CE marķējumu, kas apliecina, ka ražojums ir novērtēts un atbilst ES drošuma, veselības un vides aizsardzības prasībām. |  |
|  | Visām precēm, kurām ir derīguma termiņš, preču piegādes brīdī derīguma termiņam ir jābūt vismaz ¾ no kopējā preces derīguma termiņa. |  |
|  | Visām precēm ir jābūt garantijai (nav attiecināma uz derīguma termiņu) - 2 (divi) gadi no piegādes dienas, ja attiecīgajai precei nav noteikts garāks garantijas termiņš. Ja ražotājs vai piegādātājs ir devis garāku garantijas termiņu nekā 2 gadi, tad spēkā ir garākais garantijas termiņš. |  |
| Prasītais preces nosaukums un īss apraksts | Mērvienība | Daudzums |  |
|  | Pulēšanai, gumijas kausiņi. Rotējošie, mikromotoram, dažādi veidi | gab | 20 |  |
|  | Pulēšanas birstītes. Rotējošie mikromotoram, dažādi veidi, formas, cietības (taisnas ar pildītu vidu, taisnas ar tukšu vidu, spicas – liesmiņas formas) | gab | 30 |  |
|  | Pulējamo disku turētājs, apaļš | gab | 6 |  |
|  | Apaļi dimanta urbuļi turbīnai, dažādi izmēri | gab | 30 |  |
|  | Cilindra formas dimanta fisūras urbuļi turbīnai, dažādi izmēri | gab | 10 |  |
|  | Cilindra formas noapaļoti dimanta fisūras urbuļi turbīnai, dažādi izmēri | gab | 10 |  |
|  | Slīpēšanas dimanta urbuļi turbīnai liesmiņas forma, dažādi izmēri, dažāda abrazivitāte | gab | 10 |  |
|  | Dimanta urbuļi turbīnai, paplašinātas liesmiņas forma, dažādi izmēri, dažāda abrazivitāte | gab | 20 |  |
|  | Dimanta urbuļi turbīnai, olveida forma, dažādi izmēri, dažāda abrazivitāte | gab | 10 |  |
|  | Apaļi dimanta urbuļi turbīnai, dažādi izmēri, pagarinātie | gab | 10 |  |
|  | Cietsakausējuma(karbīda) urbuļi turbīnai, dažādas formas un izmēru | gab | 10 |  |
|  | Cietsakausējuma urbuļi mikromotoram, apaļi, dažāda izmēra | gab | 30 |  |
|  | Cietsakausējuma urbuļi mikromotoram, apaļi, dažāda izmēra, pagarinātie | gab | 10 |  |
|  | Sof-Lex pulējamie diski. Komplekts. Coarse, Medium, Fine, Extra fine.120 gb - Ø10 mm; 120 gb - Ø12 mm; turētājs. | iepkojums | 1 |  |
|  | Balti arkanzasas akmens urbuļi kompozīta pulēšanai, dažādas formas un izmēri | gab | 15 |  |
|  | Rotējošie instrumenti kompozīta pulēšanai no cietas gumijas, mikromotoram, dzelteni. Liesmiņas forma, kausiņa forma, apaļas formas | gab | 15 |  |
|  | Pulieri amalgamai, sarkani (nolīdzināšanai) dažādas formas | gab | 10 |  |
|  | Pulieri amalgamai, rozā (spīdumam) dažādas formas | gab | 6 |  |
| Pretendenta pārstāvis |  |
|  | (amats, paraksts, atšifrējums) |

Nolikuma pielikums Nr.1 „Tehniskais piedāvājums” forma

Iepirkuma 7.daļai

(Uz pretendenta veidlapas ar rekvizītiem)

Madonas novada pašvaldības iepirkuma

„Aprīkojuma piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”,

identifikācijas numurs MNP2016/45,

7.daļā “Plombējamie materiāli, saites un oderes Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

| Nr. p.k. | Vispārīgās prasības precēm | TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS |
| --- | --- | --- |
|  |  | Jānorāda piedāvātās preces ražotājs un nosaukums, kā arī piedāvātā preces apraksts (var būt arī atsevišķā lapā piedāvājumā) vai saite uz ražotāja vai piegādātāja mājas lapu internetā, kur iepirkumu komisija var pārliecināties par preces atbilstību prasībām. Ja kādai precei tiek piedāvāts ekvivalents, tad Tehniskajā piedāvājumā ir jānorāda “Ekvivalenta prece”. |
|  | Visām precēm ir jābūt jaunām, ražotāja iepakojumā. |  |
|  | Visām precēm ir jābūt paredzētām profesionālai lietošanai medicīnā. |  |
|  | Visām precēm ir jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībās katrai precei norādītajiem izmēriem, pieļaujot izmaiņas +/- 5 % (plus vai mīnus piecu procentu) diapazonā. |  |
|  | Tām pozīcijām tehniskajā specifikācijā, kurām ir norādīts konkrēts preču zīmols vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu vai specifisku veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, kuras atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un atbilstošā līmenī nodrošina prasītajai precei paredzēto funkcionālo darbību. |  |
|  | Izvēloties preces pretendentiem ir jāņem vērā spēkā esošie normatīvie akti un valsts institūciju obligātās prasības attiecīgajā jomā. Precēm ir jābūt ar CE marķējumu, kas apliecina, ka ražojums ir novērtēts un atbilst ES drošuma, veselības un vides aizsardzības prasībām. |  |
|  | Visām precēm, kurām ir derīguma termiņš, preču piegādes brīdī derīguma termiņam ir jābūt vismaz ¾ no kopējā preces derīguma termiņa. |  |
|  | Visām precēm ir jābūt garantijai (nav attiecināma uz derīguma termiņu) - 2 (divi) gadi no piegādes dienas, ja attiecīgajai precei nav noteikts garāks garantijas termiņš. Ja ražotājs vai piegādātājs ir devis garāku garantijas termiņu nekā 2 gadi, tad spēkā ir garākais garantijas termiņš. |  |
| Prasītais preces nosaukums un īss apraksts | Mērvienība | Daudzums |  |
|  | Adhesor cinka fosfāta cements Pulveris 80gr + 55ml šķidrums | iepakojums | 1 |  |
|  | Vitrebond, Gaismā citējoša stikla jonomēra odere. Komplektā pulveris - 4.5 gr; šķīdums - 2.75 ml | iepakojums | 1 |  |
|  | Ionosit odere DMG, komplekts 6x1,5 | iepakojums | 1 |  |
|  | 37% fosforskābes gels, I-gel. Komplekts 4x4,3ml | iepakojums | 1 |  |
|  | G-bond GC, paškodinošā saite, 5ml | iepakojums | 1 |  |
|  | Tetric N Bond Ivoclar saite 6g | iepakojums | 1 |  |
|  | Tetric Evo Ceram Bulkfill, Ivoclar | šļirce | 1 |  |
|  | Tetric Eco Flow BulkFill, Ivoclar | šļirce | 2 |  |
|  | Tetric N-CeramIvoclar. Krāsas: A1, A2, A3, A3,5 | šļirce | 4 |  |
|  | Gradia direct posterior GC. Krāsas PA3, PA2 | šļirce | 2 |  |
|  | Gaenial Anterior GC, Krāsas: A2, A3, JE, AE | šļirce | 4 |  |
|  | Gradia direct LoFlo CG komplekts 13gx2 šļirces | iepakojums | 1 |  |
|  | GC Fuji IX stikla jonomērcements sānu zobu atjaunošanai pulveris + šķīdums, krāsa A3 | Iepakojums | 1 |  |
|  | Amalgama ANA 2000 Duett, komplekts 50 devas | iepakojums | 2 |  |
|  | Kompomērs Twinky Star voco, komplekts 40x0,25, krāsu skala. Krāsas: gold, silver, lemon, berry, orange, green, pink, blue | iepakojums | 1 |  |
|  | EverX posterior GC komplekts + kapsulu pistole | iepakojums | 1 |  |
|  | MD Temp, dentin pasta bez eigenola 40gr | iepakojums | 1 |  |
|  | Pagaidu plombējamais materiāls IRM Dentsply, Pulveris + šķīdums 40g +15ml | iepakojums | 1 |  |
|  | Cinka oksīda pulveris 50gr | iepakojums | 1 |  |
|  | Eugenola šķidrums 50ml | pudelīte | 1 |  |
|  | G cem LinkAce, GC, duāli cietējošs kompozītcements | Iepakojums 2 šļirces | 1 |  |
|  | Equia fil GC, iepakojumā 50 kapsulas | iepakojums | 1 |  |
|  | Equia ForteGC, iepakojumā 50 kapuslas | Iepakojums | 1 |  |
|  | Equia Forte Coat GC 4ml | pudelīte | 1 |  |
|  | GC capsule applier IV | gab | 1 |  |
| Pretendenta pārstāvis |  |
|  | (amats, paraksts, atšifrējums) |

Nolikuma pielikums Nr.1 „Tehniskais piedāvājums” forma

Iepirkuma 8.daļai

(Uz pretendenta veidlapas ar rekvizītiem)

Madonas novada pašvaldības iepirkuma

„Aprīkojuma piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”,

identifikācijas numurs MNP2016/45,

8.daļā “Vienreiz lietojamo piederumu piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

| Nr. p.k. | Vispārīgās prasības precēm | TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS |
| --- | --- | --- |
|  |  | Jānorāda piedāvātās preces ražotājs un nosaukums, kā arī piedāvātā preces apraksts (var būt arī atsevišķā lapā piedāvājumā) vai saite uz ražotāja vai piegādātāja mājas lapu internetā, kur iepirkumu komisija var pārliecināties par preces atbilstību prasībām. Ja kādai precei tiek piedāvāts ekvivalents, tad Tehniskajā piedāvājumā ir jānorāda “Ekvivalenta prece”. |
|  | Visām precēm ir jābūt jaunām, ražotāja iepakojumā. |  |
|  | Visām precēm ir jābūt paredzētām profesionālai lietošanai medicīnā. |  |
|  | Visām precēm ir jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībās katrai precei norādītajiem izmēriem, pieļaujot izmaiņas +/- 5 % (plus vai mīnus piecu procentu) diapazonā. |  |
|  | Tām pozīcijām tehniskajā specifikācijā, kurām ir norādīts konkrēts preču zīmols vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu vai specifisku veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, kuras atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un atbilstošā līmenī nodrošina prasītajai precei paredzēto funkcionālo darbību. |  |
|  | Izvēloties preces pretendentiem ir jāņem vērā spēkā esošie normatīvie akti un valsts institūciju obligātās prasības attiecīgajā jomā. Precēm ir jābūt ar CE marķējumu, kas apliecina, ka ražojums ir novērtēts un atbilst ES drošuma, veselības un vides aizsardzības prasībām. |  |
|  | Visām precēm, kurām ir derīguma termiņš, preču piegādes brīdī derīguma termiņam ir jābūt vismaz ¾ no kopējā preces derīguma termiņa. |  |
|  | Visām precēm ir jābūt garantijai (nav attiecināma uz derīguma termiņu) - 2 (divi) gadi no piegādes dienas, ja attiecīgajai precei nav noteikts garāks garantijas termiņš. Ja ražotājs vai piegādātājs ir devis garāku garantijas termiņu nekā 2 gadi, tad spēkā ir garākais garantijas termiņš. |  |
| Prasītais preces nosaukums un īss apraksts | Mērvienība | Daudzums |  |
|  | Pacienta salvetes, dažādas krāsas. Izgatavotas no 3 slāņiem 2 polietilēna kārtas, 1 papīra kārta | Iepakojums 100 gab | 4 |  |
|  | Plastmasas pacientu glāzītes, dažādas krāsas | Iepakojums 100 gab | 4 |  |
|  | Sejas maskas ar gumijas ausu cilpām, dažādas krāsas | Iepakojums 50gab | 3 |  |
|  | Mazie siekalu atsūcēji, lokāmi ar noņemamu galu, dažādas krāsas | Iepakojums 100 gab | 4 |  |
|  | Vienreizlietojamie siekalu atsūcēji lielie – aspiratori | Iepakojums 100 gab | 4 |  |
|  | Siekalu uzsūcošie spilventiņi lielie | Iepakojums 100 gab | 1 |  |
|  | Siekalu uzsūcošie spilventiņi mazie | Iepakojums 100 gab | 1 |  |
|  | Saites aplikatori, dažādi izmēri | Iepakojums 100 gab | 3 |  |
|  | Kokvilnas rullīši/ lignīni | iepakojums | 5 |  |
|  | Ķirurģiskie marles tupferi, dažādi izmēri | Iepakojums 100 gab | 2 |  |
|  | Gumijas cimdi bez pūdera lateksa izmēri: XS, S, M, dažādas krāsas | Kaste 100 gab | 5 (2x XS; 2x S; 1x M) |  |
|  | Gumijas cimdi bez pūdera nitrila, dažādas krāsas XS, S, M | Kaste 100 gab | 3 (1x XS; 1x S; 1x M) |  |
|  | Konteineri izlietotām adatām un citiem asiem priekšmetiem ar vāku, tilpums 2l | gab | 2 |  |
|  | 1x lietojamie siekalu nosūcēji gliemežveida. Atbilst ISO standartiem | Iepakojums 100 gab | 1 |  |
| Pretendenta pārstāvis |  |
|  | (amats, paraksts, atšifrējums) |

Nolikuma pielikums Nr.1 „Tehniskais piedāvājums” forma

Iepirkuma 9.daļai

(Uz pretendenta veidlapas ar rekvizītiem)

Madonas novada pašvaldības iepirkuma

„Aprīkojuma piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”,

identifikācijas numurs MNP2016/45,

9.daļā “Palīgmateriālu piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

| Nr. p.k. | Vispārīgās prasības precēm | TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS |
| --- | --- | --- |
|  |  | Jānorāda piedāvātās preces ražotājs un nosaukums, kā arī piedāvātā preces apraksts (var būt arī atsevišķā lapā piedāvājumā) vai saite uz ražotāja vai piegādātāja mājas lapu internetā, kur iepirkumu komisija var pārliecināties par preces atbilstību prasībām. Ja kādai precei tiek piedāvāts ekvivalents, tad Tehniskajā piedāvājumā ir jānorāda “Ekvivalenta prece”. |
|  | Visām precēm ir jābūt jaunām, ražotāja iepakojumā. |  |
|  | Visām precēm ir jābūt paredzētām profesionālai lietošanai medicīnā. |  |
|  | Visām precēm ir jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībās katrai precei norādītajiem izmēriem, pieļaujot izmaiņas +/- 5 % (plus vai mīnus piecu procentu) diapazonā. |  |
|  | Tām pozīcijām tehniskajā specifikācijā, kurām ir norādīts konkrēts preču zīmols vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu vai specifisku veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, kuras atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un atbilstošā līmenī nodrošina prasītajai precei paredzēto funkcionālo darbību. |  |
|  | Izvēloties preces pretendentiem ir jāņem vērā spēkā esošie normatīvie akti un valsts institūciju obligātās prasības attiecīgajā jomā. Precēm ir jābūt ar CE marķējumu, kas apliecina, ka ražojums ir novērtēts un atbilst ES drošuma, veselības un vides aizsardzības prasībām. |  |
|  | Visām precēm, kurām ir derīguma termiņš, preču piegādes brīdī derīguma termiņam ir jābūt vismaz ¾ no kopējā preces derīguma termiņa. |  |
|  | Visām precēm ir jābūt garantijai (nav attiecināma uz derīguma termiņu) - 2 (divi) gadi no piegādes dienas, ja attiecīgajai precei nav noteikts garāks garantijas termiņš. Ja ražotājs vai piegādātājs ir devis garāku garantijas termiņu nekā 2 gadi, tad spēkā ir garākais garantijas termiņš. |  |
| Prasītais preces nosaukums un īss apraksts | Mērvienība | Daudzums |  |
|  | Koferdama klemju uzlikšanas instruments, Hager Werken vai ekvivalents. | gab | 1 |  |
|  | Koferdama gumijas caurumotājs, 5 dažādu izmēru caurumi, Hager Werken vai ekvivalents. | gab | 1 |  |
|  | Metāla koferdama rāmis, komplektā 2 dažādi izmēri, Hager Werken vai ekvivalents. | gab | 1 |  |
|  | Dažāda izmēra metāla koferdama klemmes ar spārniņiem (5 molāriem, 5 promolāriem, 2 priekšzobiem ), Hager Werken vai ekvivalents. | gab | 12 |  |
|  | Koferdama klemmju turētājs priekš 12 klemmēm, Hager Werken vai ekvivalents. | gab | 1 |  |
|  | Koferdama gumija, lateksa, bez piparmētru aromāta 5’’x5’’ | Iepakojums | 1 |  |
|  | Koferdama gumija, lateksa ar un bez piparmētru aromāta 6’’x6’’ | Iepakojums | 2 |  |
|  | Artikulācijas papīrs taisns. divpusējs sarkans-zils, 50µ un 80µ | iepakojums | 2 |  |
|  | Artikulācijas papīrs pakavveida, divpusējs sarkans – zils 50µ | Iepakojums | 1 |  |
|  | Universālais matricu turētājs, metāla Tofflemier tipa | gab | 6 |  |
|  | Metāla matricas universālas, taisnas | iepakojums | 1 |  |
|  | Metallic Matrix Strip nerūsējošā tērauda materice rullī 3m, 0,05mm biezums, platums 5mm | gab | 1 |  |
|  | Metallic Matrix Strip nerūsējošā tērauda materice rullī 3m, 0,05mm biezums, platums 7mm | gab | 1 |  |
|  | Universālas metāla matricas konturētas, komplekts: bez izliekuma, ar bilaterālu izliekumu, ar centra izliekumu pagarinātas, bilaterālas pagarinātas | Iepakojums | 4 (no katra veida pa vienam iepakojumam) |  |
|  | Konturētas metāla matrices, kuru malas izveidotas kā cilindriskas caurules, kur iestiprināt fiksācijas gredzenu, iepakojums: mazas, lielas, vidējas | iepakojums | 3 (pa vienam iepakojumam no katra veida) |  |
|  | Metāla matricu, kuru malas izveidotas kā cilindriskas caurules, fiksators lielais | Gab | 2 |  |
|  | Metāla matricu, kuru malas izveidotas kā cilindriskas caurules, fiksators mazais | gab | 2 |  |
|  | Caurspīdīga matrica rullī 15m, 8mm un 10mm platums, biezums 0,05mm, speciālā kastītē ar atveri un noplēšanas mehānismu | gab | 2 |  |
|  | Barman’s anatomiskie koka ķīlīši, komplektā 2 dažādi izmēri, 200 gab | iepakojums | 1 |  |
|  | Figurālie koka ķīlīši asortiments 100gab komplekts | iepakojums | 1 |  |
|  | Perforētas dimanta lentas formas piešķiršanai un beigu apstrādei. Darba virsmas garums 13cm platums 2,5mm un 3,7mm. Abrazivitāte: Medium (zila) , Fine (sarkana) , Ekstra fine (dzeltena) | gab | 18 ( no katra veida un platuma pa 3 gab) |  |
|  | Soft-Lex abrazīvas lentītes beigu pulēšanai ar alumīnija oksīdu. Izmērs: 177 mm X 3.9 mm, iepakojumā 150gab, 3M ESPE | iepakojums | 1 |  |
|  | Aizsargbrilles helio lampai oranžā krāsā | gab | 1 |  |
|  | Aizsargbrilles caurspīdīgas | gab | 1 |  |
|  | Caurspīdīgs sejas aizsargekrāns un tā rāmis, komplekts. Komplektā vairāki aizsargekrāni un viens rāmis | komplekts | 1 |  |
| Pretendenta pārstāvis |  |
|  | (amats, paraksts, atšifrējums) |

Nolikuma pielikums Nr.1 „Tehniskais piedāvājums” forma

Iepirkuma 10.daļai

(Uz pretendenta veidlapas ar rekvizītiem)

Madonas novada pašvaldības iepirkuma

„Aprīkojuma piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”,

identifikācijas numurs MNP2016/45,

10.daļā “Sterilizācijas un dezinfekcijas materiālu piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

| Nr. p.k. | Vispārīgās prasības precēm | TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS |
| --- | --- | --- |
|  |  | Jānorāda piedāvātās preces ražotājs un nosaukums, kā arī piedāvātā preces apraksts (var būt arī atsevišķā lapā piedāvājumā) vai saite uz ražotāja vai piegādātāja mājas lapu internetā, kur iepirkumu komisija var pārliecināties par preces atbilstību prasībām. Ja kādai precei tiek piedāvāts ekvivalents, tad Tehniskajā piedāvājumā ir jānorāda “Ekvivalenta prece”. |
|  | Visām precēm ir jābūt jaunām, ražotāja iepakojumā. |  |
|  | Visām precēm ir jābūt paredzētām profesionālai lietošanai medicīnā. |  |
|  | Visām precēm ir jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībās katrai precei norādītajiem izmēriem, pieļaujot izmaiņas +/- 5 % (plus vai mīnus piecu procentu) diapazonā. |  |
|  | Tām pozīcijām tehniskajā specifikācijā, kurām ir norādīts konkrēts preču zīmols vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu vai specifisku veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, kuras atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un atbilstošā līmenī nodrošina prasītajai precei paredzēto funkcionālo darbību. |  |
|  | Izvēloties preces pretendentiem ir jāņem vērā spēkā esošie normatīvie akti un valsts institūciju obligātās prasības attiecīgajā jomā. Precēm ir jābūt ar CE marķējumu, kas apliecina, ka ražojums ir novērtēts un atbilst ES drošuma, veselības un vides aizsardzības prasībām. |  |
|  | Visām precēm, kurām ir derīguma termiņš, preču piegādes brīdī derīguma termiņam ir jābūt vismaz ¾ no kopējā preces derīguma termiņa. |  |
|  | Visām precēm ir jābūt garantijai (nav attiecināma uz derīguma termiņu) - 2 (divi) gadi no piegādes dienas, ja attiecīgajai precei nav noteikts garāks garantijas termiņš. Ja ražotājs vai piegādātājs ir devis garāku garantijas termiņu nekā 2 gadi, tad spēkā ir garākais garantijas termiņš. |  |
| Prasītais preces nosaukums un īss apraksts | Mērvienība | Daudzums |  |
|  | Plastmasas sterilizācijas vanniņa 6l ar vāku | gab | 1 |  |
|  | Plastmasas sterilizācijas trauks ar vāku, aprīkots ar noņemamo filtrācijas sietiņu maziem priekšmetiem, 0,1l | gab | 2 |  |
|  | STER 3 PLUS Koncentrēts higiēnas līdzeklis, kas veic izplūdes sistēmu dezinfekciju un tīrīšanu 3l | kanna | 1 |  |
|  | STER 1 PLUS virsmu un polsterējumu dezinfekcijas šķīdums 1l | pudele | 1 |  |
|  | Rotējošo instrumentu dezinfekcijas šķidrums, līdzeklis cietmetāla urbuļiem, dimanta urbuļiem un pulieriem | Kanna/ pudele | 1 |  |
|  | DESCOSEPT AF salvetes medicīnisko iekārtu un virsmu ātrai dezinfekcijai | Bundža N120 | 1 |  |
|  | DESCOSEPT AF salvetes medicīnisko iekārtu un virsmu ātrai dezinfekcijai | Iepakojums - ieliktnīši N120 | 3 |  |
|  | DESCOSEPT AF šķīdums medicīnisko iekārtu un virsmu ātrai dezinfekcijai | Pudele 1l | 2 |  |
|  | Grīdu tīrīšanas un dezinfekcijas koncentrāts | Kanna | 1 |  |
|  | Dezinfekcijas koncentrāts zobārstniecības instrumentiem un endodontijas instrumentiem | Kanna | 1 |  |
|  | Roku dezinfekcijas šķidrums - alkoholu saturošs līdzeklis ātrai roku dezinfekcijai, iepakojums ar dozatoru | iepakojums | 2 |  |
|  | Šķidrās roku ziepes, kas šķīst ūdenī, 500ml iepakojums ar dozatoru | iepakojums | 2 |  |
|  | Autoklāva rullis. Papīra-plastmasas, 50mm x 200m | Iepakojums | 1 |  |
|  | Autoklāva rullis. Papīra-plastmasas, 75mm x 200m. | iepakojums | 1 |  |
|  | Autoklāva rullis. Papīra-plastmasas, 100mm x 200m. | iepakojums | 1 |  |
|  | 4a medical, class 6 emulating indicator, Sterilizācijas indikators 250gab | iepakojums | 1 |  |
| Pretendenta pārstāvis |  |
|  | (amats, paraksts, atšifrējums) |

Nolikuma pielikums Nr.3 „Līguma projekts”

Iepirkuma visām daļām

LĪGUMS Nr.

1.daļa “Instrumentu un uzglabāšanas trauku piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam” ;

2.daļa “Ķirurģijas instrumenti un materiālu piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

3.daļa “Instrumentu un materiālu anestēzijai piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

4.daļa “Instrumentu un materiālu endodontijai piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

5.daļa “Profilakses un higiēnas materiālu piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

6.daļa “Rotējošo instrumentu piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

7.daļa “Plombējamie materiāli, saites un oderes Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

8.daļa “Vienreiz lietojamo piederumu piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

9.daļa “Palīgmateriālu piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

10.daļa “Sterilizācijas un dezinfekcijas materiālu piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

Madonā

201__.gada _____._______

Madonas novada pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 “Madonas novada pašvaldības nolikums” 81.2.punktu rīkojas izpilddirektors Āris VILŠĶĒRSTS, turpmāk saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un

……………………., kuras vārdā saskaņā ar ________ rīkojas ___________________, turpmāk tekstā - Izpildītājs, no otras puses,

pamatojot ar publiskā iepirkuma Nr.MNP2016/45 “Aprīkojuma piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam” __.daļas dokumentu prasībām, Izpildītāja piedāvājumu un iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (turpmāk tekstā – Iepirkums),

izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šādu līgumu ar pielikumiem (turpmāk – Līgums):

- LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem materiāliem, darbaspēku un citiem resursiem Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam piegādāt preces atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, turpmāk tekstā – Darbi, atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām un Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam Iepirkumā.

  - Līguma 1.1.punktā minētie Darbi ir jāveic 2 (divu) nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

  - Darbi ir uzskatāmi par kvalitatīviem, ja ir piegādātas Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas preces. Darbi ir uzskatāmi par izpildītiem, ja ir piegādātas un pieņemtas visas Tehniskajās specifikācijās prasītās preces.

- LĪGUMA SUMMA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

  - Līgumcena darbu izpildei, kas pamatota ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu, Pusēm vienojoties ir noteikta euro ______ (_______________)  bez pievienotās vērtības nodokļa, ņemot vērā Iepirkuma laikā veikto aritmētisko kļūdu labojumu, ja tās ir konstatētas. Pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) euro ______ (_______________). Līguma kopējā summa ar pievienotās vērtības nodokli ir euro ______ (_______________).

  - Līguma summa Izpildītājam tiek apmaksāta sekojoši:

    - Izpildītājs iesniedz Pasūtītāja pārstāvim Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un rēķinu pēc Darbu pabeigšanas.

    - Pasūtītājam ir jāpieņem veiktie darbi un jāparaksta akts vai rakstiski jānorāda attiecīgie trūkumi ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc tam, kad Izpildītājs iesniedzis Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu.

    - Pasūtītājam ir jāapmaksā Izpildītāja kvalitatīvi veiktie Darbi 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

  - Ja Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā nesaņem no Pasūtītāja parakstītu Darbu pieņemšanas nodošanas aktu un rakstiski nav saņēmis defektu aktu par konstatētajiem trūkumiem par izpildīto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem, tad Darbi skaitās pieņemti un, līdz ar to, Pasūtītājam tie jāapmaksā saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas Darbu izpildei. Ja kādam no Līgumā paredzētiem darbiem cena nav atsevišķi norādīta, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās.

  - Līgumcena ir pamatota ar Izpildītāja piedāvājumu un tajā ir iekļauti materiālu, darbu, mehānismu, un citi Darbu izpildei pieskaitāmie izdevumi. Līguma izpildes laikā radies sadārdzinājums, kurš Izpildītājam bija jāparedz līgumcenā, netiek atlīdzināts.

- PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pasūtītājs apņemas apmaksāt atbilstoši prasībām izpildītos Darbus Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.

  - Pasūtītājs apņems nekavējoties sniegt visu Darbu izpildei nepieciešamo informāciju, kura no viņa ir atkarīga.

  - Pasūtītājs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā izskatīt visus Izpildītāja iesniegumus un priekšlikumus un rakstiski sniegt uz tiem atbildi.

4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Izpildītājs apņemas Darbus Pasūtītājam nodot ar Darbu pieņemšanas nodošanas aktu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

  - Izpildītājs apņemas saskaņot preču piegādes dienu un laiku ar Līgumā norādīto Pasūtītāja kontaktpersonu vismaz dažas darba dienas iepriekš.

  - Izpildītājs apņemas visā Līguma darbu izpildes laikā nodrošināt pietiekamus materiālos un citus resursus pilnīgai Darbu izpildei atbilstoši Līgumā un tā pielikumos noteiktajam.

  - Izpildītājs apņemas Līguma izpildes laikā un garantijas termiņā savlaicīgi veikt visu rakstiski pamatoto defektu novēršanu, nodrošinot garantijas remontu, ja tas attiecīgajā gadījumā ir tehnoloģiski un ekonomiski pamatoti, vai apmainot defekta preci pret jaunu.

  - Izpildītājs apņemas izrakstīt un iesniegt Pasūtītājam rēķinus Līgumā atrunāto maksājumu veikšanai.

  - Veicot Darbus Izpildītājs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz kvalitātes un drošības prasībām piegādājamām precēm un Līguma Darbu izpildi. Izpildītājs apņemas ievērot Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus šajā sakarībā, ja tie nav pretrunā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

  - Ja Izpildītājs Darbu izpildē pieaicina apakšuzņēmējus, Izpildītājs pats Pasūtītājam ir pilnībā atbildīgs par apakšuzņēmēju veiktajiem darbiem.

  - Nododot Darbus Pasūtītājam, Izpildītājs nodod visu ar Darbiem saistīto izpilddokumentāciju, sertifikātus, ekspluatācijas deklarācijas, lietošanas instrukcijas, kā arī piegādāto preču garantiju apliecinošos dokumentus. Ražotāja noteiktajām lietošanas un citām instrukcijām, kuras nav latviešu valodā, ir jābūt pievienotam arī to tulkojumam latviešu valodā.

- GARANTIJAS

  - Garantijas laiks Izpildītāja piegādātajām precēm, ir atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajam un tas sākas pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.

  - Gadījumā, ja garantijas laikā piegādātajai precei tiks atklātas nepilnības, neatbilstība vai slēpti defekti, tiek sastādīts defektu akts, ar kuru Izpildītājs ir informēts par defektiem. Izpildītājs defektu aktā norādītajā vai citā termiņā, Pusēm rakstiski vienojoties, par saviem līdzekļiem novērš defektus, piegādājot preci attiecīgajā vietā.

  - Pasūtītājs uzaicina Izpildītāju uz defektu akta sastādīšanu vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš. Ja Izpildītājs neierodas, pasūtītājs vienpusēji sastāda defektu aktu un nosūta to Izpildītājam.

  - Pēc Defektu novēršanas Puses sastāda pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Ja Izpildītājs atsakās novērst garantijas laikā konstatētos defektus un par to rakstiski ir paziņojis Pasūtītājam vai, ja Izpildītājs defektus nav novērsis noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt citu personu defektu novēršanai. Pasūtītājs defektu novēršanas izdevumus atgūst no Izpildītāja, piestādot rēķinu, kas Izpildītājam ir jāapmaksā rēķinā norādītajā termiņā.

  - Pēc Darbu nodošanas Izpildītājs nav atbildīgs par tādu defektu rašanos veiktajos Darbos, kas radušies trešo personu vai Pasūtītāja dēļ, neievērojot preces lietošanas noteikumus, kā rezultātā ir radies konkrētais defekts.

- PUŠU ATBILDĪBA

  - Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus, bet zaudējumi, kas radušies no trešo personu pretenzijām, netiek atlīdzināti. Netiešie zaudējumi – neiegūtie ienākumi, kurus Puse būtu saņēmusi, otrai Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti.

  - Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek kavēts Līgumā noteiktais piegādes termiņš, Izpildītājs maksās Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no nepiegādāto Preču summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Pasūtītājs līgumsodu ir tiesīgs ieturēt no Izpildītājam izmaksājamās summas.

  - Par Līgumā noteikto apmaksas termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

  - Līgumsoda samaksa nevienu no Pusēm neatbrīvo no līgumsaistību izpildes pilnā apjomā.

  - Līgums var tikt lauzts pēc Pušu vienošanās vai arī vienpusēji gadījumā, ja otra Puse nepienācīgi pilda Darbus vai neievēro Tehniskās specifikācijas prasības, vai kādu Līgumā noteikto saistību, un pēc otras Puses rakstiska brīdinājuma saņemšanas nenovērš konkrēto pārkāpumu 5 (piecu) darba dienu laikā vai arī citā termiņā, par kuru Puses rakstiski vienojušās. Līguma laušanas gadījumā Puses 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc abpusēji parakstīta Darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas veic savstarpēju norēķinu par faktiski izpildītajiem Darbiem un samaksātajām summām uz Līguma laušanas brīdi.

  - Ja Darbu izpildē ir radušies apstākļi, kurus iepriekš nevarēja paredzēt un kuri nebija jāparedz, ņemot vērā situāciju un Iepirkuma dokumentos noteiktās prasības, bet kas ietekmē Līguma izpildi, tad Pusei nekavējoties par šādiem apstākļiem ir jāziņo otrai Pusei. Tādā gadījumā Puses var vienoties par Līguma termiņa pagarinājumu un/vai Līguma summas izmaiņām, vai citiem ar sekmīgai Līguma izpildei pamatotiem Līguma grozījumiem, ņemot vērā konkrēto situāciju.

  - Grozījumus var veikt tikai, ievērojot Publisko iepirkumu likumu.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai izpildes kavēšanu, ja minētā izpilde vai izpildes kavēšana ir saistīta ar nepārvaramas varas apstākļiem, kuri tieši ietekmēja Darbu izpildi.

  - Līgumslēdzēja pusei, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties rakstiski jāinformē par to otra puse, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās. Tādā gadījumā Līguma izpildes termiņš pagarinās par to laiku, kurā darbojas šie apstākļi.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas, tad Puses ir tiesīgas lauzt Līgumu, norēķinoties par faktiski izpildīto darbu.

- STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

  - Visus strīdus un domstarpības, kuras varētu rasties sakarā ar Līgumu, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā, bet nepanākot vienošanos jebkurš strīds, kas saistīts ar Līgumu, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

- CITI NOTEIKUMI

  - Darbi ir uzskatāmi par izpildītiem, ja ir izpildītas visas Tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

  - Atkāpes no Iepirkuma piedāvājumā norādītā ir pieļaujamas tikai ar Pasūtītāja piekrišanu. Grozījumu vajadzības gadījumā Pasūtītājs atsevišķi izvērtē katru Izpildītāja ierosinājumu, ar pieņemto lēmumu nepasliktina savu stāvokli un nemazina sākotnēji Iepirkuma dokumentos noteiktās prasības.

  - Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kuras ir atbildīgas par Līguma izpildi. Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi.

  - Pušu kontaktpersonas:

| Pasūtītāja atbildīgā persona par līguma izpildi: | Izpildītāja atbildīgā persona par līguma izpildi: |
| --- | --- |
| Amats, vārds uzvārds | Amats, vārds uzvārds |
| Tālrunis: | Tālrunis: |
| e-pasts: | e-pasts: |

  - Pušu kontaktpersonas ir atbildīgas par Līguma izpildes uzraudzīšanu, Darbu izpildes organizatoriskajiem jautājumiem, kas nav atrunāti Līgumā, tai skaitā arī par Darbu saskaņošanu, pieņemšanas - nodošanas akta iesniegšanu un parakstīšanu, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu, nodošanu apmaksai u.c.

  - Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai Darbu un Līgumā atrunāto saistību izpildei.

  - Visas Līguma izmaiņas, papildinājumi, grozījumi būs spēkā tikai tad, ja tie sastādīti rakstiski un tos parakstījušas abu Pušu paraksttiesīgās personas.

  - Līgums kopā ar tā pielikumiem ietver visas Pasūtītāja un Izpildītāja vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas, izņemot Iepirkuma dokumentus.

  - Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

  - Pusēm ir pienākums glabāt noslēpumā informāciju, kas saistīta ar Līguma slēgšanu un izpildi. Puses ir tiesīgas izpaust informāciju personām, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības to saņemt. Tas paliek spēkā arī pēc Līguma saistību pārtraukšanas starp Pusēm.

  - Līgums ir sagatavots uz __ lapām 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, no tiem viens ir pie Pasūtītāja, otrs - pie Izpildītāja, visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

  - Pušu paraksti apliecina, ka tās pilnībā ir iepazinušās ar Līgumu un piekrīt tā noteikumiem.

- LĪGUMA PIELIKUMI

  - Līguma pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija Iepirkuma _.daļā (uz … lapām);

  - Līguma pielikums Nr.1 – Sarakste Iepirkuma laikā (uz … lapām);

  - Līguma pielikums Nr.3 – Izpildītāja piedāvājums Iepirkumā (Līgumam tiek pievienots atsevišķi, uz … lapām).

- PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| PASŪTĪTĀJS Madonas novada pašvaldība Reģistrācijas Nr.90000054572 Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801 Banka Kods: Konta | IZPILDĪTĀJS <Banka:> <Kods:> <Konta Nr.> |
| --- | --- |

Amats

______________________			                _______________________

Līguma projekta 1.pielikums “Tehniskā specifikācija”

Iepirkuma 1.daļai

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Līgumam “Instrumentu un uzglabāšanas trauku piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

| Nr. p.k. | Vispārīgās prasības Precēm |
| --- | --- |
|  | Visām precēm ir jābūt jaunām, ražotāja iepakojumā. |
|  | Visām precēm ir jābūt paredzētām profesionālai lietošanai medicīnā. |
|  | Visām precēm ir jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībās katrai precei norādītajiem izmēriem, pieļaujot izmaiņas +/- 5 % (plus vai mīnus piecu procentu) diapazonā. |
|  | Tām pozīcijām tehniskajā specifikācijā, kurām ir norādīts konkrēts preču zīmols vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu vai specifisku veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, kuras atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un atbilstošā līmenī nodrošina prasītajai precei paredzēto funkcionālo darbību. |
|  | Izvēloties preces pretendentiem ir jāņem vērā spēkā esošie normatīvie akti un valsts institūciju obligātās prasības attiecīgajā jomā. Precēm ir jābūt ar CE marķējumu, kas apliecina, ka ražojums ir novērtēts un atbilst ES drošuma, veselības un vides aizsardzības prasībām. |
|  | Visām precēm, kurām ir derīguma termiņš, preču piegādes brīdī derīguma termiņam ir jābūt vismaz ¾ no kopējā preces derīguma termiņa. |
|  | Visām precēm ir jābūt garantijai (nav attiecināma uz derīguma termiņu) - 2 (divi) gadi no piegādes dienas, ja attiecīgajai precei nav noteikts garāks garantijas termiņš. Ja ražotājs vai piegādātājs ir devis garāku garantijas termiņu nekā 2 gadi, tad spēkā ir garākais garantijas termiņš. |
| Speciālās prasības Precēm |
| Nr. p.k. | Preces nosaukums un apraksts | Iepakojuma veids | Daudzums | Vizuālais izskats un piezīmes |
|  | Metāla instrumentu šālīte, četrkantaina, izmērs 15cmx20cm, autoklavējama | gab | 15 |  |
|  | Nerūsējošā tērauda zobārstniecības zonde, vienpusēja | gab | 20 |  |
|  | Graduēta periodontoloģiskā zonde ar neasu galu, autoklavējama | gab | 3 |  |
|  | Nerūsējošā tērauda stomatoloģiskā pincete, darba galu iekšējā virsma rievota, autoklavējama | gab | 25 |  |
|  | Zobārstniecības spogulis bez palielinājuma | gab | 20 |  |
|  | Zobārstniecības spoguļa rokturis | gab | 20 | Ja 5.pozīcijā piedāvātie spoguļi ir kopā ar rokturiem, tad rokturi atsevišķi nav jāpiedāvā. Tādā gadījumā 6.pozīcijas precei cena nav jānorāda. |
|  | Failu turētājs. Metāla, cilindra formas | gab | 3 |  |
|  | Vates dispensers, metāla | gab | 1 |  |
|  | Lignīna rullīšu dispensers, plastmasas. Lignīnus izņem piespiežot dispensera augšējo daļu | gab | 1 |  |
|  | EndoBox, kastīte ar vāku failu glabāšanai. Metāla, ietilpība vismaz 48 failes | gab | 1 |  |
|  | Urbuļu glabāšanas kaste/statīvs ar vāku. Plastmasas, urbuļu plauktiņi dažādos līmeņos. | gab | 1 |  |
|  | Tvertne instrumentiem no nerūsējoša tērauda, ar vāku. Izmēri: 200 x 100 x 50 mm. | gab | 4 |  |
|  | Stikla paliktnis maisīšanai 9x7,5cm | gab | 5 |  |
|  | Stikla pudelīte medikamentu uzglabāšanai, ar vāku | gab | 3 |  |
|  | Plastmasas maisāmā špātele cementam un akrilam | gab | 3 |  |
|  | Nerūsējošā tērauda maisāmā špātele/lāpstiņa, dažādi izmēri. Plata 7mm, vidēja 6mm, šaura 5mm | gab | 6 |  |
|  | Blociņi materiālu maisīšanai, dažādi izmēri | gab | 2 |  |
|  | Šķēres, taisnas, asiem galiem | gab | 2 |  |
|  | Šķēres liektas uz sāniem, mazas | gab | 1 |  |
|  | Spirta lampiņa | gab | 1 |  |
|  | Amalgamas plombējamie instrumenti, blīvētāji, dažāda izmēra | gab | 10 |  |
|  | Amalgamas plombējamie instrumenti, naži, dažādu veidu | gab | 10 |  |
|  | Amalgamas plombējamie instrumenti fisūru veidošanai, dažādi veidi | gab | 10 |  |
|  | Amalgamas plombējamie instrumenti, lapiņa | gab | 10 |  |
|  | Plombēšanas instruments kompozītmateriāliem, metāla, divpusējs. Vienā galā bumbiņa, otrā galā lāpstiņa, dažādi izmēri | gab | 20 |  |
|  | Plombēšanas instruments kompozītmateriāliem, centrālo fisūru modelēšanai, metāla, divpusējs, apgriezta konusa forma, dažādi izmēri | gab | 6 |  |
|  | Plombēšanas instruments, metāla, divpusēja lāpstiņa, dažādi veidi | gab | 12 |  |
|  | Amalgamas nesēji, dažādi veidi | gab | 6 |  |
|  | Amalgamas trauciņš | gab | 3 |  |
|  | Metāla pacientu salvešu turētājs. Ķēdīte, abos galos knaģīši | gab | 1 |  |
|  | Asi ekskavatori (karotīte), dažāda izmēra | gab | 10 |  |
|  | Cilindra formas metāla vai stikla stabils trauks instrumentiem | gab | 2 |  |
|  | Universalā kirete McCall 17-18s | gab | 8 |  |
|  | Kirete Gracey 3-4 | gab | 3 |  |
|  | Kirete Gracey 5-6 | gab | 3 |  |
|  | Kirete Gracey 7-8 | gab | 2 |  |
|  | Kirete Gracey 9-10 | gab | 2 |  |
|  | Kirete Gracey 11-12 | gab | 3 |  |
|  | Kirete Gracey 13-14 | gab | 3 |  |
|  | Sirpis | gab | 6 |  |
|  | Instruments oderes ienesējs, divpusēja bumbiņa | gab | 5 |  |

Līguma projekta 1.pielikums “Tehniskā specifikācija”

Iepirkuma 2.daļai

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Līgumam “Ķirurģijas instrumenti un materiālu piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

| Nr. p.k. | Vispārīgās prasības Precēm |
| --- | --- |
|  | Visām precēm ir jābūt jaunām, ražotāja iepakojumā. |
|  | Visām precēm ir jābūt paredzētām profesionālai lietošanai medicīnā. |
|  | Visām precēm ir jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībās katrai precei norādītajiem izmēriem, pieļaujot izmaiņas +/- 5 % (plus vai mīnus piecu procentu) diapazonā. |
|  | Tām pozīcijām tehniskajā specifikācijā, kurām ir norādīts konkrēts preču zīmols vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu vai specifisku veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, kuras atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un atbilstošā līmenī nodrošina prasītajai precei paredzēto funkcionālo darbību. |
|  | Izvēloties preces pretendentiem ir jāņem vērā spēkā esošie normatīvie akti un valsts institūciju obligātās prasības attiecīgajā jomā. Precēm ir jābūt ar CE marķējumu, kas apliecina, ka ražojums ir novērtēts un atbilst ES drošuma, veselības un vides aizsardzības prasībām. |
|  | Visām precēm, kurām ir derīguma termiņš, preču piegādes brīdī derīguma termiņam ir jābūt vismaz ¾ no kopējā preces derīguma termiņa. |
|  | Visām precēm ir jābūt garantijai (nav attiecināma uz derīguma termiņu) - 2 (divi) gadi no piegādes dienas, ja attiecīgajai precei nav noteikts garāks garantijas termiņš. Ja ražotājs vai piegādātājs ir devis garāku garantijas termiņu nekā 2 gadi, tad spēkā ir garākais garantijas termiņš. |
| Speciālās prasības Precēm |
| Nr. p.k. | Preces nosaukums un apraksts | Iepakojuma veids | Daudzums | Vizuālais izskats un piezīmes |
|  | Taisnie cēlāji, dažādi izmēri/veidi | gab | 3 |  |
|  | Liektie cēlāji, dažādi izmēri/veidi (lingvālajai un bukālajai pusei) | gab | 4+4 |  |
|  | Taisnais cēlājs Luxator periotome L1S vai ekvivalents. | gab | 1 | Iepirkumu komisija var prasīt ekvivalenta paraugu. |
|  | Taisnais cēlājs Luxator periotome L2S vai ekvivalents. | gab | 1 | Iepirkumu komisija var prasīt ekvivalenta paraugu. |
|  | Taisnais cēlājs Luxator periotome L3C vai ekvivalents. | gab | 1 | Iepirkumu komisija var prasīt ekvivalenta paraugu. |
|  | Taisnais cēlājs Luxator periotome L5C vai ekvivalents. | gab | 1 | Iepirkumu komisija var prasīt ekvivalenta paraugu. |
|  | Taisnais cēlājs Luxator periotome S2C vai ekvivalents. | gab | 1 | Iepirkumu komisija var prasīt ekvivalenta paraugu. |
|  | Taisnais cēlājs Luxator periotome F32 vai ekvivalents. | gab | 1 | Iepirkumu komisija var prasīt ekvivalenta paraugu. |
|  | Taisnais cēlājs Luxator periotome L3CA vai ekvivalents. | gab | 1 | Iepirkumu komisija var prasīt ekvivalenta paraugu. |
|  | Taisnais cēlājs Luxator periotome S3CA vai ekvivalents. | gab | 1 | Iepirkumu komisija var prasīt ekvivalenta paraugu. |
|  | Taisnais cēlājs Luxator periotome F52 vai ekvivalents. | gab | 1 | Iepirkumu komisija var prasīt ekvivalenta paraugu. |
|  | Maigles augšžokļa priekšzobiem | gab | 1 |  |
|  | Maigles augšžokļa premolāriem | gab | 2 |  |
|  | Maigles augšžokļa labās puses molāriem | gab | 2 |  |
|  | Maigles augšžokļa kreisās puses molāriem | gab | 2 |  |
|  | Maigles augšžokļa trešajiem molāriem | gab | 1 |  |
|  | Maigles augšžokļa zobu saknēm, dažādi veidi | gab | 3 |  |
|  | Maigles apakšžokļa incisīviem | gab | 1 |  |
|  | Maigles apakšžokļa premolāriem | gab | 2 |  |
|  | Maigles apakšžokļa molāriem | gab | 2 |  |
|  | Maigles apakšžokļa trešajiem molāriem | gab | 1 |  |
|  | Maigles apakšžokļa zobu saknēm, dažādi veidi | gab | 2 |  |
|  | Piena zobu maigles augšžoklim, dažādi veidi | gab | 4 |  |
|  | Piena zobu maigles apakšžoklim, dažādi veidi | gab | 4 |  |
|  | Karotes brūces kiretāžai, dažādi izmēri | gab | 6 |  |
|  | Ķirurģiskā pincete | gab | 1 |  |
|  | Ķirurģiskās šķēres, grieznes taisnas, standarta | gab | 1 |  |
|  | Skalpelis ar rokturi, sterils, iepakojumā 10 gab., izmērs nr. 10 | iepakojums | 1 |  |
|  | Pašuzsūcošie diegi/šuves, izmēri 3/0 un4/0 | gab | 10 |  |
|  | Gelatamp N50 vai ekvivalents | iepakojums | 1 | Iepirkumu komisija var prasīt ekvivalenta paraugu. |

Līguma projekta 1.pielikums “Tehniskā specifikācija”

Iepirkuma 3.daļai

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Līgumam “Instrumentu un materiālu anestēzijai piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

| Nr. p.k. | Vispārīgās prasības Precēm |
| --- | --- |
|  | Visām precēm ir jābūt jaunām, ražotāja iepakojumā. |
|  | Visām precēm ir jābūt paredzētām profesionālai lietošanai medicīnā. |
|  | Visām precēm ir jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībās katrai precei norādītajiem izmēriem, pieļaujot izmaiņas +/- 5 % (plus vai mīnus piecu procentu) diapazonā. |
|  | Tām pozīcijām tehniskajā specifikācijā, kurām ir norādīts konkrēts preču zīmols vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu vai specifisku veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, kuras atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un atbilstošā līmenī nodrošina prasītajai precei paredzēto funkcionālo darbību. |
|  | Izvēloties preces pretendentiem ir jāņem vērā spēkā esošie normatīvie akti un valsts institūciju obligātās prasības attiecīgajā jomā. Precēm ir jābūt ar CE marķējumu, kas apliecina, ka ražojums ir novērtēts un atbilst ES drošuma, veselības un vides aizsardzības prasībām. |
|  | Visām precēm, kurām ir derīguma termiņš, preču piegādes brīdī derīguma termiņam ir jābūt vismaz ¾ no kopējā preces derīguma termiņa. |
|  | Visām precēm ir jābūt garantijai (nav attiecināma uz derīguma termiņu) - 2 (divi) gadi no piegādes dienas, ja attiecīgajai precei nav noteikts garāks garantijas termiņš. Ja ražotājs vai piegādātājs ir devis garāku garantijas termiņu nekā 2 gadi, tad spēkā ir garākais garantijas termiņš. |
| Speciālās prasības Precēm |
| Nr. p.k. | Preces nosaukums un apraksts | Iepakojuma veids | Daudzums | Vizuālais izskats un piezīmes |
|  | Adatas 35mm (100 gab kastītē) | iepakojums | 3 |  |
|  | Adatas 25mm (100 gab kastītē) | iepakojums | 3 |  |
|  | Injektors ar iespēju aspirēt, autoklavējams | gab | 3 |  |
|  | Gēls topikālas virsmas anestēzijai, dažādas garšas | gab | 2 |  |
|  | Anestēzijas līdzeklis ar adrenalīnu N50 Septanest 1:200 000 | iepakojums | 4 |  |
|  | Anestēzijas līdzeklis ar adrenalīnu N50 Septanest Forte 1:100 000 | iepakojums | 2 |  |
|  | Anestēzijas līdzeklis bez adrenalīna N50 Scandonest 2% | iepakojums | 2 |  |

Līguma projekta 1.pielikums “Tehniskā specifikācija”

Iepirkuma 4.daļai

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Līgumam “Instrumentu un materiālu endodontijai piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

| Nr. p.k. | Vispārīgās prasības Precēm |
| --- | --- |
|  | Visām precēm ir jābūt jaunām, ražotāja iepakojumā. |
|  | Visām precēm ir jābūt paredzētām profesionālai lietošanai medicīnā. |
|  | Visām precēm ir jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībās katrai precei norādītajiem izmēriem, pieļaujot izmaiņas +/- 5 % (plus vai mīnus piecu procentu) diapazonā. |
|  | Tām pozīcijām tehniskajā specifikācijā, kurām ir norādīts konkrēts preču zīmols vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu vai specifisku veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, kuras atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un atbilstošā līmenī nodrošina prasītajai precei paredzēto funkcionālo darbību. |
|  | Izvēloties preces pretendentiem ir jāņem vērā spēkā esošie normatīvie akti un valsts institūciju obligātās prasības attiecīgajā jomā. Precēm ir jābūt ar CE marķējumu, kas apliecina, ka ražojums ir novērtēts un atbilst ES drošuma, veselības un vides aizsardzības prasībām. |
|  | Visām precēm, kurām ir derīguma termiņš, preču piegādes brīdī derīguma termiņam ir jābūt vismaz ¾ no kopējā preces derīguma termiņa. |
|  | Visām precēm ir jābūt garantijai (nav attiecināma uz derīguma termiņu) - 2 (divi) gadi no piegādes dienas, ja attiecīgajai precei nav noteikts garāks garantijas termiņš. Ja ražotājs vai piegādātājs ir devis garāku garantijas termiņu nekā 2 gadi, tad spēkā ir garākais garantijas termiņš. |
| Speciālās prasības Precēm |
| Nr. p.k. | Preces nosaukums un apraksts | Iepakojuma veids | Daudzums | Vizuālais izskats un piezīmes |
|  | K failes ISO 25mm/06 | Iepakojums | 2 |  |
|  | K failes ISO 25mm/08 | iepakojums | 2 |  |
|  | K failes ISO 25mm/10 | Iepakojums | 3 |  |
|  | K failes ISO 25mm/15 | Iepakojums | 5 |  |
|  | K failes ISO 25mm/20 | Iepakojums | 5 |  |
|  | K failes ISO 25mm/25 | Iepakojums | 5 |  |
|  | K failes ISO 25mm/30 | Iepakojums | 4 |  |
|  | K failes ISO 25mm/35 | Iepakojums | 4 |  |
|  | K failes ISO 25mm/40 | Iepakojums | 4 |  |
|  | K failes ISO 25mm/45 | Iepakojums | 4 |  |
|  | K failes komplekts 6 gab ISO 24mm/45-80 | Iepakojums | 2 |  |
|  | K failes pagarinātās komplekts 6gab ISO 31mm/15-40 | Iepakojums | 3 |  |
|  | H failes ISO 25mm/08 | Iepakojums | 1 |  |
|  | H failes ISO 25mm/10 | Iepakojums | 1 |  |
|  | H failes ISO 25mm/15 | Iepakojums | 3 |  |
|  | H failes ISO 25mm/20 | Iepakojums | 3 |  |
|  | H failes ISO 25mm/25 | Iepakojums | 3 |  |
|  | H failes ISO 25mm/30 | Iepakojums | 3 |  |
|  | H failes ISO 25mm/35 | Iepakojums | 2 |  |
|  | H failes ISO 25mm/40 | Iepakojums | 2 |  |
|  | H failes ISO 25mm/45 | Iepakojums | 2 |  |
|  | Ekstirpatori | Iepakojums | 3 |  |
|  | Fingerspreaders, dažādi izmēri (ISO 015-030) | Iepakojums | 4 |  |
|  | Gates glidden kanāla paplašināšanai, rotējoši. Dažādi izmēri | iepakojums | 3 |  |
|  | Lentulo (fīleri) rotējoši. komplekts | iepakojums | 4 |  |
|  | Peeso rotējoši, dažādi izmēri | iepakojums | 4 |  |
|  | Adsorbenti, paper points ISO 015-040 | iepakojums | 4 |  |
|  | Adsorbenti, paper points ISO 045-080 | iepakojums | 2 |  |
|  | Adsorbenti paper points ISO 25 | iepakojums | 1 |  |
|  | Adsorbenti paper points ISO 30 | iepakojums | 1 |  |
|  | Adsorbenti paper points ISO 35 | iepakojums | 1 |  |
|  | Gutta Percha pamatkoni ISO 015-40 | iepakojums | 3 |  |
|  | Gutta Percha pamatkoni ISO 020 | iepakojums | 2 |  |
|  | Gutta Percha pamatkoni ISO 025 | iepakojums | 2 |  |
|  | Gutta Percha pamatkoni ISO 030 | iepakojums | 2 |  |
|  | Gutta Percha papildkoni ISO XXF | iepakojums | 2 |  |
|  | Gutta Percha papildkoni ISO XF | iepakojums | 3 |  |
|  | Gutta Percha papildkoni ISO F | iepakojums | 3 |  |
|  | AH Plus sīleris sakņu kanālu pildīšanai, komplekts (4ml +4ml) | Iepakojums | 1 |  |
|  | Kalcija hidroksīda pasta šļircē 3,5ml | iepakojums | 1 |  |
|  | Metapex kalcija hidroksīds ar jodoformu 2.2g šķirce | iepakojums | 1 |  |
|  | Toxavit pasta 2g | iepakojums | 1 |  |
|  | Ledermix pasta 5g | iepakojums | 2 |  |
|  | Gēls lubrikants Canal + 5g | iepakojums | 1 |  |
|  | Irigācijas adatas, neasas, uzskrūvējamas, kanālu skalošanai, komplektā 20gab | iepakojums | 2 |  |
|  | Šļirces kanālu skalošanai ar uzskrūvējamām adatām, dažādi tilpumi | gab | 30 |  |
|  | Plageri, dažāda izmēra | gab | 6 |  |
|  | EDTA šļirce, gēls 3ml sakņu kanālu paplašināšanai | Iepakojums | 1 |  |
|  | Endodontiskais lineāls, plastmasas | gab | 3 |  |
|  | Largal Ultra 13ml | iepakojums | 1 |  |
|  | Aukstuma tests. Aerosola veidā | iepakojums | 1 |  |
|  | Hlorheksidīna šķīdums irigācijām 0,2mg/ml (0,02%), pudelēs | litri | 2 |  |
|  | 2% Nātrija hipohlorīda šķīdums kanālu skalošanai, pudelēs. | litri | 1 |  |
|  | Stiklašķiedras tapas, dažādi izmēri | iepakojums | 4 |  |

Līguma projekta 1.pielikums “Tehniskā specifikācija”

Iepirkuma 5.daļai

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Līgumam “Profilakses un higiēnas materiālu piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

| Nr. p.k. | Vispārīgās prasības Precēm |
| --- | --- |
|  | Visām precēm ir jābūt jaunām, ražotāja iepakojumā. |
|  | Visām precēm ir jābūt paredzētām profesionālai lietošanai medicīnā. |
|  | Visām precēm ir jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībās katrai precei norādītajiem izmēriem, pieļaujot izmaiņas +/- 5 % (plus vai mīnus piecu procentu) diapazonā. |
|  | Tām pozīcijām tehniskajā specifikācijā, kurām ir norādīts konkrēts preču zīmols vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu vai specifisku veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, kuras atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un atbilstošā līmenī nodrošina prasītajai precei paredzēto funkcionālo darbību. |
|  | Izvēloties preces pretendentiem ir jāņem vērā spēkā esošie normatīvie akti un valsts institūciju obligātās prasības attiecīgajā jomā. Precēm ir jābūt ar CE marķējumu, kas apliecina, ka ražojums ir novērtēts un atbilst ES drošuma, veselības un vides aizsardzības prasībām. |
|  | Visām precēm, kurām ir derīguma termiņš, preču piegādes brīdī derīguma termiņam ir jābūt vismaz ¾ no kopējā preces derīguma termiņa. |
|  | Visām precēm ir jābūt garantijai (nav attiecināma uz derīguma termiņu) - 2 (divi) gadi no piegādes dienas, ja attiecīgajai precei nav noteikts garāks garantijas termiņš. Ja ražotājs vai piegādātājs ir devis garāku garantijas termiņu nekā 2 gadi, tad spēkā ir garākais garantijas termiņš. |
| Speciālās prasības Precēm |
| Nr. p.k. | Preces nosaukums un apraksts | Iepakojuma veids | Daudzums | Vizuālais izskats un piezīmes |
|  | Zobu diegs, vaskots | iepakojums | 5 |  |
|  | Tīrīšanas pasta RDA 120, | Iepakojums, tūbiņa | 1 |  |
|  | Tīrīšanas pasta RDA 250 | Iepakojums, tūbiņa | 1 |  |
|  | Fluora aplikācijas gēls 60 SECOND 450ml Mint, strawberry, Bubble gum | iepakojums | 3 |  |
|  | Šķidrums aplikuma noteikšanai 60ml | iepakojums | 1 |  |
|  | Eludril Classic mutes skalojamais līdzeklis, 500ml | iepakojums | 2 |  |
|  | Interdentālās birstītes GUM 6gab iepakojumā, dažādi izmēri | iepakojums | 3 |  |
|  | Asināšanas akmens kiretēm un sirpjiem | gab | 1 |  |
|  | Pulējamā lentīte rullī medium 10m epitex | gab | 1 |  |

Līguma projekta 1.pielikums “Tehniskā specifikācija”

Iepirkuma 6.daļai

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Līgumam “Rotējošo instrumentu piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

| Nr. p.k. | Vispārīgās prasības Precēm |
| --- | --- |
|  | Visām precēm ir jābūt jaunām, ražotāja iepakojumā. |
|  | Visām precēm ir jābūt paredzētām profesionālai lietošanai medicīnā. |
|  | Visām precēm ir jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībās katrai precei norādītajiem izmēriem, pieļaujot izmaiņas +/- 5 % (plus vai mīnus piecu procentu) diapazonā. |
|  | Tām pozīcijām tehniskajā specifikācijā, kurām ir norādīts konkrēts preču zīmols vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu vai specifisku veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, kuras atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un atbilstošā līmenī nodrošina prasītajai precei paredzēto funkcionālo darbību. |
|  | Izvēloties preces pretendentiem ir jāņem vērā spēkā esošie normatīvie akti un valsts institūciju obligātās prasības attiecīgajā jomā. Precēm ir jābūt ar CE marķējumu, kas apliecina, ka ražojums ir novērtēts un atbilst ES drošuma, veselības un vides aizsardzības prasībām. |
|  | Visām precēm, kurām ir derīguma termiņš, preču piegādes brīdī derīguma termiņam ir jābūt vismaz ¾ no kopējā preces derīguma termiņa. |
|  | Visām precēm ir jābūt garantijai (nav attiecināma uz derīguma termiņu) - 2 (divi) gadi no piegādes dienas, ja attiecīgajai precei nav noteikts garāks garantijas termiņš. Ja ražotājs vai piegādātājs ir devis garāku garantijas termiņu nekā 2 gadi, tad spēkā ir garākais garantijas termiņš. |
| Speciālās prasības Precēm |
| Nr. p.k. | Preces nosaukums un apraksts | Iepakojuma veids | Daudzums | Vizuālais izskats un piezīmes |
|  | Pulēšanai, gumijas kausiņi. Rotējošie, mikromotoram, dažādi veidi | gab | 20 |  |
|  | Pulēšanas birstītes. Rotējošie mikromotoram, dažādi veidi, formas, cietības (taisnas ar pildītu vidu, taisnas ar tukšu vidu, spicas – liesmiņas formas) | gab | 30 |  |
|  | Pulējamo disku turētājs, apaļš | gab | 6 |  |
|  | Apaļi dimanta urbuļi turbīnai, dažādi izmēri | gab | 30 |  |
|  | Cilindra formas dimanta fisūras urbuļi turbīnai, dažādi izmēri | gab | 10 |  |
|  | Cilindra formas noapaļoti dimanta fisūras urbuļi turbīnai, dažādi izmēri | gab | 10 |  |
|  | Slīpēšanas dimanta urbuļi turbīnai liesmiņas forma, dažādi izmēri, dažāda abrazivitāte | gab | 10 |  |
|  | Dimanta urbuļi turbīnai, paplašinātas liesmiņas forma, dažādi izmēri, dažāda abrazivitāte | gab | 20 |  |
|  | Dimanta urbuļi turbīnai, olveida forma, dažādi izmēri, dažāda abrazivitāte | gab | 10 |  |
|  | Apaļi dimanta urbuļi turbīnai, dažādi izmēri, pagarinātie | gab | 10 |  |
|  | Cietsakausējuma(karbīda) urbuļi turbīnai, dažādas formas un izmēru | gab | 10 |  |
|  | Cietsakausējuma urbuļi mikromotoram, apaļi, dažāda izmēra | gab | 30 |  |
|  | Cietsakausējuma urbuļi mikromotoram, apaļi, dažāda izmēra, pagarinātie | gab | 10 |  |
|  | Sof-Lex pulējamie diski. Komplekts. Coarse, Medium, Fine, Extra fine.120 gb - Ø10 mm; 120 gb - Ø12 mm; turētājs. | iepkojums | 1 |  |
|  | Balti arkanzasas akmens urbuļi kompozīta pulēšanai, dažādas formas un izmēri | gab | 15 |  |
|  | Rotējošie instrumenti kompozīta pulēšanai no cietas gumijas, mikromotoram, dzelteni. Liesmiņas forma, kausiņa forma, apaļas formas | gab | 15 |  |
|  | Pulieri amalgamai, sarkani (nolīdzināšanai) dažādas formas | gab | 10 |  |
|  | Pulieri amalgamai, rozā (spīdumam) dažādas formas | gab | 6 |  |

Līguma projekta 1.pielikums “Tehniskā specifikācija”

Iepirkuma 7.daļai

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Līgumam “Plombējamie materiāli, saites un oderes Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

| Nr. p.k. | Vispārīgās prasības Precēm |
| --- | --- |
|  | Visām precēm ir jābūt jaunām, ražotāja iepakojumā. |
|  | Visām precēm ir jābūt paredzētām profesionālai lietošanai medicīnā. |
|  | Visām precēm ir jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībās katrai precei norādītajiem izmēriem, pieļaujot izmaiņas +/- 5 % (plus vai mīnus piecu procentu) diapazonā. |
|  | Tām pozīcijām tehniskajā specifikācijā, kurām ir norādīts konkrēts preču zīmols vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu vai specifisku veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, kuras atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un atbilstošā līmenī nodrošina prasītajai precei paredzēto funkcionālo darbību. |
|  | Izvēloties preces pretendentiem ir jāņem vērā spēkā esošie normatīvie akti un valsts institūciju obligātās prasības attiecīgajā jomā. Precēm ir jābūt ar CE marķējumu, kas apliecina, ka ražojums ir novērtēts un atbilst ES drošuma, veselības un vides aizsardzības prasībām. |
|  | Visām precēm, kurām ir derīguma termiņš, preču piegādes brīdī derīguma termiņam ir jābūt vismaz ¾ no kopējā preces derīguma termiņa. |
|  | Visām precēm ir jābūt garantijai (nav attiecināma uz derīguma termiņu) - 2 (divi) gadi no piegādes dienas, ja attiecīgajai precei nav noteikts garāks garantijas termiņš. Ja ražotājs vai piegādātājs ir devis garāku garantijas termiņu nekā 2 gadi, tad spēkā ir garākais garantijas termiņš. |
| Speciālās prasības Precēm |
| Nr. p.k. | Preces nosaukums un apraksts | Iepakojuma veids | Daudzums | Vizuālais izskats un piezīmes |
|  | Adhesor cinka fosfāta cements Pulveris 80gr + 55ml šķidrums | iepakojums | 1 |  |
|  | Vitrebond, Gaismā citējoša stikla jonomēra odere. Komplektā pulveris - 4.5 gr; šķīdums - 2.75 ml | iepakojums | 1 |  |
|  | Ionosit odere DMG, komplekts 6x1,5 | iepakojums | 1 |  |
|  | 37% fosforskābes gels, I-gel. Komplekts 4x4,3ml | iepakojums | 1 |  |
|  | G-bond GC, paškodinošā saite, 5ml | iepakojums | 1 |  |
|  | Tetric N Bond Ivoclar saite 6g | iepakojums | 1 |  |
|  | Tetric Evo Ceram Bulkfill, Ivoclar | šļirce | 1 |  |
|  | Tetric Eco Flow BulkFill, Ivoclar | šļirce | 2 |  |
|  | Tetric N-CeramIvoclar. Krāsas: A1, A2, A3, A3,5 | šļirce | 4 |  |
|  | Gradia direct posterior GC. Krāsas PA3, PA2 | šļirce | 2 |  |
|  | Gaenial Anterior GC, Krāsas: A2, A3, JE, AE | šļirce | 4 |  |
|  | Gradia direct LoFlo CG komplekts 13gx2 šļirces | iepakojums | 1 |  |
|  | GC Fuji IX stikla jonomērcements sānu zobu atjaunošanai pulveris + šķīdums, krāsa A3 | Iepakojums | 1 |  |
|  | Amalgama ANA 2000 Duett, komplekts 50 devas | iepakojums | 2 |  |
|  | Kompomērs Twinky Star voco, komplekts 40x0,25, krāsu skala. Krāsas: gold, silver, lemon, berry, orange, green, pink, blue | iepakojums | 1 |  |
|  | EverX posterior GC komplekts + kapsulu pistole | iepakojums | 1 |  |
|  | MD Temp, dentin pasta bez eigenola 40gr | iepakojums | 1 |  |
|  | Pagaidu plombējamais materiāls IRM Dentsply, Pulveris + šķīdums 40g +15ml | iepakojums | 1 |  |
|  | Cinka oksīda pulveris 50gr | iepakojums | 1 |  |
|  | Eugenola šķidrums 50ml | pudelīte | 1 |  |
|  | G cem LinkAce, GC, duāli cietējošs kompozītcements | Iepakojums 2 šļirces | 1 |  |
|  | Equia fil GC, iepakojumā 50 kapsulas | iepakojums | 1 |  |
|  | Equia ForteGC, iepakojumā 50 kapuslas | Iepakojums | 1 |  |
|  | Equia Forte Coat GC 4ml | pudelīte | 1 |  |
|  | GC capsule applier IV | gab | 1 | Iepirkumu komisija var prasīt ekvivalenta paraugu. |

Līguma projekta 1.pielikums “Tehniskā specifikācija”

Iepirkuma 8.daļai

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Līgumam “Vienreiz lietojamo piederumu piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

| Nr. p.k. | Vispārīgās prasības Precēm |
| --- | --- |
|  | Visām precēm ir jābūt jaunām, ražotāja iepakojumā. |
|  | Visām precēm ir jābūt paredzētām profesionālai lietošanai medicīnā. |
|  | Visām precēm ir jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībās katrai precei norādītajiem izmēriem, pieļaujot izmaiņas +/- 5 % (plus vai mīnus piecu procentu) diapazonā. |
|  | Tām pozīcijām tehniskajā specifikācijā, kurām ir norādīts konkrēts preču zīmols vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu vai specifisku veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, kuras atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un atbilstošā līmenī nodrošina prasītajai precei paredzēto funkcionālo darbību. |
|  | Izvēloties preces pretendentiem ir jāņem vērā spēkā esošie normatīvie akti un valsts institūciju obligātās prasības attiecīgajā jomā. Precēm ir jābūt ar CE marķējumu, kas apliecina, ka ražojums ir novērtēts un atbilst ES drošuma, veselības un vides aizsardzības prasībām. |
|  | Visām precēm, kurām ir derīguma termiņš, preču piegādes brīdī derīguma termiņam ir jābūt vismaz ¾ no kopējā preces derīguma termiņa. |
|  | Visām precēm ir jābūt garantijai (nav attiecināma uz derīguma termiņu) - 2 (divi) gadi no piegādes dienas, ja attiecīgajai precei nav noteikts garāks garantijas termiņš. Ja ražotājs vai piegādātājs ir devis garāku garantijas termiņu nekā 2 gadi, tad spēkā ir garākais garantijas termiņš. |
| Speciālās prasības Precēm |
| Nr. p.k. | Preces nosaukums un apraksts | Iepakojuma veids | Daudzums | Vizuālais izskats un piezīmes |
|  | Pacienta salvetes, dažādas krāsas. Izgatavotas no 3 slāņiem 2 polietilēna kārtas, 1 papīra kārta | Iepakojums 100 gab | 4 |  |
|  | Plastmasas pacientu glāzītes, dažādas krāsas | Iepakojums 100 gab | 4 |  |
|  | Sejas maskas ar gumijas ausu cilpām, dažādas krāsas | Iepakojums 50 gab | 3 |  |
|  | Mazie siekalu atsūcēji, lokāmi ar noņemamu galu, dažādas krāsas | Iepakojums 100 gab | 4 |  |
|  | Vienreizlietojamie siekalu atsūcēji lielie – aspiratori | Iepakojums 100 gab | 4 |  |
|  | Siekalu uzsūcošie spilventiņi lielie | Iepakojums 100 gab | 1 |  |
|  | Siekalu uzsūcošie spilventiņi mazie | Iepakojums 100 gab | 1 |  |
|  | Saites aplikatori, dažādi izmēri | Iepakojums 100 gab | 3 |  |
|  | Kokvilnas rullīši/ lignīni | iepakojums | 5 |  |
|  | Ķirurģiskie marles tupferi, dažādi izmēri | Iepakojums 100 gab | 2 |  |
|  | Gumijas cimdi bez pūdera lateksa izmēri: XS, S, M, dažādas krāsas | Kaste 100 gab | 5 (2x XS; 2x S; 1x M) |  |
|  | Gumijas cimdi bez pūdera nitrila, dažādas krāsas XS, S, M | Kaste 100 gab | 3 (1x XS; 1x S; 1x M) |  |
|  | Konteineri izlietotām adatām un citiem asiem priekšmetiem ar vāku, tilpums 2l | gab | 2 |  |
|  | 1x lietojamie siekalu nosūcēji gliemežveida. Atbilst ISO standartiem | Iepakojums 100 gab | 1 |  |

Līguma projekta 1.pielikums “Tehniskā specifikācija”

Iepirkuma 9.daļai

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Līgumam “Palīgmateriālu piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

| Nr. p.k. | Vispārīgās prasības Precēm |
| --- | --- |
|  | Visām precēm ir jābūt jaunām, ražotāja iepakojumā. |
|  | Visām precēm ir jābūt paredzētām profesionālai lietošanai medicīnā. |
|  | Visām precēm ir jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībās katrai precei norādītajiem izmēriem, pieļaujot izmaiņas +/- 5 % (plus vai mīnus piecu procentu) diapazonā. |
|  | Tām pozīcijām tehniskajā specifikācijā, kurām ir norādīts konkrēts preču zīmols vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu vai specifisku veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, kuras atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un atbilstošā līmenī nodrošina prasītajai precei paredzēto funkcionālo darbību. |
|  | Izvēloties preces pretendentiem ir jāņem vērā spēkā esošie normatīvie akti un valsts institūciju obligātās prasības attiecīgajā jomā. Precēm ir jābūt ar CE marķējumu, kas apliecina, ka ražojums ir novērtēts un atbilst ES drošuma, veselības un vides aizsardzības prasībām. |
|  | Visām precēm, kurām ir derīguma termiņš, preču piegādes brīdī derīguma termiņam ir jābūt vismaz ¾ no kopējā preces derīguma termiņa. |
|  | Visām precēm ir jābūt garantijai (nav attiecināma uz derīguma termiņu) - 2 (divi) gadi no piegādes dienas, ja attiecīgajai precei nav noteikts garāks garantijas termiņš. Ja ražotājs vai piegādātājs ir devis garāku garantijas termiņu nekā 2 gadi, tad spēkā ir garākais garantijas termiņš. |
| Speciālās prasības Precēm |
| Nr. p.k. | Preces nosaukums un apraksts | Iepakojuma veids | Daudzums | Vizuālais izskats un piezīmes |
|  | Koferdama klemju uzlikšanas instruments, Hager Werken vai ekvivalents. | gab | 1 | Iepirkumu komisija var prasīt ekvivalenta paraugu. |
|  | Koferdama gumijas caurumotājs, 5 dažādu izmēru caurumi, Hager Werken vai ekvivalents. | gab | 1 | Iepirkumu komisija var prasīt ekvivalenta paraugu. |
|  | Metāla koferdama rāmis, komplektā 2 dažādi izmēri, Hager Werken vai ekvivalents. | gab | 1 | Iepirkumu komisija var prasīt ekvivalenta paraugu. |
|  | Dažāda izmēra metāla koferdama klemmes ar spārniņiem (5 molāriem, 5 promolāriem, 2 priekšzobiem ), Hager Werken vai ekvivalents. | gab | 12 | Iepirkumu komisija var prasīt ekvivalenta paraugu. |
|  | Koferdama klemmju turētājs priekš 12 klemmēm, Hager Werken vai ekvivalents. | gab | 1 | Iepirkumu komisija var prasīt ekvivalenta paraugu. |
|  | Koferdama gumija, lateksa, bez piparmētru aromāta 5’’x5’’ | Iepakojums | 1 |  |
|  | Koferdama gumija, lateksa ar un bez piparmētru aromāta 6’’x6’’ | Iepakojums | 2 |  |
|  | Artikulācijas papīrs taisns. divpusējs sarkans-zils, 50µ un 80µ | iepakojums | 2 |  |
|  | Artikulācijas papīrs pakavveida, divpusējs sarkans – zils 50µ | Iepakojums | 1 |  |
|  | Universālais matricu turētājs, metāla Tofflemier tipa | gab | 6 |  |
|  | Metāla matricas universālas, taisnas | iepakojums | 1 |  |
|  | Metallic Matrix Strip nerūsējošā tērauda materice rullī 3m, 0,05mm biezums, platums 5mm | gab | 1 |  |
|  | Metallic Matrix Strip nerūsējošā tērauda materice rullī 3m, 0,05mm biezums, platums 7mm | gab | 1 |  |
|  | Universālas metāla matricas konturētas, komplekts: bez izliekuma, ar bilaterālu izliekumu, ar centra izliekumu pagarinātas, bilaterālas pagarinātas | Iepakojums | 4 (no katra veida pa vienam iepakojumam) |  |
|  | Konturētas metāla matrices, kuru malas izveidotas kā cilindriskas caurules, kur iestiprināt fiksācijas gredzenu, iepakojums: mazas, lielas, vidējas | iepakojums | 3 (pa vienam iepakojumam no katra veida) |  |
|  | Metāla matricu, kuru malas izveidotas kā cilindriskas caurules, fiksators lielais | Gab | 2 |  |
|  | Metāla matricu, kuru malas izveidotas kā cilindriskas caurules, fiksators mazais | gab | 2 |  |
|  | Caurspīdīga matrica rullī 15m, 8mm un 10mm platums, biezums 0,05mm, speciālā kastītē ar atveri un noplēšanas mehānismu | gab | 2 |  |
|  | Barman’s anatomiskie koka ķīlīši, komplektā 2 dažādi izmēri, 200 gab | iepakojums | 1 |  |
|  | Figurālie koka ķīlīši asortiments 100gab komplekts | iepakojums | 1 |  |
|  | Perforētas dimanta lentas formas piešķiršanai un beigu apstrādei. Darba virsmas garums 13cm platums 2,5mm un 3,7mm. Abrazivitāte: Medium (zila) , Fine (sarkana) , Ekstra fine (dzeltena) | gab | 18 ( no katra veida un platuma pa 3 gab) |  |
|  | Soft-Lex abrazīvas lentītes beigu pulēšanai ar alumīnija oksīdu. Izmērs: 177 mm X 3.9 mm, iepakojumā 150gab, 3M ESPE | iepakojums | 1 |  |
|  | Aizsargbrilles helio lampai oranžā krāsā | gab | 1 |  |
|  | Aizsargbrilles caurspīdīgas | gab | 1 |  |
|  | Caurspīdīgs sejas aizsargekrāns un tā rāmis, komplekts. Komplektā vairāki aizsargekrāni un viens rāmis | komplekts | 1 |  |

Līguma projekta 1.pielikums “Tehniskā specifikācija”

Iepirkuma 10.daļai

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Līgumam “Sterilizācijas un dezinfekcijas materiālu piegāde Madonas novada pašvaldības zobārstniecības kabinetam”.

| Nr. p.k. | Vispārīgās prasības Precēm |
| --- | --- |
|  | Visām precēm ir jābūt jaunām, ražotāja iepakojumā. |
|  | Visām precēm ir jābūt paredzētām profesionālai lietošanai medicīnā. |
|  | Visām precēm ir jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībās katrai precei norādītajiem izmēriem, pieļaujot izmaiņas +/- 5 % (plus vai mīnus piecu procentu) diapazonā. |
|  | Tām pozīcijām tehniskajā specifikācijā, kurām ir norādīts konkrēts preču zīmols vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu vai specifisku veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, kuras atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un atbilstošā līmenī nodrošina prasītajai precei paredzēto funkcionālo darbību. |
|  | Izvēloties preces pretendentiem ir jāņem vērā spēkā esošie normatīvie akti un valsts institūciju obligātās prasības attiecīgajā jomā. Precēm ir jābūt ar CE marķējumu, kas apliecina, ka ražojums ir novērtēts un atbilst ES drošuma, veselības un vides aizsardzības prasībām. |
|  | Visām precēm, kurām ir derīguma termiņš, preču piegādes brīdī derīguma termiņam ir jābūt vismaz ¾ no kopējā preces derīguma termiņa. |
|  | Visām precēm ir jābūt garantijai (nav attiecināma uz derīguma termiņu) - 2 (divi) gadi no piegādes dienas, ja attiecīgajai precei nav noteikts garāks garantijas termiņš. Ja ražotājs vai piegādātājs ir devis garāku garantijas termiņu nekā 2 gadi, tad spēkā ir garākais garantijas termiņš. |
| Speciālās prasības Precēm |
| Nr. p.k. | Preces nosaukums un apraksts | Iepakojuma veids | Daudzums | Vizuālais izskats un piezīmes |
|  | Plastmasas sterilizācijas vanniņa 6l ar vāku | gab | 1 |  |
|  | Plastmasas sterilizācijas trauks ar vāku, aprīkots ar noņemamo filtrācijas sietiņu maziem priekšmetiem, 0,1l | gab | 2 |  |
|  | STER 3 PLUS Koncentrēts higiēnas līdzeklis, kas veic izplūdes sistēmu dezinfekciju un tīrīšanu 3l | kanna | 1 |  |
|  | STER 1 PLUS virsmu un polsterējumu dezinfekcijas šķīdums 1l | pudele | 1 |  |
|  | Rotējošo instrumentu dezinfekcijas šķidrums, līdzeklis cietmetāla urbuļiem, dimanta urbuļiem un pulieriem | Kanna/ pudele | 1 |  |
|  | DESCOSEPT AF salvetes medicīnisko iekārtu un virsmu ātrai dezinfekcijai | Bundža N120 | 1 |  |
|  | DESCOSEPT AF salvetes medicīnisko iekārtu un virsmu ātrai dezinfekcijai | Iepakojums - ieliktnīši N120 | 3 |  |
|  | DESCOSEPT AF šķīdums medicīnisko iekārtu un virsmu ātrai dezinfekcijai | Pudele 1l | 2 |  |
|  | Grīdu tīrīšanas un dezinfekcijas koncentrāts | Kanna | 1 |  |
|  | Dezinfekcijas koncentrāts zobārstniecības instrumentiem un endodontijas instrumentiem | Kanna | 1 |  |
|  | Roku dezinfekcijas šķidrums - alkoholu saturošs līdzeklis ātrai roku dezinfekcijai, iepakojums ar dozatoru | iepakojums | 2 |  |
|  | Šķidrās roku ziepes, kas šķīst ūdenī, 500ml iepakojums ar dozatoru | iepakojums | 2 |  |
|  | Autoklāva rullis. Papīra-plastmasas, 50mm x 200m | Iepakojums | 1 |  |
|  | Autoklāva rullis. Papīra-plastmasas, 75mm x 200m. | iepakojums | 1 |  |
|  | Autoklāva rullis. Papīra-plastmasas, 100mm x 200m. | iepakojums | 1 |  |
|  | 4a medical, class 6 emulating indicator, Sterilizācijas indikators 250gab | iepakojums | 1 |  |

# Footnotes

Ja pretendenta veidlapas rekvizītos nav norādīts, tad jānorāda sekojošas ziņas:

Pretendenta juridiskā adrese, E-pasta adrese, tālruņa Nr.

Faksa Nr., Mājas lapas adrese internetā (ja ir)

Bankas nosaukums, konta Nr., bankas kods

Skatīt piezīmi Tehniskās specifikācijas 6.punktā.

Ja pretendenta veidlapas rekvizītos nav norādīts, tad jānorāda sekojošas ziņas:

Pretendenta juridiskā adrese, E-pasta adrese, tālruņa Nr.

Faksa Nr., Mājas lapas adrese internetā (ja ir)

Bankas nosaukums, konta Nr., bankas kods

Ja pretendenta veidlapas rekvizītos nav norādīts, tad jānorāda sekojošas ziņas:

Pretendenta juridiskā adrese, E-pasta adrese, tālruņa Nr.

Faksa Nr., Mājas lapas adrese internetā (ja ir)

Bankas nosaukums, konta Nr., bankas kods

Ja pretendenta veidlapas rekvizītos nav norādīts, tad jānorāda sekojošas ziņas:

Pretendenta juridiskā adrese, E-pasta adrese, tālruņa Nr.

Faksa Nr., Mājas lapas adrese internetā (ja ir)

Bankas nosaukums, konta Nr., bankas kods

Ja pretendenta veidlapas rekvizītos nav norādīts, tad jānorāda sekojošas ziņas:

Pretendenta juridiskā adrese, E-pasta adrese, tālruņa Nr.

Faksa Nr., Mājas lapas adrese internetā (ja ir)

Bankas nosaukums, konta Nr., bankas kods

Ja pretendenta veidlapas rekvizītos nav norādīts, tad jānorāda sekojošas ziņas:

Pretendenta juridiskā adrese, E-pasta adrese, tālruņa Nr.

Faksa Nr., Mājas lapas adrese internetā (ja ir)

Bankas nosaukums, konta Nr., bankas kods

Ja pretendenta veidlapas rekvizītos nav norādīts, tad jānorāda sekojošas ziņas:

Pretendenta juridiskā adrese, E-pasta adrese, tālruņa Nr.

Faksa Nr., Mājas lapas adrese internetā (ja ir)

Bankas nosaukums, konta Nr., bankas kods

Ja pretendenta veidlapas rekvizītos nav norādīts, tad jānorāda sekojošas ziņas:

Pretendenta juridiskā adrese, E-pasta adrese, tālruņa Nr.

Faksa Nr., Mājas lapas adrese internetā (ja ir)

Bankas nosaukums, konta Nr., bankas kods

Ja pretendenta veidlapas rekvizītos nav norādīts, tad jānorāda sekojošas ziņas:

Pretendenta juridiskā adrese, E-pasta adrese, tālruņa Nr.

Faksa Nr., Mājas lapas adrese internetā (ja ir)

Bankas nosaukums, konta Nr., bankas kods

Ja pretendenta veidlapas rekvizītos nav norādīts, tad jānorāda sekojošas ziņas:

Pretendenta juridiskā adrese, E-pasta adrese, tālruņa Nr.

Faksa Nr., Mājas lapas adrese internetā (ja ir)

Bankas nosaukums, konta Nr., bankas kods

Ja pretendenta veidlapas rekvizītos nav norādīts, tad jānorāda sekojošas ziņas:

Pretendenta juridiskā adrese, E-pasta adrese, tālruņa Nr.

Faksa Nr., Mājas lapas adrese internetā (ja ir)

Bankas nosaukums, konta Nr., bankas kods

Skatīt piezīmi Tehniskās specifikācijas 6.punktā.

Ja pretendenta veidlapas rekvizītos nav norādīts, tad jānorāda sekojošas ziņas:

Pretendenta juridiskā adrese, E-pasta adrese, tālruņa Nr.

Faksa Nr., Mājas lapas adrese internetā (ja ir)

Bankas nosaukums, konta Nr., bankas kods

Ja pretendenta veidlapas rekvizītos nav norādīts, tad jānorāda sekojošas ziņas:

Pretendenta juridiskā adrese, E-pasta adrese, tālruņa Nr.

Faksa Nr., Mājas lapas adrese internetā (ja ir)

Bankas nosaukums, konta Nr., bankas kods

Ja pretendenta veidlapas rekvizītos nav norādīts, tad jānorāda sekojošas ziņas:

Pretendenta juridiskā adrese, E-pasta adrese, tālruņa Nr.

Faksa Nr., Mājas lapas adrese internetā (ja ir)

Bankas nosaukums, konta Nr., bankas kods

Ja pretendenta veidlapas rekvizītos nav norādīts, tad jānorāda sekojošas ziņas:

Pretendenta juridiskā adrese, E-pasta adrese, tālruņa Nr.

Faksa Nr., Mājas lapas adrese internetā (ja ir)

Bankas nosaukums, konta Nr., bankas kods

Ja pretendenta veidlapas rekvizītos nav norādīts, tad jānorāda sekojošas ziņas:

Pretendenta juridiskā adrese, E-pasta adrese, tālruņa Nr.

Faksa Nr., Mājas lapas adrese internetā (ja ir)

Bankas nosaukums, konta Nr., bankas kods

Ja pretendenta veidlapas rekvizītos nav norādīts, tad jānorāda sekojošas ziņas:

Pretendenta juridiskā adrese, E-pasta adrese, tālruņa Nr.

Faksa Nr., Mājas lapas adrese internetā (ja ir)

Bankas nosaukums, konta Nr., bankas kods

Ja pretendenta veidlapas rekvizītos nav norādīts, tad jānorāda sekojošas ziņas:

Pretendenta juridiskā adrese, E-pasta adrese, tālruņa Nr.

Faksa Nr., Mājas lapas adrese internetā (ja ir)

Bankas nosaukums, konta Nr., bankas kods

Ja pretendenta veidlapas rekvizītos nav norādīts, tad jānorāda sekojošas ziņas:

Pretendenta juridiskā adrese, E-pasta adrese, tālruņa Nr.

Faksa Nr., Mājas lapas adrese internetā (ja ir)

Bankas nosaukums, konta Nr., bankas kods

Ja pretendenta veidlapas rekvizītos nav norādīts, tad jānorāda sekojošas ziņas:

Pretendenta juridiskā adrese, E-pasta adrese, tālruņa Nr.

Faksa Nr., Mājas lapas adrese internetā (ja ir)

Bankas nosaukums, konta Nr., bankas kods

Preces vizuālais izskats ir dots piemēram un piedāvātā prece nebūtiski drīkst no atšķirties, ievērojot Tehniskajās specifikācijās rakstītās prasības.

Preces vizuālais izskats ir dots piemēram un piedāvātā prece nebūtiski drīkst no atšķirties, ievērojot Tehniskajās specifikācijās rakstītās prasības.

Preces vizuālais izskats ir dots piemēram un piedāvātā prece nebūtiski drīkst no atšķirties, ievērojot Tehniskajās specifikācijās rakstītās prasības.

Preces vizuālais izskats ir dots piemēram un piedāvātā prece nebūtiski drīkst no atšķirties, ievērojot Tehniskajās specifikācijās rakstītās prasības.

Preces vizuālais izskats ir dots piemēram un piedāvātā prece nebūtiski drīkst no atšķirties, ievērojot Tehniskajās specifikācijās rakstītās prasības.

Preces vizuālais izskats ir dots piemēram un piedāvātā prece nebūtiski drīkst no atšķirties, ievērojot Tehniskajās specifikācijās rakstītās prasības.

Preces vizuālais izskats ir dots piemēram un piedāvātā prece nebūtiski drīkst no atšķirties, ievērojot Tehniskajās specifikācijās rakstītās prasības.

Preces vizuālais izskats ir dots piemēram un piedāvātā prece nebūtiski drīkst no atšķirties, ievērojot Tehniskajās specifikācijās rakstītās prasības.

Preces vizuālais izskats ir dots piemēram un piedāvātā prece nebūtiski drīkst no atšķirties, ievērojot Tehniskajās specifikācijās rakstītās prasības.

Preces vizuālais izskats ir dots piemēram un piedāvātā prece nebūtiski drīkst no atšķirties, ievērojot Tehniskajās specifikācijās rakstītās prasības.