## Koptāme
APSTIPRINU:
___________________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.V.
_______.gada ___. _____________
Būvniecības koptāme.
Objekta nosaukums: Kinoteātris "Vidzeme"
Būves nosaukums “Kinoteātra “Vidzeme” ēkas jumta atjaunošana"
Objekta adrese: Tirgus iela 5, Madona, Madonas novads, LV-4801
Iepirkums "Būvdarbi projektam “Kinoteātra “Vidzeme” ēkas jumta atjaunošana"", identifikācijas numurs MNP2017/28.
Pretendents:
Nr. p.k. | Objekta nosaukums |  | Objekta izmaksas EURO
1 | Kinoteātra "Vidzeme" ēkas jumta atjaunošana
Līgumcena kopā (bez PVN)
PVN 21%
Pavisam būvdarbu izmaksas
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta: _____.gada ____.____________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## KA 1
Kopsavilkuma aprēķins
Objekta nosaukums: Kinoteātris "Vidzeme"
Būves nosaukums “Kinoteātra “Vidzeme” ēkas jumta atjaunošana"
Objekta adrese: Tirgus iela 5, Madona, Madonas novads, LV-4801
Iepirkums "Būvdarbi projektam “Kinoteātra “Vidzeme” ēkas jumta atjaunošana"", identifikācijas numurs MNP2017/28.
Pretendents:
Par kopējo summu (euro)
Kopējā darbietilpība (c/h)
N.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 5 | 7 | 8
1. | 1 | Vispārējie būvdarbi
2. | 2 | Zibens aizsardzības sistēma
3. | 3 | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma
4. | 4 | Elekteroapgādes sistēmas
KOPĀ
Virsizdevumi (___%)
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa (___%)
Pavisam kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta: _____.gada ____.____________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## LT 1 - VCD
Lokālā tāme Nr. 1
Vispārējie būvdarbi
0
Objekta nosaukums: Kinoteātris "Vidzeme"
Būves nosaukums “Kinoteātra “Vidzeme” ēkas jumta atjaunošana"
Objekta adrese: Tirgus iela 5, Madona, Madonas novads, LV-4801
Iepirkums "Būvdarbi projektam “Kinoteātra “Vidzeme” ēkas jumta atjaunošana"", identifikācijas numurs MNP2017/28.
Pretendents:
Tāme sastādīta 2017. gada maija mēneša tirgus cenās pamatojoties uz būvprojekta sadaļām AR 1-7; BK 0-2; | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | euro
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
I Vispārceltnieciskie darbi
1. Būvlaukuma sagatavošanas darbi
sagatavošanas darbi
1-1 | 03-00000 | Sagatavošanas darbi jumta atjaunošanas būvdarbiem, darbaspēka, materiālo resursu un mehānismu pārvietošana uz būvlaukumu, teritorijas un ēkas iekārtošana atbilstoši būvdarbu veicēja izstrādātajam DVP | kpl | 1
1-2 | 03-00000 | Dzīvojamo moduļu noma ar transportu, montāžu un demontāžu, ieskaitot inženiertehnisko tīklu pieslēgumu atbilstoši DVP | kpl | 1
1-3 | 03-00000 | Biroja moduļa noma ar transportu, montāžu un demontāžu, ieskaitot inženiertehnisko tīklu pieslēgumu atbilstoši DVP | kpl | 1
1-4 | 03-00000 | Noliktavas moduļu materiālu uzglabāšanai ar transportu, montāžu un demontāžu, ieskaitot inženiertehnisko tīklu pieslēgumu atbilstoši DVP | kpl | 1
1-5 | 03-00000 | Pārvietojamo WC ar transportu, montāžu un demontāžu, ieskaitot apkopi būvdarbu veikšanas laikā atbilstoši DVP | kpl | 1
1-6 | 03-00000 | Elektroapgādes pagaidu pieslēgums ar zemes darbiem, ar pievienošanos esošajiem tīkliem, ieskaitot objekta sadales ar skaitītāju montāža atbilstoši DVP | kpl | 1
1-7 | 03-00000 | Ūdens vada pieslēgums, ieskaitot zemes darbus ar uzskaites uzstādīšanu, atbilstoši DVP | kpl | 1
1-8 | 03-00000 | Kanalizācijas pieslēgums, ieskaitot zemes darbus, atbilstoši DVP | kpl | 1
1-9 | 03-00000 | Mobīlā žoga piegāde ar tansportu, montāža un demontāža atbilstoši DVP, pārvietošana būvdarbu veikšanas laikā | kpl | 1
1-10 | 03-00000 | Ugunsdzēsības stenda uzstādīšana atbilstoši DVP | kpl | 1
1-11 | 03-00000 | Informatīvā būvlaukuma plakāta izgatavošana un uzstādīšana atbilstoši pasūtītāja prasībām | kpl | 1
būvlaukuma apkalpošanas izdevumi
1-12 | 03-00000 | Ģeodēziskie darbi jumta augstuma atzīmju un jumta ģeometriskās formas pārbaudei. Ģeodēziskie darbi būvdarbu veikšanas laikā atbilstoši DVP paredzētajam | kpl | 1
1-13 | 03-00000 | Izmaksas, kas saistītas ar ēkas nodrošināšanu pret nokrišņu iekļūšanu tajā, lai nepasliktinātu ēkas stāvokli(konstrukcijas un nosedzošie tenti aizsardzībai pret nokrišņiem un citi pasākumi) | kpl | 1
1-14 | 03-00000 | Sastatņu transports, īre un montāža, demontāža, pārvietošana būvdarbu veikšanas laikā, ja tas nepieciešams, jumta atjaunošanas darbu veikšanai atbilstoši būvuzņēmēja izstrādātā darbu veikšanas projekta nosacījumiem | kpl | 1
2. Demontāžas darbi
2-1 | 02-00000 | Esošā pagaidu un pārējo ēkas jumta plakņu seguma (viļņoto bitumena lokšņu seguma) demontāža, iesk. latojumu un skārda elementus | m2 | 615
2-2 | 02-00000 | Fasādes slīpās plaknes un mūra izvirzījumu jumta plaknes seguma (viļņoto bitumena lokšņu segums) un koka karkasa konstrukcijas demontāža | m2 | 100
2-3 | 02-00000 | Esošā "līmēta" jumta seguma demontāža | m2 | 475
2-4 | 02-00000 | Koka zemklāja (koka dēļu klājs zem bitumena seguma) demontāža | m2 | 475
2-5 | 02-00000 | Esošā koka latojuma demontāža (koka latojums - spāres virs riģeļiem zem koka zemklāja) | m2 | 475
2-6 | 02-00000 | Atslīpuma konstrukcijas demontāža | m2 | 48
2-7 | 02-00000 | Siltumizolācijas izvākšana, vietām (bēniņu telpā) | m2 | 100
2-8 | 02-00000 | Bojāto koka bēniņu - griestu siju demontāža, ieskaitot tām pieguļošo esošo griestu konstrukciju | m2 | 30
2-9 | 02-00000 | Lietus ūdens novadīšanas sistēmu demontāža (L=40,0m) | kpl | 1
2-10 | 02-00000 | Esošās demontējamas skaļruņu "kastes" bēniņu telpā (1.2x1.2m) | gb | 8
2-11 | 02-00000 | Esošais demontājamais jumtiņš virs esošās ventilācijas šahtas (koka konstrukcijā ar viļņoto bitumena lokšņu segumu) | m3 | 2
2-12 | 02-00000 | Esošo bēniņu telpas vēdināmo lūku demontāža, fasādē, 5 gab. | m2 | 2.5
2-13 | 02-00000 | Būvgružu izvākšanas un savākšana vienkopus, pārvietošana uz konteineru un iekraušana tajā, ar transportu uz izgāztuvi ieskaitot utilizācijas izmaksas | m3 | 80
3. Bēniņu pārseguma konstrukcija un zāles griestu posma atjaunošana
3-1 | 08-00000 | Koka siju 50x150mm montāža starp kopnēm griestu konstrukcijas atjaunošanai, ieskaitot ugunsdrošu krāsojumu un stiprinājuma elementus | m3 | 0.2
3-2 | 08-00000 | Koka melno griestu konstrukcijas atjaunošana (izbūve) pie siju uzstādīšanas | m2 | 30
3-3 | 08-00000 | Tvaika izolācijas ieklāšana (plēve 0.2mm) | m2 | 30
3-4 | 08-00000 | Siltumizolācijas (akmens vates, l=0,037 W/mK) atjaunošana b-200mm bēniņu telpā | m2 | 110
3-5 | 08-00000 | Griestu apdares izveidošana - koka dēļu apšuvums uz karkasa (atbilstoši esošajam pašuvumam) | m2 | 30
4. Ēkas jumtsa konstrukcija
4-1 | 09-00000 | Rīģeļu konstrukcijas pastiprināšana ar blankām 50x150mm pie sāniem, ieskaitot ugunsdrošu krāsojumu un stiprinājuma elementus | m3 | 1.4
4-2 | 09-00000 | Papildus koka latojuma (spāru) 75x150mm montāža, ieskaitot ugunsdrošu krāsojumu un stiprinājuma elementus | m3 | 10.8
4-3 | 09-00000 | Atslīpuma konstrukcijas veidošana - koka konstrukcija 50x150mm, ieskaitot ugunsdrošu krāsojumu un stiprinājuma elementus | m3 | 0.6
4-4 | 09-00000 | Jumtiņu (virs vitrīnas un virs izejas no piebūves pagalma pusē) koka konstrukcijas (spāres, spāru balsti, savilces un dzegas karkasa elementi) montāža, ieskaitot ugunsdrošu krāsojumu un stiprinājuma elementus, Mezgls Nr.3 | m3 | 0.7
4-5 | 09-00000 | Fasādes slīpās plaknes un mūra izvirzījumu jumta plaknes koka karkasa konstrukcijas montāža, ieskaitot ugunsdrošu krāsojumu un stiprinājuma elementus | m3 | 2.4
4-6 | 09-00000 | Latojuma montāža pagraba jumtam (13,5m2) | m3 | 0.4
4-7 | 09-00000 | Dzegas "kastes" koka konstrukcijas izveidošana (kastes L=70m) Mezgls Nr. 1 | m3 | 0.5
5. Ēkas jumta segums
5-1 | 09-00000 | Mitrumizturīga OSB-3 lokšņu klāja izveidošana - 2 kārtas 15+10mm "šahveidā", ieskaitot stiprinājuma elementus | m2 | 518.5
5-2 | 09-00000 | Elektrību vadoša stiklšķiedras hidroizolācijas apakšklāja ieklāšana | m2 | 470.5
5-3 | 09-00000 | Uzkausējamais jumta segums, plakano jumtu segums, ruļļveida materiāls, kas pieder pie „mīksto jumta segumu” grupas. Pašlīpoša hidroizlācijas seguma apakškārta (biezums 2,0mm; garums/platums 15x1m; 1m2 masa 3,3±0,25kg; pamatnes veids armēts ar neaustu poliestera šķiedru; virsējais aizsargslānis sīkgraudu apkaisis; apakšējais aizsargslānis silikonizēta plēve uz līpošas kārtas; stiepes izturība, L/T (N/50mm) 500/350±100/100; relat. pagarinājums gerenvirzienā/šķērsvirzienā, % 30/30±15/15; ūdensnecaurlaidība 100kPa; tvaikcaurlaidība µ=20000), piemēram, materiāls apakškārtai MIDA SELF PV S2 | m2 | 470.5
5-4 | 09-00000 | Uzkausējamais jumta segums, plakano jumtu segums, ruļļveida materiāls, kas pieder pie „mīksto jumta segumu” grupas. Hidrozilācijas seguma virskārta (biezums 4,0mm; garums/platums 8x1m; 1m2 masa 5,0±0,25kg; pamatnes veids, svars poliesters 170g/m2; virsējais aizsargslānis slāneklis; apakšējais aizsargslānis plēve; stiepes izturība, L/T (N/50mm) 700/500±100; relatīvais pagarinājums garenvirzienā/šķērsvirzienā, % 50/50±25; ūdensnecaurlaidība 300kPa; triecienizturība (A un B metode) h>500 un 1250mm; statiskā slodzes izturība >20kg(200 N), tvaikcaurlaidība µ=20000), piemēram, materiāls virskārtai Technoelast K-PS 170/5000 | m2 | 470.5
5-5 | 09-00000 | Fasādes slīpās plaknes un mūra izvirzījumu jumta plaknes latojuma-vienlaidus dēļu klāja montāža, 25x100(mm) | m2 | 100
5-6 | 09-00000 | Difūzijas membrānas ar polipropilēna sietu ieklāšana | m2 | 100
5-7 | 09-00000 | Valcētu tērauda lokšņu seguma montāža uz fasādes slīpās plaknes daļas (Materiālu raksturojošie lielumi: šuves augstums 27mm; šuve dubultā falce; lietderīais platums 545 un 135mm, kopējais platums 560 un 160mm; loksnes garums 5000mm; materiāla biezums 0.54mm; krāsotas loksnes cinka daudzums 275 g/m2, svars 4,53 kg/m2; pārklājums Pural, četros dažādos toņos RR21, RR22, RR23 un RR24), iesk. veidgabalus un papildelementus | m2 | 100
5-8 | 09-00000 | Tērauda profilloksnes jumtam montāža uz mūra izvirzījumu jumta plaknes (Materiālu raksturojošie lielumi: šuves augstums 27mm; šuve dubultā falce; lietderīais platums 545, kopējais platums 560; loksnes garums 1200mm; materiāla biezums 0.54mm; krāsotas loksnes cinka daudzums 275 g/m2, svars 4,53 kg/m2; pārklājums Pural, tonis RR23), iesk. veidgabalus un papildelementus | m2 | 50.5
5-9 | 09-00000 | Krāsots skārda apdares elements starp "līmēto" un mētala jumta segumu, platums 60cm | m | 62.5
5-10 | 09-00000 | Krāsots skārda apdares elements mūra izvirzījumiem, platums 200mm | m | 70
Seguma atjaunošana - pārējās jumta plaknes
5-11 | 09-00000 | Tvaika izolācijas plēves ar antikondensāta pamatni ieklāšana, iesk. fiksejošo latu b-25mm | m2 | 254
5-12 | 09-00000 | Latojuma 25x100mm ar soli 150mm montāža | m2 | 254
5-13 | 09-00000 | Tērauda pofilloksnes jumtam montāža pārējām jumtu plaknēm (Materiālu raksturojošie lielumi: šuves augstums 27mm; šuve dubultā falce; lietderīais platums 545, kopējais platums 560; loksnes garums 1200mm; materiāla biezums 0.54mm; krāsotas loksnes cinka daudzums 275 g/m2, svars 4,53 kg/m2; pārklājums Pural, tonis RR23),piemēram, materiāls Ruukki Valcprofils, iesk. veidgabalus un papildelementus | m2 | 254
5-14 | 09-00000 | Skārda atloks pie sienas | m | 40
5-15 | 09-00000 | Valcētu tērauda lokšņu seguma montāža dzegas "kastei" (Materiālu raksturojošie lielumi: šuves augstums 27mm; šuve dubultā falce; lietderīais platums 545 un 135mm, kopējais platums 560 un 160mm; loksnes garums 5000mm; materiāla biezums 0.54mm; krāsotas loksnes cinka daudzums 275 g/m2, svars 4,53 kg/m2; pārklājums Pural, četros dažādos toņos RR21, RR22, RR23 un RR24), iesk. veidgabalus un papildelementus | m2 | 60
5-16 | 09-00000 | Dzegas apakšas apšuvums ar dēļiem uz karkasa (krāsoti priedes koka apdares dēļi, apšuvuma dēlis 22x100, stiprināti pie koka latām), iesk. stiprinājuma elmenetus un krāsojumu 2x | m2 | 30
Jumta papildelementi
5-17 | 09-00000 | Horizontālās ūdens teknes d-300mm montāža, iesk. piltuvi | m | 3
5-18 | 09-00000 | Vertikālās ūdens notekas 150x150 montāža, iesk. lejas galu | m | 17
5-19 | 09-00000 | Horizontālās ūdens notekas 150x150mm montāža virs jumta seguma | m | 12.5
5-20 | 09-00000 | Horizontālās, iebūvētas ūdens teknes b-250mm montāža | m | 10
5-21 | 09-00000 | Horizontālās ūdens teknes b-150mm montāža, iesk. piltuvi | m | 52.5
5-22 | 09-00000 | Vertikālās ūdens notekas b-100mm montāža, iesk. lejas galu | m | 27
5-23 | 09-00000 | Horizontālās ūdens teknes d-100mm montāža, iesk. piltuvi | m | 13.5
5-24 | 09-00000 | Vertikālās ūdens notekas d-87mm montāža, iesk. lejas galu | m | 2
5-25 | 09-00000 | Jumta lūkas 700x450mm montāža | gb | 2
5-26 | 09-00000 | Vedināšanas izvadu d-180mm montāža | gb | 2
5-27 | 09-00000 | Vedināšanas izvadu d-400mm montāža | gb | 1
5-28 | 09-00000 | Jumta laipas montāža (laipas platums 50cm) | m | 4
5-29 | 09-00000 | Sniega barjera (divu cauruļu) montāža | m | 35
5-30 | 09-00000 | Ugunsdzēsības kāpņu montāža (stacionāras kāpnes), | m | 5
5-31 | 09-00000 | Jumta vēdināšanas lūkas montāža fasādē, iesk. krāsošanu (krāsots koka rāmis ar aizpildījumu - koka "redele") | m2 | 2.5
6. Dažādi darbi
6-1 | 08-00000 | Teritorijas sakārtošana pēc būvdarbu pabeigšanas un nodošana pasūtītājam | kpl | 1
6-2 | 08-00000 | Demontēt esošo vājstrāvu sistēmu, kā arī antenas un citus jumta elementus, atjaunojot tos pēc būvdarbu beigšanas | kpl | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta: _____.gada ____.____________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## LT 2 - ZA
Lokālā tāme Nr. 2
Zibens aizsardzības sistēma
Objekta nosaukums: Kinoteātris "Vidzeme"
Būves nosaukums “Kinoteātra “Vidzeme” ēkas jumta atjaunošana"
Objekta adrese: Tirgus iela 5, Madona, Madonas novads, LV-4801
Iepirkums "Būvdarbi projektam “Kinoteātra “Vidzeme” ēkas jumta atjaunošana"", identifikācijas numurs MNP2017/28.
Pretendents:
Tāme sastādīta 2017. gada maija mēneša tirgus cenās pamatojoties uz būvprojekta sadaļām ZA 1-5 | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | euro
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
II Inženiertīkli
7. Zibens aizsardzības sistēma
7-1 | 22-00000 | Zemējuma elektrodu 219/20 OMEX 20x1500mm montāža | gb | 44
7-2 | 22-00000 | Zemējuma apaļdzelzis RD10 FT montāža | m | 160
7-3 | 22-00000 | Savienotāj klemmes 2760/20 8-10/FL40 FT uzstādīšana | gb | 11
7-4 | 22-00000 | Stieņa spices TE 20 uzstādīšana | gb | 11
7-5 | 22-00000 | Savienotāj klemmes 223/DIN RD8-10 uzstādīšana | gb | 11
7-6 | 22-00000 | Pretkorozijas lentas iestrāde | gb | 4
7-7 | 22-00000 | Uztvērējstieples RD8/ALU uzstādīšana | gb | 280
7-8 | 22-00000 | Distanceru 113/NB Rd8 stieples stiprināšanai pa metāla jumtu uzstādīšana | gb | 100
7-9 | 22-00000 | Distanceru 165/MBG-8-200 stieples stiprināšanai pa kausējamo jumtu uzstādīšana | gb | 120
7-10 | 22-00000 | Distanceru 163-200 stieples stiprināšanai pa sienu uzstādīšana | gb | 70
7-11 | 22-00000 | Uztvērējstieples savienojumu 249/ALU RD8-10 uzstādīšana | gb | 26
7-12 | 22-00000 | Klemmes 262ZM Rd8-10 pie notekām uzstādīšana | gb | 16
7-13 | 22-00000 | Skavas 301/S ap vertikālājām notekām stieples stiprināšanai uzstādīšana | gb | 80
7-14 | 22-00000 | Zibens uztvērēja ALU1500 d16 uzstādīšana pie dūmvada, ar stiprinājumiem | kpl | 2
7-15 | 22-00000 | Izolēts vada Cu 25 montāža | m | 80
7-16 | 22-00000 | Āderuzgaļa ar diametru d=25mm montāža | gb | 20
Tiešas izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta: _____.gada ____.____________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## LT 3 - US
Lokālā tāme Nr. 3
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma
Objekta nosaukums: Kinoteātris "Vidzeme"
Būves nosaukums “Kinoteātra “Vidzeme” ēkas jumta atjaunošana"
Objekta adrese: Tirgus iela 5, Madona, Madonas novads, LV-4801
Iepirkums "Būvdarbi projektam “Kinoteātra “Vidzeme” ēkas jumta atjaunošana"", identifikācijas numurs MNP2017/28.
Pretendents:
Tāme sastādīta 2017. gada maija mēneša tirgus cenās pamatojoties uz būvprojekta sadaļām US 1-5 | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | euro
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
II Inženiertīkli
8. Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma
8-1 | 19-00000 | Signalizācijas paneļa BENTEL J-424 - 8 montāža | gb | 1
8-2 | 19-00000 | Signalizācijas paneļa paplašinātāja BENTEL J-400EXP8- 8 uzstādīšana | gb | 1
8-3 | 19-00000 | Akumulatora 7 A/h 12 V uzstādīšana | gb | 2
8-4 | 19-00000 | Siltuma detektora NB-323-2 uzstādīšana | gb | 2
8-5 | 19-00000 | Kombinētais detektora EA - 318 - 2H uzstādīšana | gb | 22
8-6 | 19-00000 | Dūmu detektora EA - 318 - 2 uzstādīšasna | gb | 14
8-7 | 19-00000 | Rokas trauksmes pogas FP/3RD CQR uzstādīšana | gb | 8
8-8 | 19-00000 | Staru - dūmu detektora Fireray 100 uzstādīšana | gb | 2
8-9 | 19-00000 | Skaņas signāla(iekšējais) LD-FS 100 uzstādīšana | gb | 10
8-10 | 19-00000 | Skaņas signāla(ārējais) LD-210 uzstādīšana | gb | 1
8-11 | 19-00000 | Zonas noslēdzošā elementa R3K9 uzstādīšana | gb | 16
8-12 | 19-00000 | Nozarkārbas JB-701WH CQR montāža | gb | 4
8-13 | 19-00000 | Signalizācijas kabeļa (EI 30 min) EUROSAFE 4x0,5 montāža | m | 70
8-14 | 19-00000 | Trauksmes signalizācijas kabeļa CQR UK 4x0.22 montāža | m | 270
8-15 | 19-00000 | Kabeļa (el. sadale - panelis) EUROSAFE 3x1.5 montāža | m | 20
8-16 | 19-00000 | Ievada elektro automāta ABB 1B10 montāža | gb | 1
8-17 | 19-00000 | PVH caurules FFKu-EL-F-HO-16 montāža | m | 50
8-18 | 19-00000 | Ventilācijas atslēgšanas releja NR - 8276 montāža | gb | 1
8-19 | 19-00000 | Montāžas komplekts | gb | 1
Tiešas izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta: _____.gada ____.____________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## LT 4 - EL
Lokālā tāme Nr. 4
Elekteroapgādes sistēmas
Objekta nosaukums: Kinoteātris "Vidzeme"
Būves nosaukums “Kinoteātra “Vidzeme” ēkas jumta atjaunošana"
Objekta adrese: Tirgus iela 5, Madona, Madonas novads, LV-4801
Iepirkums "Būvdarbi projektam “Kinoteātra “Vidzeme” ēkas jumta atjaunošana"", identifikācijas numurs MNP2017/28.
Pretendents:
Tāme sastādīta 2017. gada maija mēneša tirgus cenās pamatojoties uz būvprojekta sadaļām EL 1-2 | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | euro
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
II Inženiertīkli
9. Elekroapgādes sistēmas
9-1 | 18-00000 | LED apgaismojuma plafona 24W IP44 virs apmetuma uzstādīšana | gb | 8
9-2 | 18-00000 | Elektriskā slēdža 10A IP44, virs apmetuma, montāža | gb | 2
9-3 | 18-00000 | Elektriskās rozetes 16A IP44, virs apmetuma, montāža | gb | 1
9-4 | 18-00000 | Kabeļa NYY 3x1,5mm2 montāža, ieskaitot palīgdarbus | m | 100
9-5 | 18-00000 | PVC 16 aizsargcaurule ar stiprinājumiem montāža | m | 80
9-6 | 18-00000 | OBO nozarkārbas IP44 80x80 montāža | gb | 10
9-7 | 18-00000 | Apsildes pašregulējošā kabeļa uzstādīšana ūdens notekrenē, ar stipinājumiem | m | 80
Tiešas izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta: _____.gada ____.____________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.