## Koptāme
APSTIPRINU
__________________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.V.
2013. gada ___. _______________________
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Būves nosaukums: Tautas nama "Kalngravas" rekonstrukcija- 2. kārta
Būves adrese: Kalngravas 1, Sarkaņu pagasts, Madonas novads
Pasūtījuma Nr.: | iepirkums "Papildus veicamie būvdarbi projekta “Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija” ietvaros", identifikācijas numurs MNP2013/11_ELFLA
Pretendents:
Tāme sastādīta 2013.gada
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (Ls)
1 | Tautas nama "Kalngravas" rekonstrukcija
pasūtītāja rezerve 3%
| Līgumcena kopā: | 0
PVN (21%) |  | 0
PAVISAM BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS: |  | 0
Sastādīja: | ____________________//
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: | ____________________//
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## Kopsavilkumu apr
KOPSAVILKUMA APRĒĶINI PA DARBU VAI KONSTRUKTĪVO ELEMENTU VEIDIEM
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Tautas nama "Kalngravas" rekonstrukcija- 2. kārta
Objekta nosaukums: Tautas nama "Kalngravas" rekonstrukcija
Būves adrese: Kalngravas 1, Sarkaņu pagasts, Madonas novads
Pasūtījuma Nr.: iepirkums "Papildus veicamie būvdarbi projekta “Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija” ietvaros", identifikācijas numurs MNP2013/11_ELFLA
Pretendents:
|  | Par kopējo summu, Ls | 0
|  | Kopējā darbietilpība c/h | 0
Tāme sastādīta 2013.gada __.___________
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Ls) | Tai skaitā |  |  | Darbie-tilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls)
1 | 1-1.1 | BŪVLAUKUMA IEKĀRTOŠANA, UZTURĒŠANA UN DEMONTĀŽA – 2.kārta
2 | 1-3.1 | PAMATI – 2. kārta
3 | 1-4.4 | SIENU KONSTRUKCIJAS, NESOŠĀS KONSTRUKCIJAS -2. kārta
4 | 1-5.2 | ĀRSIENU APDARE – 2.kārta
5 | 1-6.4 | GRĪDAS - 2. kārta
6 | 1-7.4 | SIENU, GRIESTU APDARE - 2. kārta
7 | 1-8.4 | LOGI, DURVIS - 2. kārta
8 | 1-9.4 | JUMTS, JUMTA SEGUMS - 2. kārta
9 | 2-1.1 | VENTILĀCIJA – 2. kārta
10 | 2-2.1 | SILTUMMEZGLS, CENTRĀLAPKURE, VENTILĀCIJAS SILTUMAPGĀDE – 2.kārta
11 | 2-4.1 | K1 -KANALIZĀCIJAS IEKŠĒJIE TĪKLI – 2.kārta
12 | 2-5.1 | ŪKT ĀRĒJIE TĪKLI – 2.kārta
13 | 2-6.1 | ELEKTROIEKĀRTAS, TERITORIJAS APGAISMOJUMS – 2.kārta
14 | 2-7.1 | UGUNSDZĒSĪBAS APSARDZES SIGNALIZĀCIJA
15 | 3-1.1 | LABIEKĀRTOŠANA – 2.kārta
Kopā:
Virsizdevumi … %
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa ...%
Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) |  |  | 0
PAVISAM KOPĀ: |  |  | 0
Sastādīja:
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.:

## 1-1 (1)
Lokālā tāme Nr.1-1.1 (izmaiņas 22.01.2013)
BŪVLAUKUMA IEKĀRTOŠANA, UZTURĒŠANA UN DEMONTĀŽA – 2.kārta
Būves nosaukums: Tautas nama "Kalngravas" rekonstrukcija- 2. kārta
Objekta nosaukums: Tautas nama "Kalngravas" rekonstrukcija
Būves adrese: Kalngravas 1, Sarkaņu pagasts, Madonas novads
Pasūtījuma Nr.: |  | iepirkums "Papildus veicamie būvdarbi projekta “Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija” ietvaros", identifikācijas numurs MNP2013/11_ELFLA
Pretendents:
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz GP, AR, BK daļas rasējumiem
[12 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma, c/h | darba samaksas likme, Ls/h | darba alga, Ls | materiāli, Ls | mehānismi, Ls | kopā, Ls | darbietilpība, c/h | darba alga, Ls | materiāli, Ls | mehānismi, Ls | summa, Ls
1 |  | Būvlaukuma iekārtošana, uzturēšana, pagaidu pieslēgumu ierīkošana | kompl. | 1
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi … %:
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja: | [7 empty] | Pārbaudīja:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:
|  |  | B | H | BxH |  | 2x(B+H)
132 |  | Logi | [5 empty] | 312.988 |  |  | 857.08 | 173.31
1 |  | L-1 plastikāta rāmji,ar stikla paketi 1 vērtni 970x570 mm ARD-5 | 0.97 | 0.57 | 0.5529 |  | 3.08 | 0.5529 |  |  | 2.11 | 0.97
1 |  | L-1' plastikāta rāmji,ar stikla paketi 1 vērtni 970x570 mm ARD-5 | 0.97 | 0.57 | 0.5529 |  | 3.08 | 0.5529 |  |  | 2.11 | 0.97
1 |  | L-2 plastikāta rāmji,ar stikla paketi 1 vērtni 2970x570 mm ARD-5 | 2.97 | 0.57 | 1.6929 |  | 8.22 | 1.6929 |  |  | 5.25 | 2.97
1 |  | L-3 plastikāta rāmji,ar stikla paketi neverams 530x1770 mm ARD-5 | 0.53 | 1.77 | 0.9381 |  | 4.6 | 0.9381 |  |  | 4.07 | 0.53
1 |  | L-5 plastikāta rāmji,ar stikla paketi 1 vērtni 770x1770 mm ARD-5 | 0.77 | 1.77 | 1.3629 |  | 5.08 | 1.3629 |  |  | 4.31 | 0.77
1 |  | L-5' plastikāta rāmji,ar stikla paketi 1 vērtni 770x1770 mm ARD-5 | 0.77 | 1.77 | 1.3629 |  | 5.08 | 1.3629 |  |  | 4.31 | 0.77
26 |  | L-6 plastikāta rāmji,ar stikla paketi 1 vērtni 1170x1770 mm ARD-5 | 1.17 | 1.77 | 2.0709 |  | 5.88 | 53.8434 |  |  | 122.46 | 30.42
23 |  | L-6' plastikāta rāmji,ar stikla paketi 1 vērtni 1170x1770 mm ARD-5 | 1.17 | 1.77 | 2.0709 |  | 5.88 | 47.6307 |  |  | 108.33 | 26.91
22 |  | L-7 plastikāta rāmji,ar stikla paketi 2 vērtnēm 1570x1770 mm ARD-5 | 1.57 | 1.77 | 2.7789 |  | 10.02 | 61.1358 |  |  | 185.9 | 34.54
20 |  | L-7' plastikāta rāmji,ar stikla paketi 2 vērtnēm 1570x1770 mm ARD-5 | 1.57 | 1.77 | 2.7789 |  | 10.02 | 55.578 |  |  | 169 | 31.4
6 |  | L-8 plastikāta rāmji,ar stikla paketi neverams 1170x2070 mm ARD-5 | 1.17 | 2.07 | 2.4219 |  | 7.65 | 14.5314 |  |  | 38.88 | 7.02
5 |  | L-8',L-8'' plastikāta rāmji,ar stikla paketi 1 vērtni 1170x2070 mm ARD-5 | 1.17 | 2.07 | 2.4219 |  | 7.65 | 12.1095 |  |  | 32.4 | 5.85
1 |  | L-9 plastikāta rāmji,stikla paketes pildījumu 970x570 mm ARD-5 | 0.97 | 0.57 | 0.5529 |  | 3.08 | 0.5529 |  |  | 2.11 | 0.97
1 |  | L-10 plastikāta rāmji,ar stikla paketi 2 vērtnēm 2620x2070 mm ARD-5 | 2.62 | 2.07 | 5.4234 |  | 14.07 | 5.4234 |  |  | 11.45 | 2.62
10 |  | L-11 plastikāta rāmji,ar stikla paketi 1 vērtni 770x3370 mm ARD-5 | 0.77 | 3.37 | 2.5949 |  | 9.82 | 25.949 |  |  | 90.5 | 7.7
3 |  | L-12 plastikāta rāmji,ar stikla paketi 2 vērtnes 2620x1650 mm ARD-5 | 2.62 | 1.65 | 4.323 |  | 11.84 | 12.969 |  |  | 27.66 | 7.86
1 |  | L-13 plastikāta rāmji,ar stikla paketi 1 vērtni 920x1870 mm ARD-5 | 0.92 | 1.87 | 1.7204 |  | 6.5 | 1.7204 |  |  | 5.58 | 0.92
2 |  | L-14 plastikāta rāmji,ar stikla paketi neverams 1850x1570 mm ARD-5 | 1.85 | 1.57 | 1.8593 |  | 8.345 | 3.7185 |  |  | 12.99 | 3.7
3 |  | L-4 plastikāta rāmji,ar stikla paketi 1 vērtni 970x1770 mm ARD-5 | 0.97 | 1.77 | 1.7169 |  | 5.48 | 5.1507 |  |  | 13.53 | 2.91
3 |  | L-6 plastikāta rāmji,ar stikla paketi 1 vērtni 1170x1770 mm ARD-5 | 1.17 | 1.77 | 2.0709 |  | 5.88 | 6.2127 |  |  | 14.13 | 3.51
25 | [6 empty] | 1.135
21
13 |  | Stikla fasādes ARD-7,8 | [5 empty] | 123.6512 |  |  | 333.67 | 25.91
1 |  | SF-1 stikla fasāde alumīnija neverama 2530x2920 mm ARD-7 | 2.53 | 2.92 | 7.3876 |  | 21.41 | 7.3876 |  |  | 18.88 | 2.53
1 |  | SF-3 stikla fasāde alumīnija,2 vērtnēm 3470x2920 m ARD-7 | 3.47 | 2.92 | 10.1324 |  | 29.03 | 10.1324 |  |  | 25.56 | 3.47
1 |  | SF-5 stikla fasāde alumīnija,2 durvīm 1120x6500 m ARD-7 | 1.12 | 6.5 | 7.28 |  | 20.84 | 7.28 |  |  | 19.72 | 1.12
1 |  | SF-6 stikla fasāde alumīnija,1 durvīm 1230x6500 m ARD-7 | 1.23 | 6.5 | 7.995 |  | 22.84 | 7.995 |  |  | 21.61 | 1.23
2 |  | SF-2,2"" stikla fasāde alumīnija neverama 3020x2920 mm ARD-7 | 3.02 | 2.92 | 8.8184 |  | 26.78 | 17.6368 |  |  | 47.52 | 6.04
1 |  | SF-7 stikla fasāde alumīnija,4 vērtnēm 2300x6500 m ARD-6 | 2.3 | 6.5 | 14.95 |  | 46.7 | 14.95 |  |  | 44.4 | 2.3
1 |  | SF-12 stikla fasāde alumīnija,1 vērtni 970x3370 m ARD-8 | 0.97 | 3.37 | 3.2689 |  | 11.59 | 3.2689 |  |  | 10.62 | 0.97
1 |  | SF-11 stikla fasāde alumīnija,neverama 1100x5600 m ARD-8 | 1.1 | 5.6 | 6.16 |  | 18.9 | 6.16 |  |  | 17.8 | 1.1
1 |  | SF-4 stikla fasāde alumīnija,4 vērtnes 2300x6500 m ARD-7 | 2.3 | 6.5 | 14.95 |  | 46.7 | 14.95 |  |  | 44.4 | 2.3
1 |  | SF-8 stikla fasāde alumīnija,2 vērtnēm 700x6100 m ARD-8 | 0.7 | 6.1 | 4.27 |  | 17.1 | 4.27 |  |  | 16.4 | 0.7
1 |  | SF-9 stikla fasāde alumīnija,1 durvīm,4 vērtnē 3050x7050 m ARD-8 | 3.05 | 7.05 | 21.5025 |  | 49.55 | 21.5025 |  |  | 46.5 | 3.05
1 |  | SF-10 stikla fasāde alumīnija,1 durvīm,1 vērtne 1100x7380 m ARD-8 | 1.1 | 7.38 | 8.118 |  | 21.36 | 8.118 |  |  | 20.26 | 1.1
9 |  | Ārdurvis un vārti ARD-10 | [5 empty] | 29.2428 |  |  | 225.68 | 48.45
1 |  | ĀD-1,plastikāta konstrukcija ar stiklojumu 1570x2570 m ĀRD-10 | 1.57 | 2.57 | 4.0349 |  | 12.42 | 4.0349 |  |  | 9.85 | 2.57
1 |  | ĀD-2,plastikāta konstrukcija ar stikolojumu 980x2570 m ĀRD-10 | 0.98 | 2.57 | 2.5186 |  | 8.08 | 2.5186 |  |  | 5.51 | 2.57
1 |  | ĀD-3,plastikāta konstrukcija ar stiklojumu 1770x2570 m ĀRD-10 SĒ | 1.77 | 2.57 | 4.5489 |  | 10.45 | 4.5489 |  |  | 7.88 | 2.57
1 |  | ĀD-4,plastikāta konstrukcija ar stiklojumu 1370x2070 m ĀRD-10 SĒ | 1.37 | 2.07 | 2.8359 |  | 10.32 | 2.8359 |  |  | 8.25 | 2.07
2 |  | ĀD-5,gluda plastikāta konstrukcija 970x2070 m ĀRD-10 SĒ | 0.97 | 2.07 | 2.0079 |  | 6.08 | 4.0158 |  |  | 8.02 | 4.14
1 |  | ĀD-6,gluda plastikāta konstrukcija 1770x2070 m ĀRD-10 SĒ | 1.77 | 2.07 | 3.6639 |  | 7.68 | 3.6639 |  |  | 5.61 | 2.07
1 |  | ĀD-7,plastikāta konstrukcija ar stikolojumu 970x2070 m ĀRD-10 | 0.97 | 2.07 | 2.0079 |  | 7.05 | 2.0079 |  |  | 4.98 | 2.07
1 |  | V-1,paceļamie vārti 2370x2370 m ĀRD-10 SĒ | 2.37 | 2.37 | 5.6169 |  | 9.48 | 5.6169 |  |  | 7.11 | 2.37
12 |  | Stiklotas starpsienas ARD-9 | [5 empty] | 61.446 |  |  | 148.48 | 25.25
1 |  | A-1 stiklota starpsiena alumīnija rāmjos 2 vērtnes 2770x2920 mm ARD-9 | 2.77 | 2.92 | 8.0884 |  | 22.76 | 8.0884 |  |  | 19.99 | 2.77
1 |  | A-2 stiklota starpsiena saplākšņa profilos neverama 2965x2670 mm ARD-9 | 2.965 | 2.67 | 7.9165 |  | 22.54 | 7.9165 |  |  | 19.575 | 2.965
1 |  | A-3 stiklota starpsiena saplākšņa profilos 2 vērtnes2855x2670 mm ARD-9 | 2.855 | 2.67 | 7.6228 |  | 19.43 | 7.6228 |  |  | 16.575 | 2.855
3 |  | A-4 stiklota starpsiena saplākšņa profilos neverama 2100x2270 mm ARD-9 | 2.1 | 2.27 | 4.767 |  | 13.11 | 14.301 |  |  | 33.03 | 6.3
3 |  | A-5 stiklota starpsiena saplākšņa profilos 1 vērtne 2010x2270 mm ARD-9 | 2.01 | 2.27 | 4.5627 |  | 12.84 | 13.6881 |  |  | 32.49 | 6.03
2 |  | A-6 stiklota starpsiena saplākšņa profilos neverama 1665x2270 mm ARD-9 | 1.665 | 2.27 | 3.7795 |  | 11.805 | 7.5591 |  |  | 20.28 | 3.33
1 |  | A-7 stiklota starpsiena saplākšņa profilos 1 vērtne 1000x2270 mm ARD-9 | 1 | 2.27 | 2.27 |  | 7.54 | 2.27 |  |  | 6.54 | 1
|  | Ūdens pzemināsana 2 sūkņi | dienas | 48 | [6 empty] | 120 |  | 0 |  | 5760
|  | Sūkņu iekartu montāža un demontāža | kompl | 2 |  |  | #REF! | 1016.9492 | #REF! |  |  |  | 2033.8983
1, stāva plāns AR-11,AR-12
Ieejas vestibīla un komunikāciju telpu grupa
K1 |  | Vējtveris | 3 | 3 | 8.1 | 12 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
K2 |  | Vestibils ar centrālajām kāpnēm | 14 | 11 | 104.7 | 50 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
K3 |  | Lifta šahta | 2.85 | 2.4 | 6.85 | 10.5 | 88.2 | 23.94 | 64.26 |  |  | 0
K4 |  | Rekreācijas telpa | 4.2 | 3.45 | 14.5 | 15.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
K5 |  | Gaitenis | 10.5556 | 1.8 | 19 | 24.7111 | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
K6 |  | Gaitenis | 17 | 1.8 | 30.6 | 37.6 | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
K7 |  | Vējtveris | 2 | 1.25 | 2.45 | 6.5 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
K8 |  | Siltumtīkla ievadtelpa | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 5.4 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
K9 |  | WC | 1.4 | 1.35 | 1.9 | 5.5 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
K10 |  | Gaitenis | 15.65 | 2 | 31.3 | 35.3 | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
K11 |  | Gaitenis | 15.8393 | 2.8 | 44.35 | 37.2786 | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
K12 |  | Evakuācijas kāpņu telpa | 6.35 | 2.5 | 14.9 | 17.7 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
K13 |  | Vējtveris | 2 | 1.35 | 2.25 | 6.7 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
K14 |  | Vējtveris | 1.5 | 1.125 | 1.3 | 5.25 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
|  | Administrācijas telpu grupa | [9 empty] | 0
A1 |  | Biroja administratora kabinets | 4 | 2.875 | 11.3 | 13.75 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
A2 |  | Grāmatvedības un personāla daļas kabinets | 4 | 3 | 12 | 14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
A3 |  | Galvenā ārsta kabinets | 5 | 4.8 | 22.5 | 19.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
A4 |  | Personāla garderobe | 4.8 | 2.425 | 10.6 | 14.45 | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
A5 |  | Sanāksmju telpa | 7.55 | 4.8 | 34 | 24.7 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
|  | Neatliekamās medicīnas palīdzības un užnemšanas nodaļas telpu grupa | [9 empty] | 0
U1 |  | Reģistratūra ar garderobi | 6.3 | 2.9 | 18.15 | 18.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
U2 |  | Mazā satikšanās telpa | 3.3 | 3 | 10 | 12.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
U3 |  | WC | 2.75 | 2.225 | 6.15 | 9.95 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
U4 |  | Procedūru un ekspress-diagnostikas kabinets | 4 | 2.75 | 11.9 | 13.5 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
U5 |  | Ārsta un vakcinācijas kbinets | 6.3 | 2.9 | 18.4 | 18.4 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
U6 |  | Izolācijas telpa | 6.3 | 3 | 13.4 | 18.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
U7 |  | WC ar dušu | 2.2 | 1.35 | 3 | 7.1 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
U8 |  | Netīrās veļas konteinera telpa | 1.35 | 0.85 | 1.15 | 4.4 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | Medicīnas personāla telpu grupa | [9 empty] | 0
M1 |  | Galvenās māsas kabinets | 6.3 | 4.5 | 19.75 | 21.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
M2 |  | Medikamentu glabātuve | 3 | 2.7 | 8.1 | 11.4 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
M3 |  | Arhīvs | 2.7 | 2.5 | 6.75 | 10.4 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
M4 |  | Medicīnas personāla atpūtas telpa | 6.3 | 4.5 | 21.6 | 21.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
M5 |  | Sociālā darbinieka kabinets | 4.5 | 2.7 | 12.15 | 14.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
M6 |  | Medicīnas personāla garderobe 6 cilvēkiem | 3.5 | 1.8 | 5.9 | 10.6 | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
M7 |  | Duša | 1.65 | 1.4 | 2.3 | 6.1 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
M8 |  | WC | 1.55 | 1.4 | 2.15 | 5.9 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
M9 |  | Medicīnas personāla garderobe 20 cilvēkiem | 6.3 | 4.5 | 22 | 21.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
M10 |  | Duša | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 5.4 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
M11 |  | Duša | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 5.4 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
M12 |  | WC | 1.8 | 1.35 | 2.4 | 6.3 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
M13 |  | Ārsta kabinets | 5.4 | 2.9 | 15.7 | 16.6 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
M14 |  | Ārsta kabinets | 5.4 | 3.1 | 16.8 | 17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
M15 |  | Ārsta kabinets | 5.4 | 2.9 | 15.7 | 16.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
M16 |  | Ārsta kabinets | 5.4 | 3.1 | 16.8 | 17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
M17 |  | Ārsta kabinets | 6.3 | 2.9 | 15.3 | 18.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
M18 |  | Servera telpa | 1.7 | 1.5 | 2.55 | 6.4 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
0
|  | Rehabilitācijas un nodarbību telpu grupa | [9 empty] | 0
R1 |  | Masāžas kabinets | 6.3 | 4.5 | 18.65 | 21.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
R2 |  | Ūdens terapijas telpa | 6.3 | 4.5 | 25.1 | 21.6 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
R3 |  | WC | 2.1 | 1 | 2.1 | 6.2 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
R4 |  | Sporta terapijas telpa | 17.1 | 11.7 | 195.6 | 57.6 | 247.68 | 208.12 | 39.56 |  |  | 0
R5 |  | Sporta inventāra telpa | 3 | 2.37 | 8.2 | 10.74 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
0
0
|  | Ēdnīcas telpu grupa | [9 empty] | 0
E1 |  | Ēdamzāle | 6.3 | 6.2 | 37.5 | 25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
E2 |  | Karstais cehs | 6.3 | 6.2 | 30.85 | 25 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
E3 |  | Trauku mazgātauve | 3.2 | 2 | 6.4 | 10.4 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
E4 |  | Aukstais cehs | 4.5 | 2 | 9 | 13 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
E5 |  | Sakņu pirmapstrādes telpa | 4.5 | 2 | 9 | 13 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
E6 |  | Sauso produktu noliktava | 2.775 | 2 | 5.55 | 9.55 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
E7 |  | Virtuves personāla garderobe 3 cilvēkiem | 3.2 | 2 | 6 | 10.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
E8 |  | Duša | 1.7 | 1.2 | 2 | 5.8 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
E9 |  | WC | 1.45 | 0.9 | 1.3 | 4.7 | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
E10 |  | Gaitenis | 8.4058 | 1.725 | 14.5 | 20.2616 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
E11 |  | Vējtveris | 2 | 1.55 | 3.45 | 7.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Saimniecības telpu grupa | [9 empty] | 0
S1 |  | Saimniecības māsas kabinets | 6.2 | 4.5 | 28.4 | 21.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
S2 |  | Saimniecības personāla atpūtas telpa | 4.5 | 2.7 | 12.15 | 14.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
S3 |  | Saimniecības personāla garderobe 5 cilvēkiem | 4 | 1.4 | 5.55 | 10.8 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
S4 |  | Duša | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 6.4 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
S5 |  | WC | 1.65 | 1.4 | 2.3 | 6.1 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
S6 |  | Saimniecības inventār glabātuve | 6.2 | 4.5 | 23.95 | 21.4 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
S7 |  | Apkopēja inventāra telpa | 2.2 | 1.9 | 4.2 | 8.2 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
S8 |  | Saimniecības personāla garderobe 10 cilvēkiem | 6.2 | 2.875 | 13.2 | 18.15 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
S9 |  | Duša | 1.7 | 1.4 | 2.4 | 6.2 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
S10 |  | WC | 1.45 | 1.4 | 2 | 5.7 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
S11 |  | Netīrās veļas konteinera telpa | 2.775 | 0.85 | 2.35 | 7.25 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
S12 |  | Pacientu mantu glabātuve | 3.05 | 3 | 9.1 | 12.1 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
0
0
0
0
0
0
0
|  | Saimniecības ēka AR-12 | [9 empty] | 0
1 |  | Garāža | 6 | 3.6 | 21.6 | 19.2 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
2 |  | Vējtveris | 4.2 | 1.8 | 7.6 | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
3 |  | Veļas mazgātava | 5.9 | 3 | 17.9 | 17.8 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
4 |  | Veļas mazgātava | 4.2 | 4 | 16.3 | 16.4 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
5 |  | Darbnīca | 4 | 3.65 | 14.6 | 15.3 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
6 |  | Saimniecības priekšmetu glabātuve | 4 | 2.475 | 9.9 | 12.95 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
7 |  | Apkures katlu telpa | 6.1 | 4 | 24 | 20.2 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
8 |  | Cisternuu telpa | 6.1 | 3.075 | 18.45 | 18.35 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
0
286.7 |  | #REF! | 65.9 | 15.55 | 1259.35 | 1224.1413 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 25 | 12 | 1474.945 |  | #REF! |  |  | 1594
|  |  | 18 | 12.9 | 564.6 | 467.04 |  |  |  | 203.366
[5 empty] | 323.52 | 389.4 | #REF!
0
0
0
|  | 2, stāva plāns AR-13 | [5 empty] | 3.4
|  | Vestibila un komunikāciju telpu grupa | [5 empty] | 2.8
K1 |  | Vestibils ar centrālajām kāpnēm | 10.5 | 5 | 52.45 | 31 | 86.8 | 11.2 | 75.6 | 0 |  | 0
K2 |  | Lifta šahta | [9 empty] | 0
K3 |  | Rekreācijas telpa | 4.2 | 3.45 | 14.5 | 15.3 | 42.84 | 9.66 | 23.52 | 9.66 |  | 0
K4 |  | Gaitenis | 10.55 | 2 | 21.1 | 25.1 | 70.28 |  |  | 70.28 |  | 0
K5 |  | Gaitenis | 27 | 4 | 65.55 | 62 | 173.6 | 11.2 | 11.2 | 151.2 |  | 0
K6 |  | Gaitenis | 36 | 4 | 77.45 | 80 | 224 | 11.2 | 11.2 | 201.6 |  | 0
K7 |  | Kāpņu telpa | 6.35 | 2.5 | 5.8 | 17.7 | 49.56 | 24.78 | 24.78 | 0 |  | 0
K8 |  | Tehniskā telpa | 7 | 3 | 23.1 | 20 | 40 | 12 | 28 |  |  | 0
|  | Rehabilitācijas un nodarbību telpu grupa | [9 empty] | 0
R1 |  | Mūzikas,tēlotājmākslas,rokdarbu un spēļu terapijasa telpa | 7.6 | 6.2 | 47.9 | 27.6 | 93.84 | 46.92 |  | 46.92 |  | 0
R2 |  | Smilšu terapijas un autistu telpa | 6.2 | 4 | 25.2 | 20.4 | 69.36 | 34.68 |  | 34.68 |  | 0
R3 |  | Mācību klase | 4.7 | 3 | 14.1 | 15.4 | 52.36 | 10.2 |  | 42.16 |  | 0
R4 |  | Mācību klase | 4.7 | 3 | 14.1 | 15.4 | 52.36 | 10.2 |  | 42.16 |  | 0
R5 |  | Mācību klase | 4.7 | 3 | 14.1 | 15.4 | 52.36 | 10.2 |  | 42.16 |  | 0
R6 |  | Mācību klase | 4.7 | 3 | 14.1 | 15.4 | 52.36 | 10.2 |  | 42.16 |  | 0
R7 |  | Kapella | 4.7 | 4 | 17.85 | 17.4 | 59.16 | 21.59 | 13.6 | 23.97 |  | 0
R8 |  | Biblioteka | 4.7 | 4 | 18.8 | 17.4 | 59.16 | 21.59 | 7.99 | 29.58 |  | 0
R9 |  | WC | 2.3 | 1.3 | 3 | 7.2 | 20.16 | 3.64 | 6.44 |  | 10.08 | 0
R10 |  | Apkopējas inventāra telpa | 2.375 | 2.025 | 4.8 | 8.8 | 24.64 | 5.67 | 6.65 |  | 12.32 | 0
|  | Stacionāra telpas | [9 empty] | 0
P1 |  | Dežurējošo medicīnas personāla telpa | 8.5 | 3.6 | 27.65 | 24.2 | 67.76 | 10.08 |  | 57.68 |  | 0
P2 |  | Tīrās veļas glabātuve | 2 | 2 | 4 | 8 | 22.4 | 5.6 | 11.2 | 5.6 |  | 0
P3 |  | Tīrās veļas glabātuve | 2 | 1.875 | 3.75 | 7.75 | 21.7 |  | 10.85 | 10.85 |  | 0
|  | Palātu bloks zēniem | [9 empty] | 0
P4 |  | Medicīnas manipulāciju telpa | 4.32 | 2.825 | 12.2 | 14.29 | 40.012 | 7.91 | 12.096 |  | 20.006 | 0
P5 |  | Četrvietīga palāta | 7.5 | 4.5 | 26.6 | 24 | 67.2 | 23.1 | 44.1 | 0 |  | 0
P6 |  | WC ar dušu | 2.85 | 2.2 | 6.25 | 10.1 | 28.28 |  | 14.14 |  | 14.14 | 0
P7 |  | Četrvietīga palāta | 7.5 | 4.5 | 29.45 | 24 | 67.2 | 12.6 | 42 | 12.6 |  | 0
P8 |  | WC ar dušu | 2.225 | 1.8 | 4 | 8.05 | 22.54 |  | 11.27 |  | 11.27 | 0
P9 |  | Trīsvietīga palāta | 6.35 | 4.55 | 24 | 21.8 | 61.04 | 12.74 | 35.56 | 12.74 |  | 0
P10 |  | WC ar dušu | 2.225 | 1.8 | 4 | 8.05 | 22.54 |  | 11.27 |  | 11.27 | 0
P11 |  | Trīsvietīga palāta | 6.35 | 4.5 | 24 | 21.7 | 60.76 | 12.6 | 35.56 | 12.6 |  | 0
P12 |  | WC ar dušu | 2.225 | 1.8 | 4 | 8.05 | 22.54 |  | 11.27 |  | 11.27 | 0
P13 |  | Trīsvietīga palāta | 6.35 | 4.5 | 24 | 21.7 | 60.76 | 12.6 | 35.56 | 12.6 |  | 0
P14 |  | WC ar dušu | 2.225 | 1.8 | 4 | 8.05 | 22.54 |  | 11.27 |  | 11.27 | 0
P15 |  | Trīsvietīga palāta | 6.35 | 4.5 | 24 | 21.7 | 60.76 | 12.6 | 35.56 | 12.6 |  | 0
P16 |  | WC ar dušu | 2.225 | 1.8 | 4 | 8.05 | 22.54 |  | 11.27 |  | 11.27 | 0
P17 |  | Divvietīga palāta | 6.35 | 2.925 | 14.75 | 18.55 | 51.94 | 25.97 | 25.97 | 0 |  | 0
P18 |  | WC ar dušu | 2.225 | 1.4 | 3.1 | 7.25 | 20.3 |  | 10.15 |  | 10.15 | 0
P19 |  | Vienvietīga palāta | 6.35 | 2.925 | 14.75 | 18.55 | 51.94 | 8.19 | 35.56 | 8.19 |  | 0
P20 |  | WC ar dušu | 2.225 | 1.4 | 3.1 | 7.25 | 20.3 |  | 10.15 |  | 10.15 | 0
P21 |  | Divvietīga palāta | 6.35 | 2.925 | 14.75 | 18.55 | 51.94 | 8.19 | 35.56 | 8.19 |  | 0
P22 |  | WC ar dušu | 2.225 | 1.4 | 3.1 | 7.25 | 20.3 |  | 10.15 |  | 10.15 | 0
P23 |  | Vienvietīga palāta | 6.35 | 2.925 | 14.75 | 18.55 | 51.94 | 8.19 | 35.56 | 8.19 |  | 0
P24 |  | WC ar dušu | 2.225 | 1.4 | 3.1 | 7.25 | 20.3 |  | 10.15 |  | 10.15 | 0
P25 |  | Vienvietīga palāta | 6.35 | 2.925 | 13.6 | 18.55 | 51.94 | 8.19 | 35.56 | 8.19 |  | 0
P26 |  | WC ar dušu | 2.225 | 1.4 | 3.1 | 7.25 | 20.3 |  | 10.15 |  | 10.15 | 0
P27 |  | Vienvietīga palāta | 6.35 | 2.925 | 13.6 | 18.55 | 51.94 | 8.19 | 35.56 | 8.19 |  | 0
P28 |  | WC ar dušu | 2.225 | 1.4 | 3.1 | 7.25 | 20.3 |  | 10.15 |  | 10.15 | 0
P29 |  | Divvietīga palāta | 6.35 | 2.925 | 14.75 | 18.55 | 51.94 | 8.19 | 35.56 | 8.19 |  | 0
P30 |  | WC ar dušu | 2.225 | 1.4 | 3.1 | 7.25 | 20.3 |  | 10.15 |  | 10.15 | 0
P31 |  | Divvietīga palāta | 6.35 | 2.925 | 14.75 | 18.55 | 51.94 | 8.19 | 35.56 | 8.19 |  | 0
P32 |  | WC ar dušu | 2.225 | 1.4 | 3.1 | 7.25 | 20.3 |  | 10.15 |  | 10.15 | 0
P33 |  | Divvietīga palāta | 6.35 | 2.925 | 14.75 | 18.55 | 51.94 | 8.19 | 35.56 | 8.19 |  | 0
P34 |  | WC ar dušu | 2.225 | 1.4 | 3.1 | 7.25 | 20.3 |  | 10.15 |  | 10.15 | 0
P35 |  | Divvietīga palāta | 6.35 | 2.925 | 14.75 | 18.55 | 51.94 | 8.19 | 35.56 | 8.19 |  | 0
P36 |  | WC ar dušu | 2.225 | 1.4 | 3.1 | 7.25 | 20.3 |  | 10.15 |  | 10.15 | 0
P37 |  | Netīrās veļas kanāla telpa | 3.2 | 0.6 | 1.9 | 7.6 | 21.28 | 1.68 | 17.92 | 1.68 |  | 0
|  | Palātu bloks meitenēm | [9 empty] | 0
P38 |  | Medicīnas manipulāciju telpa | 4.32 | 2.825 | 12.2 | 14.29 | 40.012 | #REF! | 24.192 |  | #REF! | #REF!
P39 |  | Trīsvietīga palāta | 6.2 | 6 | 26 | 24.4 | 68.32 | 16.8 | 34.72 | 16.8 |  | 0
P40 |  | WC ar dušu | 2.85 | 2.2 | 6.3 | 10.1 | 28.28 |  | 14.14 |  | 14.14 | 0
P41 |  | Divvietīga palāta | 6.2 | 2.925 | 14.75 | 18.25 | 51.1 | 8.19 | 34.72 | 8.19 |  | 0
P42 |  | WC ar dušu | 2.225 | 1.4 | 3.1 | 7.25 | 20.3 |  | 10.15 |  | 10.15 | 0
P43 |  | Vienvietīga palāta | 6.2 | 2.925 | 14.75 | 18.25 | 51.1 | 8.19 | 34.72 | 8.19 |  | 0
P44 |  | WC ar dušu | 2.225 | 1.4 | 3.1 | 7.25 | 20.3 |  | 10.15 |  | 10.15 | 0
P45 |  | Divvietīga palāta | 6.2 | 2.925 | 14.75 | 18.25 | 51.1 | 8.19 | 34.72 | 8.19 |  | 0
P46 |  | WC ar dušu | 2.225 | 1.4 | 3.1 | 7.25 | 20.3 |  | 10.15 |  | 10.15 | 0
P47 |  | Vienvietīga palāta | 6.2 | 2.925 | 14.75 | 18.25 | 51.1 | 8.19 | 34.72 | 8.19 |  | 0
P48 |  | WC ar dušu | 2.225 | 1.4 | 3.1 | 7.25 | 20.3 |  | 10.15 |  | 10.15 | 0
P49 |  | Vienvietīga palāta | 6.2 | 2.925 | 13.75 | 18.25 | 51.1 | 8.19 | 34.72 | 8.19 |  | 0
P50 |  | WC ar dušu | 2.225 | 1.4 | 3.1 | 7.25 | 20.3 |  | 10.15 |  | 10.15 | 0
P51 |  | Vienvietīga palāta | 6.2 | 2.925 | 13.75 | 18.25 | 51.1 | 8.19 | 34.72 | 8.19 |  | 0
P52 |  | WC ar dušu | 2.225 | 1.4 | 3.1 | 7.25 | 20.3 |  | 10.15 |  | 10.15 | 0
P53 |  | Trīsvietīga palāta | 6.2 | 4.5 | 23.9 | 21.4 | 59.92 | 12.6 | 34.72 | 12.6 |  | 0
P54 |  | WC ar dušu | 2.225 | 1.8 | 4 | 8.05 | 22.54 |  | 11.27 |  | 11.27 | 0
P55 |  | Trīsvietīga palāta | 6.2 | 4.5 | 24 | 21.4 | 59.92 | 12.6 | 34.72 | 12.6 |  | 0
P56 |  | WC ar dušu | 2.225 | 1.8 | 4 | 8.05 | 22.54 |  | 11.27 |  | 11.27 | 0
P57 |  | Trīsvietīga palāta | 6.2 | 4.5 | 24 | 21.4 | 59.92 | 12.6 | 34.72 | 12.6 |  | 0
P58 |  | WC ar dušu | 2.225 | 1.8 | 4 | 8.05 | 22.54 |  | 11.27 |  | 11.27 | 0
P59 |  | Trīsvietīga palāta | 6.2 | 4.5 | 24 | 21.4 | 59.92 | 12.6 | 34.72 | 12.6 |  | 0
P60 |  | WC ar dušu | 2.225 | 1.8 | 4 | 8.05 | 22.54 |  | 11.27 |  | 11.27 | 0
P61 |  | Trīsvietīga palāta | 6.2 | 4.5 | 24 | 21.4 | 59.92 | 12.6 | 34.72 | 12.6 |  | 0
P62 |  | WC ar dušu | 2.225 | 1.8 | 4 | 8.05 | 22.54 |  | 11.27 |  | 11.27 | 0
P63 |  | Apkopējas inventāra telpa | 2.85 | 1.35 | 4 | 8.4 | 23.52 |  | 11.76 |  | 11.76 | 0
P64 |  | Netīrās veļas kanļa telpa | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 4.2 | 11.76 |  | 4.2 | 7.56
224.9 |  | 2, stāva plāns AR-13 | 65.9 | 15.55 | 1132.3 | 1278.23 | 3649.684 | #REF! | 1595.568 | 1085.69 | #REF! | #REF!
|  |  | 25 | 12 | 1324.745 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 660.8 | 683.75 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 163.55 | 290.08 | 824.464
|  | Bēninu stāva plāns AR-14 | [5 empty] | 3
1 |  | Kāpņu telpa | 5.2 | 2.75 | 15.9 | 15.9 | 47.7 | 23.85 | 23.85 |  |  | 0
2 |  | Bēniņi | 65.9 | 8.5 | 476.7 | 82.9 | 248.7 | 248.7 |  |  |  | 0
3 |  | Ventkamera | 8.175 | 5 | 46.3 | 26.35 | 79.05 |  |  | 79.05 |  | 0
4 |  | Ventkamera | 9 | 6.35 | 55.8 | 30.7 | 92.1 | 27 |  | 73.05 |  | -7.95
5 |  | Bēniņi | 65.9 | 6.2 | 336.4 | 78.3 | 247.2 | 247.2 |  |  |  | 0
6 |  | Ventkamera | 9.45 | 4.9 | 43.9 | 28.7 | 86.1 | 14.7 |  | 71.4 |  | 0
224.9 |  | Bēninu stāva plāns AR-14 | 65.9 | 15.55 | 975 | 800.85 | 564.45 | 564.45 | 23.85 | 223.5 | 0 | -247.35
|  | Ēkas kopējā platiba | 25 | 12 | 3366.65 | 3303.2213 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | 2127.95 |  |  | #REF!

## 1-3 (1)
Lokālā tāme Nr.1-3.1 (izmaiņas 22.01.2013)
PAMATI – 2. kārta
Būves nosaukums: Tautas nama "Kalngravas" rekonstrukcija- 2. kārta
Objekta nosaukums: Tautas nama "Kalngravas" rekonstrukcija
Būves adrese: Kalngravas 1, Sarkaņu pagasts, Madonas novads
Pasūtījuma Nr.: |  | iepirkums "Papildus veicamie būvdarbi projekta “Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija” ietvaros", identifikācijas numurs MNP2013/11_ELFLA
Pretendents:
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz GP, AR, BK daļas rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma, c/h | darba samaksas likme, Ls/h | darba alga, Ls | materiāli, Ls | mehānismi, Ls | kopā, Ls | darbietilpība, c/h | darba alga, Ls | materiāli, Ls | mehānismi, Ls | summa, Ls
1 |  | PP-5 (skursteņa pamati)
2 |  | Veidņu uzstādīšana un demontāža pamatiem | m2 | 9
3 |  | Pamatu armatūras siešana, locīšana un ierīkošana | kg | 87.3
4 |  | Pamatu betonēšana- iestrāde ar sūkni B20 | m3 | 1.85
5 |  | Metāla konstrukcijas izveide | tn | 0.08
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi … %:
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja: |  |  |  | 0 |  |  |  | Pārbaudīja: |  |  |  |  | 0
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
[8 empty] | Sertifikāta Nr.: |  | 0

## 1_4 (4)
Lokālā tāme Nr.1-4.4 (izmaiņas 22.01.2013)
SIENU KONSTRUKCIJAS, NESOŠĀS KONSTRUKCIJAS -2. kārta
Būves nosaukums: Tautas nama "Kalngravas" rekonstrukcija- 2. kārta
Objekta nosaukums: Tautas nama "Kalngravas" rekonstrukcija
Būves adrese: Kalngravas 1, Sarkaņu pagasts, Madonas novads
Pasūtījuma Nr.: |  | iepirkums "Papildus veicamie būvdarbi projekta “Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija” ietvaros", identifikācijas numurs MNP2013/11_ELFLA
Pretendents:
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz GP, AR, BK daļas rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma, c/h | darba samaksas likme, Ls/h | darba alga, Ls | materiāli, Ls | mehānismi, Ls | kopā, Ls | darbietilpība, c/h | darba alga, Ls | materiāli, Ls | mehānismi, Ls | summa, Ls
1 |  | Starpsienu uzbūve jumta stāvā
2 |  | Metāla karkasa starpsienas ar siltinājumu izveidošana (Knauf W112, EI 90) | m2 | 15
3 |  | Latojuma (50x50mm) ierīkošana | m2 | 2
4 |  | Sienu un jumta apdare ar ugunsdroša ģipškartona plāksnēm (Knauf GKF, 1x12.5mm) | m2 | 23
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi … %:
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja: |  |  |  | 0 |  |  |  | Pārbaudīja: |  |  |  |  | 0
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
[8 empty] | Sertifikāta Nr.: |  | 0

## 1_5(2)
Lokālā tāme Nr.1-5.2 (izmaiņas 22.01.2013)
ĀRSIENU APDARE – 2.kārta
Būves nosaukums: Tautas nama "Kalngravas" rekonstrukcija- 2. kārta
Objekta nosaukums: Tautas nama "Kalngravas" rekonstrukcija
Būves adrese: Kalngravas 1, Sarkaņu pagasts, Madonas novads
Pasūtījuma Nr.: |  | iepirkums "Papildus veicamie būvdarbi projekta “Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija” ietvaros", identifikācijas numurs MNP2013/11_ELFLA
Pretendents:
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz GP, AR, BK daļas rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma, c/h | darba samaksas likme, Ls/h | darba alga, Ls | materiāli, Ls | mehānismi, Ls | kopā, Ls | darbietilpība, c/h | darba alga, Ls | materiāli, Ls | mehānismi, Ls | summa, Ls
1 |  | Cokola un sienu virsmu bojājumu, caurumu aizbetonēšana, virsmu līdzināšana ar cementa javu | m2 | 266
2 |  | Apmesto virsmu gruntēšana | m2 | 266
3 |  | Dekoratīvā apmetuma ierīkošana cokola līmenī | m2 | 28
4 |  | Dekoratīvā apmetuma ierīkošana fasādēm | m2 | 238
5 |  | Cokola krāsošana (krāsu tonis: S 5000-N (NCS)) | m2 | 28
6 |  | Fasādes krāsošana (krāsu tonis: S 0505-Y40R (NCS)) | m2 | 238
7 |  | Dolomīta flīžu apdares izveide | m2 | 2.2
8 |  | Logu un durvju krāsošana fasādē (krāsu tonis S 0500-N (NCS)) | m2 | 11
9 |  | Fasādes apdares atjaunošana pēc skursteņa karkasa montāžas | m2 | 12
10 |  | Skurstenis
11 |  | Skursteņa karkasa izveide un stiprināšana | tn | 0.825
12 |  | Skursteņa apdare - cementšķiedras plakanās plākšnes (Minerit Pastel vai ekvivalents), noslēguma elementi (krāsu tonis – Okra 33) | m2 | 50
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi … %:
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja: | [7 empty] | Pārbaudīja:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
[8 empty] | Sertifikāta Nr.: |  | 0

## 1_6 (4)
Lokālā tāme Nr.1-6.4 (izmaiņas 22.01.2013)
GRĪDAS - 2. kārta
Būves nosaukums: Tautas nama "Kalngravas" rekonstrukcija- 2. kārta
Objekta nosaukums: Tautas nama "Kalngravas" rekonstrukcija
Būves adrese: Kalngravas 1, Sarkaņu pagasts, Madonas novads
Pasūtījuma Nr.: |  | iepirkums "Papildus veicamie būvdarbi projekta “Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija” ietvaros", identifikācijas numurs MNP2013/11_ELFLA
Pretendents:
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz GP, AR, BK daļas rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma, c/h | darba samaksas likme, Ls/h | darba alga, Ls | materiāli, Ls | mehānismi, Ls | kopā, Ls | darbietilpība, c/h | darba alga, Ls | materiāli, Ls | mehānismi, Ls | summa, Ls
1 |  | Grīdas apdare (telpas 16, 17, 18, 19)
2 |  | Akmensmasas flīžu ierīkošana | m2 | 13.3
3 |  | Akmensmasas grīdlistes ierīkošana hmin= 10cm | m | 6.7
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi … %:
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja: |  |  |  | 0 |  |  |  | Pārbaudīja: |  |  |  |  | 0
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
[8 empty] | Sertifikāta Nr.: |  | 0

## 1-7 (4)
Lokālā tāme Nr.1-7.4 (izmaiņas 22.01.2013)
SIENU, GRIESTU APDARE - 2. kārta
Būves nosaukums: Tautas nama "Kalngravas" rekonstrukcija- 2. kārta
Objekta nosaukums: Tautas nama "Kalngravas" rekonstrukcija
Būves adrese: Kalngravas 1, Sarkaņu pagasts, Madonas novads
Pasūtījuma Nr.: |  | iepirkums "Papildus veicamie būvdarbi projekta “Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija” ietvaros", identifikācijas numurs MNP2013/11_ELFLA
Pretendents:
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz GP, AR, BK daļas rasējumiem
[12 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma, c/h | darba samaksas likme, Ls/h | darba alga, Ls | materiāli, Ls | mehānismi, Ls | kopā, Ls | darbietilpība, c/h | darba alga, Ls | materiāli, Ls | mehānismi, Ls | summa, Ls
1 |  | Sienu apdare (telpas 16, 17, 18, 19)
2 |  | Sienu apmešana augstumā līdz 3 m | m2 | 49.73
3 |  | Sienu gruntēšana augstumā līdz 3 m | m2 | 49.73
4 |  | Sienu špaktelēšana augstumā līdz 3 m | m2 | 91.18
5 |  | Sienu krāsošana augstumā līdz 3 m | m2 | 49.73
6 |  | Sienu hidroizolācijas ierīkošana sanmezglos (piem. mira greencoat) | m2 | 41.45
7 |  | Sienu flīzēšana ar izšuvošanu | m2 | 41.45
8 |  | Griesti (telpas 16, 17, 18, 19)
9 |  | Piekārto griestu izbūve augstumā līdz 3 m 600x600 mm | m2 | 4.4
10 |  | Piekārto griestu izbūve augstumā līdz 3 m 600x600 mm mitrumizturīgiem | m2 | 8.9
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi … %:
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja: |  |  |  | 0 |  |  |  | Pārbaudīja: |  |  |  |  | 0
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
[8 empty] | Sertifikāta Nr.: | Sertifikāta Nr.: | 0

## 1_8 (4)
Lokālā tāme Nr.1-8.4 (izmaiņas 22.01.2013)
LOGI, DURVIS - 2. kārta
Būves nosaukums: Tautas nama "Kalngravas" rekonstrukcija- 2. kārta
Objekta nosaukums: Tautas nama "Kalngravas" rekonstrukcija
Būves adrese: Kalngravas 1, Sarkaņu pagasts, Madonas novads
Pasūtījuma Nr.: |  | iepirkums "Papildus veicamie būvdarbi projekta “Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija” ietvaros", identifikācijas numurs MNP2013/11_ELFLA
Pretendents:
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz GP, AR, BK daļas rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma, c/h | darba samaksas likme, Ls/h | darba alga, Ls | materiāli, Ls | mehānismi, Ls | kopā, Ls | darbietilpība, c/h | darba alga, Ls | materiāli, Ls | mehānismi, Ls | summa, Ls
1 |  | Ekspluatācijas lūkas (ventkameras durvju) ierīkošana ( 800x1600mm, EI 60), metāla, verama, siltināta ar noblīvētām piedurlīstēm, aprīkota ar rokturi un atslēgu. | gab | 1
2 |  | Lukas ailas apdare | m2 | 1
3 |  | Telpas 16, 19
4 |  | Durvju atjaunošana (špaktelēšana, krāsošana, esošās furnītūras nomaiņa) | m2 | 28
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi … %:
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja: |  |  |  | 0 |  |  |  | Pārbaudīja: |  |  |  |  | 0
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
[8 empty] | Sertifikāta Nr.: |  | 0

## 1_9 (4)
Lokālā tāme Nr.1-9.4 (izmaiņas 22.01.2013)
JUMTS, JUMTA SEGUMS - 2. kārta
Būves nosaukums: Tautas nama "Kalngravas" rekonstrukcija- 2. kārta
Objekta nosaukums: Tautas nama "Kalngravas" rekonstrukcija
Būves adrese: Kalngravas 1, Sarkaņu pagasts, Madonas novads
Pasūtījuma Nr.: |  | iepirkums "Papildus veicamie būvdarbi projekta “Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija” ietvaros", identifikācijas numurs MNP2013/11_ELFLA
Pretendents:
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz GP, AR, BK daļas rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma, c/h | darba samaksas likme, Ls/h | darba alga, Ls | materiāli, Ls | mehānismi, Ls | kopā, Ls | darbietilpība, c/h | darba alga, Ls | materiāli, Ls | mehānismi, Ls | summa, Ls
1 |  | Šķerslatojuma izlīdzināšana | m2 | 66
2 |  | Antikondensāta plēves ierīkošana | m2 | 66
3 |  | Jumta seguma ierīkošana (Ranilla "Monterrey" vai ekvilalents, TS39, krāsu tonis: RR-29 (RaColor)) | m2 | 66
4 |  | Sniega barjeru uzstādīšana (Ruukki RSSSB vai ekvivalents, l=3m, krāsu tonis: RR-29 (RaColor)) | t.m. | 22
5 |  | Lietus tekņu uzstādīšana ∅150 Pārklājums “PURAL” tonis: RR-29 | t.m. | 23
6 |  | Lietus notekcauruļu uzstādīšana ∅120 Pārklājums “PURAL” tonis: RR-29 | t.m. | 14
7 |  | Dzegas apdare ar koka dēlīšu apšuvumu, krāsošana (krāsu tonis: beicēts brūns). Koka dēlīši ēvelēti, nespundēti, stiprināti ar naglām vai skrūvēm ar atstarpi 5-10mm. | m2 | 7
8 |  | Skārda jumtiņa izveide virs skursteņa (2500x800mm)Skārda jumtiņu materiāla biezums 5mm, rūpnieciski krāsots ar pārklājumu ”PURAL” , tonis RR-29. Jumtiņš tiek stiprināts pie skursteņa un ventilācijas izvada uz metāla balstiem. | gab | 1
9 |  | Skārda jumtiņa izveide virs skursteņa (2050x1500mm). Skārda jumtiņu materiāla biezums 5mm, rūpnieciski krāsots ar pārklājumu ”PURAL” , tonis RR-29. Jumtiņš tiek stiprināts pie skursteņa un ventilācijas izvada uz metāla balstiem. | gab | 1
10 |  | Skārda jumtiņa izveide virs ventilācijas izvada (∅800mm). Skārda jumtiņu materiāla biezums 5mm, rūpnieciski krāsots ar pārklājumu ”PURAL” , tonis RR-29. Jumtiņš tiek stiprināts pie skursteņa un ventilācijas izvada uz metāla balstiem. | gab | 1
11 |  | Jumta lūkas ierīkošana starp asīm Aun B. Lūkas izvietojumu precizēt uz vietas būvdarbu gaitā. | gb | 1
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi … %:
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja: |  |  |  | 0 |  |  |  | Pārbaudīja: |  |  |  |  | 0
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
[8 empty] | Sertifikāta Nr.: |  | 0

## 2_1 (1)
Lokālā tāme Nr.2-1.1 (izmaiņas 22.01.2013)
VENTILĀCIJA – 2. kārta
Būves nosaukums: Tautas nama "Kalngravas" rekonstrukcija- 2. kārta
Objekta nosaukums: Tautas nama "Kalngravas" rekonstrukcija
Būves adrese: Kalngravas 1, Sarkaņu pagasts, Madonas novads
Pasūtījuma Nr.: |  | iepirkums "Papildus veicamie būvdarbi projekta “Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija” ietvaros", identifikācijas numurs MNP2013/11_ELFLA
Pretendents:
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma, c/h | darba samaksas likme, Ls/h | darba alga, Ls | materiāli, Ls | mehānismi, Ls | kopā, Ls | darbietilpība, c/h | darba alga, Ls | materiāli, Ls | mehānismi, Ls | summa, Ls
Sistēma P-1
1 |  | Kanala ventilātora L=250 m3/h; H=115 Pa, KD 400 XL3 (Systemair) montāža | kpl. | 1
2 |  | Atruma regulātora RTRD (Systemair) montāža | kpl. | 1
3 |  | Aizsargreleja STDT (Systemair) montāža | kpl. | 1
4 |  | Plūsmas regulējošā vārsta ar piedzīņu SRK 60-30 (Systemair) montāža | gb. | 1
5 |  | Filtra kassetes ar filtru FFK 60-30 (Systemair) montāža | kpl. | 1
6 |  | Elektriskā kalorifera RB 60-30/27 (Systemair) montāža | gb. | 1
7 |  | Vadības bloka (Systemair) montāža | gb. | 1
8 |  | Gaisa vada temperatūras sensora NS 120 (Remak) montāža | gb. | 1
9 |  | Spiediena sensora P 33 (Remak) montāža | gb. | 1
10 |  | Plūsmas regulējošā vārsta SK160 (Vtprincips) montāža | gb. | 1
11 |  | Ugunsdrošības vārsta ar piedziņu CR60-400+MFUS, EI 90 montāža | gb. | 2
12 |  | Gaisa sadalītāja THD-160 (R1) (Vtprincips) montāža | gb. | 2
13 |  | Nosūces restes SV-1-300x200-S (FläktWoods) montāža | gb. | 5
14 |  | Ārējas restes RIS-700x400 (FläktWoods) montāža | gb. | 1
15 |  | Gaisa vada no cinkotā skārda 600x300mm (Bic) montāža | m | 1
16 |  | Gaisa vada no cinkotā skārda Ø160mm (Bic) montāža | m | 24
17 |  | Gaisa vada no cinkotā skārda Ø200mm (Bic) montāža | m | 3
18 |  | Gaisa vada no cinkotā skārda Ø250mm (Bic) montāža | m | 3
19 |  | Gaisa vada no cinkotā skārda Ø315mm (Bic) montāža | m | 6
20 |  | Gaisa vada no cinkotā skārda Ø400mm (Bic) montāža | m | 15
21 |  | Gaisa vada fasondaļu montāža | kpl. | 1
22 |  | Trokšņu slāpētāja SLCU 160-900 (Lindab) montāža | gb. | 1
23 |  | Trokšņu slāpētāja SLCU 400-900 (Lindab) montāža | gb. | 1
24 |  | "Paroc" akmens vates LAM 50mm siltumizolācijas montāža | m2 | 4.5
25 |  | Montāžas materiāli | kpl. | 1
26 |  | Sistēma N-1
27 |  | Kanāla ventilātora L=250 m3/h; H=115 Pa, KD 400 XL3 (Systemair) montāža | gb. | 1
28 |  | Ātruma regulātora RTRD (Systemair) montāža | gb. | 1
29 |  | Aizsargrelejs STDT (Systemair) montāža | gb. | 1
30 |  | Plūsmas regulējošā vārsta SK160 (Vtprincips) montāža | gb. | 1
31 |  | Ugunsdrošības vārstsa ar piedziņu CR60-400+MFUS, EI 90 montāža | gb. | 1
32 |  | Gaisa sadalītāja THD-160 (R1) (Vtprincips) montāža | gb. | 2
33 |  | Nosūces restes SV-1-300x200-S (FläktWoods) montāža | gb. | 5
34 |  | Gaisa vada no cinkotā skārda Ø160mm (Bic) montāža | m | 12
35 |  | Gaisa vada no cinkotā skārda Ø200mm (Bic) montāža | m | 6
36 |  | Gaisa vada no cinkotā skārda Ø250mm (Bic) montāža | m | 4
37 |  | Gaisa vada no cinkotā skārda Ø315mm (Bic) montāža | m | 8
38 |  | Gaisa vada no cinkotā skārda Ø400mm (Bic) montāža | m | 10
39 |  | Gaisa vada fasondaļu montāža | kpl. | 1
40 |  | Trokšņu slāpētāja SLCU 160-900 (Lindab) montāža | gb. | 1
41 |  | Trokšņu slāpētāja SLCU 400-900 (Lindab) montāža | gb. | 1
42 |  | "Paroc" akmens vates LAM 50mm siltumizolācijas ierīkošana | m2 | 1.5
43 |  | Montāžas materiāli | kpl. | 1
44 |  | Sistēma N-2, N-3
45 |  | Sadzīves ventilātora L=50 m3/h; H=30Pa, DECOR-100 CDZ (S&P) montāža | gb. | 2
46 |  | Gravitācijas restes VK12 (Systemair) montāža | gb. | 1
47 |  | Gaisa vada no cinkotā skārda Ø100mm (Bic) montāža | m | 6
48 |  | Gaisa vada fasondaļu montāža | kpl. | 1
49 |  | Montāžas materiāli | kpl. | 1
50 |  | Katlumājas ventilācija DN-1, DP-1
51 |  | Ārējā restes RIS-600x300mm (FLAKT) montāža | gb. | 1
52 |  | Siltinātā vārsta 600x300mm (FLAKT) montāža | gb. | 1
53 |  | Nosūces restes SV-1-300x200 (FLAKT) montāža | gb. | 1
54 |  | Montāžas komplekts, palīgmateriāli | kpl. | 1
55 |  | Sistēmas N-2, N-3 pieslēgšana
56 |  | Kabeļa PPJ 4x1.5 montāža | m | 10
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi … %:
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja: |  |  |  | 0 |  |  |  | Pārbaudīja: |  |  |  |  | 0
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
[8 empty] | Sertifikāta Nr.: |  | 0

## 2_2 (1)
Lokālā tāme Nr.2-2.1 (izmaiņas 22.01.2013)
SILTUMMEZGLS, CENTRĀLAPKURE, VENTILĀCIJAS SILTUMAPGĀDE – 2.kārta
Būves nosaukums: Tautas nama "Kalngravas" rekonstrukcija- 2. kārta
Objekta nosaukums: Tautas nama "Kalngravas" rekonstrukcija
Būves adrese: Kalngravas 1, Sarkaņu pagasts, Madonas novads
Pasūtījuma Nr.: |  | iepirkums "Papildus veicamie būvdarbi projekta “Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija” ietvaros", identifikācijas numurs MNP2013/11_ELFLA
Pretendents:
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma, c/h | darba samaksas likme, Ls/h | darba alga, Ls | materiāli, Ls | mehānismi, Ls | kopā, Ls | darbietilpība, c/h | darba alga, Ls | materiāli, Ls | mehānismi, Ls | summa, Ls
Katlu mājas iekārtu un materiālu specifikācija
1 |  | Granulu ūdenssildāmais katla "Grandeg GD-Eco-100" vai ekvivalents montāža. Komplektā: apkures katls Eco-100; Deglis "Grandeg GD-BRN-V-100"; Granulu tvertne GD-BRN-V-BL | k-ts | 1
2 |  | Skārienjūtīgā ekrāna GD-BRN-TCH montāža | gb. | 1
3 |  | Recirkulācijas sistēmas GD-ECO-REC-25-100 montāža | gb. | 1
4 |  | Jaucējvārsta GD-ECO-3C montāža | gb. | 1
5 |  | Diafragmas izplēšanas tvērtnes Reflex N 140 montāža | gab | 1
6 |  | Apkures sistēmas cirkulācijas sūkņa WILO Stratos 25/1-6 PN 10 montāža | kpl. | 1
7 |  | Apkures sistēmas cirkulācijas sūkņa WILO Stratos 25/1-8 PN 10 montāža | kpl. | 1
8 |  | Gaisa savācēja komplektā ar automātisko atgaisotāju DN15 un krānu DN15 montāža | k-ts | 2
9 |  | Redukcijas vārsta Ø40mm montāža | gb. | 1
10 |  | Lodveida vārsta "Naval" Ø32mm montāža | gb. | 2
11 |  | Lodveida vārsta "Naval" Ø40 mm montāža | gb. | 11
12 |  | Lodveida vārsta "Naval" Ø50mm montāža | gb. | 4
13 |  | Noplombētā lodveida vārsta "Naval" Ø20mm montāža | gb. | 1
14 |  | Balansēšanas vārsta Ø40mm montāža | gb. | 2
15 |  | Mehāniskā filtra Ø40mm montāža | gb. | 1
16 |  | Mehāniskā filtra Ø50mm montāža | gb. | 2
17 |  | Trīsgājienu sajaucējvārsta ar izpildmehānismu 3MG 25 Kvs-12 (ESBE) montāža | kpl. | 1
18 |  | Trīsgājienu sajaucējvārsta ar izpildmehānismu 3mG 25 Kvs-8 (ESBE) montāža | kpl. | 1
19 |  | Vienvirziena vārsta "T&A Hydronics" Ø40mm montāža | gb. | 3
20 |  | Dūmvada kondensāta savācēja (Schiedel) montāža | k-ts | 1
21 |  | Rūpnieciski izolētu dūmvadu 20m, Ø200mm ar revīzijas elementiem montāža, ar pieslēgumu pie apkures ierīcēm | kompl. | 3
22 |  | Tērauda cauruļu Ø20mm montāža | m | 1
23 |  | Tērauda cauruļu Ø32mm montāža | m | 1
24 |  | Tērauda cauruļu Ø40mm montāža | m | 14
25 |  | Tērauda cauruļu Ø50mm montāža | m | 14
26 |  | Tērauda cauruļu Ø65mm montāža | m | 8
27 |  | “Paroc” siltumizolācijas čaulu AE ar alumīnija follijas pārklājumu, biez.40mm, l=1m. Ø32mm ierīkošana | gb. | 1
28 |  | “Paroc” siltumizolācijas čaulu AE ar alumīnija follijas pārklājumu, biez.40mm, l=1m. Ø40mm ierīkošana | gb. | 12
29 |  | “Paroc” siltumizolācijas čaulu AE ar alumīnija follijas pārklājumu, biez.40mm, l=1m. Ø50mm ierīkošana | gb. | 14
30 |  | “Paroc” siltumizolācijas čaulu AE ar alumīnija follijas pārklājumu, biez.40mm, l=1m. Ø65mm ierīkošana | gb. | 14
31 |  | Cauruļvadu veidgabalu montāža | k-ts | 1
32 |  | Caurļvadu stiprinājumu un balstu montāža | k-ts | 1
33 |  | Montāžas komplekts, palīgmateriāli | k-ts | 1
34 |  | Āra temperatūras devēja montāža | k-ts | 1
35 |  | Drošības vārsta Ø20mm, P=6 BAR montāža | gb. | 1
36 |  | Metināmā tērauda lodveida krāna tukšošanai “Naval” Ø15mm montāža | gb. | 3
37 |  | Tehniskā termometr ar čaulu, 0-100 C montāža | gb. | 8
38 |  | Manometra ar noslēgventīli 0-16B montāža | gb. | 12
39 |  | Pretkorozijas gruntējuma GF-021 izveidošana | m2 | 8
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi … %:
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja: |  |  |  | 0 |  |  |  | Pārbaudīja: |  |  |  |  | 0
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
[8 empty] | Sertifikāta Nr.: |  | 0

## 2_4 (1)
Lokālā tāme Nr.2-4.1 (izmaiņas 22.01.2013)
K1 -KANALIZĀCIJAS IEKŠĒJIE TĪKLI – 2.kārta
Būves nosaukums: Tautas nama "Kalngravas" rekonstrukcija- 2. kārta
Objekta nosaukums: Tautas nama "Kalngravas" rekonstrukcija
Būves adrese: Kalngravas 1, Sarkaņu pagasts, Madonas novads
Pasūtījuma Nr.: |  | iepirkums "Papildus veicamie būvdarbi projekta “Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija” ietvaros", identifikācijas numurs MNP2013/11_ELFLA
Pretendents:
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz UK daļas rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma, c/h | darba samaksas likme, Ls/h | darba alga, Ls | materiāli, Ls | mehānismi, Ls | kopā, Ls | darbietilpība, c/h | darba alga, Ls | materiāli, Ls | mehānismi, Ls | summa, Ls
1 |  | Telpas 16, 17, 18, 19
2 | 01-8 | Esošās santehnikas demontāža | gb. | 6
3 |  | Esošās apdares demontāža | m3 | 92
4 |  | K1 (telpās Nr. 17, 18)
5 |  | Klozetpoda ar taisnu izlaidi montāža | kpl. | 2
6 |  | Izlietnes 500*360 ar taisno sifonu montāža | kpl. | 2
7 |  | Rūpnicīski ražotas tualešu kabīnes montāža | m2 | 14
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi … %:
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja: |  |  |  | 0 |  |  |  | Pārbaudīja: |  |  |  |  | 0
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
[8 empty] | Sertifikāta Nr.: |  | 0

## 2_5 (1)
Lokālā tāme Nr.2-5.1 (izmaiņas 22.01.2013)
ŪKT ĀRĒJIE TĪKLI – 2.kārta
Būves nosaukums: Tautas nama "Kalngravas" rekonstrukcija- 2. kārta
Objekta nosaukums: Tautas nama "Kalngravas" rekonstrukcija
Būves adrese: Kalngravas 1, Sarkaņu pagasts, Madonas novads
Pasūtījuma Nr.: |  | iepirkums "Papildus veicamie būvdarbi projekta “Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija” ietvaros", identifikācijas numurs MNP2013/11_ELFLA
Pretendents:
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz UKT daļas rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma, c/h | darba samaksas likme, Ls/h | darba alga, Ls | materiāli, Ls | mehānismi, Ls | kopā, Ls | darbietilpība, c/h | darba alga, Ls | materiāli, Ls | mehānismi, Ls | summa, Ls
1 |  | K1A Sadzīves kanalizācija
2 |  | Esošā kanalizācijas izvada no ēkas (asīs C1-C11) atrakšana, esošās kanalizācjas izvada demontāža) | gb. | 1
3 |  | Plastmasas caurules Ø160 T8 montāža | m | 25
4 |  | Lietus ūdeņu skatakas (SVTK) Ø560; h- līdz 1,5 m; ar vaku montāža | gb. | 1
5 |  | Smilts (cauruļu pamatnei) uzbēršana | m3 | 2
6 |  | Aizsargčaula d160 montāža | gb. | 1
7 |  | Pieslēgšana pie esošiem kanalizācijas tīkliem | vieta | 1
8 |  | K2; DR Lietusūdens kanalizācija
9 |  | Plastmasas caurules Ø160 T8 montāža | m | 77
10 |  | Plastmasas caurules Ø200 T8 montāža | m | 50
11 |  | Kanalizācijas plastmasas caurules ārdarbiem d110 montāža | m | 80
12 |  | Kanalizācijas plastmasas trejgabala 90˚; d160*160 montāža | gb. | 1
13 |  | Kanalizācijas plastmasas trejgabala 90˚; d200*200 montāža | gb. | 2
14 |  | Kanalizācijas plastmasas līkuma 90˚; d110 montāža | gb. | 6
15 |  | Kanalizācijas plastmasas līkuma 90˚; d160 montāža | gb. | 1
16 |  | Kanalizācijas plastmasas līkuma 90˚; d200 montāža | gb. | 1
17 |  | Lietus ūdeņu skatakas (SVTK) Ø400; h- līdz 1,5 m; ar vaku montāža | gb. | 8
18 |  | Lietus ūdeņu skatakas (SVTK) Ø560 ar teleskopisko cauruli un vaku; h- līdz 1,5 m montāža | kpl. | 2
19 |  | Lietus ūdeņu skatakas (SVTK) Ø560 ar teleskopisko cauruli un vaku; h- līdz 2,0 m montāža | kpl. | 1
20 |  | Kanalizācijas betona akas d1000 līdz 2,0m ar vaku montāža | gb. | 1
21 |  | Kanalizācijas betona akas d1000 līdz 3,00m ar vaku montāža | gb. | 1
22 |  | Aizsargčaula d200 montāža | gb. | 7
23 |  | Aizsargčaula d160 montāža | gb. | 3
24 |  | Aizsargčaula d110 montāža | gb. | 2
25 |  | Drenējoša smilts uzbēršana | m3 | 30
26 |  | Skaloto šķembu b=25-40mm uzbēršana | m3 | 25
27 |  | Smilts (cauruļu pamatnei) uzbēršana | m3 | 40
28 |  | Cauruļvada gala izvada betonēšana | m3 | 2
29 |  | Citi darbi
30 |  | Asfaltbetona seguma un pamatnes atjaunošana | m2 | 170
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi … %:
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja: |  |  |  | 0 |  |  |  | Pārbaudīja: |  |  |  |  | 0
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
[8 empty] | Sertifikāta Nr.: |  | 0

## 2_6 (1)
Lokālā tāme Nr.2-6.1 (izmaiņas 22.01.2013)
ELEKTROIEKĀRTAS, TERITORIJAS APGAISMOJUMS – 2.kārta
Būves nosaukums: Tautas nama "Kalngravas" rekonstrukcija- 2. kārta
Objekta nosaukums: Tautas nama "Kalngravas" rekonstrukcija
Būves adrese: Kalngravas 1, Sarkaņu pagasts, Madonas novads
Pasūtījuma Nr.: |  | iepirkums "Papildus veicamie būvdarbi projekta “Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija” ietvaros", identifikācijas numurs MNP2013/11_ELFLA
Pretendents:
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz EL daļas rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma, c/h | darba samaksas likme, Ls/h | darba alga, Ls | materiāli, Ls | mehānismi, Ls | kopā, Ls | darbietilpība, c/h | darba alga, Ls | materiāli, Ls | mehānismi, Ls | summa, Ls
1 |  | Sadalne ASS-3
2 |  | Sadalnes korpusa (virsapmetuma-slēdzama) 24 mod montāža | kpl | 1
3 |  | Automātslēdža B10A 1p montāža | gb. | 1
4 |  | Automātslēdža C16A 1p montāža | gb. | 2
5 |  | Kabeļa PPJ 3x2.5 montāža | m | 50
6 |  | Kabeļa PPJ 5x6 montāža | m | 50
7 |  | PVC aizsargcaurules D16-D25 montāža | m | 300
8 |  | Montāžas palīgmateriāli | kpl | 1
9 |  | 0,4 kV kabeļi
10 |  | Kabeļa PPJ 3x1.5 montāža | m | 30
11 |  | Kabeļa AXPK 4x16 montāža | m | 240
12 |  | Teritorijas apgaismojums
13 |  | Spuldze ar kupolu Urbana EPS 300 montāža | gb. | 9
14 |  | Kabeļu gala apdare | kpl | 18
15 |  | Smilts uzbēršana | m3 | 15
16 |  | Brīdinājuma lentas izvietošana | m | 225
17 |  | Kabeļa aizsarglentas izvietošana | m | 160
18 |  | Asfalta klājuma līdz 20 cm veidošana | m2 | 12
19 |  | Šķembu uzbēršana | m3 | 0.7
20 |  | PVC aizsargcaurules DVK110 montāža | m | 10
21 |  | PVC aizsargcaurules DVK50 montāža | m | 30
22 |  | Apgaismes ķermeņi, iekārtas
23 |  | Apgaismes ķermeņa ar akumulatoru FWG210 1x 26W montāža | gb. | 2
24 |  | Apgaismes ķermeņa FBS120 2x26W PG montāža | gb. | 10
25 |  | Montāžas palīgmateriāli | gb. | 1
26 |  | Montāžas materiāli
27 |  | Rozešu, slēdžu kārbas 1x montāža | gb. | 3
28 |  | Nozarkārbas montāža | gb. | 3
29 |  | Citi darbi
30 |  | Esošā elektrības pieslēguma aizsargčaulas veidošana (precizēt uz vietas) | vieta | 1
31 |  | Esošā vājstrāvas pieslēguma aizsargčaulas veidošana (precizēt uz vietas) | vieta | 1
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi … %:
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja: |  |  |  | 0 |  |  |  | Pārbaudīja: |  |  |  |  | 0
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
[8 empty] | Sertifikāta Nr.: |  | 0

## 2_7(1)
Būvdarbu apjomi Nr.2-7.1 (izmaiņas 22.01.2013)
UGUNSDZĒSĪBAS APSARDZES SIGNALIZĀCIJA
Būves nosaukums: Tautas nama "Kalngravas" rekonstrukcija- 2. kārta
Objekta nosaukums: Tautas nama "Kalngravas" rekonstrukcija
Būves adrese: Kalngravas 1, Sarkaņu pagasts, Madonas novads
Pasūtījuma Nr.: |  | iepirkums "Papildus veicamie būvdarbi projekta “Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija” ietvaros", identifikācijas numurs MNP2013/11_ELFLA
Pretendents:
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz UAS daļas rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma, c/h | darba samaksas likme, Ls/h | darba alga, Ls | materiāli, Ls | mehānismi, Ls | kopā, Ls | darbietilpība, c/h | darba alga, Ls | materiāli, Ls | mehānismi, Ls | summa, Ls
1 |  | Analogais dūmu detektors ar LED izeju EA-318-2 LED (EVERYDAY), montāža, h=6m , nodrošinot esošo skatītāju zāles parketu pret bojājumiem. | gb. | 13
2 |  | Kārba ar LED indikatoru VUOS, montāža, h=6m | gb. | 13
3 |  | Ugunsdrošais kabelis E30, ekranēts 2x0,8+0,8, montāža, h=6m | m | 80
4 |  | PVC aizsargcaurule D16, montāža, h=6m | m | 80
5 |  | Montāžas palīgmateriāli | kpl | 1
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi … %:
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja: | [7 empty] | Pārbaudīja:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## 3_1 (1)
Lokālā tāme Nr.3-1.1 (izmaiņas 22.01.2013)
LABIEKĀRTOŠANA – 2.kārta
Būves nosaukums: Tautas nama "Kalngravas" rekonstrukcija- 2. kārta
Objekta nosaukums: Tautas nama "Kalngravas" rekonstrukcija
Būves adrese: Kalngravas 1, Sarkaņu pagasts, Madonas novads
Pasūtījuma Nr.: |  | iepirkums "Papildus veicamie būvdarbi projekta “Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija” ietvaros", identifikācijas numurs MNP2013/11_ELFLA
Pretendents:
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz GP, AR daļas rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma, c/h | darba samaksas likme, Ls/h | darba alga, Ls | materiāli, Ls | mehānismi, Ls | kopā, Ls | darbietilpība, c/h | darba alga, Ls | materiāli, Ls | mehānismi, Ls | summa, Ls
1 |  | Asfalta segums un pamatne
2 |  | Melnzemes grunts norakšana b=600 mm | m2 | 70
3 |  | Melnzemes aizvešana atbērtnē | m3 | 42
4 |  | Grunts drenējošā slāņa izbūve zem ceļa seguma b=300 mm | m2 | 267
5 |  | Blietētu šķembu pamatne h= 200 mm 0-45 | m2 | 267
6 |  | Asfaltbetona ieklāšana AC 22 b=60 mm | m2 | 267
7 |  | Asfaltbetona ieklāšana AC 11 b=40 mm | m2 | 267
8 |  | Bruģa segums
9 |  | Grunts uzbēršana līdz projekta atzīmēm b=400 | m2 | 234
10 |  | Grunts aizvešana atbērtnē | m3 | 46.8
11 |  | Grunts drenējošā slāņa izbūve b=220 mm (zem bruģa) | m2 | 235,00
12 |  | Grunts drenējošā slāņa izbūve b=300 mm (zem asfalta) | m2 | 267,00
13 |  | Blietētu šķembu pamatne h= 110 mm 0-45 | m2 | 234
14 |  | Smilts izlīdzinošā slāņa ierīkošana b=30 mm | m2 | 234
15 |  | Bruģakmens ieklāšana b=80 mm gājēju celiņiem, ieskaitot piegriešanu un noķīlēšanu | m2 | 234
16 |  | Betona apmales
17 |  | Šķembojuma pamatnes ierīkošana zem apmalēm | m3 | 5.82
18 |  | Pabetonējuma zem bortakmeņa izveidošana | m3 | 2.91
19 |  | Apmaļu montāža BR. 100.30.15 | m | 140
20 |  | Apmaļu montāža BR. 100.20.8 | m | 50
21 |  | Apmaļu montāža BR. 100.22.15 | m | 9
22 |  | Apmaļu montāža BR. 100.30/22.15 | m | 4
23 |  | Citi darbi
24 |  | Melnzemes ierīkošana b=15, zālāja sēšana | m2 | 180
25 |  | Zemes darbi: grunts pievešana; grunts izvešana; grunts izlīdzināšana. | m3 | 355.85
26 |  | Soliņu montāža . Materiāls –dekoratīva betona balsti, beicēti dēļi. Izmērs 2300x400x450, novieto uz ietves seguma. | gb. | 4
27 |  | Atkritumu urnu montāža .Materiāls –dekoratīva betona apdare ar izņemamu metāla konteineru. Izmērs 500x500x400, novieto uz ietves seguma. | gb. | 2
28 |  | Zālāja nostiprināšna ar ģeošūnām. Materiāls –zaļas sametinātas polietilēna lentas ar iekšējās acs diamatru 300 mm. | m2 | 180
29 |  | Dzīvžoga izveide (Barbaris thunbergi), sagatavojot augsnes kārtu b=200 mm Stādu izmērs –vainags 600 mm diametrā , augstums 300 mm. | gb. | 50
30 |  | Horizontālo apzīmējumu izvedošana. Materiāls –augstplastiska ceļu horizontālo apzīmējumu krāsa. Izmēri saskaņā ar GP-4i uzrādīto shēmu. | m2 | 30
31 |  | Velosipēdu turētāja 6 velosipēdiem montāža . Metāla konstrukcija, stiprinās pie ceļa seguma ar nerusē’joša tērauda bultskrūvēm vietās, kas norādītas projekta GP-4i lapā. | gb. | 2
32 |  | Karogmastu uzstādīšana ar pamatu izveidi . Karoga masts no stikla škiedras. Stiprinās pie 800 mm dziļi zemē iestrādāta pamata ar bultskrūvēm. Karoga uzstādīšanas vietu skatīt ši projekta GP-4i lapā uzrādītajā vietā. | gb. | 1
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi … %:
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja: |  |  |  | 0 |  |  |  | Pārbaudīja: |  |  |  |  | 0
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
[8 empty] | Sertifikāta Nr.: |  | 0