## Koptame
Apstiprinu
| Pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums | z.v.
2014.gada " "
Būvniecības koptāme
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība
Objekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu
Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads
Iepirkuma procedūra "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu", identifikācijas numurs MNP2014/39
Tāme sastādīta 2014.gada
N.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1. | Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu
Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem - 3%
Kopā :
PVN 21%
Kopā :
Sastādīja:
Sertifikāta Nr.

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība
Objekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu
Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads
Iepirkuma procedūra "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu", identifikācijas numurs MNP2014/39
Par kopējo summu, euro
Kopējā darbietilpībs, c/h
Tāme sastādīta 2014.gada
Tāmes Nr.p.k. | Daba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā
|  |  | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Darbietilpība (c/h)
1 | PANSIONĀTA ĒKAS REKONSTRUKCIJA
2 | SAIMNIECĪBAS ĒKAS IZBŪVE
3 | LAPENES 4,0X4,0m IZBŪVE
4 | LAPENES 8,0X4,0m IZBŪVE
5 | PAGRABA REKONSTRUKCIJA
6 | TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
7 | IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS UN KANALIZĀCIJA
8 | APKURES SISTĒMAS REKONSTRUKCIJA
9 | VENTILĀCIJAS SISTĒMAS IZBŪVE
10 | ELEKTROINSTALĀCIJAS IZBŪVE
11 | UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS UN TRAUKSMES IEKĀRTA
12 | PUTEKĻUSŪCĒJA SISTĒMAS MONTĀŽA
13 | LIFTA MONTĀŽA
Kopā:
Virsizdevumi __%
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa __%
Darba devēja sociālais nodoklis 23,59%
Pavisam kopā:
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Pansionāta ēka
Lokālā tāme Nr. 1
PANSIONĀTA ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Būves nosaukums: Pansionāta ēkas rekonstrukcija
Objekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu
Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads
Iepirkuma procedūra "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu", identifikācijas numurs MNP2014/39
[11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 |  | euro
Tāme sastādīta 2014.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/c.h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Sagatavošanas darbi
1.1.-1 |  | Objekta lielformāta informatīvais stends | gab | 1
1.1.-2 |  | Mobilā žoga uzstādīšana, īre | obj. | 1
1.1.-3 |  | Biotualetes piegāde, īre | gab | 1
1.1.-4 |  | Dzīvojamā moduļa piegāde, īre | gab | 1
1.1.-5 |  | Instrumentu moduļa piegāde, īre | gab | 1
1.1.-6 |  | Pagaidu elektropieslēgums | obj. | 1
1.1.-7 |  | Pagaidu ūdensapgāde | obj. | 1
Kopā:
2 |  | Demontāžas darbi
1.2.-1 |  | Mūra starpsienu demontāža (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 06.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | m2 | 563
1.2.-2 |  | Mūra sienu demontāža | m3 | 8.2
1.2.-3 |  | Ailu paplašināšana un izveidošana, iesk. ventkanāla caurulēm mūra sienā | m3 | 33.84
1.2.-4 |  | Esošās linolēja, parketa un koka grīdas seguma demontāža, iesk. pamatni | m2 | 1237.2
1.2.-5 |  | Flīžu seguma demontāža, iesk. pamatni | m2 | 363.7
1.2.-6 |  | Dz/betona pārseguma posmu demontāža liftam un vēdināšanas caurulēm | m3 | 9.15
1.2.-7 |  | Apmetuma nodauzīšana vietām | m2 | 60
1.2.-8 |  | Flīžu seguma demontāža sienām | m2 | 280
1.2.-9 |  | Esošo sienu tīrīšana | m2 | 3455
1.2.-10 |  | Griestu pašuvuma demontāža | m2 | 220
1.2.-11 |  | Durvju bloku demontāža (57 gb.) | m2 | 114
1.2.-12 |  | Betona lieveņu demontāža | m3 | 17.82
1.2.-13 |  | Būvgružu izvākšana, utilizācija | m3 | 241.39
Kopā:
3 |  | Lifta šahta
1.3.-1 |  | Grunts izstrāde, roku darbs | m3 | 22.71
1.3.-2 |  | Grunts atpakaļaizbēšana | m3 | 1.85
1.3.-3 |  | Šķembu pamatne b-100mm | m3 | 0.66
1.3.-4 |  | Šahtas betona B20 pamatu betonēšana | m3 | 9.84
1.3.-5 |  | Pamatu stiegrošana | kg | 247.23
1.3.-6 |  | Horizontālās hidroizolācijas izveide - 2 kārtas ruberoīda bituma mastikā | m2 | 0.63
1.3.-7 |  | Horizontālās hidroizolācijas izveide - ziežamā hidroizolācija | m2 | 5.96
1.3.-8 |  | Vertikālās hidroizolācijas ieklāšana - 2 kārtas bituma mastikas | m2 | 7.15
1.3.-9 |  | Metālla kolonnas 150x150x5 montāža | kg | 155.88
1.3.-10 |  | Stiegrotas kieģeļu sienas mūrēšana b-120mm | m3 | 0.92
1.3.-11 |  | Ķieģeļu sienas mūrēšana b-250mm | m3 | 0.28
1.3.-12 |  | Metāla pārsedžu HEA120 montāža esošājā sienā, iesk. apmetumu pa sietu (L-5,4m) | kg | 107.46
1.3.-13 |  | Metāla sijas IPE 200 montāža (3gb.) | kg | 313.82
1.3.-14 |  | Monolītā dz/betona pārseguma betonēšana B20 | m3 | 0.65
1.3.-15 |  | Pārseguma stiegrošana AIII ø8 | kg | 26.15
1.3.-16 |  | Šahtas iekšpuses sienu virsmas apmetums | m2 | 111.24
Kopā:
4 |  | Pamati
1.4.-1 |  | Grunts izstrāde pamatiem | m3 | 2
1.4.-2 |  | Grunts atpakaļazibēršana | m3 | 0.5
1.4.-3 |  | Plentveida pamatu betonēšana B20 | m3 | 1.5
1.4.-4 |  | Horizontālās hidroizolācijas izveide - 2 kārtas ruberoīda bituma mastikā | m2 | 1.8
Kopā:
5 |  | Sienas
1.5.-1 |  | Ailu aizmūrēšana ar Fibo blokiem b-300mm ārsienā | m3 | 2.2
1.5.-2 |  | Fasādes siltināšana ar putupolistirolu EPS-60 b-100mm, iesk. apmetumu pa sietu, dekoratīvo apmetumu un krāsošanu 2x | m2 | 7.35
1.5.-3 |  | Ailas samazināšana ar ķieģeļu mūri | m3 | 3.2
1.5.-4 |  | Ailu aizmūrēšana ar gāzbetona lokiem b-380mm | m3 | 12.1
1.5.-5 |  | Jaunās gāzbetona mūra sienas b-250mm izbūve | m3 | 10
1.5.-6 |  | Gāzbetona pārsedzes 250x200x1600 montāža jaunajā sienā | gab | 4
1.5.-7 |  | Gāzbetona pārsedzes 250x200x2000 montāža jaunajā sienā | gab | 2
1.5.-8 |  | Metāla pārsedžu U16 montāža esošājā sienā, iesk. bultskrūves un apmetumu pa sietu (L-164,6m) | kg | 2337.32
1.5.-9 |  | Metāla pārsedžu U20 montāža esošājā sienā, iesk. bultskrūves un apmetumu pa sietu (L-4,2m) | kg | 77.28
1.5.-10 |  | Metāla pārsedžu U24 montāža esošājā sienā, iesk. bultskrūves un apmetumu pa sietu (L-5,8m) | kg | 139.2
1.5.-11 |  | Metāla konstrukcijas montāža ventkanāliem sienā | kg | 190.38
1.5.-12 |  | Pabetonējumu izveidošana B20 ventkanāliem sienā | m3 | 0.06
1.5.-13 |  | Pabetonējumu stiegrošana AIII ø10 | kg | 7.18
1.5.-14 |  | Metāla karkasa starpsienas (W112) b-150mm ar vates (l-0,036W/mK) pildījumu b-75mm un dubulto abpusējo ģipškartona lokšņu (GKB) apšuvumu | m2 | 727
1.5.-15 |  | Metāla karkasa starpsienas (W112) b-125mm ar vates (l-0,036W/mK) pildījumu b-75mm un vienkāršo abpusējo ģipškartona lokšņu (GKB) apšuvumu | m2 | 63
1.5.-16 |  | Vertikālo vēdināšanas kanālu aizšūšana ar dubulto ugunsdrošo ģipškartona loksni (20+12,5mm) pa dubulto karkasu, iesk. ugunsdrošu vates izolāciju b-50mmm | m2 | 50
1.5.-17 |  | Caurumus aizdare nesošajās kontrukcijas ar ugunsizturīgo hermetizējošo materiālu | gab | 104
Sienu virsmas apdare
1.5.-18 |  | Sienu virsmas apmetums, apmetuma remonts | m2 | 329
1.5.-19 |  | Sienu gruntēšana, špaktelēšana | m2 | 4655.2
1.5.-20 |  | Sienu gruntēšana, krāsošana 2x - mitrumizturīgā, antibakteriāla krāsā "Luja" vai analoga | m2 | 4655.2
1.5.-21 |  | Sienu virsmas flīzēšana ar 1.šķiras glazētām māla flīzēm (250x500mm), iesk. šuvošanu | m2 | 706.2
Kopā:
6 |  | Pārsegums
1.6.-1 |  | Metāla siju U22 montāža | kg | 743.4
1.6.-2 |  | Dz/betona pārseguma betonēšana B20 | m3 | 1.53
1.6.-3 |  | Pārseguma stiegrošana AIII ø8 | kg | 149.19
1.6.-4 |  | Metāla rāmja montāža ventkanāliem | kg | 528.55
1.6.-5 |  | Pabetonējumu izveidošana B20 ventkanāliem | m3 | 0.12
1.6.-6 |  | Pabetonējumu stiegrošana AIII ø10 | kg | 14.73
Griestu virsmas apdare
1.6.-7 |  | Griestu pašuvums ar ģipškartona loksnēm pa karkasu | m2 | 1210.25
1.6.-8 |  | Piekārto moduļgriestu KNAUF "Belgravia Globe" montāža metāla profilos vai analogs materiāls | m2 | 157.4
1.6.-9 |  | Piekārto moduļgriestu KNAUF Danoline "Tiles" montāža metāla profilos vai analogs materiāls | m2 | 109.5
1.6.-10 |  | Griestu virsmas gruntēšana, špaktelēšan | m2 | 1335.62
1.6.-11 |  | Griestu virsmas gruntēšana, krāsošana 2x - mitrumizturīgā, antibakteriāla krāsā "Luja" vai analogs | m2 | 1335.62
Kopā:
7 |  | Grīda
1.7.-1 |  | Grunts izstrāde grīdai b~300mm (1.stāvs) | m3 | 118
1.7.-2 |  | Smilts pabērums b~200mm (1.stāvs) | m3 | 79
1.7.-3 |  | Šķembu pamatne b-100mm (1.stāvs) | m3 | 39.5
1.7.-4 |  | Hidroizolācijas ieklāšana - plēve 0,2mm virs šķembām (1.stāvs) | m2 | 335.4
1.7.-5 |  | Putupolistirola EPS-150, b-100mm ieklāšana (1.stāvs) | m2 | 335.4
1.7.-6 |  | Stiegrota betona pamatnes ieklāšana b-80mm, stiegras Bp-I ø3, s-200x200 (1.stāvs) | m2 | 335.4
1.7.-7 |  | Skaņas izolācijas PAROX SSB 2t ieklāšana b-50mm (2. un 3.stāvs) | m2 | 1101.85
1.7.-8 |  | Izolācijas plēves b-0,2mm ieklāšana (2. un 3.stāvs) virs skaņas izolācijas | m2 | 1101.85
1.7.-9 |  | Stiegrota betona pamatnes ieklāšana b-50mm, stiegras Bp-I ø3, s-200x200 (2. un 3.stāvs) | m2 | 1118.55
1.7.-10 |  | Betona pamatnes izlīdzināšana ar grīdas izlīdinošo sastāvu SAKRET BAM b~10mm | m2 | 1712.02
1.7.-11 |  | Ziežama hidroizolācija sanmezglos | m2 | 281.2
Grīdas virsmas apdare
1.7.-12 |  | Heterogēns PVC linolejs b-2,0mm, 34/43 klase, antibakteriāls, nodilumizturības grupa T≤0,08mm parklāts ar PUR , nodiluma slānņa biezums b-0,70mm trīra PVC, noturība uz slīdēšanu R10, elektrostatiskās īpašības R <109 Ω, izturība pret ķīmiskām vielām - laba vai analogs materiāls | m2 | 1226.02
1.7.-13 |  | Koka grīdlistes (h-120mm) montāža | m | 1394.2
1.7.-14 |  | Akmens masas grīdas flīzes 1.šķīras (pretslīdamība R-10) (500x500mm) | m2 | 313.4
|  | Flīžu grīdlistes (h-80mm) montāža | m | 468.7
1.7.-15 |  | Pakāpienu apdare ar 2-komponentu poliuretāna sastāvu (Ritols) TU-10 ar krāsainam pārslām vai analogs | m2 | 101.2
Kopā:
8 |  | Ailas
1.8.-1 |  | Stiklotās koka durvis stiklotā vitrīnā | m2 | 9.6
1.8.-2 |  | Koka stiklotas durvis ar malējo stiklojumu | m2 | 2.52
1.8.-3 |  | Gludas laminētas koka durvis | m2 | 55.65
1.8.-4 |  | Gludas laminētas koka durvis ar augšejo stiklojumu | m2 | 7.2
1.8.-5 |  | Gludas laminētas koka durvis, iesk. nerusējoša tērauda aizsargelementu durvju vertnē | m2 | 6.93
1.8.-6 |  | Gludas laminētas koka durvis ar augšejo stiklojumu, iesk. nerusējoša tērauda aizsargelementu durvju vertnē | m2 | 5.28
1.8.-7 |  | Gludas laminētas koka durvis ar papildus horizontālo rokturi no iekšpuses, iesk. nerusējoša tērauda aizsargelementu durvju vertnē | m2 | 94.92
1.8.-8 |  | Gludas laminētas koka durvis ar augšejo stiklojumu un ar papildus horizontālo rokturi no iekšpuses, iesk. nerusējoša tērauda aizsargelementu durvju vertnē | m2 | 8.97
1.8.-9 |  | Ugunsdrošas EI-30, gludas laminētas koka durvis ar papildus horizontālo rokturi no iekšpuses, iesk. nerusējoša tērauda aizsargelementu durvju vertnē | m2 | 35.49
1.8.-10 |  | Ugunsdrošas EI-30, gludas laminētas koka durvis ar augšejo stiklojumu un ar papildus horizontālo rokturi no iekšpuses, iesk. nerusējoša tērauda aizsargelementu durvju vertnē | m2 | 34.32
1.8.-11 |  | Ugunsdrošas EI-30, koka pildiņu, stiklotas durvis ar kritošu slieksni un mehānisku aizvērēju (kāpņu telpā) | m2 | 18.6
1.8.-12 |  | Nerusējošā tērauda aizsargleņķa elementu uzstādīšana durvju ailām (hmin.=1,20m, L60x60x2mm) | aila | 68
1.8.-13 |  | Nerusējošā tērauda aizsargelementa (hmin.=1,20m, b-2mm) uzstādīšana durvju aplodei | aila | 68
1.8.-14 |  | Nerusējošā tērauda aizsargplāksnes h-300mm durvju vērtnes apakšai no abām pusēm | vērtne | 103
Kopā:
9 |  | Bēniņi
1.9.-1 |  | Vēdināšanas logu aizšuvuma demontāža | gab | 4
1.9.-2 |  | Jumta seguma, latojuma un spāru demontāža vedināšanas agregāta uzstādīšanai | m2 | 100.2
1.9.-3 |  | Centrālās ķieģeļu sienas posma demontāža | m3 | 1.92
1.9.-4 |  | Jumta krēsla posma demontāža | m3 | 2.63
1.9.-5 |  | Bēniņu lūkas demontāža | gab | 2
1.9.-6 |  | Dz/betona pamatne B22,5 zem vēdināšanas agregāta (stiegras AIII ø10, s-100x100mm) | m3 | 0.96
1.9.-7 |  | Metāla sijas HEA200 uzstādīšana vēdināšanas agregāta uzstādīšanai (L-, 2gb) | kg | 203.04
1.9.-8 |  | Jumta krēsla posma atjaunošana, iesk. pretuguns aizsardzību | m3 | 2.88
1.9.-9 |  | Spāres, latojuma un jumta seguma atjaunošana | m2 | 100.2
1.9.-10 |  | Koka žaluzijas uzstādīšana vēdināšanas logiem | gab | 4
1.9.-11 |  | Jaunas ugunsdrošas, siltinātas bēniņu lūkas uzstādīšana, iesk. izbūdamas kāpnes (FAKRO LSF-300 vai analogs) | gab | 2
1.9.-12 |  | Koka pārējas laipas izveide | m2 | 140
1.9.-13 |  | Drošības elelemnta - kores laipas uzstādīšana | m | 33
Kopā:
9 |  | Ieejas lieveņi
1.10.-1 |  | Asfaltbetona seguma demontāža | m2 | 20
1.10.-2 |  | Grunts izstrāde ieejas lievenim | m3 | 8.82
1.10.-3 |  | Smilts pamatnes b~200mm izveidošana | m3 | 7.35
1.10.-4 |  | Šķembu pamatnes b-150mm izveidošana | m3 | 2.94
1.10.-5 |  | Stiegrota (AIII ø10) betona B20 konstrukcija lievenim | m3 | 8.75
1.10.-6 |  | Betona bruģakmens 200x100x80+200x100x60 seguma ieklāšana | m2 | 27.3
1.10.-7 |  | Betona lieveņa virsmas apdare ar dekoratīvo apmetumu, iesk. krāsošanu 2x | m2 | 4
1.10.-8 |  | Metāla margu uzstādīšana, iesk. krāsošanu 2x | m | 8.35
1.10.-9 |  | Kājslauķu ieklāšana | m2 | 0.8
Kopā:
11 |  | Dažādi darbi
1.11.-1 |  | Sanmezglu piederumu uzstādīšana (koml. tualetes papīra turētājs, šķidro ziepju turētājs, dvieļu turētājs pie sienas, neliels dušas plauktiņš pie sienas mazgāšanās līdzekļiem, atkritumu urna – ietilpība 15l, materiāls plastikāts, kustīgs vāks. Spogulis pie izlietnes, izmēri: ne mazāk kā 600x800mm. Stiprinās pie sienas uz distanceriem (distanceru diametrs 40mm). Spogulis ar aizsargplēvi. (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 06.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | kmpl | 23
1.11.-2 |  | Invalīdu nolaižamais rokturis pie poda | kmpl | 11
1.11.-3 |  | Rokturis podam pie sienas | kmpl | 11
1.11.-4 |  | Rokturis duršai pie sienas | kmpl | 9
1.11.-5 |  | Rokturis vannai pie sienas | kmpl | 3
1.11.-6 |  | Koka rokturs gar sienu koridoros un kāpņu telpās | m | 243
1.11.-7 |  | Abrazīva, spilgta lenta uz pakāpieniem | m | 24
1.11.-8 |  | Informatīvas taktilās zīmes uzstādīšana (informatīvais stends un 10 zīmes) | kmpl | 1
1.11.-9 |  | Ieliekamai sēdeklis vannai | gab | 3
1.11.-10 |  | Dušas nolaižāmais sēdeklis - min.svars 120 kg (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 06.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | gab | 9
1.11.-11 |  | Ieejas jumtiņu montāža (analogs esošajiem ieejas jumtiņiem pagalma fasādē) | gab | 1
1.11.-12 |  | ugunsdzēšamie aparāti (pulvera) 4 kg | gab | 9
1.11.-13 |  | ugunsdzēšamais aparāts CO2 5 kg (virtuvē) | gab | 1
Kopā:
KOPĀ:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā:
Kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Saimniecības ēka
Lokālā tāme Nr. 2
SAIMNIECĪBAS ĒKAS IZBŪVE
Būves nosaukums: Pansionāta ēkas rekonstrukcija
Objekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu
Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads
Iepirkuma procedūra "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu", identifikācijas numurs MNP2014/39
[11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 |  | euro
Tāme sastādīta 2014.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/c.h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Zemes darbi
2.1.-1 |  | Augsnes virskārtas nostumšana pārvietojot rezervē, iesk. laukumus | m2 | 65
2.1.-2 |  | Grunts izstrāde pamatiem (roku darbs) | m3 | 15.36
2.1.-3 |  | Grunts atpakaļaizbēršana (roku darbs) | m3 | 8.96
Kopā:
2 |  | Pamati
2.2.-1 |  | Pabetonējums B3,5 zem pamatiem, b-100mm | m3 | 1.16
2.2.-2 |  | Monolītā betona B15 lentveida pamati | m3 | 8.96
2.2.-3 |  | Horizontālā hidroizolācija - 2 kārtas ruberoīda bituma mastikā | m2 | 6.4
2.2.-4 |  | Betonēta apmale b-100mm ap ēku pa šķembu pamatni b-100mm | m2 | 20.97
Kopā:
3 |  | Koka karkasa izbūve
2.3.-1 |  | Koka karkasa izbūve ārsienām | m3 | 1.98
2.3.-2 |  | Ārsienu apšuvums ar koka ēvelētiem dēļiem b-25mm | m2 | 68.45
2.3.-3 |  | Koka karkasa konstrukcijas elementu noklāšana ar koka aizsardzības līdzekli "Pinotex Classic", iesk. grunti "Pinotex Base" vai analogs materiāls | m2 | 131.7
Kopā:
4 |  | Jumta konstrukcijas izbūve
2.4.-1 |  | Jumta koka nesošo konstrukciju montāža | m3 | 2.09
2.4.-2 |  | Antikondensāta plēves ieklāšana, iesk. fiksejošo latu | m2 | 63.6
2.4.-3 |  | Latojuma 100x32mm ieklāšana | m2 | 63.6
2.4.-4 |  | Tērauda profilēto lokšņu seguma Ruukki Classic (PURAL, RR-29) ieklāšana, iesk. veidgabalus vai analogs materiāls | m2 | 63.6
2.4.-5 |  | Horizontālās ūdens teknes montāža | m | 31
2.4.-6 |  | Konektoru montāža | gab | 4
2.4.-7 |  | Vertikālās ūdens notekas montāža | m | 9.6
2.4.-8 |  | Lejasgalu montāža | gab | 4
2.4.-9 |  | Dzegas pašuvums ar ēvelētiem dēļiem, iesk. krāsošanu | m2 | 26.75
2.4.-10 |  | Koka jumta konstrukcijas elementu noklāšana ar koka aizsardzības līdzekli "Pinotex Classic", iesk. grunti "Pinotex Base" vai analogs materiāls | m2 | 112.88
Kopā:
5 |  | Grīdas izveide
2.5.-1 |  | Šķembu pamatnes izveide b-150mm | m2 | 29.32
2.5.-2 |  | Stiegrota betona grīdas b-100mm | m2 | 29.32
Kopā:
6 |  | Ailas
2.6.-1 |  | Koka neveramu logu bloku montāža | m2 | 1.12
2.6.-2 |  | Koka durvju bloku montāža ar slēdzeni | m2 | 2.1
Kopā:
7 |  | Dažādi darbi
2.7.-1 |  | Būvgružu izvākšana, utilizācija | m3 | 2
Kopā:
KOPĀ:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā:
Kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Lapene 4x4
Lokālā tāme Nr. 3
LAPENES 4,0X4,0m IZBŪVE
Būves nosaukums: Pansionāta ēkas rekonstrukcija
Objekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu
Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads
Iepirkuma procedūra "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu", identifikācijas numurs MNP2014/39
[11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 |  | euro
Tāme sastādīta 2014.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/c.h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Zemes darbi
3.1.-1 |  | Augsnes virskārtas nostumšana pārvietojot rezervē, iesk. laukumus | m2 | 36
3.1.-2 |  | Grunts izstrāde pamatiem (roku darbs) | m3 | 9.31
3.1.-3 |  | Grunts atpakaļaizbēršana (roku darbs) | m3 | 5.24
Kopā:
2 |  | Pamati
3.2.-1 |  | Pabetonējums B3,5 zem pamatiem, b-100mm | m3 | 0.7
3.2.-2 |  | Monolītā betona B15 lentveida pamati | m3 | 5.24
3.2.-3 |  | Horizontālā hidroizolācija - 2 kārtas ruberoīda bituma mastikā | m2 | 4
3.2.-4 |  | Betonēta apmale b-100mm ap ēku pa šķembu pamatni b-100mm | m2 | 11.56
Kopā:
3 |  | Koka karkasa izbūve
3.3.-1 |  | Evelēta koka karkasa izbūve ārsienām (iesk. antiseptizēšanu) | m3 | 1.3
3.3.-2 |  | Fasādes apšuvums ar laminēto saplāksni "Riga Smooth Mesh" b-21mm (brūns) | m2 | 14.18
3.3.-3 |  | Apdares dēļu 25x120mm uzstādīšana fasādē | m | 62.9
3.3.-4 |  | Koka solu montāža | m2 | 7
3.3.-5 |  | Ēvelēta koka dēļu 50x75 margas montāža, iesk. krāsošanu | m | 29
3.3.-6 |  | Koka konstrukcijas un elementi noklāti ar koka aizsardzības līdzekli (iekšpusē un ārpusē) "Pinotex Classic", iesk. grunti "Pinotex Base" vai analogs materiāls | m2 | 150.01
Kopā:
4 |  | Jumta konstrukcijas izbūve
3.4.-1 |  | Evelēta koka nesošās jumta konstrukcijas montāža (iesk. antiseptizēšanu) | m3 | 0.76
3.4.-2 |  | Evelēts dēļu klājs b-18mm | m2 | 36.51
3.4.-3 |  | Garenlatas montāža 50x25mm | m2 | 36.51
3.4.-4 |  | Antikondensāta plēves ieklāšana, iesk. fiksejošo latu | m2 | 36.51
3.4.-5 |  | Latojuma 100x32mm ieklāšana | m2 | 36.51
3.4.-6 |  | Tērauda profilēto lokšņu seguma Ruukki Classic (PURAL, RR-29) ieklāšana, iesk. veidgabalus vai analogs materiāls | m2 | 36.51
3.4.-7 |  | Dzegas elementu montāža | m | 22.2
Kopā:
5 |  | Grīdas izveide
3.5.-1 |  | Šķembu pamatnes izveide b-100mm | m3 | 1.32
3.5.-2 |  | Stiegrota betona pamatne b-80mm | m3 | 13.25
3.5.-3 |  | Hidroizolācijas zem lāgām | m2 | 2.54
3.5.-4 |  | Koka lāgu 75x75mm montāža (L-25,40m), iesk. antiseptizēšanu | m3 | 0.14
3.5.-5 |  | Terases dēļu b-29mm klāja ieklāšana | m2 | 16.3
3.5.-6 |  | Grīdlīstes montāža | m | 15.4
3.5.-7 |  | Dēļu noklāšana ar koka aizsardzības līdzekli | m2 | 16.3
Kopā:
6 |  | Ailas
3.6.-1 |  | Koka logu bloku montāža | m2 | 18.48
3.6.-2 |  | Ārējo skārda palodžu montāža | m | 11.55
3.6.-3 |  | Logus noklāt ar koka aizsardzības līdzekli | m2 | 18.48
Kopā:
7 |  | Dažādi darbi
3.7.-1 |  | Būvgružu izvākšana, utilizācija | m3 | 2
Kopā:
KOPĀ:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā:
Kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Lapene 8x4
Lokālā tāme Nr. 4
LAPENES 8,0X4,0m IZBŪVE
Būves nosaukums: Pansionāta ēkas rekonstrukcija
Objekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu
Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads
Iepirkuma procedūra "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu", identifikācijas numurs MNP2014/39
[11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 |  | euro
Tāme sastādīta 2014.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/c.h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Zemes darbi
4.1.-1 |  | Augsnes virskārtas nostumšana pārvietojot rezervē, iesk. laukumus | m2 | 60
4.1.-2 |  | Grunts izstrāde pamatiem (roku darbs) | m3 | 14.11
4.1.-3 |  | Grunts atpakaļaizbēršana (roku darbs) | m3 | 7.94
Kopā:
2 |  | Pamati
4.2.-1 |  | Pabetonējums B3,5 zem pamatiem, b-100mm | m3 | 1.06
4.2.-2 |  | Monolītā betona B15 lentveida pamati | m3 | 7.94
4.2.-3 |  | Horizontālā hidroizolācija - 2 kārtas ruberoīda bituma mastikā | m2 | 5.88
4.2.-4 |  | Betonēta apmale b-100mm ap ēku pa šķembu pamatni b-100mm | m2 | 17.16
Kopā:
3 |  | Koka karkasa izbūve
4.3.-1 |  | Evelēta koka karkasa izbūve ārsienām | m3 | 1.3
4.3.-2 |  | Fasādes apšuvums ar laminēto saplāksni "Riga Smooth Mesh" b-21mm (brūns) | m2 | 14.18
4.3.-3 |  | Apdares dēļu 25x120mm uzstādīšana fasādē | m | 62.9
4.3.-4 |  | Koka solu montāža | m2 | 7
4.3.-5 |  | Ēvelēta koka dēļu 50x75 margas montāža, iesk. krāsošanu | m | 29
4.3.-6 |  | Koka konstrukcijas un elementi noklāti ar koka aizsardzības līdzekli (iekšpusē un ārpusē) "Pinotex Classic", iesk. grunti "Pinotex Base" vai analogs materiāls | m2 | 246.24
Kopā:
4 |  | Jumta konstrukcijas izbūve
4.4.-1 |  | Evelēta koka nesošās jumta konstrukcijas montāža | m3 | 1.22
4.4.-2 |  | Evelēts dēļu klājs b-18mm | m2 | 61.9
4.4.-3 |  | Garenlatas montāža 50x25mm | m2 | 61.9
4.4.-4 |  | Antikondensāta plēves ieklāšana, iesk. fiksejošo latu | m2 | 61.9
4.4.-5 |  | Latojuma 100x32mm ieklāšana | m2 | 61.9
4.4.-6 |  | Tērauda profilēto lokšņu seguma Ruukki Classic (PURAL, RR-29) ieklāšana, iesk. veidgabalus vai analogs materiāls | m2 | 61.9
4.4.-7 |  | Dzegas elementu montāža | m | 31
Kopā:
5 |  | Grīdas izveide
4.5.-1 |  | Šķembu pamatnes izveide b-100mm | m3 | 2.64
4.5.-2 |  | Stiegrota betona pamatne b-80mm | m3 | 2.12
4.5.-3 |  | Hidroizolācijas zem lāgām | m2 | 5.08
4.5.-4 |  | Koka lāgu 75x75mm montāža (L-50,80m), iesk. antiseptizēšanu | m3 | 0.28
4.5.-5 |  | Terases dēļu b-29mm klāja ieklāšana | m2 | 32.6
4.5.-6 |  | Grīdlīstes montāža | m | 23.4
4.5.-7 |  | Dēļu noklāšana ar koka aizsardzības līdzekli | m2 | 32.6
Kopā:
6 |  | Ailas
4.6.-1 |  | Koka logu bloku montāža | m2 | 23.52
4.6.-2 |  | Ārējo skārda palodžu montāža | m | 14.7
4.6.-3 |  | Logus noklāt ar koka aizsardzības līdzekli | m2 | 23.52
Kopā:
7 |  | Dažādi darbi
4.7.-1 |  | Būvgružu izvākšana, utilizācija | m3 | 3
Kopā:
KOPĀ:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā:
Kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Pagrabs
Lokālā tāme Nr. 5
PAGRABA REKONSTRUKCIJA
Būves nosaukums: Pansionāta ēkas rekonstrukcija
Objekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu
Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads
Iepirkuma procedūra "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu", identifikācijas numurs MNP2014/39
[11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 |  | euro
Tāme sastādīta 2014.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/c.h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Zemes darbi
5.1.-1 |  | Nogāzes noplānēšana ap pagrabu | m2 | 131.2
5.1.-2 |  | Grunts izstrāde pamatiem (roku darbs) | m3 | 2.72
5.1.-3 |  | Grunts atpakaļaizbēršana (roku darbs) | m3 | 2.2
Kopā:
2 |  | Demontāža
5.2.-1 |  | Esošā asbestcementa seguma demontāža | m2 | 41
5.2.-2 |  | Esošo jumta un sienu koka konstrukciju demontāža | m3 | 2.51
5.2.-3 |  | Būvgružu izvākšana, utilizācija | m3 | 6.56
Kopā:
3 |  | Pamati
5.3.-1 |  | Stanveida pamatu izveidošana no betona B15 zem paneļu izvirzījumiem | m3 | 1
Kopā:
4 |  | Jumta konstrukcijas izbūve
5.4.-1 |  | Koka jumta nesošo konstrukciju montāža | m3 | 1.68
5.4.-2 |  | Antikondensāta plēves ieklāšana, iesk. fiksejošo latu | m2 | 52.42
5.4.-3 |  | Latojuma 32x100mm ieklāšana | m2 | 52.42
5.4.-4 |  | Tērauda profilēto lokšņu seguma Ruukki Classic (PURAL, RR-29) ieklāšana, iesk. veidgabalus vai analogs materiāls | m2 | 52.42
5.4.-5 |  | Dzegas elementu montāža | m | 27.8
5.4.-6 |  | Jumta lūkas 600x600 montāža | gab | 1
5.4.-7 |  | Koka konstrukcijas un elementi noklāti ar koka aizsardzības līdzekli (iekšpusē un ārpusē) "Pinotex Classic", iesk. grunti "Pinotex Base" vai analogs materiāls | m2 | 60.28
5.4.-8 |  | Ieejas mezgla betonētās jumta plaknes izlidzināšana ar cementa javu (iesk. pamatnes sagatavošanu) | m2 | 3
5.4.-9 |  | Līmēta jumta seguma apakškārtas ieklāšana BIPOL EPP vai analogs materiāls | m2 | 3
5.4.-10 |  | Līmēta jumta seguma virskārtas ieklāšana BIPOL STANDART EPP vai analogs materiāls | m2 | 3
Kopā:
5 |  | Apdare
5.5.-1 |  | Ieejas mezgla atbalstsienas remonts | m2 | 7
5.5.-2 |  | Skārda atloku montāža virs ieejas | m2 | 1.98
5.5.-3 |  | Sienu virsmas apmetums pa sietu | m2 | 41.67
5.5.-4 |  | Sienu virsmas balsināšana | m2 | 41.67
5.5.-5 |  | Metāla siju pārklājums ar antikorozijas parklājumu | m2 | 0.5
5.5.-6 |  | Griestu virsmas apmetuma remonts pagrabā | m2 | 20.49
5.5.-7 |  | Griestu virsmas apmetums pa sietu priekštelpā | m2 | 1.36
5.5.-8 |  | Griestu virsmas balsināšana | m2 | 21.85
5.5.-9 |  | Ieejas lieveņa betonēšana | m2 | 2.21
Kopā:
6 |  | Ailas
5.6.-1 |  | Koka durvju bloku maiņa | m2 | 1.54
Kopā:
KOPĀ:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā:
Kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Lab
Lokālā tāme Nr. 6
TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Būves nosaukums: Pansionāta ēkas rekonstrukcija
Objekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu
Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads
Iepirkuma procedūra "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu", identifikācijas numurs MNP2014/39
[11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 |  | euro
Tāme sastādīta 2014.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/c.h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Demontāžas darbi
6.1.-1 |  | Esošo betona pamatu demontāža | m3 | 13
6.1.-2 |  | Esošās mūras ēkas demontāža | ēka | 1
6.1.-3 |  | Esošo pamatu virsmas slīpēšana līdz projekta atzīmei | m2 | 8
6.1.-4 |  | Esošā asfaltbetona seguma demontāža, iesk. pamatni | m2 | 350
6.1.-5 |  | Betona bordakmeņu demontāža | m | 50
6.1.-6 |  | Esošā betona bruģakmens seguma demontāža | m2 | 120
6.1.-7 |  | Esošo koku nociršana | gab | 2
6.1.-8 |  | Būvgružiu izvākšana, utilizācija | m3 | 135.05
Kopā:
2 |  | Atbalstsiena
6.2.-1 |  | Grunts izstrāde betona atbalstsienas izbūvei | m3 | 9.51
6.2.-2 |  | Grunts atpakaļaizbēršana | m3 | 4.82
6.2.-3 |  | Esošā laukakmeņu mūra posmu atjaunošana | m3 | 3
6.2.-4 |  | Laukakmeņu mūra virsmas izšuvošana | m2 | 48.44
6.2.-5 |  | Smilts pamatnes b-100mm izveidošana betona atbalstsienai | m3 | 0.8
6.2.-6 |  | Monolītā betona B20 atbalstsienas izbūve | m3 | 7.57
6.2.-7 |  | Atbalstsienas stiegrošana AIII ø10 | kg | 193.7
6.2.-8 |  | Plēsta laukakmeņu apdare atbalstsienai | m2 | 13.16
6.2.-9 |  | Betona nosegplātņu uzstādīšana | m | 28
Kopā:
3 |  | Ceļi un laukumi
6.3.-1 |  | Augsnes virskārtas nostumšana pārvietojot rezervē (ceļiem un laukumiem) | m2 | 1005
6.3.-2 |  | Virsmas planēšana ar rokām (ceļiem un laukumiem) | m2 | 670
6.3.-3 |  | Uzbēruma izveidošana celiņu un stāvlaukumu izbūvei ar pievestu grunti | m3 | 400
6.3.-4 |  | Ceļa bordes 100.30.15 (1000x150x300) montāža pa betona pamatni | m | 128
6.3.-5 |  | Radiālo ceļa bordes100.30.15R (800x150x300) montāža pa betona pamatni | m | 42
6.3.-6 |  | Slīpas ceļa bordes 100.30-22.15 (1000x150x300) montāža pa betona pamatni | m | 12
6.3.-7 |  | Sedinātas ceļa bordes 100.22.15 (1000x150x220) montāža pa betona pamatni | m | 19
6.3.-8 |  | Vidēji rupja smilts, filtr. koef. >1/mdnn, b-250mm | m3 | 112.5
6.3.-9 |  | Dolomita šķembas fr.0-45mm pamatne, b-210mm | m3 | 94.5
6.3.-10 |  | Asfaltbetona AC22 base/bin, ADDTj seguma apakškārtas b-60mm ieklāšana | m2 | 450
6.3.-11 |  | Asfaltbetona AC11 surf, ADDTj seguma aukškārtas b-40mm ieklāšana | m2 | 450
6.3.-12 |  | Esošo trotuāra apmales montāža pa betona pamatni | m | 50
6.3.-13 |  | Trotuāra apmales "Bord 100x200x70" montāža pa betona pamatni | m | 800
6.3.-14 |  | Vidēji rupja smilts, filtr. koef. >1/mdnn, b-300mm | m3 | 201
6.3.-15 |  | Dolomita šķembas fr.0-45mm pamatne, b-120mm | m3 | 80.4
6.3.-16 |  | Izlīdzinošs sīkšķembu fr.0-10mm slānis b-50mm | m3 | 33.5
6.3.-17 |  | Betona pamatnes b-100mm izveidošana kāpnēm | m2 | 12
6.3.-18 |  | Trotuāra bruģēšana ar betona bruģakmeni "Prizma 200x100x60" (pēlēks) | m2 | 406
6.3.-19 |  | Trotuāra bruģēšana ar betona bruģakmeni "Prizma 200x100x60" (krāsains) | m2 | 174
6.3.-20 |  | Trotuāra bruģēšana ar betona bruģakmeni "Prizma 200x100x80" stāvlaukumam (pēlēks) | m2 | 63
6.3.-21 |  | Trotuāra bruģēšana ar betona bruģakmeni "Prizma 200x100x80" stāvlaukumam (krāsains) | m2 | 27
6.3.-22 |  | Betona ūdens novadīšanas teknes montāža, iesk. pamatni un iestrāde betonēta apmalē | m | 26
6.3.-23 |  | Skaloto oļu seguma b-100mm izveide uz smilts pamatnes b-100mm | m2 | 25
Kopā:
4 |  | Labiekārtošana
6.4.-1 |  | Virsmas planēšana apzaļumošanai ar rokām | m2 | 3200
6.4.-2 |  | Zālāja sēšana ar melnzemes piedevu b-100mm | m2 | 3200
6.4.-3 |  | Dēļu viroga žoga h-1,60m uzstādīšana betona stabiņos (iesk. betona stabiņus 200x200, vārtu stabiņus, stūra stabiņus, pasētas 80x300x2825, koka žoga panelis) | m | 152
6.4.-4 |  | Metāla stiepļu paneļu zoga h-1,60m uzstādīšana metāla stabos ar PVC stiprinājumiem (panelis 2,50x1,53(h), tērauda stabs 40x60x200) | m | 181
6.4.-5 |  | Koka ieejas vārtu 1,0x1,4m montāža | gab | 1
6.4.-6 |  | Transporta koka vārtu 5,0x1,4m montāža | gab | 2
6.4.-7 |  | Atpūtas sola uzstādīšana (L-2,0m) | gab | 12
6.4.-8 |  | Kvadrātveida koka atkritumu urnas, 57L, uzstādīšana | gab | 11
6.4.-9 |  | Puķu dobes izveide (melnzeme b-300mm) | m2 | 138
6.4.-10 |  | Košumkrūmu stadīšana - spireja | gab | 40
Kopā:
5 |  | Dažādi darbi
6.5.-1 |  | Ceļa zīmju uzstādīšana (206-1gb., 532-2gb.) | gab | 3
6.5.-2 |  | Veloturetāja 2900x240x600(h) (5 vietīgs) uzstādīšana | kmpl | 1
Kopā:
KOPĀ:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā:
Kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## UK
Lokālā tāme Nr. 7
IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS UN KANALIZĀCIJA
Būves nosaukums: Pansionāta ēkas rekonstrukcija
Objekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu
Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads
Iepirkuma procedūra "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu", identifikācijas numurs MNP2014/39
[11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 |  | euro
Tāme sastādīta 2014.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/c.h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Iekšējais ūdensvads
7.1.-1 |  | PP-R caurules Dn40, PN16, ar formdaļām, montāža pie sienām, griestiem, savienojumus kausējot, ar stiprinājumiem | m | 19
7.1.-2 |  | PP-R caurules Dn32, PN16, ar formdaļām, montāža pie sienām, griestiem, savienojumus kausējot, ar stiprinājumiem | m | 65
7.1.-3 |  | PP-R caurules Dn25, PN16, ar formdaļām, montāža pie sienām, griestiem, savienojumus kausējot, ar stiprinājumiem | m | 38
7.1.-4 |  | PP-R caurules Dn20, PN16, ar formdaļām, montāža pie sienām, griestiem, savienojumus kausējot, ar stiprinājumiem | m | 137
7.1.-5 |  | PP-R caurules Dn15, PN16, ar formdaļām, montāža pie sienām, griestiem, savienojumus kausējot, ar stiprinājumiem | m | 625
7.1.-6 |  | Noslēgkrāna Dn40, uzstādīšana, stiprinot pie sienas | gab | 2
7.1.-7 |  | Noslēgkrāna Dn15, uzstādīšana, stiprinot pie sienas | gab | 5
7.1.-8 |  | Veļas mašīnas noslēgkrāna Dn15, uzstādīšana, stiprinot pie sienas | gab | 2
7.1.-9 |  | Eksventilis Dn15 | gab | 106
7.1.-10 |  | Izolācijas D54x9 montāža uz cauruļvadiem | m | 19
7.1.-11 |  | Izolācijas D42x9 montāža uz cauruļvadiem | m | 65
7.1.-12 |  | Izolācijas D35x9 montāža uz cauruļvadiem | m | 38
7.1.-13 |  | Izolācijas D28x9 montāža uz cauruļvadiem | m | 137
7.1.-14 |  | Izolācijas D22x9 montāža uz cauruļvadiem | m | 625
7.1.-15 |  | Noslēgkrāns saimnieciskām vajadzībām Dn15, uzstādīšana, stiprinot pie sienas | gab | 2
7.1.-16 |  | Klozetpoda noslēgkrāna Dn15, uzstādīšana, stiprinot pie sienas | gab | 27
7.1.-17 |  | Virtuves izlietnes maisitāja, ar pievadcaurulēm, uzstādīšana, pievienojot ūdensvadam | kmpl | 7
7.1.-18 |  | Fajansa izlietnes maisitāja, sviras, ar pievadcaurulēm, uzstādīšana, pievienojot ūdensvadam | kmpl | 46
7.1.-19 |  | Vannas jaucējkrāns ar dušas radziņu | gab | 3
7.1.-20 |  | Dušas jaucējkrāns, ar stieni, radziņu | gab | 27
7.1.-21 |  | Gružu filtra Dn32 montāža | gab | 1
7.1.-22 |  | Pretvārsta Dn 32 montāža | gab | 1
7.1.-23 |  | Ūdens mērītāja Dn40, Q=10,0 m3, montāža | kmpl | 1
7.1.-24 |  | Karstā ūdens recirkulācijas sūknis WILO Star-Z 20/4-3 | kmpl | 1
7.1.-25 |  | Montāžas caurumu izveide, aizdarīšana sienās, iebūvējot aizsargčaulu | viet | 44
7.1.-26 |  | Montāžas caurumu izveide, aizdarīšana grīdā, iebūvējot aizsargčaulu | viet | 8
7.1.-27 |  | Montāžas caurumu izveide, aizdarīšana pārsegumā, iebūvējot aizsargčaulu | viet | 15
7.1.-28 |  | Pieslēgšanās esošajam ūdensvadam | viet | 1
7.1.-29 |  | Izbūvētā ūdensvada sistēmas skalošana, hidrauliskā pārbaude | m | 411
7.1.-30 |  | Montāžas palīgmateriāli | kmpl | 1
Kopā:
2 |  | Iekšējais ūdensvads U2
7.2.-1 |  | Cinkotā ūdens gāzes caurule Dn50 | m | 51
7.2.-2 |  | Cinkotā ūdens gāzes caurule Dn80 | m | 11
7.2.-3 |  | Cinkotā ūdens gāzes caurules līkums Dn50 | gab | 11
7.2.-4 |  | Cinkotā ūdens gāzes caurules līkums Dn80 | gab | 1
7.2.-5 |  | Cinkotā ūdens gāzes caurules T-gabals Dn50/Dn50 | gab | 6
7.2.-6 |  | Cinkotā ūdens gāzes caurules T-gabals Dn80/Dn80/Dn50 | gab | 1
7.2.-7 |  | Izolācijas D54x9 montāža uz cauruļvadiem | m | 51
7.2.-8 |  | Izolācijas D89x9 montāža uz cauruļvadiem | m | 11
7.2.-9 |  | Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu skapis komplektā: rokas ugunsdzēsības stobrs , ugunsdzēsības šļūtene, L = 30 m | kpl | 6
7.2.-10 |  | Izbūvētā ūdensvada sistēmas skalošana, hidrauliskā pārbaude | m | 62
7.2.-11 |  | Montāžas palīgmateriāli | kmpl | 1
Kopā:
3 |  | Iekšējā kanalizācija K1
7.3.-1 |  | PVC D110 T4 kanalizācijas cauruļu, ar formdaļam, iebūve ēkā, stiprinot ar montažas skavām pie sienām | m | 270
7.3.-2 |  | PVC D175 T4 kanalizācijas cauruļu, ar formdaļam, iebūve ēkā, stiprinot ar montažas skavām pie sienām | m | 2
7.3.-3 |  | PVC D50 T4 kanalizācijas cauruļu, ar formdaļam, iebūve ēkā, stiprinot ar montažas skavām pie sienām | m | 137
7.3.-4 |  | PVC D110/D50 T4 kanalizācijas cauruļu formdaļu montāža uz caurulēm:
7.3.-5 |  | PVC kanalizācijas T gabals D110/110-450 | gab | 6
7.3.-6 |  | PVC kanalizācijas T gabals D110/110-900 | gab | 49
7.3.-7 |  | PVC kanalizācijas T gabals D110/75-900 | gab | 2
7.3.-8 |  | PVC kanalizācijas T gabals D110/50-900 | gab | 20
7.3.-9 |  | PVC kanalizācijas T gabals D110/50-600 | gab | 1
7.3.-10 |  | PVC kanalizācijas T gabals D110/50-450 | gab | 12
7.3.-11 |  | PVC kanalizācijas T gabals D75/50-450 | gab | 3
7.3.-12 |  | PVC kanalizācijas T gabals D50/50-900 | gab | 16
7.3.-13 |  | PVC kanalizācijas T gabals D50/50-450 | gab | 6
7.3.-14 |  | PVC kanalizācijas K gabals D110/110-450 | gab | 4
7.3.-15 |  | PVC kanalizācijas likums D110/450 | gab | 40
7.3.-16 |  | PVC kanalizācijas likums D110/900 | gab | 43
7.3.-17 |  | PVC kanalizācijas likums D75/450 | gab | 1
7.3.-18 |  | PVC kanalizācijas likums D50/900 | gab | 88
7.3.-19 |  | PVC kanalizācijas likums D50/450 | gab | 75
7.3.-20 |  | PVC pāreja D110/50 | gab | 8
7.3.-21 |  | PVC pāreja D110/75 | gab | 1
7.3.-22 |  | Tīrīšanas vietas montāža D110 | gab | 6
7.3.-23 |  | PVC kanalizācijas aizbīdņa D110 montāža | gab | 3
7.3.-24 |  | Revīzija D110 stāvadā | gab | 8
7.3.-25 |  | Revīzija D50 stāvadā | gab | 1
7.3.-26 |  | Fajansa klozetpoda ar skalojamo kasti, uzstadišana, stiprinot pie gridas ar dibeļskrūvēm, pievienojot kanalizācijai | kmpl | 15
7.3.-27 |  | Fajansa klozetpoda ar skalojamo kasti cilvekiem ar ipašām vajadzibām, uzstadišana, stiprinot pie gridas ar dibeļskrūvēm, pievienojot kanalizācijai | kmpl | 12
7.3.-28 |  | Fajansa izlietnes 50 cm, ar sifonu, uzstādišana, stiprinot pie sienas, pievienojot kanalizācijai | kmpl | 25
7.3.-29 |  | Metāla virtuves izlietne ar malu, ar sifonu, uzstadišana, stiprinot pie sienas, pievienojot kanalizācijai: Izlietne "Lay-ON L50x60S" 500x600 vai analogs - 2 gab. Izlietne "Lay-on REV L80x60S" 800x600 vai analogs -1 gab. (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 06.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | kmpl | 3
7.3.-30 |  | Fajansa izlietnes 65 cm cilvekiem ar ipašām vajadzibam, ar sifonu, uzstadišana, stiprinot pie sienas, pievienojot kanalizācijai | kmpl | 19
7.3.-31 |  | Klozetpoda roku balstu cilvekiem ar ipašām vajadzibām uzstadišana: rokturis podam pie sienas, nolaižams rokturis pie poda. Komplektā divi balsti. (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 06.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | kmpl | 12
7.3.-32 |  | Dušas roku balstu cilvekiem ar ipašām vajadzibām,stiprinājumiem | kpl | 8
7.3.-33 |  | Vanna, ar roku balstu cilvekiem ar ipašām vajadzibām, stiprinājumiem | kpl | 3
7.3.-34 |  | Tauku ķērājs SL-SG-500 Q=1,5 m/sek montāža | kpl | 1
7.3.-35 |  | Ugunsdrošības uzmava D110 montāža stāvados | viet | 30
7.3.-36 |  | K1 ventilāc. jumta izvada montāža | kpl | 10
7.3.-37 |  | Grīdas traps D110 montāža | gab | 5
7.3.-38 |  | Grīdas traps 400x600 montāža | gab | 2
7.3.-39 |  | Pieslēgšanās esošai kanalizācijai | viet | 5
7.3.-40 |  | Montāžas caurumu izveide, aizdarīšana sienās | viet | 49
7.3.-41 |  | Montāžas caurumu izveide, aizdarīšana pārsegumā | viet | 30
7.3.-42 |  | Aizsargčaula D110 | gab | 21
7.3.-43 |  | Montāžas palīgmateriāli | kmpl | 1
Kopā:
4 |  | Kanalizācija K2
7.4.-1 |  | PVC D200 T8 kanalizācijas cauruļu izbūve tranšejā | m | 18
7.4.-2 |  | Tranšejas sagatavošana, atrakšana, smilts pamatnes blietēšana, aizbēršana, h=1-1,5 m | m | 18
7.4.-3 |  | STORM N lietus ūdens gūlija 200/400/R40K ar 40t četrkantīgu čuguna rāmi un nosēddaļu | gab | 1
Kopā:
KOPĀ:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā:
Kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## AVK
Lokālā tāme Nr. 8
APKURES SISTĒMAS REKONSTRUKCIJA
Būves nosaukums: Pansionāta ēkas rekonstrukcija
Objekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu
Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads
Iepirkuma procedūra "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu", identifikācijas numurs MNP2014/39
[11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 |  | euro
Tāme sastādīta 2014.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/c.h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Apkure
8.1.-1 |  | Carbon caurule D18x1,2 VSH | m | 341
8.1.-2 |  | Carbon caurule D22x1,5 VSH | m | 183
8.1.-3 |  | Carbon caurule D28x1,5 VSH | m | 129
8.1.-4 |  | Carbon caurule D35x1,5 VSH | m | 62
8.1.-5 |  | Carbon caurule D42x1,5 VSH | m | 125
8.1.-6 |  | Carbon caurule D54x1,5 VSH | m | 132
8.1.-7 |  | Carbon caurule D76,1x2 VSH | m | 2
8.1.-8 |  | Carbon caurule D88,9X2 VSH | m | 2
8.1.-9 |  | Līkums 90gr D18 VSH | gab. | 478
8.1.-10 |  | Līkums 90gr D22 VSH | gab. | 6
8.1.-11 |  | Līkums 90gr D28 VSH | gab. | 6
8.1.-12 |  | Līkums 90gr D42 VSH | gab. | 13
8.1.-13 |  | Līkums 90gr D54 VSH | gab. | 6
8.1.-14 |  | Līkums 90gr | gab. | 6
8.1.-15 |  | Trejgabals 90gr 18/18 | gab. | 14
8.1.-16 |  | Trejgabals 90gr 22/22/18 | gab. | 64
8.1.-17 |  | Trejgabals 90gr 22/22 | gab. | 3
8.1.-18 |  | Trejgabals 90gr 22/22/28 | gab. | 3
8.1.-19 |  | Trejgabals 90gr 22/22/35 | gab. | 34
8.1.-20 |  | Trejgabals 90gr 28/28/18 | gab. | 8
8.1.-21 |  | Trejgabals 90gr 28/28 | gab. | 3
8.1.-22 |  | Trejgabals 90gr 28/28/35 | gab. | 2
8.1.-23 |  | Trejgabals 90gr 35/35/18 | gab. | 10
8.1.-24 |  | Trejgabals 90gr 35/35/28 | gab. | 9
8.1.-25 |  | Trejgabals 90gr 35/35 | gab. | 4
8.1.-26 |  | Trejgabals 90gr 35/35/42 | gab. | 5
8.1.-27 |  | Trejgabals 90gr 42/42/18 | gab. | 4
8.1.-28 |  | Trejgabals 90gr 42/42/28 | gab. | 2
8.1.-29 |  | Trejgabals 90gr 54/54/18 | gab. | 30
8.1.-30 |  | Trejgabals 90gr 54/54/28 | gab. | 1
8.1.-31 |  | Trejgabals 90gr 54/54/35 | gab. | 2
8.1.-32 |  | Trejgabals 90gr 54/54/42 | gab. | 4
8.1.-33 |  | Trejgabals 90gr 54/54 | gab. | 6
8.1.-34 |  | Trejgabals 90gr 76/76/35 | gab. | 2
8.1.-35 |  | Trejgabals 90gr 76/76 | gab. | 4
8.1.-36 |  | Trejgabals 90gr 88/88/54 | gab. | 2
8.1.-37 |  | Apkures radiators C11-300-800 | gab. | 1
8.1.-38 |  | Apkures radiators C-1-400-1000 | gab. | 7
8.1.-39 |  | Apkures radiators C11-400-1100 | gab. | 1
8.1.-40 |  | Apkures radiators C11-400-1400 | gab. | 3
8.1.-41 |  | Apkures radiators C11-400-500 | gab. | 4
8.1.-42 |  | Apkures radiators C11-400-600 | gab. | 2
8.1.-43 |  | Apkures radiators C11-400-700 | gab. | 1
8.1.-44 |  | Apkures radiators C11-400-900 | gab. | 3
8.1.-45 |  | Apkures radiators C11-600-1400 | gab. | 1
8.1.-46 |  | Apkures radiators C22-400-1000 | gab. | 2
8.1.-47 |  | Apkures radiators C22-400-1100 | gab. | 11
8.1.-48 |  | Apkures radiators C22-400-1400 | gab. | 1
8.1.-49 |  | Apkures radiators C22-400-400 | gab. | 1
8.1.-50 |  | Apkures radiators C22-400-500 | gab. | 1
8.1.-51 |  | Apkures radiators C22-400-600 | gab. | 7
8.1.-52 |  | Apkures radiators C22-400-700 | gab. | 3
8.1.-53 |  | Apkures radiators C22-400-800 | gab. | 7
8.1.-54 |  | Apkures radiators C22-400-900 | gab. | 4
8.1.-55 |  | Apkures radiators C22-500-600 | gab. | 3
8.1.-56 |  | Apkures radiators C22-600-600 | gab. | 1
8.1.-57 |  | Apkures radiators PCV20-500-1000 | gab. | 1
8.1.-58 |  | Apkures radiators PCV20-500-1200 | gab. | 11
8.1.-59 |  | Apkures radiators PCV20-500-1400 | gab. | 3
8.1.-60 |  | Apkures radiators PCV20-500-600 | gab. | 2
8.1.-61 |  | Apkures radiators PCV20-500-700 | gab. | 2
8.1.-62 |  | Apkures radiators PCV20-500-900 | gab. | 11
8.1.-63 |  | Apkures radiators PCV20-600-700 | gab. | 1
8.1.-64 |  | Apkures radiators PCV20-600-800 | gab. | 2
8.1.-65 |  | Apkures radiators PCV30-600-800 | gab. | 2
8.1.-66 |  | Radiatora termoventilis ar termogalvu | gab. | 100
8.1.-67 |  | Radiatora bremze | gab. | 100
8.1.-68 |  | Apkures gaisa pūtējs Thermozone AD210W, sānu pieslēgums, Q=8000 W | gab. | 1
8.1.-69 |  | Lodveida ventīlis Dn15, ar saskrūvēm, tukšošanai | gab. | 12
8.1.-70 |  | Plūsmas mērītāja Q=10m3/h Dn40, montāža | kmpl | 1
8.1.-71 |  | Cirkulācijas sūknis Magna1 40-120F montāža | kmpl | 1
8.1.-72 |  | Vadības kontroles bloka, montāža | kmpl | 1
8.1.-73 |  | Āra temteratūras sensora ESMT montāža pie sienas | kmpl | 1
8.1.-74 |  | Esošo cauruļvadu demontāža | m | 628
8.1.-75 |  | Esošo apkures radiatoru demontāža | gab. | 85
8.1.-76 |  | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | m | 976
8.1.-77 |  | Montāžas materiāli siltummezglam | kmpl | 1
KOPĀ:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā:
Kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Vent
Lokālā tāme Nr. 9
VENTILĀCIJAS SISTĒMAS IZBŪVE
Būves nosaukums: Pansionāta ēkas rekonstrukcija
Objekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu
Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads
Iepirkuma procedūra "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu", identifikācijas numurs MNP2014/39
[11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 |  | euro
Tāme sastādīta 2014.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/c.h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Ventilācija |  |  |  |  | 0
9.1.-1 |  | Gaisa sagatavošanas agregāta ar ražību 3700 l/sek, ūdens kalorīferu, filtriem, automātikas bloku un vadības bloku montāža | kmpl | 1
9.1.-2 |  | Cinkotais skārda gaisvads 1800x800, uzstādīšana, montāža | m | 30
9.1.-3 |  | Cinkotais skārda gaisvads 800x600, uzstādīšana, montāža | m | 4.6
9.1.-4 |  | Cinkotais skārda gaisvads 600x600, uzstādīšana, montāža | m | 15.4
9.1.-5 |  | Cinkotais skārda gaisvads 600x500, uzstādīšana, montāža | m | 22.5
9.1.-6 |  | Cinkotais skārda gaisvads 500x500, uzstādīšana, montāža | m | 34.4
9.1.-7 |  | Cinkotais skārda gaisvads 500x400, uzstādīšana, montāža | m | 11.8
9.1.-8 |  | Cinkotais skārda gaisvads 400x400, uzstādīšana, montāža | m | 27.8
9.1.-9 |  | Cinkotais skārda gaisvads 400x300, uzstādīšana, montāža | m | 11
9.1.-10 |  | Cinkotais skārda gaisvads 400x200, uzstādīšana, montāža | m | 26.7
9.1.-11 |  | Cinkotais skārda gaisvads 300x300, uzstādīšana, montāža | m | 29.3
9.1.-12 |  | Cinkotais skārda gaisvads 300x250, uzstādīšana, montāža | m | 3.8
9.1.-13 |  | Cinkotais skārda gaisvads 300x200, uzstādīšana, montāža | m | 10.6
9.1.-14 |  | Cinkotais skārda gaisvads 250x250, uzstādīšana, montāža | m | 26.6
9.1.-15 |  | Cinkotais skārda gaisvads 250x200, uzstādīšana, montāža | m | 27.8
9.1.-16 |  | Cinkotais skārda gaisvads 250x150, uzstādīšana, montāža | m | 20.6
9.1.-17 |  | Cinkotais skārda gaisvads 200x200, uzstādīšana, montāža | m | 68.4
9.1.-18 |  | Cinkotais skārda gaisvads 200x150, uzstādīšana, montāža | m | 5.2
9.1.-19 |  | Cinkotais skārda gaisvads 200x100, uzstādīšana, montāža | m | 32
9.1.-20 |  | Cinkotais skārda gaisvads D315, uzstādīšana, montāža | m | 0.6
9.1.-21 |  | Cinkotais skārda gaisvads D250, uzstādīšana, montāža | m | 8.6
9.1.-22 |  | Cinkotais skārda gaisvads D200, uzstādīšana, montāža | m | 113.4
9.1.-23 |  | Cinkotais skārda gaisvads D160, uzstādīšana, montāža | m | 116.6
9.1.-24 |  | Cinkotais skārda gaisvads D125, uzstādīšana, montāža | m | 49.7
9.1.-25 |  | Cinkotais skārda gaisvads D100, uzstādīšana, montāža | m | 88.9
9.1.-26 |  | Cinkotā skārda formdaļu montāža uz caurulēm:
9.1.-27 |  | Līkums 200x200/900 | gab | 6
9.1.-28 |  | Līkums 200x400/900 | gab | 2
9.1.-29 |  | Līkums 250x150/900 | gab | 2
9.1.-30 |  | Līkums 250x250/900 | gab | 4
9.1.-31 |  | Līkums 300x200/900 | gab | 1
9.1.-32 |  | Līkums 300x250/900 | gab | 1
9.1.-33 |  | Līkums 300x300/900 | gab | 10
9.1.-34 |  | Līkums 400x200/900 | gab | 9
9.1.-35 |  | Līkums 400x300/900 | gab | 4
9.1.-36 |  | Līkums 400x400/900 | gab | 5
9.1.-37 |  | Līkums 500x400/900 | gab | 2
9.1.-38 |  | Līkums 500x500/900 | gab | 1
9.1.-39 |  | Līkums 600x500/900 | gab | 3
9.1.-40 |  | Līkums 600x600/900 | gab | 3
9.1.-41 |  | Līkums 600x800/900 | gab | 3
9.1.-42 |  | Līkums 800x1800/900 | gab | 5
9.1.-43 |  | Līkums D250/900 | gab | 29
9.1.-44 |  | Līkums D200/900 | gab | 12
9.1.-45 |  | Līkums D160/900 | gab | 17
9.1.-46 |  | Līkums D125/900 | gab | 14
9.1.-47 |  | Līkums D100/900 | gab | 5
9.1.-48 |  | Pāreja D315/D250 montāža | gab | 1
9.1.-49 |  | Pāreja D250/D200 montāža | gab | 2
9.1.-50 |  | Pāreja D200/D160 montāža | gab | 15
9.1.-51 |  | Pāreja D200/D125 montāža | gab | 5
9.1.-52 |  | Pāreja D200/D100 montāža | gab | 5
9.1.-53 |  | Pāreja D160/D125 montāža | gab | 6
9.1.-54 |  | Pāreja D160/D100 montāža | gab | 4
9.1.-55 |  | Pāreja D125/D100 montāža | gab | 5
9.1.-56 |  | Pāreja 200x150/200x100 montāža | gab | 1
9.1.-57 |  | Pāreja 200x200/200x100 montāža | gab | 5
9.1.-58 |  | Pāreja 200x200/200x150 montāža | gab | 1
9.1.-59 |  | Pāreja 250x200/250x150 montāža | gab | 13
9.1.-60 |  | Pāreja 250x200/200x150 montāža | gab | 1
9.1.-61 |  | Pāreja 200x200/200x250 montāža | gab | 1
9.1.-62 |  | Pāreja 200x200/250x200 montāža | gab | 4
9.1.-63 |  | Pāreja 250x250/200x100 montāža | gab | 1
9.1.-64 |  | Pāreja 250x250/200x200 montāža | gab | 3
9.1.-65 |  | Pāreja 200x200/300x200 montāža | gab | 1
9.1.-66 |  | Pāreja 300x200/250x150 montāža | gab | 1
9.1.-67 |  | Pāreja 200x250/200x300 montāža | gab | 3
9.1.-68 |  | Pāreja 250x250/300x250 montāža | gab | 1
9.1.-69 |  | Pāreja 300x300/300x250 montāža | gab | 1
9.1.-70 |  | Pāreja 300x300/250x150 montāža | gab | 2
9.1.-71 |  | Pāreja 300x300/200x250 montāža | gab | 1
9.1.-72 |  | Pāreja 300x300/250x250 montāža | gab | 1
9.1.-73 |  | Pāreja 200x200/400x200 montāža | gab | 1
9.1.-74 |  | Pāreja 250x200/400x200 montāža | gab | 1
9.1.-75 |  | Pāreja 250x250/400x200 montāža | gab | 1
9.1.-76 |  | Pāreja 200x400/400x200 montāža | gab | 2
9.1.-77 |  | Pāreja 400x250/400x200 montāža | gab | 1
9.1.-78 |  | Pāreja 400x400/200x400 montāža | gab | 1
9.1.-79 |  | Pāreja 400x400/400x200 montāža | gab | 2
9.1.-80 |  | Pāreja 400x300/200x200 montāža | gab | 1
9.1.-81 |  | Pāreja 400x400/300x400 montāža | gab | 2
9.1.-82 |  | Pāreja 400x400/400x300 montāža | gab | 1
9.1.-83 |  | Pāreja 400x400/400x500 montāža | gab | 1
9.1.-84 |  | Pāreja 500x500/400x400 montāža | gab | 3
9.1.-85 |  | Pāreja 300x300/300x600 montāža | gab | 2
9.1.-86 |  | Pāreja 500x600/400x500 montāža | gab | 1
9.1.-87 |  | Pāreja 500x500/600x500 montāža | gab | 1
9.1.-88 |  | Pāreja 600x500/500x500 montāža | gab | 1
9.1.-89 |  | Pāreja 600x600/500x600 montāža | gab | 1
9.1.-90 |  | Pāreja 600x600/600x500 montāža | gab | 1
9.1.-91 |  | Pāreja 500x500/500x800 montāža | gab | 1
9.1.-92 |  | Pāreja 600x600/800x600 montāža | gab | 1
9.1.-93 |  | Pāreja 600x800/800x600 montāža | gab | 1
9.1.-94 |  | Pāreja 1800x800/800x600 montāža | gab | 2
9.1.-95 |  | Pāreja 1800x1000/1800x800 montāža | gab | 1
9.1.-96 |  | Pāreja 200x200/100 montāža | gab | 1
9.1.-97 |  | Pāreja 200x200/200 montāža | gab | 2
9.1.-98 |  | Pāreja 200x250/160 montāža | gab | 5
9.1.-99 |  | Pāreja 250x200/200 montāža | gab | 1
9.1.-100 |  | Pāreja 300x300/200 montāža | gab | 1
9.1.-101 |  | Pāreja 400x200/125 montāža | gab | 1
9.1.-102 |  | Pāreja 400x200/200 montāža | gab | 1
9.1.-103 |  | Pāreja 400x250/250 montāža | gab | 1
9.1.-104 |  | Gala vāks 200x100 montāža | gab | 7
9.1.-105 |  | Gala vāks 200x115 montāža | gab | 1
9.1.-106 |  | Gala vāks 200x20 montāža | gab | 8
9.1.-107 |  | Gala vāks 250x150 montāža | gab | 4
9.1.-108 |  | Gala vāks 250x200 montāža | gab | 3
9.1.-109 |  | Gala vāks 250x250 montāža | gab | 1
9.1.-110 |  | Gala vāks 300x200 montāža | gab | 1
9.1.-111 |  | Āra reste 1800x1000 montāža | gab | 2
9.1.-112 |  | Pieplūdes metāla difuzori D200 montāža | gab | 9
9.1.-113 |  | Pieplūdes metāla difuzori D160 montāža | gab | 30
9.1.-114 |  | Pieplūdes metāla difuzori D125 montāža | gab | 10
9.1.-115 |  | Pieplūdes metāla difuzori D100 montāža | gab | 41
9.1.-116 |  | Nosūces metāla difuzori D200 montāža | gab | 64
9.1.-117 |  | Nosūces metāla difuzori D160 montāža | gab | 12
9.1.-118 |  | Nosūces metāla difuzori D125 montāža | gab | 31
9.1.-119 |  | Nosūces metāla difuzori D100 montāža | gab | 7
9.1.-120 |  | Regulēšanas vārsts 800x600 montāža | gab | 2
9.1.-121 |  | Regulēšanas vārsts D250 montāža | gab | 2
9.1.-122 |  | Regulēšanas vārsts D200 montāža | gab | 17
9.1.-123 |  | Regulēšanas vārsts D160 montāža | gab | 61
9.1.-124 |  | Regulēšanas vārsts D125 montāža | gab | 23
9.1.-125 |  | Regulēšanas vārsts D100 montāža | gab | 100
9.1.-126 |  | Uguns aizturošie vārsti apaļiem kanāliem D100, ar kūstošu elementu, El30 | gab | 2
9.1.-127 |  | Uguns aizturošie vārsti apaļiem kanāliem D160, ar kūstošu elementu, El30 | gab | 28
9.1.-128 |  | Uguns aizturošie vārsti apaļiem kanāliem D200, ar kūstošu elementu, El30 | gab | 20
9.1.-129 |  | Uguns aizturošie vārsti kantainiem kanāliem 200x200, ar kūstošu elementu, El30 | gab | 6
9.1.-130 |  | Uguns aizturošie vārsti kantainiem kanāliem 250x250, ar kūstošu elementu, El30 | gab | 2
9.1.-131 |  | Uguns aizturošie vārsti kantainiem kanāliem 300x300, ar kūstošu elementu, El30 | gab | 7
9.1.-132 |  | Uguns aizturošie vārsti kantainiem kanāliem 400x200, ar kūstošu elementu, El30 | gab | 4
9.1.-133 |  | Uguns aizturošie vārsti kantainiem kanāliem 400x400, ar kūstošu elementu, El30 | gab | 1
9.1.-134 |  | Uguns aizturošie vārsti kantainiem kanāliem 500x400, ar kūstošu elementu, El30 | gab | 1
9.1.-135 |  | Kanāla ventilātors, gaisa ražība 1596 m3/h montāža | gab | 1
9.1.-136 |  | Virtuves tvaika nosūcējs 1800x1800, ar tauku filtriem montāža | gab | 1
9.1.-137 |  | Virtuves tvaika nosūcējs 900x1000, ar tauku filtriem montāža | gab | 1
9.1.-138 |  | Klusinātājs ar blīvējumu 800x600, l=0,9m montāža | gab | 2
9.1.-139 |  | Gaisvadu stiprinājumi | kmpl | 1
9.1.-140 |  | Siltumizolācija | obj | 1
9.1.-141 |  | Gaisa sagatavošanas agregāta ieregulēšana | gab | 1
9.1.-142 |  | Montāžas palīgmateriāli | kmpl | 1
KOPĀ:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā:
Kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## EL
Lokāla tāme Nr. 10
ELEKTROINSTALĀCIJAS IZBŪVE
Būves nosaukums: Pansionāta ēkas rekonstrukcija
Objekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu
Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads
Iepirkuma procedūra "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu", identifikācijas numurs MNP2014/39
[11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 |  | euro
Tāme sastādīta 2014.gada
Nr.p.k. | Kods | Iekārtu,materiālu,izstrādājumu nosaukums un tehniskais raksturojums | Iekārtu, materiālu, izstrādājumu marka, tips | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/c.h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | 2: Elektroinstalācija
10.1.-1 |  | 2: Sadale ar N un PE klemmi, GS virs apmetuma; 3: SS- IP40; 4: gab; 5: 1
10.1.-2 |  | 2: Sadale ar N un PE klemmi, S1 virs apmetuma ar slēdzeni; 3: 56 moduļu IP40; 4: gab; 5: 1
10.1.-3 |  | 2: Sadale ar N un PE klemmi, S3 zem apmetuma; 3: 42 moduļu IP20; 4: gab; 5: 1
10.1.-4 |  | 2: Sadale ar N un PE klemmi, S2, S4, S5, S6 zem apmetuma; 3: 36 moduļu IP20; 4: gab; 5: 4
10.1.-5 |  | 2: Ievada slēdzis; 3: 3/100A; 4: gab; 5: 1
10.1.-6 |  | 2: Ievada slēdzis; 3: 3/63A; 4: gab; 5: 1
10.1.-7 |  | 2: Ievada slēdzis; 3: 3/32A; 4: gab; 5: 5
10.1.-8 |  | 2: Grupu automāts; 3: 3C4; 4: gab; 5: 3
10.1.-9 |  | 2: Grupu automāts; 3: B10; 4: gab; 5: 28
10.1.-10 |  | 2: Grupu automāts; 3: B16; 4: gab; 5: 59
10.1.-11 |  | 2: Grupu automāts; 3: B20; 4: gab; 5: 1
10.1.-12 |  | 2: Grupu automāts; 3: 3C16; 4: gab; 5: 5
10.1.-13 |  | 2: Grupu automāts; 3: 3B20; 4: gab; 5: 5
10.1.-14 |  | 2: Grupu automāts; 3: 3C20; 4: gab; 5: 2
10.1.-15 |  | 2: Grupu automāts; 3: 3C25; 4: gab; 5: 1
10.1.-16 |  | 2: Grupu automāts; 3: 3B25; 4: gab; 5: 2
10.1.-17 |  | 2: Grupu automāts; 3: 3B32; 4: gab; 5: 1
10.1.-18 |  | 2: Grupu automāts; 3: 3C32; 4: gab; 5: 5
10.1.-19 |  | 2: Automātu savienojošā kopne; 3: 12mod. 400V; 4: gab; 5: 21
10.1.-20 |  | 2: Diferenciālā strāvas aizsardzība; 3: 1N/16/0,03; 4: gab; 5: 31
10.1.-21 |  | 2: El.rozete mehānisms+ PE; 3: I nom = 16 A , U = 230 V; 4: gab; 5: 258
10.1.-22 |  | 2: El.rozete virs apmetuma+PE; 3: IP 44 , I nom = 32 A , U = 420 V; 4: gab; 5: 4
10.1.-23 |  | 2: El.rozete virs apmetuma+PE; 3: IP 44 , I nom = 16 A , U = 420 V; 4: gab; 5: 3
10.1.-24 |  | 2: El.rozete virs apmetuma+PE, bēniņos, lapenēs; 3: IP 44 , I nom = 16 A , U = 230 V; 4: gab; 5: 3
10.1.-25 |  | 2: El.rozete zem apmetuma+PE; 3: IP 44 , I nom = 16 A , U = 230 V; 4: gab; 5: 40
10.1.-26 |  | 2: El.rozete zem apmetuma+PE; 3: IP 20 , I nom = 16 A , U = 230 V; 4: gab; 5: 6
10.1.-27 |  | 2: El.rozete rāmītis divvietīgs; 3: IP 44; 4: gab; 5: 2
10.1.-28 |  | 2: El.rozete rāmītis divvietīgs; 3: IP 20; 4: gab; 5: 122
10.1.-29 |  | 2: El.rozete rāmītis četrvvietīgs; 3: IP 20; 4: gab; 5: 6
10.1.-30 |  | 2: Nozarkārbas; 3: OBO80 IP54; 4: gab; 5: 100
10.1.-31 |  | 2: Montāžas kārbas; 3: vienvietīga d=68; 4: gab; 5: 220
10.1.-32 |  | 2: Montāžas kārbas; 3: divvietīga; 4: gab; 5: 124
10.1.-33 |  | 2: Montāžas kārbas; 3: četrvvietīga; 4: gab; 5: 6
10.1.-34 |  | 2: Kabeļ dzīslu savienotāji; 3: TORIX6; 4: gab; 5: 400
10.1.-35 |  | 2: Kabeļ dzīslu savienotāji; 3: TORIX16; 4: gab; 5: 100
10.1.-36 |  | 2: Kabelis; 3: AXMK 4 * 16 mm2; 4: m; 5: 80
10.1.-37 |  | 2: Kabelis; 3: PPJ 5 * 25 mm2; 4: m; 5: 4
10.1.-38 |  | 2: Kabelis; 3: NYM 5 * 10 mm2; 4: m; 5: 60
10.1.-39 |  | 2: Kabelis; 3: PPJ 5 * 2,5 mm2; 4: m; 5: 150
10.1.-40 |  | 2: Kabelis; 3: PPJ 5 * 4 mm2; 4: m; 5: 100
10.1.-41 |  | 2: Kabelis; 3: PPJ 5 * 6 mm2; 4: m; 5: 150
10.1.-42 |  | 2: Kabelis; 3: PPJ 3 * 4 mm2; 4: m; 5: 50
10.1.-43 |  | 2: Kabelis; 3: PPJ 3 * 2,5 mm2; 4: m; 5: 2400
10.1.-44 |  | 2: Kabelis; 3: PPJ 3 * 1,5 mm2; 4: m; 5: 2600
10.1.-45 |  | 2: Kabelis; 3: NHXCH 3 * 1,5 mm2; 4: m; 5: 10
10.1.-46 |  | 2: Kabelis; 3: PPJ 4 * 1,5 mm3; 4: m; 5: 300
10.1.-47 |  | 2: Kabeļ aizsarg caurule; 3: TXM-M20; 4: m; 5: 300
10.1.-48 |  | 2: Kabeļ aizsarg caurule; 3: TXM-M25; 4: m; 5: 200
10.1.-49 |  | 2: Kabeļ aizsarg caurule; 3: TXM-M32; 4: m; 5: 150
10.1.-50 |  | 2: El.slēdzis z/apm.; 3: IP 44 , I nom = 10 A , U = 230 V; 4: gab; 5: 35
10.1.-51 |  | 2: El.slēdzis virs/apm. lapenē, pagrabā, nojumē; 3: IP 44 , I nom = 10 A , U = 230 V; 4: gab; 5: 4
10.1.-52 |  | 2: El.slēdzis pārsl z/apm.; 3: IP 20 , I nom = 10 A , U = 230 V; 4: gab; 5: 14
10.1.-53 |  | 2: El.slēdzis z/apm.; 3: IP 20 , I nom = 10 A , U = 230 V; 4: gab; 5: 46
10.1.-54 |  | 2: El.slēdzis divtaust. z/apm.; 3: IP 20 , I nom = 10 A , U = 230 V; 4: gab; 5: 27
10.1.-55 |  | 2: Zemējuma stieņi; 3: 219/20 OMEX 20x1500mm; 4: gab; 5: 5
10.1.-56 |  | 2: Savienotāj klemme; 3: 2760/20 8-10/FL40 FT; 4: gab; 5: 1
10.1.-57 |  | 2: Stieņa spice; 3: TE 20; 4: gab; 5: 1
10.1.-58 |  | 2: Savienotāj klemme; 3: 237/N RD8-10; 4: gab; 5: 10
10.1.-59 |  | 2: Zemējuma vads; 3: Cu16; 4: m; 5: 3
10.1.-60 |  | 2: Apgaismojuma ķermenis LENA-PLAFON ar spuldzi; 3: IP 44 , 75W , U = 230 V; 4: gab; 5: 55
10.1.-61 |  | 2: Apgaismojuma ķermenis LENA-PLAFON ar spuldzi pagrabam, nojumei, lapenēm; 3: IP 44 , 60W , U = 230 V; 4: gab; 5: 5
10.1.-62 |  | 2: Apgaismojuma ķermenis pie sienas ar slēdzi un spuldzēm, izmantojams pie gultas; 3: IP 20 , 50W , U = 230 V; 4: gab; 5: 61
10.1.-63 |  | 2: Apgaismojuma ķermenis luminiscentais ar spuldzēm pie griestiem; 3: IP 65 , 2X36W , U = 230 V; 4: gab; 5: 7
10.1.-64 |  | 2: Apgaismojuma ķermenis luminiscentais ar spuldzēm pie griestiem, ar polikarbonātu; 3: IP 20 , 2X28W , U = 230 V; 4: gab; 5: 76
10.1.-65 |  | 2: Apgaismojuma ķermenis luminiscentais ar spuldzēm pie griestiem, ar polikarbonātu; 3: IP 20 , 4X14W , U = 230 V; 4: gab; 5: 17
10.1.-66 |  | 2: Apgaismojuma ķermenis luminiscentais ar spuldzēm, iebūvējams griestos; 3: IP 20 , 2X14W , U = 230 V; 4: gab; 5: 29
10.1.-67 |  | 2: Apgaismojuma ķermenis luminiscentais ar spuldzēm, iebūvējams griestos, autonomu barošanu; 3: IP 20 , 2X14W ,U = 230 V,3h; 4: gab; 5: 18
10.1.-68 |  | 2: Apgaismojuma ķermenis evakuācijas ar spuldzēm, pie griestiem; 3: IP 44 , 13W , U = 230 V; 4: gab; 5: 4
10.1.-69 |  | 2: Apgaismojuma ķermenis evakuācijas ar spuldzēm, pie sienas; 3: IP 44 , 13W , U = 230 V; 4: gab; 5: 14
10.1.-70 |  | 2: Apgaismojuma ķermenis SUN E27 ar spuldzēm,; 3: IP 20 , 75W , U = 230 V; 4: gab; 5: 14
10.1.-71 |  | 2: Apgaismojuma ķermenis GLASSE SQUARE ar Spuldzēm,; 3: IP 20 , 2X60W , U = 230 V; 4: gab; 5: 8
10.1.-72 |  | 2: Apgaismojuma ķermenis MERIDIAN II E27 ar spuldzēm,; 3: IP 54 , 25W , U = 230 V; 4: gab; 5: 6
10.1.-73 |  | 2: Kontaktors ventilāc. iekārtu atslēgšanai; 3: 15kW , U = 230/400 V; 4: gab; 5: 1
10.1.-74 |  | 2: El.krēslas slēdzis teritorijas apgaismojuma vadībai; 3: IP 65 , 1000W , U = 230 V; 4: gab; 5: 1
Kopā:
2 |  | 2: Teritorijas apgaismojums
10.2.-2 |  | 2: Sadale ar N un PE klemmi, S7 uz pēdas P; 3: LSS-5 ar DIN IP43; 4: gab; 5: 1
10.2.-3 |  | 2: Ievada slēdzis; 3: 3/25A; 4: gab; 5: 1
10.2.-4 |  | 2: Grupu automāts; 3: B16; 4: gab; 5: 4
10.2.-5 |  | 2: Automātu savienojošā kopne; 3: 12mod. 400V; 4: gab; 5: 1
10.2.-6 |  | 2: Āra apgaismojuma laternas; 3: L=3m; 4: gab; 5: 19
10.2.-7 |  | 2: Tranzīt klemme; 4: gab; 5: 19
10.2.-8 |  | 2: Āra apgaismojuma laternas pēda; 4: gab; 5: 19
10.2.-9 |  | 2: Āra apgaismojuma armatūra; 3: IP 65 , 75W , U = 230 V; 4: gab; 5: 19
10.2.-10 |  | 2: Kabelis āra teritorijas apgaismojumam; 3: CYKY 5 * 4 mm2; 4: m; 5: 400
10.2.-11 |  | 2: Kabeļu aizsardzībai āra teritorijas apgaismojumam; 3: EVOCAB FLEX N450 D40; 4: m; 5: 300
10.2.-12 |  | 2: Kabelis laternu shēmošanai; 3: PPJ 3 * 1,5 mm2; 4: m; 5: 80
Kopā:
3 |  | 2: Videonovērošana
10.3.-1 |  | 2: IP Videokamera FD8134V IP, ārtipa (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 06.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu); 4: gab; 5: 1
10.3.-2 |  | 2: IP Videokamera CP-UNC-TY20FL2C, ārtipa; 4: gab; 5: 5
10.3.-3 |  | 2: Videokamera HD-HD-8154 IP, iekštipa-koridoros (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 06.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu); 4: gab; 5: 5
10.3.-4 |  | 2: Videoiekārta 16 kanālu ar ierakstu, datu saglabāšanu, monitoriem, UPS iekārtu, konektori, aksesuāri, kabeļi, filtri, izolatori, zibens aizsardzība, dalītāji, pagarinātāji, konvektori, modulatori.; 4: kmpl; 5: 1
10.3.-5 |  | 2: Datu kabelis videonovērošanai (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 06.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu); 3: RG59; 4: m; 5: 200
10.3.-5A |  | 2: Datu kabelis videonovērošanai (Jauna pozīcija, kas apstiprināti ar 06.10.2014.iepirkumu komisijas lēmumu); 3: UTP5CAT; 4: m; 5: 300
10.3.-6 |  | 2: El. kabelis videonovērošanai; 3: OMY 3x0,75; 4: m; 5: 400
10.3.-7 |  | 2: Palīgmateriāli; 4: kmpl; 5: 1
Kopā:
KOPĀ:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā:
Kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## UAS
Lokāla tāme Nr. 11
UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS UN TRAUKSMES IEKĀRTA
Būves nosaukums: Pansionāta ēkas rekonstrukcija
Objekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu
Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads
Iepirkuma procedūra "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu", identifikācijas numurs MNP2014/39
[11 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  |  | euro
Tāme sastādīta 2014.gada
Nr.p.k. | Kods | Iekārtu,materiālu,izstrādājumu nosaukums un tehniskais raksturojums | Iekārtu, materiālu, izstrādājumu marka, tips | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/c.h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | 2: Elektroinstalācija
11.1.-1 |  | 2: Signalizācijas panelis; 3: BENTEL J-424 - 8; 4: gab.; 5: 1
11.1.-2 |  | 2: Signalizācijas paneļa paplašinātājs; 3: BENTEL J-400 EXP - 8; 4: gab.; 5: 2
11.1.-3 |  | 2: Akumulators; 3: 12 A/h 12 V; 4: gab.; 5: 2
11.1.-4 |  | 2: Siltuma detektors; 3: NB-323-2; 4: gab.; 5: 1
11.1.-5 |  | 2: Kombinētais detektors; 3: EA - 318 - 2H; 4: gab.; 5: 131
11.1.-6 |  | 2: Dūmu detektors; 3: EA - 318 - 2; 4: gab.; 5: 36
11.1.-7 |  | 2: Rokas trauksmes poga; 3: FP/3RD CQR; 4: gab.; 5: 12
11.1.-8 |  | 2: Skaņas signāls(iekšējais); 3: LD-FS 100; 4: gab.; 5: 23
11.1.-9 |  | 2: Skaņas signāls(ārējais); 3: LD-210; 4: gab.; 5: 1
11.1.-10 |  | 2: Zonas noslēdzošais elements; 3: R3K9; 4: gab.; 5: 24
11.1.-11 |  | 2: Nozarkārba; 3: JB-701WH CQR; 4: gab.; 5: 10
11.1.-12 |  | 2: Signalizācijas kabelis (EI 30 min); 3: EUROSAFE 4x0,5; 4: m; 5: 240
11.1.-13 |  | 2: Trauksmes signalizācijas kabelis; 3: CQR UK 4x0.22; 4: m; 5: 420
11.1.-14 |  | 2: Kabelis (el. sadale - panelis); 3: EUROSAFE 3x1.5; 4: m; 5: 10
11.1.-15 |  | 2: Ievada elektro automāts; 3: ABB 1B10; 4: gab.; 5: 1
11.1.-16 |  | 2: PVH caurule; 3: FFKu-EL-F-HO-16; 4: m; 5: 50
11.1.-17 |  | 2: Iznesamā gaismas diode; 3: 1N 4002; 4: gab.; 5: 43
11.1.-18 |  | 2: Ventilācijas atslēgšanas relejs; 3: NR-8276; 4: gab.; 5: 1
11.1.-19 |  | 2: Montāžas komplekts; 4: gab.; 5: 1
KOPĀ:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā:
Kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Putēkļusūcejs
Lokālā tāme Nr. 12
PUTEKĻUSŪCĒJA SISTĒMAS MONTĀŽA
Būves nosaukums: Pansionāta ēkas rekonstrukcija
Objekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu
Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads
Iepirkuma procedūra "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu", identifikācijas numurs MNP2014/39
[11 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  |  | euro
Tāme sastādīta 2014.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/c.h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
12.1.-1 |  | Putēkļusucēju sistēmas montāža | kmpl | 1
12.1.-2 |  | Agregats: juda 700kv.m.- tīrīšana, 7 rozetes; Gaisa vadu garums 60m | gab | 3
12.1.-3 |  | Šļūtene ar slēdzi roktura ON/OFF 10m ar uzgaļu komplekts | gab | 3
12.1.-4 |  | 90° Trejgabals ar pagriezienu | gab | 20
12.1.-5 |  | Īsais izliekums 90*(tikai rozetei) | gab | 22
12.1.-6 |  | 90° Pagrieziens | gab | 20
12.1.-7 |  | 90° Pagrieziens spigot | gab | 25
12.1.-8 |  | 45° Pagrieziens spigot | gab | 4
12.1.-9 |  | 45° Pagrieziens spigot | gab | 4
12.1.-10 |  | Savienojuma mufta | gab | 100
12.1.-11 |  | Līme PVC (120ml) | gab | 6
12.1.-12 |  | Caurule (2") PVC (2.00m) | gab | 80
12.1.-13 |  | Cauruļu stiprinājums | gab | 60
12.1.-14 |  | Sprieguma vads 1m | m | 200
12.1.-15 |  | Gaisa izplūdes vačīņš | gab | 3
12.1.-16 |  | Ugunsdrošības cauruļu uzmava | gab | 6
12.1.-17 |  | Iesūkšanas rozetes pamatne | gab | 22
12.1.-18 |  | Rozete PVC (Balta, Bēša) | gab | 22
12.1.-19 |  | Palīgmateriāli | kmpl | 1
KOPĀ:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā:
Kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Lifts
Lokālā tāme Nr. 13
LIFTA MONTĀŽA
Būves nosaukums: Pansionāta ēkas rekonstrukcija
Objekta nosaukums: Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par pansionātu
Objekta adrese: Meža iela 24, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads
Iepirkuma procedūra "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu", identifikācijas numurs MNP2014/39
[11 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  |  | euro
Tāme sastādīta 2014.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/c.h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
13.1.-1 |  | Lifta 2400x1400mm (celtspēja 1600kg, ātrums 1m/s, pieturu skaits 4) montāža (specifikāciju skatīt paskaidrojuma rakstā). Gar sienām rokturis, nolaižams sēdeklis. | kmpl | 1
KOPĀ:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā:
Kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.